|  | Lucrari de reparatie la fatada blocului de Kinetoterapie conform necesitatilor IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |  |
| 1 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 185,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 111,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 27,825 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 0,056 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 0,056 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,022 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 0,556 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 1,113 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 185,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 22,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 27,825 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 9,275 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,855 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 35,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 3,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 3,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,050 |
| 4 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  | 185,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 83,475 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 5,101 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m |  | 85,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 22,100 |
|  | 27431235490252 | Profil de ghidaj -(maiak la perete) | m | 1,0500 | 89,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,085 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 510,000 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 |  | 185,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 445,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 66,780 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 2 036,790 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 1,484 |
|  | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,927 |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 0,185 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 3,154 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 8,533 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 2,226 |
|  | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 6,734 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 440,562 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 5,750 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 0,742 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,556 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m |  | 136,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 35,360 |
|  | 274312354902513 | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 1,0500 | 142,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 3,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,136 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 816,000 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 185,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 493,430 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 137,270 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 8,904 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 3 550,470 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 10,017 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 2,597 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 2,968 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 1,484 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 51,200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 16,384 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 9,216 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 37,888 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,041 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,205 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 0,251 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,061 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,051 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,051 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 0,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,042 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 0,612 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 |  | 27,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 35,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 9,990 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,648 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 258,390 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 0,729 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,189 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,216 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,108 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 |  | 185,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 70,490 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 46,375 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 649,250 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,148 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 2,226 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 0,686 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1,113 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1,113 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 0,464 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,278 |
| 13 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 |  | 35,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 2,800 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 | 0,875 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 | 4,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,050 |
| 14 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 |  | 35,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4300 | 15,050 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,3500 | 12,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 13,650 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 4,6000 | 169,050 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 | 9,555 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 | 0,404 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 | 1,286 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0180 | 0,630 |
| 15 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 2,800 |
| 16 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 7,840 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 11,100 |
| 18 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 10,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 4,341 |