| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1. Piese de schimb compatibile cu autoclavul – shredder ISS AC 575 Celitron |  |  |  |  |  |  |  |
| Curele de transmisie HTD 8M 1360/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bearing House Service Pack |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv Loctite 2701, 5ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Blocul de cuțite Service Pack |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de electrozi pentru generatorul de aburi |  |  |  |  |  |  |  |
| Etanșare dublă cu vârf medial pentru placa de filtrare |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura de inserare a filtrului de ușă |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu) |  |  |  |  |  |  |  |
| Etanșare cu siliciu Storz |  |  |  |  |  |  |  |
| Silicon de etansare 300x180x2mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Bio filter |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura O‐ring pentru bio filter house |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș de cerneală |  |  |  |  |  |  |  |
| Valvă unidirecțională |  |  |  |  |  |  |  |
| Valvă de presiune |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemente de încălzire pentru generator |  |  |  |  |  |  |  |
| Furtun de teflon pentru aburi |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș filtru osmoza inversa (5 microni ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartus filtru osmoza inversa (cu carbune) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartus filtru osmoza inversa (1 micron) |  |  |  |  |  |  |  |
| Membrana pentru osmoză inversă 50G |  |  |  |  |  |  |  |
| Display cu ecran tactil LCD 5.7 ̋ Color Graphic |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |
| Transducer No.8 în complect (WBC) p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Transducer No.3 în complect (RBC) p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Needle Valve No.2 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bellows with Metal No.7 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter No. 8 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sponge Isolator No.36 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubing No. 103 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XS-500i, Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru No.13 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |  |
| Air pump set No. 1 (PM) p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |  |
| Syringe Unit No.8 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |  |
| Cylinder No.50 Assy p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot4. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |
| Peristaltic pump tube |  |  |  |  |  |  |  |
| FAN(FRU) |  |  |  |  |  |  |  |
| Refrigeration device/C2A(Peltier) |  |  |  |  |  |  |  |
| Test bar module |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuvette Catcher |  |  |  |  |  |  |  |
| Reflection Optical Coupler |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagent probe module |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample probe module |  |  |  |  |  |  |  |
| X-direction FFC, 24Pin, 1.25mm Interval, 500mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Y-direction FFC, 8Pin, 1.25mm Interval, 580mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Catcher FFC,12Pin, 1.25 Interval, 525mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stirrer C2A2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liquid detection board connecting spring |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Piese de schimb compatibile cu analizatorul immunologic automat Imulite XPi 2000, Siemens |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit de mentenanta 12 luni Immulite 2000 Xpi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit Pigtail Splice Upgrade |  |  |  |  |  |  |  |
| LIT Reag TMP/Hm SNSR PCB |  |  |  |  |  |  |  |
| R-KIT PROBE ASSEMBLY IMM2000/2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| C-KIT DRD ASSEMBLY SAMPLE SHIPP |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT, SAMPLE RACK |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT REAG TMP/HM SNSR PCB RPLCMNT |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT, THERMAL ELECTRONIC DEVICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens. |  |  |  |  |  |  |  |
| SAMPLE PROBE ASSY |  |  |  |  |  |  |  |
| LAMP & CONN.ASSY-COLORIM |  |  |  |  |  |  |  |
| REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE |  |  |  |  |  |  |  |
| REAG PUMP CHECK KIT |  |  |  |  |  |  |  |
| STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Alte piese |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve. |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale |  |  |  |  |  |  |  |
| Bec halogen 6V 20W, G4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |  |
| Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |  |
| Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice |  |  |  |  |  |  |  |
| Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus. |  |  |  |  |  |  |  |
| Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; Lot 1. Piese de schimb compatibile cu autoclavul – shredder ISS AC 575 Celitron. 1.Curele de transmisie HTD 8M 1360/30; Bucata; 1. 2.Bearing House Service Pack; Bucata; 1. 3.Adeziv Loctite 2701, 5ml; Bucata; 1. 4.Blocul de cuțite Service Pack; Bucata; 1. 5.Set de electrozi pentru generatorul de aburi; Bucata; 2. 6.Etanșare dublă cu vârf medial pentru placa de filtrare; Bucata; 1. 7.Garnitura de inserare a filtrului de ușă; Bucata; 2. 8.Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm; Bucata; 2. 9.Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu); Bucata; 2. 10.Etanșare cu siliciu Storz; Bucata; 2. 11.Silicon de etansare 300x180x2mm; Bucata; 1. 12.Bio filter; Bucata; 4. 13.Garnitura O‐ring pentru bio filter house; Bucata; 1. 14.Cartuș de cerneală; Bucata; 4. 15.Valvă unidirecțională; Bucata; 1. 16.Valvă de presiune; Bucata; 1. 17.Elemente de încălzire pentru generator; Bucata; 6. 18.Furtun de teflon pentru aburi; Bucata; 1. 19.Cartuș filtru osmoza inversa (5 microni ); Bucata; 5. 20.Cartus filtru osmoza inversa (cu carbune); Bucata; 5. 21.Cartus filtru osmoza inversa (1 micron); Bucata; 5. 22.Membrana pentru osmoză inversă 50G; Bucata; 2. 23.Display cu ecran tactil LCD 5.7 ̋ Color Graphic; Bucata; 1. Lot 2. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex. 1.Transducer No.8 în complect (WBC) p/u XP-300; Bucata; 1. 2.Transducer No.3 în complect (RBC) p/u XP-300; Bucata; 1. 3.Needle Valve No.2 p/u XP-300; Bucata; 1. 4.Bellows with Metal No.7 p/u XP-300; Bucata; 1. 5.Filter No. 8 p/u XP-300; Bucata; 1. 6.Sponge Isolator No.36 p/u XP-300; Bucata; 1. 7.Tubing No. 103 p/u XP-300; Bucata; 1. Lot 3.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XS-500i, Sysmex. 1.Filtru No.13 p/u XS-500i; Bucata; 2. 2.Air pump set No. 1 (PM) p/u XS-500i; Bucata; 1. 3.Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-500i; Bucata; 1. 4.Syringe Unit No.8 p/u XS-500i; Bucata; 1. 5.Cylinder No.50 Assy p/u XS-500i; Bucata; 1. Lot4. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex. 1.Piercer Set No.1 p/u XT-2000i; Bucata; 1. 2.Piston Unit No.2 Assy p/u XT-2000i; Bucata; 1. 3.Hand Clipper S No.4 Assy p/u XT-2000i; Bucata; 1. 4.Rubber plate No.39 p/u XT-2000i; Bucata; 2. 5.Tube Pharmed BPT 1/4X1/8 p/u XT-2000i; Bucata; 1. Lot5. Piese de schimb compatibile cu coagulometru Mindray C-3100. 1. Peristaltic pump tube; Bucata; 1. 2.FAN(FRU); Bucata; 1. 3.Refrigeration device/C2A(Peltier); Bucata; 1. 4.Test bar module; Bucata; 4. 5.Cuvette Catcher; Bucata; 1. 6.Reflection Optical Coupler; Bucata; 1. 7.Reagent probe module; Bucata; 1. 8.Sample probe module; Bucata; 1. 9.X-direction FFC, 24Pin, 1.25mm Interval, 500mm; Bucata; 1. 10.Y-direction FFC, 8Pin, 1.25mm Interval, 580mm; Bucata; 1. 11.Catcher FFC,12Pin, 1.25 Interval, 525mm; Bucata; 1. 12.Stirrer C2A2; Bucata; 2. 13.Liquid detection board connecting spring; Bucata; 2. Lot 6 Piese de schimb compatibile cu analizatorul immunologic automat Imulite XPi 2000, Siemens. 1.Kit de mentenanta 12 luni Immulite 2000 Xpi; Bucata; 1. 2.Kit Pigtail Splice Upgrade; Bucata; 1. 3.LIT Reag TMP/Hm SNSR PCB; Bucata; 1. 4.R-KIT PROBE ASSEMBLY IMM2000/2500; Bucata; 2. 5.C-KIT DRD ASSEMBLY SAMPLE SHIPP; Bucata; 4. 6.KIT, SAMPLE RACK; Bucata; 4. 7.KIT REAG TMP/HM SNSR PCB RPLCMNT; Bucata; 2. 8.KIT, THERMAL ELECTRONIC DEVICE; Bucata; 2. Lot 7 Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens. 1.SAMPLE PROBE ASSY; Bucata; 3. 2.LAMP & CONN.ASSY-COLORIM; Bucata; 1. 3.REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE; Bucata; 1. 4.REAG PUMP CHECK KIT; Bucata; 1. 5.STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER; Bucata; 1. Lot 8 Alte piese. 1.Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve.; Bucata; 1. 2.Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale; Bucata; 20. 3.Bec halogen 6V 20W, G4; Bucata; 15. 4.Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA; Bucata; 10. 5.Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm; Bucata; 15. 6.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+; Bucata; 3. 7.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23; Bucata; 3. 8.Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23; Bucata; 5. 9.Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P; Bucata; 1. 10.Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3; Bucata; 2. 11.Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS; Bucata; 2. 12.Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line; Bucata; 6. 13.Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn; Bucata; 4. 14.Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60; Bucata; 4. 15.Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă; Bucata; 10. 16.Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri.; Bucata; 3. 17.Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester; Bucata; 10. 18. Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester; Bucata; 10. 19.Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice; Metri; 20 metri. 20.Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus.; Bucata; 1. 21.Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V; Bucata (set); 1 set. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |