| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Piese de schimb compatibile cu autoclavul – shredder ISS AC 575 Celitron |
| Curele de transmisie HTD 8M 1360/30 |  |  |  |  |  |  |
| Bearing House Service Pack |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv Loctite 2701, 5ml |  |  |  |  |  |  |
| Blocul de cuțite Service Pack |  |  |  |  |  |  |
| Set de electrozi pentru generatorul de aburi |  |  |  |  |  |  |
| Etanșare dublă cu vârf medial pentru placa de filtrare |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura de inserare a filtrului de ușă |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu) |  |  |  |  |  |  |
| Etanșare cu siliciu Storz |  |  |  |  |  |  |
| Silicon de etansare 300x180x2mm |  |  |  |  |  |  |
| Bio filter |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura O‐ring pentru bio filter house |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș de cerneală |  |  |  |  |  |  |
| Valvă unidirecțională |  |  |  |  |  |  |
| Valvă de presiune |  |  |  |  |  |  |
| Elemente de încălzire pentru generator |  |  |  |  |  |  |
| Furtun de teflon pentru aburi |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș filtru osmoza inversa (5 microni ) |  |  |  |  |  |  |
| Cartus filtru osmoza inversa (cu carbune) |  |  |  |  |  |  |
| Cartus filtru osmoza inversa (1 micron) |  |  |  |  |  |  |
| Membrana pentru osmoză inversă 50G |  |  |  |  |  |  |
| Display cu ecran tactil LCD 5.7 ̋ Color Graphic |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex |
| Transducer No.8 în complect (WBC) p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |
| Transducer No.3 în complect (RBC) p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |
| Needle Valve No.2 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |
| Bellows with Metal No.7 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |
| Filter No. 8 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |
| Sponge Isolator No.36 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |
| Tubing No. 103 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XS-500i, Sysmex |
| Filtru No.13 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |
| Air pump set No. 1 (PM) p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |
| Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |
| Syringe Unit No.8 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |
| Cylinder No.50 Assy p/u XS-500i |  |  |  |  |  |  |
| Lot4. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex |
| Peristaltic pump tube |  |  |  |  |  |  |
| FAN(FRU) |  |  |  |  |  |  |
| Refrigeration device/C2A(Peltier) |  |  |  |  |  |  |
| Test bar module |  |  |  |  |  |  |
| Cuvette Catcher |  |  |  |  |  |  |
| Reflection Optical Coupler |  |  |  |  |  |  |
| Reagent probe module |  |  |  |  |  |  |
| Sample probe module |  |  |  |  |  |  |
| X-direction FFC, 24Pin, 1.25mm Interval, 500mm |  |  |  |  |  |  |
| Y-direction FFC, 8Pin, 1.25mm Interval, 580mm |  |  |  |  |  |  |
| Catcher FFC,12Pin, 1.25 Interval, 525mm |  |  |  |  |  |  |
| Stirrer C2A2 |  |  |  |  |  |  |
| Liquid detection board connecting spring |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Piese de schimb compatibile cu analizatorul immunologic automat Imulite XPi 2000, Siemens |
| Kit de mentenanta 12 luni Immulite 2000 Xpi |  |  |  |  |  |  |
| Kit Pigtail Splice Upgrade |  |  |  |  |  |  |
| LIT Reag TMP/Hm SNSR PCB |  |  |  |  |  |  |
| R-KIT PROBE ASSEMBLY IMM2000/2500 |  |  |  |  |  |  |
| C-KIT DRD ASSEMBLY SAMPLE SHIPP |  |  |  |  |  |  |
| KIT, SAMPLE RACK |  |  |  |  |  |  |
| KIT REAG TMP/HM SNSR PCB RPLCMNT |  |  |  |  |  |  |
| KIT, THERMAL ELECTRONIC DEVICE |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens. |
| SAMPLE PROBE ASSY |  |  |  |  |  |  |
| LAMP & CONN.ASSY-COLORIM |  |  |  |  |  |  |
| REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE |  |  |  |  |  |  |
| REAG PUMP CHECK KIT |  |  |  |  |  |  |
| STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Alte piese |
| Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve. |  |  |  |  |  |  |
| Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale |  |  |  |  |  |  |
| Bec halogen 6V 20W, G4 |  |  |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA |  |  |  |  |  |  |
| Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ |  |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |
| Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |
| Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P |  |  |  |  |  |  |
| Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3 |  |  |  |  |  |  |
| Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS |  |  |  |  |  |  |
| Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line |  |  |  |  |  |  |
| Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn |  |  |  |  |  |  |
| Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60 |  |  |  |  |  |  |
| Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă |  |  |  |  |  |  |
| Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri. |  |  |  |  |  |  |
| Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |
| Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester |  |  |  |  |  |  |
| Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice |  |  |  |  |  |  |
| Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus. |  |  |  |  |  |  |
| Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33140000-3 Lot 1. Piese de schimb compatibile cu autoclavul – shredder ISS AC 575 Celitron 1.Curele de transmisie HTD 8M 1360/30 Bucata 1 2.Bearing House Service Pack Bucata 1 3.Adeziv Loctite 2701, 5ml Bucata 1 4.Blocul de cuțite Service Pack Bucata 1 5.Set de electrozi pentru generatorul de aburi Bucata 2 6.Etanșare dublă cu vârf medial pentru placa de filtrare Bucata 1 7.Garnitura de inserare a filtrului de ușă Bucata 2 8.Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm Bucata 2 9.Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu) Bucata 2 10.Etanșare cu siliciu Storz Bucata 2 11.Silicon de etansare 300x180x2mm Bucata 1 12.Bio filter Bucata 4 13.Garnitura O‐ring pentru bio filter house Bucata 1 14.Cartuș de cerneală Bucata 4 15.Valvă unidirecțională Bucata 1 16.Valvă de presiune Bucata 1 17.Elemente de încălzire pentru generator Bucata 6 18.Furtun de teflon pentru aburi Bucata 1 19.Cartuș filtru osmoza inversa (5 microni ) Bucata 5 20.Cartus filtru osmoza inversa (cu carbune) Bucata 5 21.Cartus filtru osmoza inversa (1 micron) Bucata 5 22.Membrana pentru osmoză inversă 50G Bucata 2 23.Display cu ecran tactil LCD 5.7 ̋ Color Graphic Bucata 1 Lot 2. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex 1.Transducer No.8 în complect (WBC) p/u XP-300 Bucata 1 2.Transducer No.3 în complect (RBC) p/u XP-300 Bucata 1 3.Needle Valve No.2 p/u XP-300 Bucata 1 4.Bellows with Metal No.7 p/u XP-300 Bucata 1 5.Filter No. 8 p/u XP-300 Bucata 1 6.Sponge Isolator No.36 p/u XP-300 Bucata 1 7.Tubing No. 103 p/u XP-300 Bucata 1 Lot 3.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XS-500i, Sysmex 1.Filtru No.13 p/u XS-500i Bucata 2 2.Air pump set No. 1 (PM) p/u XS-500i Bucata 1 3.Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-500i Bucata 1 4.Syringe Unit No.8 p/u XS-500i Bucata 1 5.Cylinder No.50 Assy p/u XS-500i Bucata 1 Lot4. Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XT-2000i, Sysmex 1.Piercer Set No.1 p/u XT-2000i Bucata 1 2.Piston Unit No.2 Assy p/u XT-2000i Bucata 1 3.Hand Clipper S No.4 Assy p/u XT-2000i Bucata 1 4.Rubber plate No.39 p/u XT-2000i Bucata 2 5.Tube Pharmed BPT 1/4X1/8 p/u XT-2000i Bucata 1 Lot5. Piese de schimb compatibile cu coagulometru Mindray C-3100 1. Peristaltic pump tube Bucata 1 2.FAN(FRU) Bucata 1 3.Refrigeration device/C2A(Peltier) Bucata 1 4.Test bar module Bucata 4 5.Cuvette Catcher Bucata 1 6.Reflection Optical Coupler Bucata 1 7.Reagent probe module Bucata 1 8.Sample probe module Bucata 1 9.X-direction FFC, 24Pin, 1.25mm Interval, 500mm Bucata 1 10.Y-direction FFC, 8Pin, 1.25mm Interval, 580mm Bucata 1 11.Catcher FFC,12Pin, 1.25 Interval, 525mm Bucata 1 12.Stirrer C2A2 Bucata 2 13.Liquid detection board connecting spring Bucata 2 Lot 6 Piese de schimb compatibile cu analizatorul immunologic automat Imulite XPi 2000, Siemens 1.Kit de mentenanta 12 luni Immulite 2000 Xpi Bucata 1 2.Kit Pigtail Splice Upgrade Bucata 1 3.LIT Reag TMP/Hm SNSR PCB Bucata 1 4.R-KIT PROBE ASSEMBLY IMM2000/2500 Bucata 2 5.C-KIT DRD ASSEMBLY SAMPLE SHIPP Bucata 4 6.KIT, SAMPLE RACK Bucata 4 7.KIT REAG TMP/HM SNSR PCB RPLCMNT Bucata 2 8.KIT, THERMAL ELECTRONIC DEVICE Bucata 2 Lot 7 Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens 1.SAMPLE PROBE ASSY Bucata 3 2.LAMP & CONN.ASSY-COLORIM Bucata 1 3.REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE Bucata 1 4.REAG PUMP CHECK KIT Bucata 1 5.STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER Bucata 1 Lot 8 Alte piese 1.Garnitură din cauciuc pentru ușă compatibilă cu autoclavul de model OT 100V, Nuve. Bucata 1 2.Filtru antibacterian/antiviral, 8mm, hidrofob pentru aspiratoare chirurgicale Bucata 20 3.Bec halogen 6V 20W, G4 Bucata 15 4.Bloc de alimentare pentru cântar nou nascuți 9V, 500mA Bucata 10 5.Manșetă pentru tensiometru mecanic 22-42 cm Bucata 15 6.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ Bucata 3 7.Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 Bucata 3 8.Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 Bucata 5 9.Acumulator compatibil cu defibrilator Saver One P Bucata 1 10.Cablu de pacient compatibil cu ECG de model Edan SE-3 Bucata 2 11.Electrozi pentru dispozitiv de ionoforeza IONO BASE PLUS Bucata 2 12.Electrozi pentru dispozitiv stimulare magnetica MAGNETO 2-Plus Line Bucata 6 13.Electrozi pentru dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn Bucata 4 14.Set de electrozi cu fir de conectare, compatibil cu dispozitivul de fizioterapie de model UVC-60 Bucata 4 15.Pompă pentru tensiometru mecanic cu supapă Bucata 10 16.Rezonator compatibil cu dispozitivul fizioterapeutic de model Iskra -1. Frecvența – 110KHz, diametru 3,5cm, lungime fir min. 1,4 metri. Bucata 3 17.Bec xenon, XL 3.5V, cod 10608, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester Bucata 10 18. Bec halogen 3,5V, cod 10599, compatibil cu oto-oftalmoscop Ri-Former, Riester Bucata 10 19.Furtun din cauciuc pentru tensiometre mecanice Metri 20 metri 20.Capac endoscopic MH-533 compatibil cu videogastroscop de model GIF-Q165, Olympus. Bucata 1 21.Senzori pentru menținerea nivelului apei, compatibili cu autoclavul de model Nuve OT 100V Bucata (set) 1 set TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |