Lista echipamentului antiincendiar

conform necesităților IMSP SCP

| Nr. d/o | Denumirea bunului/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Prețul estimativ fără TVA | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furtun de incendiu | set | 17 | Furtun de incendiu d.51 (20м+2 грн-50+1 рс-50) 10 bar | 637,50 | 10837,50 |
| 2 | Țeavă de refulare | buc | 1 | Țeavă de refulare RS-50(PC-50) | 130,00 | 130,00 |
| 3 | Stingător cu pulbere | buc | 44 | Stingătoare cu pulbere OP5 (5kg) (Stingătoarele vor fi dotate cu furtun și manometru, manometru) | 333,34 | 14667,00 |
| 4 | Stingător cu pulbere | buc | 7 | Stingătoare cu pulbere OP50 (35kg) (Stingătoarele vor fi dotate cu furtun și manometru, manometru) | 2916,71 | 20417,00 |
| 5 | Reîcăcare stingătoare cu pulbere | buc | 9 | Reîcăcare stingătoare cu pulbere OP4/OP5 | 129,17 | 1162,50 |
| 6 | Dulap antiincendiar | buc | 2 | Dulap antiincendiar (fără perete în spate) 540x660x230 | 1125,00 | 2250,00 |
| 7 | Pături de foc | buc | 2 | Pături de foc (1,80m x 1,80m) | 241,50 | 483,00 |
| 8 | Furtun pentru stingător | buc | 6 | Furtun pentru stingător OP, conexiunea M1,5 x 1,5 | 33,33 | 200,00 |
| 9 | Panou antiincendiar | set | 3 | Panou antiincendiar de tip închis completat cu rangă - 1 buc., cangă - 1 buc ,căldare con - 2 buc., lopată - 1 buc., hârleț - 1 buc., volum pentru nisip – 0,25m3 Tipul materialului confecționat – metal; panoul trebuie să fie cu ușă și mecanism de închidere cu cheie | 3500,00 | 10500,00 |
| 10 | Covor dielectric | buc | 1 | Dimensiuni (L x W x H mm) 600 х 600 х 6mm | 158,00 | 158,00 |
| 11 | Indicatoare antiincendiare | buc | 10 | Autocolant 100x100mm | 166,00 | 166,00 |
| Total fără TVA: |  |  |  |  |  | 60971,00 |

Specialist protecția antiincendiară										Vitalie Covali