| sistemul de apeduct în s.Boscana r-ul Criuleni N10/2017-2-AEE | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1

Retele electrice ВЛ-0,22 кВ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 10,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 5,00 |
| 3 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc | 3,00 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 29,00 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 29,00 |
| 6 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 28,80 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 28,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-523-1 | Siguranta ППНИ-33 32А (ТП-10/0,4кВ N213Y сущ.) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-5 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-5 -3x25 mm2 | 1000 m | 0,415 |
| 10 | Pretul firmei | Cablu СИП-5 -3x25 mm2 | m | 440,00 |
| 11 | 136 | Banda F2007 | m | 30,00 |
| 12 | 137 | Screpa A200 | buc | 30,00 |
| 13 | 163 | Consola CA 1500 | buc | 4,00 |
| 14 | 162 | Сurau CSB | buc | 57,00 |
| 15 | 110-0305 | Clema de ancoraj "PА 25x100" | buc | 3,00 |
| 16 | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc | 15,00 |
| 17 | 161 | Clema PA 1500 | buc | 3,00 |
| 18 | 1516 | Capac CPTAU-16 | buc | 4,00 |
| 19 | 1517 | Capac CPTAU-54 | buc | 1,00 |
| 20 | 1518 | Capac CPTAU-70 | buc | 3,00 |
| 21 | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc | 3,00 |
| 22 | 1519 | Уплотнитель RDSS75+CIPS75 | buc | 1,00 |
| 23 | 1681 | Clema ES 1500 | buc | 10,00 |
| 24 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS | set | 1,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 20A C | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-525-2 | Intreruptor ВН32-1Р-20А | buc | 1,00 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,02 |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-3х4 mm2 | m | 2,00 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm | 100 m | 0,02 |
| 32 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,04 |
| 33 | 404-28 | Clema K296 | buc | 1,00 |
| 34 | 404-29 | Clema K687 | buc | 1,00 |
| 35 | 404-27 | Clema K867 | buc | 2,00 |
| 36 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Contor electric ZMG310CA 220B | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-1P-20A | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р 20А С | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Limitator LVA-440-CS | buc | 3,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.