| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.1. Reagenți, calibratori, material de control pentru Analizatorul biochimic automat Selectra Mach5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT/GPT |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| ALBUMIN |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| ALP IFCC |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| AMYLASE |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| AST/GOT |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| DIRECT BILIRUBIN |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| TOTAL BILIRUBIN |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| CALCIUM ARSENAZO |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| CHOLESTEROL |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| HDL CHOLESTEROL |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| LDL CHOLESTEROL |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| CREATININE PAP |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| GAMMA-GT |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| GLUCOSE PAP |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| IRON FERENE |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| LDH IFCC |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| LIPASE |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| MAGNESIUM XB |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| TOTAL PROTEIN |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| TRIGLYCERIDES |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| UREA |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| URIC ACID |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| FERRITIN |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| HbA1c Enzymatic |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5 |  |  |  |  |
| SYSTEM SOLUTION |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 1x1000ml |  |  |  |  |
| WASH SOLUTION A |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 16x26ml |  |  |  |  |
| WASH SOLUTION B |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 8x26ml |  |  |  |  |
| HDL / LDL CALIBRATOR |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 4x1ml |  |  |  |  |
| ELICAL 2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 4x3ml |  |  |  |  |
| ELITROL I |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 10x5ml |  |  |  |  |
| ELITROL II |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 10x5ml |  |  |  |  |
| HbA1c Enzymatic CALIBRATOR SET |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 2 x 0.5 mL / 2 x 0.5 ml |  |  |  |  |
| HbA1c CONTROL L+ H |  |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul biochimic Selectra Mach5, 2 x 0.5 mL Low / 2 x 0.5 mL High |  |  |  |  |
| Lot nr.2. Reagenți şi material de control pentru Analizatorul de urină DIRUI H-500 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 11 (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) |  |  |  |  |  | Pentru determinarea a 11 parametri (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes). În ambalaj de 100 teste. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |  |
| Control urina Normal |  |  |  |  |  | În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |  |
| Control urina Patologic |  |  |  |  |  | În ambalaj de 4x8ml. Compatibil cu analizatorul de urină H-500 |  |  |  |  |
| Lot nr.3. Reagenți şi consumabile pentru Analizatorul hematologic automat BC-3600, Mindray (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de lizare (Lyzer) |  |  |  |  |  | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) În ambalaj solicitat de 500 ml. Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600. Nu va conține cianuri. |  |  |  |  |
| Soluție de diluare (Diluent) |  |  |  |  |  | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC). În ambalaj solicitat de 20 l Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600 |  |  |  |  |
| Soluție de spălare (Rince) |  |  |  |  |  | Pentru aprecierea a 22 parametri hematologici Cu diferenţiere pentru formula leucocitară (LYMPH, MID, GRAN, LYMPH %, MID %, GRAN %, LYMPH #, MID #, GRAN #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC). În ambalaj solicitat de 5,5 l. Ambalajul va conține cod de bare compatibil cu analizorul BC-3600 |  |  |  |  |
| Cleanser |  |  |  |  |  | Volum ambalaj solicitat 50 ml. Va fi constituit pe bază de NaClO, concentrație > 12%, compatibil cu analizatorul BC-3600. |  |  |  |  |
| Set de control |  |  |  |  |  | În ambalaj solicitat de 3ml x 3buc. (1L , 1N, 1H) Compatibil cu analizatorul BC-3600 |  |  |  |  |
| Eprubetă pentru VSH cu valvă |  |  |  |  |  | Compatibilă cu analizatorul BC-3600. În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Lot nr.4. Reagenți şi consumabile pentru coagulometrul Teco Coatron X Pro (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) |  |  |  |  |  | Leofilizat numai mult 1,1 ISI ambalaj 10fl x 4ml (800 teste) |  |  |  |  |
| Set pentru determinarea fibrinogenului |  |  |  |  |  | Ambalaj 10fl x 2 ml (800 teste) |  |  |  |  |
| IBS Buffer pentru fibrinogen |  |  |  |  |  | 1fl 125ml (1000 teste) |  |  |  |  |
| Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD |  |  |  |  |  | Pentru protrombin. Ambalaj 1ml |  |  |  |  |
| Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD. |  |  |  |  |  | Pentru protrombin. Ambalaj 1ml |  |  |  |  |
| Cuvete de reacție |  |  |  |  |  | Cu codul de bare originale de la producător |  |  |  |  |
| Lot nr.5. Reagenți pentru investigații citologice prin metoda Papanicolau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colorant Papanicolau (Haematoxylin Stain) |  |  |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Colorant Papanicolau (PAP Stain EA50) |  |  |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Colorant Papanicolau (PAP Stain OG6) |  |  |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Soluție de spălare (nonxilene based clering agent) |  |  |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Gel pentru vopsea (DPX mounting medium) |  |  |  |  |  | În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Lot nr.6. Eprubetă vacuum, fără aditivi |  |  |  |  |  | Volum 4,0-6,0 ml În ambalaj de la producător |  |  |  |  |
| Lot nr.7. Termohârtie 57 mm |  |  |  |  |  | Termohârtie 57 mm |  |  |  |  |
| Lot nr.8. Termohârtie 50x25x12mm |  |  |  |  |  | Termohârtie 50x25x12mm |  |  |  |  |