|  |  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCM ”Sfânta Treime” |  |  |  |  |  |
| 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCM ”Sfânta Treime” |  |  |  |  |  |
| 3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de instalare de uși și ferestre din PVC |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |
| 1 | 44221000-5 | Ferestre din mase plastice | Metru pătrat | 93 | Ferestre din mase plastice (profil PVC nu mai puțin de 4 camere de aer) cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m, inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 25 m.p., cu geam termopan (la o parte din ferestre cu o sticlă mată și/sau tonată și/sau LOW-E și/sau protecție solară), cu deschidere dublă, cu sistem de scurgere, inclusiv armaturile și accesoriile necesare. Clasa incendiară ”A”. Certificat de conformitate și certificat igienic obligatoriu, inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 44221000-5 | Glafuri și copertine din tablă zincată montate la ferestre | Metru | 100 | Glafuri și copertine din tablă zincată montate la ferestre de minim 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, lățimea desfășurată pînă la 25 cm (metri liniari), inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 44221000-5 | Glafuri montate la ferestre din masa plastică | Metru | 70 | Glafuri montate la ferestre din masa plastică, lățimea pînă la 25 cm |
| 1 | 44221000-5 | Plasă contra insectelor | Metru pătrat | 26 | Glafuri montate la ferestre din masa plastică, lățimea pînă la 25 cm |
|  |  | Uși din aluminiu |  |  |  |
| 1 | 44221000-5 | Uși din profil din aluminiu | Metru pătrat | 7 | Uși confecționate din profil din aluminiu, cu lăcată centrală cu cilindru lacăt 5 chei, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m, inclusiv într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 m.p., inclusiv demontarea și instalarea |
|  |  | Uși din metaloplast |  |  |  |
| 1 | 44221000-5 | Uși din metaloplast | Metru pătrat | 25,8 | Uși confecționate din ”profil pentru uși” din metaloplast, cu lăcată centrală cu cilindru lacăt 5 chei, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m, inclusiv într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 m.p., Clasa incendiară ”A”. Certificat de conformitate și certificat igienic obligatoriu, inclusiv demontarea și instalarea |
|  |  | Reparația ferestrelor |  |  |  |
| 1 | 44221000-5 | Schimbarea geamului termopan | Metru pătrat | 18 | Schimbarea geamului termopan (la o parte din ferestre cu o sticlă mată și/sau tonată și/sau LOW-E și/sau protecție solară), inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 44221000-5 | Schimbarea mînerului la ferestre din profil PVC | Bucăți | 30 | Schimbarea doar a mînerului la ferestre din profil PVC |
| 1 | 44221000-5 | Reperația capitală a ferestrelor din profil PVC | Bucăți | 20 | Reglarea și reparația și/sau înlocuirea feroneriei și/sau mînerului la ferestre metaloplast |
|  |  | Reparația ușilor |  |  |  |
| 1 | 44221000-5 | Schimbarea geamului de 4 mm la uși aluminiu | Metru pătrat | 2 | Schimbarea sticlei simple și/sau ornamentate de 4 mm grosime la ușă metaloplast, inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 44221000-5 | Schimbarea geamului termopan | Metru pătrat | 2 | Schimbarea geamului termopan cu o sticlă transparentă și/sau mată și/sau tonată la ușă metaloplast, inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 44221000-5 | Schimbarea foi din PAL | Metru pătrat | 2 | Schimbarea foi din PAL la ușă metaloplast, inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 44221000-5 | Schimbarea foi din panel Sandwici | Metru pătrat | 5 | Schimbarea foi din panel Sandwici la ușă metaloplast, inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 44221000-5 | Reparația ușilor din metaloplast | Bucăți | 50 | Reglarea și reparația și/sau înlocuirea lacătului și/sau mînerului special și/sau mecanismului pe toată înălțimea și/sau ialei și/sau bălămălilor la ușă metaloplast, inclusiv demontarea și instalarea |
|  |  |  |  |  | TOTAL |

Președintele grupului de lucru					Anatol Fortuna

Inginer șef							Mihail Iurcu