Caiet de sarcini

privind achiziția serviciilor de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din imobilele gestionate  de subdiviziunile IMSP CNAMUP

pentru perioada rece an. 2023-2024

- Date inițiale privind adresa amplasării, tipul, modelul, cantitatea  echipamentului sau utilajului instalat

| Nr. lot | Denumirea SAMU/PAMU | Adresa amplasării | Tipul utilajului instalat | UM | Canti-tatea | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | or.Chișinău bloc administrativ | str. C.Vîrnav, 16 | Cazan TERMONA 90 KW 2 | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 2 | or.Chișinău Parc-Auto | str. Armeană, 22 | Cazan HABITAT 24 KW | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Cazan HABITAT 24 KW | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Cazan pe combustibil solid | Buc. | 1 |  |
| 3 | SAMU Bălți | str. Decebal, 119 | Cazan Delfis (nova Florida) 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 4 | SAMU Briceni | str. Ștefan cel Mare, 3 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 5 | PAMU Lipcani | str. Independenței, 1 | Cazan BOSCH WBN 6000-18/24 CR N/L, 24kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 6 | PAMU Larga | sat. Larga | Cazan Baumax 24 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 7 | PAMU Corjeuți | com. Corjeuți f/n | Cazan ARISTON 24 KW | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 8 | SAMU Dondușeni | str. Păcii, 5 | Cazan ARISTON 35 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 9 | SAMU Drochia | bd. Testemițeanu, 4 | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 10 | PAMU Pelenia | com. Pelenia, str.Gării, 25 | Cazan FONDITAL 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 11 | PAMU Ochiul Alb | sat. Ochiul Alb f/n | Cazan SIME 32 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 12 | SAMU Edineț | str. Mihai Eminescu, 13/2 | Cazan IMIRGAZ 24 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 13 | PAMU Cupcini | str. Iurii Gagarin, 10/1 | Cazan ARISTON 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 14 | SAMU Florești | bd. Victoriei, 66 A | Cazan FONDITAL 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 15 | PAMU Ciutulești | com. Ciutulești f/n | Cazan ARISTON 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 16 | SAMU Fălești | str. Toma Ciorbă 3a | Cazan Beretta 32 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 17 | PAMU Călinești | sat. Călinești | Cazan pe combustibil solid | Buc. | 1 |  |
| 18 | SAMU Ocnița | str. Mihai Viteazu 6 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Cazan FONDITAL 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 19 | SAMU Rîșcani | str. Grigorii Kotovschii, 2 | Cazan VAILANT 24 kw Nitromix | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 20 | PAMU Costești | str. Florilor, 1 | Cazan FONDITAL 24 kw Tahiti | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 21 | PAMU Șaptebani | sat. Șaptebani | Cazan pe combustibil solid | Buc. | 1 |  |
| 22 | SAMU Sîngerei | str. Testimițeanu, 51 | Cazan Solar | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 23 | PAMU Drăgănești | sat. Drăganești | Cazan MOTAN Kplus c-32 sp24 MEFB 24 KW | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz ”Straj” | Buc. | 1 |  |
| 24 | PAMU Coșcodeni | sat Coșcodeni | Cazan Turbo Habitat 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 25 | PAMU Alexandreni | or. Biruința, str. Independenței, 36 | Cazan SIME-24 KW | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 26 | PAMU Pepeni | sat. Pepeni | Cazan pe combustibil solid | Buc. | 1 |  |
| 27 | SAMU Soroca | str. Petrova, 2 | Cazan BAXI 24 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 28 | SAMU Glodeni | str. Tricolorului, 2 | Cazan TERMONA 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 29 | PAMU Sturzovca | sat. Sturzovca | Soba | Buc. | 1 |  |
| 30 | PAMU Balatina | sat. Balatina | Cazan pe combustibil solid | Buc. | 1 |  |
| 31 | SAMU Anenii Noi | str. Suvorov, 34 | Cazan SAFETO-22 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Cazan NITRO MIX-35 KV | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 32 | PAMU Speia | sat. Speia f/n | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 33 | PAMU Mereni | sat. Mereni f/n | Cazan ARISTON 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 34 | SAMU Basarabeasca | str. Octombriei, 40A | Cazan ABEL DEMOR 30 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 35 | SAMU Călărași | str. Bojole, 2 | Cazan Romstal Habitat 24kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Cazan VALLIANT 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 36 | PAMU Onișcani | sat. Onișcani f/n | Cazan Imergaz Elastor 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 37 | SAMU Căușeni | str. Gagarin, 54 | Cazan Termona 48 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 38 | PAMU Căinari | sat. Căinari, str.Trandafirilor, 57A | Cazan IMMERGAZ 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 39 | PAMU Tocuz | sat. Tocuz | Cazan Fondital Victoria 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 40 | PAMU Taraclia | sat. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 20 | Cazan VISION 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 41 | PAMU Copanca | sat. Copanca, str. Alexandru cel Bun, 199 | Cazan TERMONA 28 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 42 | SAMU Cimișlia | str. Alexandru cel Bun, 133 | Cazan Termona 50 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 43 | PAMU Mihailovca | sat. Mihailovca f/n | Cazan TERMONA | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 44 | PAMU Gura Galbenei | sat. Gura Galbenei f/n | Cazan BUDERUS 28 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 45 | SAMU Criuleni | str. Ștefan cel Mare, 1 | Cazan Termona 50 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 46 | PAMU Ratuș | sat. Ratuș (Drăsliceni) | Cazan Ferroli 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 47 | PAMU Molovata | sat. Molovata | Cazan MOTAN 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 48 | SAMU Coșnița | str. Păcii, 70 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 49 | PAMU Cocieri | com. Cocieri, str. Livezilor, 37 | Cazan WEILI WL 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 50 | Cocieri Statistica | com. Cocieri, str. Renașterii, 63 | Cazan MOTAN start 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 51 | PAMU Dubăsarii Vechi | sat. Dubăsarii Vechi | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 52 | SAMU Hîncești | str. M. Hîncu, 238 | Cazan TERMONA 50 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 53 | PAMU Ciuciuleni | sat. Ciuciuleni | Cazan LYNX HK-24 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 54 | PAMU Cărpineni | sat. Cărpineni, str. Iu. Gagarin, 17 | Cazan Ariston 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 55 | SAMU Ialoveni | str. Alexandru cel Bun, 19 | Cazan Ariston GENUS 35 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Cazan Ariston CARES 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 56 | PAMU Răzeni | sat. Răzeni f/n | CazanAriston 28 m kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 57 | PAMU Costești | sat. Costești f/n | Cazan HERMAN 30kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 58 | PAMU Văsieni | sat. Văsieni f/n | Cazan BRAVO SLIM 28kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 59 | SAMU Nisporeni | str. Toma Ciorbă, 1/2 | Cazan Beretta CITY 35 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 60 | PAMU Marinici | str.Tineretului | Cazan NOVA FLORIDA 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 61 | PAMU Grozești | sat. Grozești f/n | Cazan DEMIR-ATRON28HKV | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 62 | PAMU Peresecina | str. M. Eminescu, 58 | Cazan ARISTON CARES X 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 63 | PAMU Susleni | sat. Susleni f/n | Cazan HERMAN 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 64 | PAMU Chiperceni | sat. Chiperceni f/n | Cazan MURELLE-35 KW | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 65 | PAMU Mălăești | sat. Mălăești f/n | Cazan IMMERGAS 24 kw-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 66 | SAMU Rezina | str. Șciusev, 3 | Cazan ARISTON CARIES X 24 | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 67 | PAMU Cuizăuca | sat. Cuizăuca f/n | Cazan PERFETTO 36 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 68 | PAMU Pripiceni Răzești | com. Pripiceni-Răzești f/n | Cazan ARISTON-24 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 69 | SAMU Șoldănești | str. Păcii, 13 | Cazan Ariston 35 KW-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 70 | PAMU Cotiujenii Mari | sat. Cotiujenii Mari f/n | Cazan HABITAT 25 F | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 71 | SAMU Strășeni | str. Toma Ciorbă, 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 28,24 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 72 | PAMU Lozova | str. Posadov, 2 | Cazan SOLAR 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 73 | PAMU Zubrești | sat. Zubrești | Cazan Unical IDEAL 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 74 | SAMU Ștefan Vodă | str. N. Testimițanu, 2 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 75 | PAMU Olănești | sat. Olănești f/n | Cazan Airfel Digifel Premix 24 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 76 | PAMU Talmaza | sat. Talmaza f/n | Cazan APOC 40 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 77 | PAMU Volintiri | str. Sf. Gheorghe f/n | Cazan Nova Florida 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 78 | SAMU Telenești | str. Ștefan cel Mare, 5 | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 79 | PAMU Sărătenii Vechi | sat. Sărătenii Vechi f/n | Convector FEG-4 | Buc. | 3 |  |
|  |  |  | Convector Mora | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 80 | SAMU Ungheni | str. Națională, 48 | Cazan TERMONA 50 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 81 | SAMU Comrat | str. Odessa 2 | Cazan Wallcon Gassero 50-KW | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 82 | PAMU Congaz | sat. Congaz, str. Octeabriscaia, 96 | Cazan BOȘ 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 83 | PAMU Avdarma | sat. Avdarma | Cazan Visma 24 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 84 | SAMU Ciadîr-Lunga | str. Miciurina, 2/3 | CazanAriston 32 kw-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 85 | PAMU Cazaclia | str. Lenin, 184 | Cazan DEMIR ATRON 28HKV | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
| 86 | PAMU Baurci | str. Kotovschi, 4 | Cazan BAXI 24 kw-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 87 | PAMU Tomai | sat. Tomai, str. Lenin, 193 | Cazan DIZAYN 24kw-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 88 | SAMU Vulcănești | str. Lenin, 37 | Cazan Demir Dokum Nitromix | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 89 | SAMU Cahul | str. Seliviorstov, 16 V | Cazan Ariston 24 kw | Buc | 1 |  |
|  |  |  | Convector Hoseven | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Convector Mora | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 90 | PAMU Bucuria | sat. Bucuria f/n | Cazan VISMAN vitopent 100 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 91 | PAMU Zîrnești | com. Zîrnești f/n | Cazan Vailant | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 92 | PAMU Colibași | sat. Colibași f/n | Cazan Airfel Digifel Duo 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 93 | PAMU Slobozia Mare | sat. Slobozia Mare f/n | Convector Jitomir 6 kw | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | Convector Mora 6 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 94 | PAMU Gavanoasa | sat. Gavanoasa | Cazan IMERGAZ (eolo star)-24 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
| 95 | SAMU Cantemir | str. Ștefan-Vodă, 15/1 | Cazan MOTAN | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 96 | PAMU Gotești | sat. Gotești | Cazan THERM 28 KW | Buc. | 2 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |
| 97 | PAMU Baimaclia | sat. Baimaclia f/n | Convector MORA | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Convector Hoseven | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-2 | Buc. | 1 |  |
| 98 | PAMU Ciobalaccia | sat. Ciobalaccia f/n | Convector FEG | Buc. | 3 |  |
| 99 | PAMU Cociulia | sat. Cociulia | Soba | Buc. | 1 |  |
| 100 | SAMU Leova | str. Unirii, 39 | Cazan SIME 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 101 | PAMU Iargara | str. 31 August | Cazan AIRFEL DIGIFEL PREMIX cp1-25sp | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 102 | PAMU Sărăteni | sat. Sărăteni | Cazan IMERGAZ (eolo star) 24 kw | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 103 | SAMU Taraclia | str. Mira, 1a | Cazan BAXI | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 104 | PAMU Tvardița | str. Sadovaia 2/1 | Cazan IMMERGAS 24 kw-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |  |
| 105 | PAMU Valea Perjei | str. Lenina, 146 | Cazan IMMERGAS 24 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |  |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |  |

- Cerințe tehnice și specificația lucrărilor necesare de efectuat la verificarea coșurilor de fum și canalelor de ventilare.

1. Inspecția canalului de evacuare a gazelor arse și canalului de ventilare.

2. Controlul tirajului (тяги) în coșul de fum și canalul de ventilare.

3. Controlul ermetizării.

4. Controlul stării capătului coșului de fum și canalului de ventilare.

5. Întocmirea actelor ce confirmă verificarea  coșurilor de fum și canalelor de ventilare pînă la începutul perioadei rece, 15 septembrie, în două exemplare:

a) cu semnătura persoanei care a executat lucrările.

b) cu semnătura șefului stației (SAMU).

6. Întocmirea actelor de defectare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare dacă sunt depistate, și să le prezinte pînă la finalul contractului cu dovezile ce demonstrează defectul și descrierea lucrărilor necesare pentru înlăturarea defecțiunilor în două exemplare.

- Cerințe față de ofertă și prestator

1. Operatorul economic depune oferta pentru toate locurile de verificare.

2. Executantul se obligă să informeze beneficiarul în scris în caz de apariție posibililor defecte care ulterior pot duce la oprirea parțială sau totală a utilajelor, sau pun în primejdie viața și securitatea personalului aflat în preajmă.

3. Executantul poartă răspunderea pentru calitatea lucrărilor și trebuie să respecte cerințele și actele normative de exploatare a utilajului consumator de gaz, regulile de securitate a gospodăriei de gazificare, antiincendiare, disciplinei ecologice și regulamentului cu privire la protecția muncii.

4. Lucrările vor fi executate de către personalul executorului care trebuie să fie instruit și să dețină actele corespunzătoare eliberate de instituțiile abilitate.

5. Perioada prestării serviciilor este în lunile iulie-septembrie 2023.