[image: image1.jpg]''''

AT cEN oo
b5 S,«ﬁ‘."".?f‘.".,s._oc,' s
d.b. ®s

(2305
B!

2%








	Lucrari de reparatie in incinta Liceului Teoretic" N. Donici"  din s. Dubasarii Vechi.  Sala festiva.
	WinСмета2000

Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 
	Valoarea de deviz  403 733,67 lei


Intocmit in preţuri  curente

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № :
	
	
	
	





Manopera:
	 1.
	2940420007680
	Abricht
	h-om
	0,452
	45,00
	20,34

	 2.
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,400
	45,00
	197,99

	 3.
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	381,416
	45,00
	17 163,72

	 4.
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	136,517
	45,00
	6 143,24

	 5.
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,520
	45,00
	293,40

	 6.
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	7,250
	45,00
	326,25

	 7.
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	30,797
	45,00
	1 385,87

	 8.
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	5,680
	45,00
	255,60

	 9.
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	294,820
	45,00
	13 266,90

	 10.
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	13,244
	45,00
	595,98

	 11.
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,540
	45,00
	159,30

	 12.
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,800
	45,00
	1 116,00

	 13.
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	32,260
	45,00
	1 451,70

	 14.
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	50,920
	45,00
	2 291,40

	 15.
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,844
	45,00
	578,00

	 16.
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,120
	45,00
	50,40

	 17.
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	379,612
	45,00
	17 082,52

	 18.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	106,190
	45,00
	4 778,55

	 19.
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,059
	45,00
	452,66

	 20.
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	360,585
	45,00
	16 226,31

	
	
	Total manopera
	
	
	
	83 836,14


 


Materiale:

	 1.
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	4,040
	40,00
	161,60

	 2.
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	1,233
	650,00
	801,45

	 3.
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	3,612
	250,00
	903,00

	 4.
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	15,758
	250,00
	3 939,60

	 5.
	1421102200446
	Bolovani de riu
	m3
	2,000
	220,00
	440,00

	 6.
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,170
	210,00
	35,74

	 7.
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,336
	210,00
	70,56

	 8.
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	20,985
	190,00
	3 987,07

	 9.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,644
	5,00
	3,22

	 10.
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,020
	5,00
	0,10

	 11.
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,450
	60,00
	86,99

	 12.
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,010
	3 300,00
	33,00

	 13.
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,100
	3 300,00
	330,00

	 14.
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,010
	3 300,00
	33,00

	 15.
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,001
	3 300,00
	2,31

	 16.
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	2 568,000
	0,20
	513,60

	 17.
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	78,240
	0,50
	39,12

	 18.
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	5,040
	1 450,00
	7 308,00

	 19.
	2030112947738
	Plinte din PVC
	m
	47,948
	14,00
	671,27

	 20.
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,000
	0,50
	4,00

	 21.
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	293,359
	0,50
	146,68

	 22.
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,600
	5,00
	3,00

	 23.
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,050
	16,00
	0,80

	 24.
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,104
	20,00
	2,09

	 25.
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,600
	16,00
	9,60

	 26.
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,100
	8,50
	0,85

	 27.
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,050
	15,60
	0,78

	 28.
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,520
	45,00
	113,40

	 29.
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	31,002
	10,80
	334,82

	 30.
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,005
	60,00
	0,30

	 31.
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	4,832
	45,00
	217,44

	 32.
	24302261000001
	Fuga
	kg
	38,520
	20,00
	770,40

	 33.
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	3,320
	26,60
	88,31

	 34.
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	17,113
	22,50
	385,03

	 35.
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	3,624
	22,50
	81,54

	 36.
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,209
	20,00
	4,17

	 37.
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,882
	30,00
	26,46

	 38.
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,313
	20,00
	6,26

	 39.
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	53,000
	3,80
	201,40

	 40.
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,313
	18,00
	5,63

	 41.
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,104
	35,00
	3,65

	 42.
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,104
	23,00
	2,40

	 43.
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,782
	23,00
	17,99

	 44.
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	148,147
	0,80
	118,52

	 45.
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	54,758
	6,00
	328,55

	 46.
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	59,740
	22,00
	1 314,28

	 47.
	2521302602900
	Placi termoizolante
	m2
	201,440
	0,00
	0,00

	 48.
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	459,597
	0,80
	367,68

	 49.
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,096
	680,00
	65,21

	 50.
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	4,110
	3,50
	14,38

	 51.
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	4,433
	3,00
	13,30

	 52.
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	4 049,040
	1,55
	6 276,01

	 53.
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 553,055
	1,55
	2 407,23

	 54.
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	115,560
	22,00
	2 542,32

	 55.
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,945
	1,80
	1,70

	 56.
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	832,888
	2,00
	1 665,78

	 57.
	26531021008311
	Tink
	kg
	447,580
	41,08
	18 386,59

	 58.
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	172,502
	2,00
	345,00

	 59.
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	132,252
	250,00
	33 063,00

	 60.
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	205,352
	26,50
	5 441,82

	 61.
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	28,634
	0,00
	0,00

	 62.
	2663102100921
	Beton de ciment  clasa C5/4 (B5/M75)
	m3
	3,264
	850,00
	2 774,40

	 63.
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,137
	720,00
	98,64

	 64.
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,264
	0,00
	0,00

	 65.
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	520,020
	2,50
	1 300,05

	 66.
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,104
	55,00
	5,74

	 67.
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,064
	5,00
	45,32

	 68.
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,250
	60,00
	15,00

	 69.
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	2,500
	11,00
	27,50

	 70.
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,304
	11,00
	14,34

	 71.
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	143,746
	22,00
	3 162,42

	 72.
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	430,261
	22,00
	9 465,73

	 73.
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	164,766
	135,00
	22 243,41

	 74.
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,750
	15,00
	11,25

	 75.
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,608
	15,00
	39,12

	 76.
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	123,942
	58,00
	7 188,64

	 77.
	2746167335100
	Priza
	buc
	4,080
	35,00
	142,80

	 78.
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	44,625
	35,00
	1 561,88

	 79.
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,000
	5,00
	40,00

	 80.
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	22,313
	5,00
	111,56

	 81.
	2812106306002
	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm
	m
	4,228
	5,00
	21,14

	 82.
	2822115710000
	Radiatoare din fonta
	m2
	5,050
	0,00
	0,00

	 83.
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	263,408
	15,00
	3 951,12

	 84.
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,250
	15,00
	18,75

	 85.
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	728,400
	0,80
	582,72

	 86.
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 524,847
	0,80
	2 019,88

	 87.
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,000
	1,00
	8,00

	 88.
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	188,032
	0,80
	150,43

	 89.
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	627,680
	1,00
	627,68

	 90.
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	188,032
	0,50
	94,02

	 91.
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	19,950
	10,00
	199,50

	 92.
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	30,000
	25,00
	750,00

	 93.
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	18,270
	25,00
	456,75

	 94.
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	19,950
	200,00
	3 990,00

	 95.
	3130134817405
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari
	m
	91,928
	11,50
	1 057,17

	 96.
	3150145100143
	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur
	buc
	79,800
	50,00
	3 990,00

	 97.
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,180
	25,00
	4,50

	 98.
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,040
	1,75
	8,82

	 99.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,992
	20,00
	139,84

	 100.
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,578
	20,00
	131,56

	 101.
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,734
	5,00
	53,67

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	160 641,34





Utilaje de construcţii:

	 1.
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,118
	25,00
	2,96

	 2.
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,662
	10,89
	39,87

	 3.
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,106
	10,00
	1,06

	 4.
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,081
	400,00
	2 432,36

	 5.
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,450
	15,00
	6,75

	 6.
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	30,938
	10,00
	309,38

	 7.
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,487
	10,00
	34,87

	 8.
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,390
	400,00
	156,04

	 9.
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,241
	400,00
	96,32

	 10.
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,118
	15,00
	1,78

	 11.
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	8,668
	15,00
	130,02

	 12.
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,600
	15,00
	24,00

	 13.
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,958
	400,00
	783,04

	 14.
	2952270003702
	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric
	h-ut
	-1,806
	40,00
	

	 15.
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,096
	40,00
	3,84

	 16.
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,150
	20,00
	3,00

	 17.
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,168
	15,00
	17,51

	 18.
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,358
	15,00
	5,36

	 19.
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	8,212
	15,00
	123,18

	 20.
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,100
	32,00
	3,20

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	4 102,31


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	248 579,79

	
	Asigurarea sociala si medicala
	27,50 %
	
	
	23 054,94

	
	Cheltuieli de transport
	9,00 %
	
	
	14 457,72

	
	Cheltuieli de regie
	12,00 %
	
	
	34 331,09

	
	Beneficiu de deviz
	5,00 %
	
	
	16 021,18

	
	Total
	100,00 +
	
	
	336 444,72

	
	TVA
	20,00 %
	
	
	67 288,95

	
	Total incl. TVA
	 lei
	
	
	403 733,67

	
	Total deviz:
	
	
	
	403 733,67


	Intocmit 
	(SRL "Constructiv Grup")

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)



