# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea cazane, instalarea și racordarea la rețele.
                                                         (se indică obiectul achiziției)
cu privire la procedura de achiziție publică ____cererea ofertelor de prețuri _______
                                                                                                       (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: __ Agenția Națională pentru Sănătate Publică _____

- IDNO: __1018601000021______________________________________________________

- Adresa: _mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A__________________________________

- Numărul de telefon/fax: __022-574-519, fax 022-574-669____________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __________nu se aplică_____________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31600000-2 | Centrală termică CSP Edinet, CSP Cahul | buc. | 2 | Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 48.5 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 В; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in ciruit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 4,9 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 169 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata. | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 31000000-6 | Lucrari tehnico- sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Edinet, CSP Cahul. | Unit. | 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 1 |  |  |  |  |  | 85000 lei |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 31000000-6 | Centrala termica CSP Soroca | buc. | 1 | Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 34.9 kW; Randament 92.9 %; Tensiunea 220 В; Dimensiuni 740 x 505 x 338; Presiunea maxima a apei in ciruit-3 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator primar de caldura; Schimbator secundar ACM; Consum de gaz max- 3,98 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 90/40 °C; Consum de energie electrica 172 W; Pierderi de caldura prin corpus 0.07 %; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Volum vas expansiune , 8 L; Pompa de circulatie incorporta. | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 31000000-6 | Lucrari tehnico- sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Soroca. | Unit. | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 2 |  |  |  |  |  | 17000 lei |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 31000000-6 | Centrala termica CSP Orhei,Telenești, Rezina | buc. | 3 | Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 96.8 kW; Randament 108.7 %; Tensiunea 220 В; Dimensiuni 1000 x 600 x 380; Presiunea maxima a apei in ciruit-5.5 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator de caldura Inox; Consum de gaz max- 7,9 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 80/20 °C; Consum de energie electrica 333 W; Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Vana cu 3 cai incorporata; | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 31000000-6 | Lucrari tehnico- sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale centrala termică CSP Orhei,Telenești, Rezina | unit. | 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 3 |  |  |  |  |  | 178000 lei |  |  |  |  |  | FILTRU Y 1 |
| Total valoarea estimată |  |  |  |  |  | 280000 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare lot în parte – da.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____nu se admite___________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie, cu transportul și descărcarea operatorului economic..

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2019_____________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ____nu____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __nu se aplică_______________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat şi ştampilat de către operatorul economic (sau semnat electronic). | Da |
| 2. | Oferta formularul F3.1 | Semnat şi ştampilat de către operatorul economic (sau semnat electronic). | Da |
| 3. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | original confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului (sau semnat electronic). | Da |
| 4. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | original confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului (sau semnat electronic). | Da |
| 5. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | copie confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului (sau semnat electronic). | Da |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (sau semnat electronic). | Da |
| 7. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de SFS. | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului (sau semnat electronic). | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz______nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scadere 1%._

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice, criteriilor de selecție conform documentației de atribuire_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _indicat în SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] __indicat in SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: __indicat în SIA RSAP______________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba de stat________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu se aplică______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):________nu se aplică______________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:____nu se aplică_________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________01.05.2019_______________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__29.05.2019___________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___________nu__________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ___Iurie Pînzaru__________________                L.Ș.