| Denumire, specificaţie | Cantitate |
| --- | --- |
| Balon volumetric din sticlă, KM-2-10 ml, NS 10/19mm, Clasa A, | 2 |
| Balon volumetric din sticlă, km-2-25 ml, NS 12/21 mm, Clasa A, | 2 |
| Balon volumetric din sticlă, KM-2-100 ml, NS 12/21mm, Clasa A, | 2 |
| Balon volumetric din sticlă, KM-2500 ml, NS 19/26mm, Clasa A, | 2 |
| Exicator din sticlă, volum 1.5L, cu placă din porțelan, D150mm, | 2 |
| Exicator din sticlă, volum 3.0L, cu placă din porțelan, D180mm, | 2 |
| Exicator din sticlă, volum 4.5L, cu placă din porțelan, D210mm, | 2 |

Specificaţie tehnică