1.Climatizor inverter 9000BTU-Sistem split de perete;

Capacitate/răcire BTU-9000;

Principalele moduri-răcire/încălzire;

Capacitate de răcire min. - 2600W;

Capacitatea de încălzire min.- 2600W;

Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W;

Eficiența energetică clasa minim -A;

Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m

Administrare:

Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. 

Cu indicatorul luminos a temeperaturii.

Comun:

Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB;  Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat.

Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni.

Chitul de montare și materiale necesare precum ăi intalarea inclusă  în prețul fiecărui climatizor.

2.Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete;

Capacitate/răcire BTU-12000;

Principalele moduri-răcire/încălzire;

Capacitate de răcire min. - 3100W;

Capacitatea de încălzire min.- 3100W;

Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W;

Eficiența energetică clasa minim -A;

Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m

Administrare:

Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. 

Cu indicatorul luminos a temeperaturii.

Comun:

Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB;  Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat.

Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile  min 12 luni

Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.

3.Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete;

Capacitate/răcire BTU-18000;

Principalele moduri-răcire/încălzire;

Capacitate de răcire min. - 4700W;

Capacitatea de încălzire min.- 4700W;

Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W;

Eficiența energetică clasa minim -A;

Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m

Administrare:

Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. 

Cu indicatorul luminos a temeperaturii.

Comun:

Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB;  Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat.

Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile  min 12 luni.

Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.

