	Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Iluminat electric interior/Echipament Electric de Forta (125/25-IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare



	1.1. Tablouri de distributie



	1
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700
	0,77

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000
	0,10

	2
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator diferential, intrerupator automat, temporizator

	buc
	
	31,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	48,36

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	2,17

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,031

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	1,519

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	37,82

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,434

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	37,82

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	0,186

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	1,116

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,031

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	189,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	31,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,62

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,031

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	0,186

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	0,372

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,062

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	4,03

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	1,24

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,062

	3
	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4200
	6,84

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0050
	0,01

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3680
	0,736

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0190
	0,038

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0090
	0,018

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,1000
	8,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0310
	0,062

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0030
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0130
	0,026

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0460
	0,092

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0070
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1400
	0,28

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1200
	0,24

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	0,40

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0070
	0,014

	4
	08-01-056-3
	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 4000 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,1600
	6,16

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,7900
	2,79

	
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	0,0400
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1500
	0,15

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,2900
	0,29

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1500
	0,15

	5
	08-03-545-3
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,0000
	7,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0130
	0,013

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0640
	0,064

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0540
	0,054

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0050
	0,005

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0610
	0,061

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,3600
	0,36

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0060
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0640
	0,064

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1280
	0,128

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0060
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2500
	0,25

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0060
	0,006

	6
	08-02-144-4
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,1000
	0,513

	7
	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2

	100 buc
	
	0,210



	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,0000
	2,73

	8
	
	Bloc terminal modular pentru neutru (N), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1N24 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	8008
	Bloc terminal modular pentru neutru (N), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1N24
	buc
	1,0000
	2,00

	9
	08-02-144-4
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,1000
	0,513

	10
	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2

	100 buc
	
	0,210



	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,0000
	2,73

	11
	
	Bloc terminal modular pentru impamantare (PE), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1E2 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	80011
	Bloc terminal modular pentru impamantare (PE), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1E2
	buc
	1,0000
	2,00

	12
	
	Suport bloc terminal pentru cofrete 13/18 module Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXK1 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	80012
	Suport bloc terminal pentru cofrete 13/18 module Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXK1
	buc
	1,0000
	2,00

	13
	
	Sistem de fixare metalic  4 cleme Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXX7 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	80013
	Sistem de fixare metalic  4 cleme Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXX7
	buc
	1,0000
	1,00

	14
	
	Placa obturatoare  lot 1 banda (24 module) Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXF4 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	80014
	Placa obturatoare  lot 1 banda (24 module) Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXF4
	buc
	1,0000
	1,00

	15
	
	Blocaj pentru usa tip 405, cu 2 chei Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXS2 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	80015
	Blocaj pentru usa tip 405, cu 2 chei Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXS2 
	buc
	1,0000
	1,00

	16
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4900
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0250
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2900
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,1500
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2900
	0,29

	17
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator automat

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	3,12

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,004

	18
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700
	0,87

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00003
	0,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0100
	0,01

	19
	08-03-575-1
	Dispozitiv: bara conexiune

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tablouri de distributie
	

	1.2. Echipament de iluminat



	20
	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane

	100 buc
	
	0,230



	
	1
	Muncitor
	h-om
	93,4000
	21,482

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,938

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,0400
	0,469

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,0200
	0,235

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3100
	0,071

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,8000
	0,184

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	40,0000
	9,20

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,6000
	5,888

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,8000
	0,184

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament de iluminat
	

	1.3. Ansamblu de cabluri 



	21
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	8,088

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,024

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,372

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,96

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	14,64

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,06

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,192

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,024

	22
	
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5

	m
	
	100,000



	
	9022
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5
	m
	1,0000
	100,00

	23
	
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 4x1,5

	m
	
	20,000



	
	9023
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 4x1,5
	m
	1,0000
	20,00

	24
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	3,850



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	30,261

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,004

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,077

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	1,194

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	3,08

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	46,97

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,192

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,077

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	1,232

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,154

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,154

	25
	
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x1,5

	m
	
	30,000



	
	9025
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x1,5
	m
	1,0000
	30,00

	26
	
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5

	m
	
	345,000



	
	9026
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5
	m
	1,0000
	345,00

	27
	
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x6

	m
	
	10,000



	
	9027
	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x6
	m
	1,0000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ansamblu de cabluri 
	

	1.4. Accesorii electrice



	28
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,322

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	1,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	29
	
	Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V~, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alb placa si suport incluse 1 post, IP20. (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU520118Z sau analog

	buc
	
	1,000



	
	80029
	Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V~, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alb placa si suport incluse 1 post, IP20. (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU520118Z
	buc
	1,0000
	1,00

	30
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	1,64

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	5,10

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	31
	
	Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, (suruburi si  gheare incluse) Schneider electric NU521118Z sau analog

	buc
	
	5,000



	
	80031
	Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, (suruburi si  gheare incluse) Schneider electric NU521118Z
	buc
	1,0000
	5,00

	32
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	11,43

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,45

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	30,60

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,126

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,012

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,012

	33
	
	Priza pentru montare incorporata, 2P+E, IP20, In=16A, U=250V, adancime 40 mm

	buc
	
	30,000



	
	80033
	Priza pentru montare incorporata, 2P+E, IP20, In=16A, U=250V, adancime 40 mm 
	buc
	1,0000
	30,00

	34
	
	Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare Noua Unica 7002

	buc
	
	30,000



	
	80034
	Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare Noua Unica 7002
	buc
	1,0000
	30,00

	35
	
	Rama decorativa, culoare alb, 1 post, fixare prin clipsare, ABS-UV, 85x85 mm Schneider electric NU200218 sau analog

	buc
	
	15,000



	
	80035
	Rama decorativa, culoare alb, 1 post, fixare prin clipsare, ABS-UV, 85x85 mm Schneider electric NU200218
	buc
	1,0000
	15,00

	36
	
	Rama decorativa, 5 posturi, termoplastic ABS-UV Schneider electric NU 201018 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	80036
	Rama decorativa, 5 posturi, termoplastic ABS-UV Schneider electric NU 201018
	buc
	1,0000
	4,00

	37
	
	Rama decorativa, 4 module, policarbonat, mod de fixare suruburi Schneider electric NU NU055418 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	80037
	Rama decorativa, 4 module, policarbonat, mod de fixare suruburi Schneider electric NU NU055418
	buc
	1,0000
	4,00

	38
	10-08-002-02
	Avertizoare automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / senzor de miscare si prezenta

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	4,00

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,2500
	0,50

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0050
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1600
	0,32

	39
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,480



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,7200
	11,866

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0060
	0,003

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,0000
	0,96

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0200
	0,01

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0300
	0,014

	40
	
	Doza pentru montaj ingropat d60 mm, adancime 50 mm, pentru pereti din gips carton, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari d16/20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru prize si intrerupatoare) Schneider electric IMT35915 sau analog

	buc
	
	8,000



	
	80040
	Doza pentru montaj ingropat d60 mm, adancime 50 mm, pentru pereti din gips carton, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari d16/20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru prize si intrerupatoare) Schneider electric IMT35915
	buc
	1,0000
	8,00

	41
	
	Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie,IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari d20, si 4 intrari d25 mm 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru cabluri) Kaiser 1055-04 sau analog

	buc
	
	6,000



	
	80041
	Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie,IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari d20, si 4 intrari d25 mm 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru cabluri) Kaiser 1055-04
	buc
	1,0000
	6,00

	42
	
	Doza de aparat unitara, IP20, 67x50 mm Schneider electric NU IMT35915 sau analog

	buc
	
	30,000



	
	80042
	Doza de aparat unitara, IP20, 67x50 mm Schneider electric NU IMT35915
	buc
	1,0000
	30,00

	43
	
	Doza de instalare 4 module, IP20, IK01, adancime 48 mm Schneider electric NU MGU8.604 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	80043
	Doza de instalare 4 module, IP20, IK01, adancime 48 mm Schneider electric NU MGU8.604 
	buc
	1,0000
	4,00

	44
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	2,00

	45
	
	Post de comanda cu buton STOP tip ciuperca Ш40 mm, deblocare cu cheie, 1NC, IP65 Schneider electric Art. Nr. XALK18 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	80045
	Post de comanda cu buton STOP tip ciuperca Ш40 mm, deblocare cu cheie, 1NC, IP65 Schneider electric Art. Nr. XALK18
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Accesorii electrice
	

	1.5. Tevi



	46
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	4,850



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	115,43

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	64,99

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	87,30

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	23,474

	47
	
	Tub gofrat ignifug ф20

	m
	
	140,000



	
	60068
	Tub gofrat ignifug ф20
	m
	1,0000
	140,00

	48
	
	Tub gofrat ignifug ф25

	m
	
	345,000



	
	60069
	Tub gofrat ignifug ф25
	m
	1,0000
	345,00

	49
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,4000
	5,16

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,144

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	2,01

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	2,01

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000
	0,06

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,15

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,005

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	2,70

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,27

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3300
	0,05

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,5000
	3,525

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	0,405

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,9600
	1,044

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3300
	0,05

	50
	
	Tub gofrat ignifug ф32

	m
	
	15,000



	
	600650
	Tub gofrat ignifug ф32
	m
	1,0000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi
	

	1.6. Ssitemul de legare la pamant



	51
	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2

	100 m
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	0,95

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0040
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5500
	0,028

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,2000
	0,41

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,2000
	0,41

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,0000
	0,10

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,5000
	0,075

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	13,4000
	0,67

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1900
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,3600
	0,168

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1900
	0,01

	52
	
	Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm

	m
	
	5,000



	
	600103
	Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm
	m
	1,0000
	5,00

	53
	
	Suport de banda plata, pentru asezarea benzii plate 25x4 mm pe peretii unui obiect, metal si alte constructii

	buc
	
	8,000



	
	600104
	Suport de banda plata, pentru asezarea benzii plate 25x4 mm pe peretii unui obiect, metal si alte constructii
	buc
	1,0000
	8,00

	54
	
	Conector in cruce pentru conductoarele plate, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 30 mm

	buc
	
	4,000



	
	600105
	Conector in cruce pentru conductoarele plate, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 30 mm
	buc
	1,0000
	4,00

	55
	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 / sina de egalare a potentialelor

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3100
	3,31

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0200
	0,02

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	0,002

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0310
	0,031

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,2000
	0,20

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0200
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0400
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,2500
	0,25

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	56
	
	Sina de egalare a potentialelor

	buc
	
	1,000



	
	600107
	Sina de egalare a potentialelor
	buc
	1,0000
	1,00

	57
	
	Conector pentru un conductor plat B40, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 40 mm

	buc
	
	3,000



	
	600108
	Conector pentru un conductor plat B40, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 40 mm
	buc
	1,0000
	3,00

	58
	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,3000
	2,13

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0040
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,3000
	0,13

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,2000
	0,82

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,2000
	0,82

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,3000
	0,23

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,5000
	0,15

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	13,4000
	1,34

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2500
	0,025

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,3600
	0,336

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2500
	0,025

	59
	
	Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 40x4 mm

	m
	
	10,000



	
	600110
	Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 40x4 mm
	m
	1,0000
	10,00

	60
	
	Conector pentru o tija D20 si un conductor rotund/plat B40

	buc
	
	3,000



	
	600111
	Conector pentru o tija D20 si un conductor rotund/plat B40
	buc
	1,0000
	3,00

	61
	
	Banda anticoroziva 50 m

	buc
	
	2,000



	
	600112
	Banda anticoroziva 50 m
	buc
	1,0000
	2,00

	62
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / k=2 la materiale si utilaj

	10 buc
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	4,974

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7800
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,084

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5400
	1,524

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,084

	63
	
	Electrod de impamantare ф20 mm L=1.5m

	buc
	
	18,000



	
	600114
	Electrod de impamantare ф20 mm L=1.5m
	buc
	1,0000
	18,00

	64
	
	Varf de penetrare pentru o tija ф20 mm

	buc
	
	3,000



	
	600115
	Varf de penetrare pentru o tija ф20 mm
	buc
	1,0000
	3,00

	65
	
	Duza cu impact pentru electrozi de impamantare ф20 mm

	buc
	
	3,000



	
	600116
	Duza cu impact pentru electrozi de impamantare ф20 mm
	buc
	1,0000
	3,00

	66
	
	Mufa de legatura

	buc
	
	3,000



	
	600117
	Mufa de legatura
	buc
	1,0000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ssitemul de legare la pamant
	

	1.7. Altele



	67
	
	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu pictograma "sageata jos"

	buc
	
	1,000



	
	175
	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu pictograma "sageata jos"
	buc
	1,0000
	1,00

	68
	
	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "iesire"

	buc
	
	1,000



	
	178
	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "iesire"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Altele
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	2. Utilaj



	2.1. Tablouri de distributie



	69
	
	Cofret cu montaj aparent, 4x18 module, material plastic, usa plina alba, IP40, IK09, 426x750x125mm Schneider Electric PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXL418 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7001
	Cofret cu montaj aparent, 4x18 module, material plastic, usa plina alba, IP40, IK09, 426x750x125mm Schneider Electric PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXL418
	buc
	1,0000
	1,00

	70
	
	Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC Schneider Electric Acti9 Isw, Art. Nr. A9S60320 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7004
	Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC Schneider Electric Acti9 Isw, Art. Nr. A9S60320
	buc
	1,0000
	4,00

	71
	
	Intreruptor automat modular 1P, curba B, 4A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F73104 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7005
	Intreruptor automat modular 1P, curba B, 4A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F73104
	buc
	1,0000
	4,00

	72
	
	Intreruptor automat modular 1P, curba C, 10A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F74110 sau analog

	buc
	
	7,000



	
	7006
	Intreruptor automat modular 1P, curba C, 10A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F74110
	buc
	1,0000
	7,00

	73
	
	Intreruptor automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 30mA, tip AC Schneider Electric Acti9 iDPNa Vigi, Art. Nr. A9D34616 sau analog

	buc
	
	15,000



	
	7007
	Intreruptor automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 30mA, tip AC Schneider Electric Acti9 iDPNa Vigi, Art. Nr. A9D34616
	buc
	1,0000
	15,00

	74
	
	Temporizator orar digital programabil saptamanal, 1 canal, 230 V c.a.,84 comutari/saptamana, afisaj LCD, contact uscat, montaj pe sina DIN, latime 45 mm Schneider Electric Acti9 IHP, Art. Nr. CCT15858 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70013
	Temporizator orar digital programabil saptamanal, 1 canal, 230 V c.a.,84 comutari/saptamana, afisaj LCD, contact uscat, montaj pe sina DIN, latime 45 mm Schneider Electric Acti9 IHP, Art. Nr. CCT15858 
	buc
	1,0000
	1,00

	75
	
	Contactor modular 3P, 25 A, 230 V c.a., 3 contacte NO, montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iCT, Art. Nr. A9C20833 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700115
	Contactor modular 3P, 25 A, 230 V c.a., 3 contacte NO, montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iCT, Art. Nr. A9C20833
	buc
	1,0000
	2,00

	76
	
	Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, indicator de stare,montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iPRD20, Art. Nr. A9L20600 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700117
	Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, indicator de stare,montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iPRD20, Art. Nr. A9L20600
	buc
	1,0000
	1,00

	77
	
	Controler pentru iluminat de siguranta, 3 iesiri DALI (max. 192 lampi), monitorizare individuala, interfata web integrata, montaj pe sina DIN 35 mm, 230 V c.a.,dimensiuni 160x91x62 mm Zum Tobel emCON, Art. Nr. 22171087 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700119
	Controler pentru iluminat de siguranta, 3 iesiri DALI (max. 192 lampi), monitorizare individuala, interfata web integrata, montaj pe sina DIN 35 mm, 230 V c.a.,dimensiuni 160x91x62 mm Zum Tobel emCON, Art. Nr. 22171087
	buc
	1,0000
	1,00

	78
	
	Panou de evidenta, pentru montarea exterioara, Iadm=100A, In=100A, IP55, IK10 1000x800x300mm Schneider Electric PanelSeT S3HF, Art. Nr. NSYS3HF10830P sau analog

	buc
	
	1,000



	
	6001
	Panou de evidenta, pentru montarea exterioara, Iadm=100A, In=100A, IP55, IK10 1000x800x300mm Schneider Electric PanelSeT S3HF, Art. Nr. NSYS3HF10830P
	buc
	1,0000
	1,00

	79
	
	Separator de sarcina industrial, 3P, 100 A, montaj pe placa Schneider Electric ComPacT INS, Art. Nr. INS100 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	6002
	Separator de sarcina industrial, 3P, 100 A, montaj pe placa Schneider Electric ComPacT INS, Art. Nr. INS100
	buc
	1,0000
	1,00

	80
	
	Intreruptor automat modular 3P, curba C, 20A, 6 kA, 400 V AC Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F78320 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	6003
	Intreruptor automat modular 3P, curba C, 20A, 6 kA, 400 V AC Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F78320
	buc
	1,0000
	1,00

	81
	
	Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400 Landis&Gyr, ZMD310 CT, Art. Nr. 768007 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60014
	Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400 Landis&Gyr, ZMD310 CT, Art. Nr. 768007
	buc
	1,0000
	1,00

	82
	
	Bara de conexiune a firului PEN, In=125A Schneider Electric sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60016
	Bara de conexiune a firului PEN, In=125A Schneider Electric
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tablouri de distributie
	

	2.2. Echipament de iluminat



	83
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat pe tavan echipat cu LED 36W, flux luminos 4320Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP20, rezistenta la impact IK03, CRI >=80,eficienta luminoasa 120lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -10*C si +50*C, dimensiune 595x595x32 mm Ledvance  PL PFM 600 36 W 4000 K sau analog

	buc
	
	15,000



	
	60018
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat pe tavan echipat cu LED 36W, flux luminos 4320Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP20, rezistenta la impact IK03, CRI >=80,eficienta luminoasa 120lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -10*C si +50*C, dimensiune 595x595x32 mm Ledvance  PL PFM 600 36 W 4000 K
	buc
	1,0000
	15,00

	84
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 22.5W, flux luminos 1427Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP64, rezistenta la impact IK06, CRI>=90, eficienta luminoasa 63,4lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -20*C si +45*C, dimensiune 305x65 mm Bega 50 647.1K3 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	60019
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 22.5W, flux luminos 1427Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP64, rezistenta la impact IK06, CRI>=90, eficienta luminoasa 63,4lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -20*C si +45*C, dimensiune 305x65 mm Bega 50 647.1K3
	buc
	1,0000
	2,00

	85
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 20W, flux luminos 2500Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08,eficienta luminoasa 125lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiune 197x113x168 mm Philips 911401697908 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	60037
	Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 20W, flux luminos 2500Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08,eficienta luminoasa 125lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiune 197x113x168 mm Philips 911401697908
	buc
	1,0000
	2,00

	86
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie, cu montaj aparent pe tavan,monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,7W, flux luminos de 359Lm,tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP65 si rezistenta la impact IK04, eficienta luminoasa 54lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare +5 *C- +30 *C, dimensiuni 200x145x64mm, acumulator 1h integrat Zumtobel  42934216 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	60038
	Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie, cu montaj aparent pe tavan,monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,7W, flux luminos de 359Lm,tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP65 si rezistenta la impact IK04, eficienta luminoasa 54lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare +5 *C- +30 *C, dimensiuni 200x145x64mm, acumulator 1h integrat Zumtobel  42934216
	buc
	1,0000
	2,00

	87
	
	Corp de iluminat de siguranta, cu montaj aparent perete, pentru monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,2W, flux luminos de 91 lm, tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP42 si rezistenta la impact IK03,eficienta luminoasa 10lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare -10 *C- +35 *C, dimensiuni 227x130x27mm, acumulator 1h integrat Zumtobel PURESIGN 150 P MRW ERI sau analog

	buc
	
	2,000



	
	60039
	Corp de iluminat de siguranta, cu montaj aparent perete, pentru monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,2W, flux luminos de 91 lm, tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP42 si rezistenta la impact IK03,eficienta luminoasa 10lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare -10 *C- +35 *C, dimensiuni 227x130x27mm, acumulator 1h integrat Zumtobel PURESIGN 150 P MRW ERI
	buc
	1,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament de iluminat
	

	2.3. Accesorii electrice



	88
	
	Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970595218 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60058
	Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970595218
	buc
	1,0000
	1,00

	89
	
	Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970809483 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60059
	Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand3414970809483
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Accesorii electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


