“APROBAT”

Director logistică și distribuție

______/______/2025 _______________ Ghenadie CEBAN

# CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea Serviciilor de demontare și deservire a climatizoarelor

Deservirea, reparația și instalarea climatizatoarelor:

| Nr. d/o | Descrierea serviciilor | Unitatea de măsură | Preț unitar (lei) fără TVA | Preț unitar (lei) cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea aparat de aer condiționat de tip perete | serviciu |  |  |
| 2 | Deservirea aparat de aer condiționat de tip casetă (plafon) | serviciu |  |  |
| 3 | Deservirea aparat de aer condiționat de tip canal | serviciu |  |  |
| 4 | Deservirea aparat de aer condiționat de tip coloană | serviciu |  |  |
| 5 | Cheltuieli de transport, lei/1km (în afara mun. Chișinău) | lei/1km |  |  |

Prețul unitar se indică pentru deservirea aparatelor de aer condiționat în raza mun. Chișinău. Prețul unitar se indică fără costul lucrărilor la înălțime și arenda mașinii speciale „autoturn”.

| Nr. d/o | Descrierea lucrărilor de reparație | Unitatea de măsură | Preț unitar (lei) fără TVA | Preț unitar (lei) cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montarea aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW (fără costul materialelor) | serviciu |  |  |
| 2 | Montarea aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW (fără costul materialelor) | serviciu |  |  |
| 3 | Demontarea aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW (fără costul materialelor) | serviciu |  |  |
| 4 | Demontarea aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW (fără costul materialelor) | serviciu |  |  |
| 5 | Reparația aparatului de aer condiționat compresorului (fără costul pieselor de schimb) | serviciu |  |  |
| 6 | Reparația aparatului de aer condiționat cu înlocuirea supapei cu patru cai (fără costul pieselor de schimb) | serviciu |  |  |
| 7 | Reparația aparatului de aer condiționat cu înlocuirea motorului electric la unitatea externă a aparatului de aer condiționat (fără costul pieselor de schimb) | serviciu |  |  |
| 8 | Reparația aparatului de aer condiționat cu înlocuirea motorului electric la unitatea internă a aparatului de aer condiționat (fără costul pieselor de schimb) | serviciu |  |  |
| 9 | Reparația sistemelor automate, sistemelor electronice și a schemelor electrice de gestionare | serviciu |  |  |
| 10 | Reparația cu înlocuirea valvelor, holenderelor, filtrelor (partea frigorifică) (fără costul pieselor de schimb) | serviciu |  |  |
| 11 | Înlăturarea scurgerii și alimentarea cu agent frigorific (fără costul pieselor de schimb) | serviciu |  |  |
| 12 | Agent frigorific (R22, R407C, R410A) | kg |  |  |
| 13 | Traseul frigorific pentru aparatul de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | 1 m liniar |  |  |
| 14 | Traseul frigorific pentru aparatul de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | I m liniar |  |  |
| 15 | Perforării pereților pentru plasarea traseului frigorific | 1 m liniar |  |  |
| 16 | Compresor pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | buc |  |  |
| 17 | Compresor pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | buc |  |  |
| 18 | Supapă cu patru cai pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | buc |  |  |
| 19 | Supapă cu patru cai pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | buc |  |  |
| 20 | Motor electric la unitatea externă pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | buc |  |  |
| 21 | Motor electric la unitatea externă pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | buc |  |  |
| 22 | Motor electric la unitatea internă pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | buc |  |  |
| 23 | Motor electric la unitatea internă pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | buc |  |  |
| 24 | Sistem automat pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | buc |  |  |
| 25 | Sistem automat pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | buc |  |  |
| 26 | Schema electrică de gestionare pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | buc |  |  |
| 27 | Schema electrică de gestionare pentru reparația aparatului de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | buc |  |  |
| 28 | Serviciul autoturn | oră |  |  |
| 29 | Valva pentru aparatul de aer condiționat | buc |  |  |
| 30 | Holenderul pentru aparatul de aer condiționat | buc |  |  |
| 31 | Filtrul pentru aparatul de aer condiționat | buc |  |  |
| 32 | Condensatorul blocului exterior | buc |  |  |
| 33 | Condensatorul blocului interior | buc |  |  |
| 34 | Act de diagnostică | buc |  |  |
| 35 | Console pentru aparatul de aer condiționat cu puterea 2,3 – 6,0 kW | buc |  |  |
| 36 | Console pentru aparatul de aer condiționat cu puterea 7,0 – 16,0 kW | buc |  |  |
| 37 | Cablul electric 3x1.5 (pentru unirea la rețeaua electrica existenta) | 1 m liniar |  |  |
| 38 | Canal-cablu pentru cablul electric 3x1.5 (unirea la rețeaua electrică existentă) | 1 m liniar |  |  |
| Valoarea estimativă totală (lei) fără TVA |  |  | 250 000,00 |  |

Termen de garanție a serviciilor de reparație minim 6 luni.

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Deservirea climatizoarelor 
- 2 ori pe an (primăvara-toamna). Reparația, montarea, demontarea climatizoarelor – la necesitate.

# Lucrările obligatorii pentru vizita de mentenanță:

| Nr. d/o | Tipul lucrărilor prevăzute pentru o intervenție la deservirea climatizatoarelor |
| --- | --- |
| 1 | Curățarea filtrelor |
| 2 | Curățarea vaporilor de calcar |
| 3 | Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a aparatului de aer condiționat |
| 4 | Curățarea sistemului de drenaj |
| 5 | Verificarea căilor de parcurgere a agentului frigorific |
| 6 | Măsurarea presiunii freonului în sisteme și verificarea ermeticității |
| 7 | Verificarea parametrilor de control |
| 8 | Curățarea separatoarelor și blocurilor exterioare |
| 9 | Curățarea corpului blocului vaporizator d praf și murdărie |
| 10 | Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice |
| 11 | Verificarea și curățarea jaluzelelor |
| 12 | Verificarea traductoarelor de temperatură |
| 13 | Verificarea izolării conductelor |
| 14 | Curățarea radiatoarelor blocului vaporizator și condensatorului de praf și murdărie |
| 15 | Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice |
| 16 | Verificarea și programarea telecomenzii |
| 17 | Verificarea luftului ventilatorului |
| 18 | Îndeplinirea și prezentarea raportului de mentenanță preventivă |

Întocmit:

Șef SATM: Anatolii SOROCEAN _______________