| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 42130000-9 | Lot 1 Robinete sferice „capete sudură” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură | buc | 140 |  |  |  |  | Timp de 45 zile din data semnării Contractului. Locul unde va fi livrat bunul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  |  | achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură | buc | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN300, PN25 full bore capete sudură, cu acționare electrică | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN16 cu filet MF, full bore | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM, full bore | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF, full bore | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN16 cu filet MF, full bore | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FF (Fem/Fem), full bore | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet MF (Masc/Fem), full bore | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, full bore, L=210mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, full bore, L=330mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Vane din oțel / fontă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din oțel cu flanșe DN80, PN25 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16 30ч6бр | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16 30ч6бр | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16 (30ч6бр) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16 (30ч6бр) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 (30ч39р), L=190 mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 Ventile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN1000, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN800, PN25 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 Ventile din oțel „capete sudură” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil din oțel DN 10, PN250 capete sudură | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil din oțel DN 15, PN40 capete sudură | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil din oțel DN 20, PN40 capete sudură | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil din oțel DN 50, PN40 capete sudură | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 Ventile din alamă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (15б3р sau echivalent) | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 32, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 | buc | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 Filtre mecanice cu plasă din inox, tip ”Y” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN15, PN20, FF (Fem/Fem) | buc | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN20, PN20, FF | buc | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN25, PN20, FF | buc | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN32, PN20, FF | buc | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN40, PN20, FF | buc | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă din fontă cu flanșe DN65, PN16 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă din fontă cu flanșe DN80, PN16 | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25 capete sudură | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25 capete sudură | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |