# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție: Valoare mică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de demontare și reinstalare a traseelor pentru livrarea gazelor medicale conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de  Traumatologie şi Ortopedi pentru anul 2025

| Lotul 1: Lucrări de demontare și reinstalare a traseelor pentru livrarea gazelor medicale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea lucrărilor | Specificații tehnice | Cantitatea u/m |
| Lotul 1.1 Lucrări secția Ortopedie şi Traumatologie |  |  |
| Necesarul pentru instalare |  |  |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 15 (în Metru) | 90 |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 12 (în Metru) | 55 |
| Etichete pentru traseul de gaze | Cu inscripția Oxigen/Aer și direcția de livrare | 30 |
| Vopsea culoarea Cupru (Sprey) |  | 4 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.10 %) |  | 60 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.30 %) |  | 5 |
| Coliere Plastic Alb | D12 | 10 |
| Coliere Plastic Alb | D15 | 70 |
| Transport materiale |  | 1 |
| Manopera traseu lipire țeavă din cupru medical | Instalare țeavă medicală cu lungimea totală de 106 metri | 1 |
| Montarea țeavă și elemete din gestiune |  |  |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 15(în Metru) | 15 |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 12 (în Metru) | 73 |
| Etichete pentru traseul de gaze | Cu inscripția Oxigen/Aer și direcția de livrare | 30 |
| Vopsea culoarea Cupru (Sprey) |  | 12 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.10%) |  | 50 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.30%) |  | 19 |
| Cot (diam.15) | Grosimea 1 mm | 10 |
| Teu egal (diam.12) | Grosimea 1 mm | 10 |
| Teu egal (diam.15) | Grosimea 1 mm | 10 |
| Coliere Plastic Alb | D12 | 60 |
| Coliere Plastic Alb | D15 | 10 |
| Transport materiale |  | 1 |
| Manoperă traseu lipire țeavă din cupru medical |  | 1 |
| Curatare țeavă cu gaze speciale |  | 1 |
| Masă de lucru cu sertar, material inox cu fixare pe perete. Suprafața de lucru 540X360mm (1050.DR) | Masă de lucru cu sertar, material inox, cu fixare pe perete. Suprafața de lucru 540X360 mm | 3 |
| Extensie T/M ¼ L=27 mm | Extensie T/M ¼ L=27 mm la conexiune cu prize de oxigen pentru sistemele de umidificare | 4 |
| Furtn de silicon | Furtun de silicon pentru uz medical extern- silicon 100%, diametru interior x, diametru exterior 7x13mm. Grosimea min 3mm. Potrivit pentru autoclavare (135grade C- 2,2-2,5 bar) și sterilizarea Gama. Rezistent la aer cald până la 200 grade C. Anti-aderente, evitaincrustările și coagularea. Grad medical, Transparent. Fabricat conform European Pharmacopea din 58367 | 60 m |
| Lotul 1.2 Lucrări secția Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă |  |  |
| Demontare |  |  |
| Demontare țeavă D15-12 | Unitatea de măsura: metru | 44 |
| Demontare prize Oxigen/Aer si Cutie distributie gaze | Prize aer 3 buc, Prize oxigen 4 buc, Dulap distributie, Gaze medicale 1 buc | 1 |
| Transport |  | 1 |
| Necesarul pentru instalare |  |  |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 15(în Metru) | 33 |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 12 (în Metru) | 52 |
| Etichete pentru traseul de gaze | Cu inscripția Oxigen/Aer și direcția de livrare | 25 |
| Vopsea culoarea Cupru (Sprey) |  | 4 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.10%) |  | 10 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.30% |  | 30 |
| Coliere Plastic Alb | D12 | 30 |
| Coliere Plastic Alb | D15 | 30 |
| Cot (diam.15) | Grosimea 1 mm | 10 |
| Teu egal (diam.12) | Grosimea 1 mm | 5 |
| Teu egal (diam.15) | Grosimea 1 mm | 5 |
| Transport materiale |  | 1 |
| Manopera traseu lipire țeavă din cupru medical | Instalare țeavă medicală cu lungimea totală de 32 metri, Instalare tuburi prin perete, Instalare prize medicale 8 bucăți, Montare Coliere, Montare Dulap dist. Gaz. | 1 |
| Curațare țeavă cu gaze speciale | Conform standartului ISO 7395 | 1 |
| Lotul 1.3 Lucrări secția Ortopedia proteică a articulatiilor mari |  |  |
| Demontare |  |  |
| Demontare țeavă D15-12 | Unitatea de masura: metru | 85 |
| Demontare Prize Oxigen/Aer si Cutie distributie gaze | Prize aer 3 buc, Prize oxigen 6 buc, Dulap distributie, Gaze medicale 1 buc. | 1 |
| Transport |  |  |
| Necesarul pentru instalare |  |  |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 15(în Metru) | 33 |
| Țeavă medicală de O2 (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1) | Diametru 12(în Metru) | 52 |
| Etichete pentru traseul de gaze | Cu inscriptia Oxigen/Aer si directia de livrare | 25 |
| Vopsea culoarea Cupru (Sprey) |  | 4 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.10%) |  | 10 |
| Electrod de aliaj CU (Ag max.30%) |  | 30 |
| Coliere Plastic Alb | D12 | 30 |
| Coliere Plastic Alb | D15 | 30 |
| Cot (diam.15) | Grosimea 1 mm | 10 |
| Teu egal (diam.12) | Grosimea 1 mm | 5 |
| Teu egal (diam.15) | Grosimea 1 mm | 5 |
| Transport materiale |  | 1 |
| Manopera traseu lipire țeavă din cupru medical | Instalare Teava medicala cu lungimea totala de 85metri Instalare Tuburi prin parete Instalare prize medicale 9 bucati Montare Coliere Montare Dulap dist. Gaz | 1 |
| Curațare țeavă cu gaze speciale | Conform standartului ISO 7395 | 1 |
| Lotul 1.4 Lucrări exterioare |  |  |
| Reparația exterioară a traseului de țeavă de cupru de D-22 | Manopera include: Țeava de Cupru d 22, Electrozi de sudare | 1 |
| Calibrarea debitului și ajustarea generatorului de oxigen și compresorului de aer cu rețeau de gaze medicale a spitalului înainte și după reparațiile la sectii | Numar de inerventii estimate minim 6 | 6 |
| Valoarea estimativă 215000,00 lei fără TVA |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în decurs de 5 zile operatorul va presta  lucrările și va livra bunurile.

12. DDP - Franco destinație vămuită.

13. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare micăș | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Prezentare mostre și clarificări | În termen de 24 ore, operatorul va prezenta mostre și clarificăriș | da |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

26. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

28.  Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

31. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

32. Alte informații relevante:

Persoană de contact: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

2. Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

3. Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

4. Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

5. Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

6. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

7. Tulbure Vasile - membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

8. Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

9. Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’.