Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  KITURI DE DIAGNOSTIC PENTRU ANUL 2022 / LABORATORUL  LDSA
                                                prin procedura de achiziție : COP

- Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Set de diagnostic | 1 buc=1 test | 2400 | Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede. - microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, - conjugat concentrat până la 10x cu diluant, - control pozitiv lichid sau leofilizat - control negativ lichid sau leofilizat - soluție de diluare pentru probe examenate și reactive - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată până la 20x - soluţie stop În caz de diluare a probelor, aceasta etapa se va face direct în placa căptușită. Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. Certificat ISO 9001 | 80 000.00 |
| 2 | LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influența aviară. Se va procura de la un productor |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 33100000-1 | Antigen subtip H5N1 | fl | 3 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml cu titru de lucru ≥ 1 : 128 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
| 2.1 | 33100000-1 | Ser pozitiv subtip H5N1 sau H5N3 | fl | 2 | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 21 000,00 |
| 3 | LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influența aviară. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 33100000-1 | Antigen subtip H7N7 | fl | 3 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
| 3.1 | 33100000-1 | Ser pozitiv subtip H7N7 sau H7N1 | fl | 2 | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 21 000,00 |
| 4 | LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influența aviară. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |
| 4.0 | 33100000-1 | Antigen subtip H9N3 | fl | 1 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
| 4.1 | 33100000-1 | Ser pozitiv subtip H9N3 | fl | 1 | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
| 4.2 | 33100000-1 | Ser negativ | fl | 2 | Ser negativ de referinţă internaţional leofilizat mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 17 500,00 |
| 5 | LOT cu reagenți pentru determinarea Ac boala de Newcastle. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |
| 5.0 | 33100000-1 | Antigen serotip APMV1 | fl | 1 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
| 5.1 | 33100000-1 | Ser pozitiv NDV | fl | 1 | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
| 5.2 | 33100000-1 | Ser negativ | fl | 1 | Ser negativ de referinţă internaţional leofilizat mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 13 000,00 |
| 6 | LOT pentru identificarea genomului Influența aviară. Se va procura tot împreună de la acelasi producător. |  |  |  |  |  |
| 6.0 | 33100000-1 | Set de diagnostic care contine un amestec de enzime, tampon de reactie si un amplificator de detectie pentru reactiile One Step RT-PCR cantitativ | buc 1buc = 1test | 100 | - set compatibil cu tehnologia TaqMan - contine 3 componente: 1) 2X RT-PCR Buffer 2) 25X RT-PCR Enzyme Mix 3) Nuclease-free Water - utilizeaza enzima AmpliTaq Gold ADN Polimeraza - este inclus in componenta sa ROX refference dye - set compatibil cu instrumente Real Time: Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System, Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System, Stratagene Mx3000P System, Cepheid SmartCycler System La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate si conformitate. |  |
| 6.1 | 33100000-1 | Amplificator de detectie (Detection Enhancer, for real-time PCR) | buc 1buc =1 test | 100 | 1 tub x 190 µL stocare -5 / -30°C |  |
| 6.2 | 33100000-1 | Primerii pentru H5, H7, N1 | 100 |  | Pentru H5: Sense primer H5LH1 5’-ACA TAT GAC TAC CCA CAR TAT TCA G-3’; |  |
|  |  |  | 100 |  | Antisense primer H5RH1 5’-AGA CCA GCT AYC ATG ATT GC-3’; |  |
|  |  |  | 100 | doze | Probe H5PRO 5’-FAM- TCW ACA GTG GCG AGT TCC CTA GCA-TAMRA-3’; |  |
|  |  |  | 100 |  | Pentru H7: Sense primer LH6H7 5’-GGC CAG TAT TAG AAA CAA CAC CTA TGA-3’; |  |
|  |  |  | 100 |  | Antisense primer RH4H7 5’-GCC CCG AAG CTA AAC CAA AGT AT-3’; |  |
|  |  |  | 100 |  | Probe H7pro11 5’-FAM-CCG CTG CTT AGT TTG ACT GGG TCA ATC T-BHQ1-3’; |  |
|  |  |  | 100 |  | Pentru N1: N1 Forw 5'-GTT TGA GTC TGT TGC TTG GTC -3' |  |
|  |  |  | 100 |  | N1 Rev 5'- TGA TAG TGT CTG TTA TTA TGC C -3' |  |
|  |  |  | 100 |  | Sonda N1 5' VIC – TTG TAT TTC AAT ACA GCC AC- MGB -3' |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 60 000,00 |
| 7 | 33100000-1 | Set de diagnostic | buc | 480 | Set să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane de a fi utilizat pe probe de ser de la suine - microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, - conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser - control pozitiv lichid - control negativ lichid -soluția de spălare concentrată 1:25 - soluție de diluție - soluție substrat - soluţie stop Modul de testare de a fi posibil in 18-24 ore (overnight). Compatibil speciei de animal menţionat Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fişe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garanție a produselor. | 17 000,00 |
| 8 | 33100000-1 | Set de diagnostic | set | 10 | Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor. Marcat de producător pentru uz veterinar. | 100 000,00 |
| 9 | 33100000-1 | Set de diagnostic | buc | 960 | Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Br. abortus și Br. Melitensis in lapte de la bovine (probe de ser individuale şi amesticuri). Componenţa setului: 1 set – 2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96 godeuri captuşite (Brucella LPS), cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluţie de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea probelor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizați trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare. Serul de refrinta OIE ELISAspSS trebuie sa fie stabil pozitiv la o dilutie de 1/125. Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Instructiunea în limba de stat. Certificat ISO 9001. | 20 880,00 |
| 10 | LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot impreuna |  |  |  |  |  |
| 10.0 | 33100000-1 | Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR) | flacon | 2 | Suspensie de Brucella abortus inactivată şi colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standartizat la OIEISS conform cerinţelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacţie pozitivă la diluţia de 1/45 a serului internaţional anti-brucella abortus (OIEISS) şi o reacţie negativă cu acelaşi ser pentru diluţia de 1/55. 1 flacon – 90-100 ml, 3000-3300 doze, lichid. Aprovizionat cu consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitatea suficienta.Numarul de godeuri a plastinelor sa corespunda cu numarul de doze din flacoane . Certificat , Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 10.1 | 33100000-1 | Ser-control pozitiv brucelic | flacon | 20 | 1 flacon x 1-2 ml, lichid sau liofilizat. Certificat, Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 10.2 | 33100000-1 | Ser-control negativ brucelic | flacon | 20 | 1 flacon x 1-2 ml; lichid sau liofilizat. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Certificat, Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 18 456,00 |
| 11 | LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot impreuna |  |  |  |  |  |
| 11.0 | 33100000-1 | CFT Antigen brucelic | fl | 1 | Suspensie 1% de corpi bacterieni de B.abortus, sușa 99 Weybridge, inactivat. Preparat în raport cu etalonul internațional în conformitate cu cerințele OIE de standardizare – certificat. 1 flacon/50-100 Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 11.1 | 33100000-1 | Complement (alexină) | fl | 10 | Serul normal de cobai, liofilizat, 1 flacon/10-100doze (5-6 (CH50) la diluția de lucru 1/10). Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 11.2 | 33100000-1 | Hemolizina | fl | 2 | Serul sanguin al iepurilor hiperimunizaţi cu hematii de oaie pentru prepararea sistemului hemolitic necesar în RFC, 1 flacon/250-500 doze, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 11.3 | 33100000-1 | Ser pozitiv brucelic | fl | 5 | etalonat la serul standard international OIEISS de 1000 UI/ml. Ser pozitiv trebuie să aibă minim 40UI/ml. 1 flacon/1-2 ml, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 11.4 | 33100000-1 | Ser negativ brucelic | fl | 5 | liber de anticorpi anti-B.abortus, B.melitensis, B suis. 1 flacon/1-2 ml, liofilizat. Certificat de calitate.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 11.5 | 33100000-1 | Tampon Veronal | fl | 5 | diluant pentru reacția de fixare a complementului, concentrat X5, pH 7,3-7,4 1 flacon/100-200 ml, lichid. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 27 860,00 |
| 12 | LOT de medii pentru determinarea Calitatea apei. Se va procura tot impreuna de la acelasi producator |  |  |  |  |  |
| 12.0 | 33100000-1 | Slanetz and Bartley Medium | kg | 1,0 | Borcan 500g Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g |  |
| 12.1 | 33100000-1 | Pseudomonas Cetrimide Agar (USP, EP) | kg | 1,0 | Borcan 500g Compozitia: Gelatin peptone 20.0 g Magnesium Chloride 1.4g Potassium Sulphate 10.0g Cetrimid 0.3g Agar 13.6g |  |
| 12.2 | 33100000-1 | Cetrimide Agar Base(w 1.3% Agar) | kg | 1,0 | Borcan 500g Compozitia : Peptone from gelatin-20 g Magnesium chloride 1,4 g Potassium sulphate 10 g Cetrimide 0,30 g Agar 13 g |  |
| 12.3 | 33100000-1 | Nalidixic Selective Suppliment | fl | 100l | Vioală cite 5 ml Compozitia : Nalidixic acid 15 mg |  |
| 12.4 | 33100000-1 | King,s Medium B Base w/1.5% Agar | kg | 1,0 | Borcan 500g Compozitia : Proteose peptone 20 g Dipotassium hydrogen phosphate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |
| 12.5 | 33100000-1 | Nessler,s Reagent | l. | 1,0 | Borcan 500ml Compozitia : Mercuric chloride 10 gm Potassium iodice 7,0 gm Sodium hydroxide 16,0 gm Water(ammonia free) 100,0 ml |  |
| 12.6 | 33100000-1 | Acetamide Broth(Twin Pack) | kg | 1,0 | Borcan 500g Compozitia : Acetamide 2 g Sodium chloride 0,2 g Potassium dihydrogen phosphate 1 g Magnesium sulphate anhydrous 0,2 g Iron sulphate 0,0005 g Sodium molybdate 0,005 g |  |
| 12.7 | 33100000-1 | Triphenyltetrazolium chloride | kg | 0,5 | Borcan 500g Compozitia : -Triphenyltetrazolium chloride |  |
| 12.8 | 33100000-1 | Pseudomonas Agar(For Fluorescein) | kg | 1,0 | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10 g Proteose peptone 10 g Dipotassium hydrogen phosăhate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |
| 12.9 | 33100000-1 | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza | cutie | 3 | Cutie cite 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |
|  |  |  |  |  | Total | 21000,00 |
| 13 | LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi productor . |  |  |  |  |  |
| 13.0 | 33100000-1 | Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator | kg | 0,5 | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |
| 13.1 | 33100000-1 | Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator | kg | 0,5 | Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. |  |
| 13.2 | 33100000-1 | Plasma uscată de citrat de iepure | cutie | 1 | 10 fiole de 1,0 ml |  |
|  |  |  |  |  | Total | 6300,00 |
| 14 | LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme,E coli Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |
| 14.0 | 33100000-1 | Bulion Lauril Tryptosa | kg | 2,5 | Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. |  |
| 14.1 | 33100000-1 | Brilliant Green Bile Broth g/l | kg | 2,0 | Borcan 500g Compozitia : Tryptose 10 g, Lactose 10 g, Bile 20 g, Brilliant green 0,0133 g, |  |
| 14.2 | 33100000-1 | Apă peptonată fără indol | kg | 1.0 | Borcan 500g Compozitia : Triptonă 9 g Clorură de sodiu 5 g Extract de drojdie 1 g |  |
| 14.3 | 33100000-1 | Bulion EC | kg | 1,0 | Borcan 500g Compozitia: -Tryptone 20 g -Lactose 5 g -Bile salts mixture 1.5 g -Dipotassium hydrogen phosphate 4.0 g -Potassium dihydrogen phosphate 1.5 g -Sodium chloride 5.0 g |  |
| 14.4 |  |  |  |  | Total | 11250,00 |
| 15 | LOT pentru controlul sensibilității la antibiotici |  |  |  |  |  |
| 15.0 | 33100000-1 | Mueller Hinton Agar | kg | 1.0 | Borcan 500g Compozitia : Cazeină acidă Peptonă (H) 17,5 Amidon 1.5 Infuzie de vita 2 Agar bacteriologic 17 |  |
| 15.1 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Penicilină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 6 µg |  |
| 15.2 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Ampicilină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 10 µg |  |
| 15.3 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Amoxicilină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 25 µg |  |
| 15.4 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Eritromicină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 15 µg |  |
| 15.5 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Cefalixină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 30 µg |  |
| 15.6 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Cefazolină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 30 µg |  |
| 15.7 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Tetramicină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 15 µg |  |
| 15.8 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Levomicitină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 5 µg |  |
| 15.9 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Enrofloxacină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 5 µg |  |
| 15.10 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Chloramphenicol) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 30 µg |  |
| 15.11 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Gentomicină) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 10 µg |  |
| 15.12 | 33100000-1 | Discuri cu sensibilitate antimicrobiană (Furozolidon) | fl | 2 | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. 100 buc 30 µg |  |
|  |  |  |  |  | Total | 6400,00 |
| 16 | LOT de medii pentru determinarea Antrax, Bruceloză, Tuberculoză Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator . |  |  |  |  |  |
| 16.0 | 33100000-1 | PLET Agar (Polymyxin B - Lysozyme - EDTA - Thallous acetate Agar) | Kg | 0,5 | Borcan 500g Compozitia: Infuzie de inimă de vită (extract din 500 g) 10,0 Triptoza 10.0 Clorura de sodiu 5.0 EDTA 0,3 Acetat talos 0,04 Agar 15.0 |  |
| 16.1 | 33100000-1 | Anthracis-Selective-Supplement (72659) | Fl | 3 | Compoziţie: Lizozimă 300000 unități Sulfat de polimixină B 30000 unități |  |
| 16.2 | 33100000-1 | Capsule Stains Kit | Set | 1 | Compoziţie: -Methylene Blue (aqueous)( S021) Methylene blue0.500gm Distilled water 100.000 ml -Nigrosin stain, 10% w/v (S025) Nigrosin 10.000 gm Formalin 0.500 ml Distilled water 100.000 ml |  |
| 16.3 | 33100000-1 | Cooked M Medium (R.C. Medium) | kg | 0,5 | Borcan 500g Compozitia : HMH peptone B 98.000 Proteose peptone 20.000 Dextrose(Glucose) 2.000 Sodium chloride 5.000 |  |
| 16.4 | 33100000-1 | Brucella Agar Base | kg | 0,5 | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10.000 Peptone 10.000 Yeast extract 2.000 Dextrose (Glucose) 1.000 Sodium chloride 5.000 Sodium bisulphite 0.100 Agar 15.000 |  |
| 16.5 | 33100000-1 | Brucella Selective Medium Base | kg | 0,5 | Borcan 500g Compozitia : HM infusion B from # 500.000 Tryptose 10.000 Sodium chloride 5.000 Gelatin 1.000 Dextrose (Glucose) 2.500 Agar 15.000 |  |
| 16.6 | 33100000-1 | Mediu Stonebrinks | Set | 1 | Pyruvic Acid Sodium Salt.4.20 g Potassium Phosphate Monobasic .2.30 g Sodium Phosphate Dibasic.1.30 g Malachite Green .0.27 g Polymyxin B 200,000.00 I.U. Amphotericin B10.00 mg Carbenicillin 100.00 mg Trimethoprim 10.00 mg Whole Eggs 670.00 mL Purified Water 330.00 mL |  |
| 16.7 | 33100000-1 | Mediu Petragnani | cutie | 1 | L-Asparagine 5.1 g Malachite Green 1.2 g Pancreatic Digest of Casein5.1 g Whole Egg.1277.0 mL Potato Flour 36.4 g Egg Yolk 121.0 mL Skim Milk 100.0 g Glycerol .60.0 mL |  |
| 16.8 | 33100000-1 | PPD tuberculin | fl | 3 | Substanță activă - alergen tuberculoproteic - 2 TE (unități de tuberculină); Excipienți - polisorbat-80 (stabilizator) - 5 μg, fenol (conservant) - 275 μg, fosfat acid de sodiu heptahidrat - 783 μg, clorură de sodiu - 457 μg, apă pentru preparate injectabile - până la 0,1 ml. |  |
| 16.9 | 33100000-1 | Middlebrook 7H10//7H10 Agar Middlebrook 7H11//7H11 Selective Agar | Cutie (100 de cutii Petri) | 1 | Sulfat de magneziu. 0,05 g Citrat de fier-amoniu 0,04 g Citrat de sodiu 0,4 g Sulfat de amoniu 0,5 g Glutamat monosodic 0,5 g Fosfat disodic 1,5 g Fosfat monopotasic 1,5 g Agar agar 13,5 g Piridoxina 1,0 mg Sulfat de zinc 1,0 mg Sulfat de cupru 1,0 mg Biotina 0,5 mg Clorura de calciu 0,5 mg Verde malachit 0 , 25 mg aditiv OADC 100,0 ml Glicerol 5,0 ml |  |
|  |  |  |  |  | Total | 18600,00 |
| 17 | LOT pentru Culturi de referință |  |  |  |  |  |
| 17.0 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 25922 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.1 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 8739 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.2 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia ATCC 51331 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.3 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata P. aeruginosa ATCC 27853 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.4 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 25923 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.5 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 6538 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.6 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis ATCC 13076 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.7 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus | fl | 1 | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon |  |
| 17.8 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.9 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum ATCC 12464 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.10 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.11 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis ATCC 35659 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.12 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata C. freundi ATCC 43864 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.13 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 29212 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.14 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 19433 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.15 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata B. subtilis (spizizenii) ATCC 6633 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.16 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata K. pneumonia ATCC 13883 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.17 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans ATCC 10231 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.18 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC 25177 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.19 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.20 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata E. faecalis WDCM 00009 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.21 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Mucor racemosus ATCC 42647 | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
| 17.22 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Candida albicans ATCC 10231(WDCM 00054) | fl | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |
|  |  |  |  |  | Total | 69 000,00 |
| 18 | LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |
| 18.0 | 33100000-1 | MSRV Medium Base | Kg | 4,0 | Borcan 500g Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g |  |
| 18.1 | 33100000-1 | Supplement novobiocin | fl | 100 | p/u mediu Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Apă 10 ml |  |
| 18.2 | 33100000-1 | Supplement novobiocin 81073 | fl | 100 | p/u mediu Bulion Muller-Kauffmann tetrationat-novobicin Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,04 g Apă 10 ml |  |
| 18.3 | 33100000-1 | Uree sterilă 40% | Fl | 50 | 1 fl/100 ml mediu |  |
| 18.4 | 33100000-1 | Buffered Peptone Water | kg | 10,0 | Borcan 500g Compozitia: Enzymatic digest of casein 10.0 Sodium chloride 5.0 Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) 3.5 Potassium dihydrogen phosphate 1.5 |  |
| 18.5 | 33100000-1 | Brilliant Green Agar Medium | kg | 2,0 | Borcan 500g Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g |  |
| 18.6 | 33100000-1 | - Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar | kg | 3,0 | Borcan 500g Compozitia : Xiloză: 3,75, L-lizină: 5, lactoză: 7,5, zaharoză: 7,5, clorură de sodiu: 5, extract de drojdie: 3, deoxicolat de sodiu: 2,5, tiosulfat de sodiu: 6,8, citrat de amoniu fier: 0,8, fenol roșu: 0,08 Agar:13,5 |  |
| 18.7 | 33100000-1 | Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone | kg | 0,5 | Borcan 500g Compozitia : Monoclorhidrat de l-lizină 5,0 g Extract de drogdie 3,0 g Glucoză 1,0 g Bromcrezol purpuriu 0,015 g |  |
|  |  |  |  |  | Total | 32 500,00 |
|  |  |  |  |  | Total/ Anulat | 67000,00 |
| 19 | LOT ANULAT |  |  |  |  |  |
| 20 | 33100000-1 | Sistem steril | bucata | 50 | pentru prelevare sîngelui în recepient cu dop din cauciuc, de polimer, apirogen, nontoxic, de unica folosința. Componența: ac pentru puncție, tub transparent, ac pentru perforarea dopului, ac-conductă de aer Ambalaj: individual, ermetic | 1500,00 |
| 21 | 33100000-1 | Set de diagnostic | buc 1 buc=1 test | 96 | Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului West Nile Fever de a fi utilizat pe probe de ser la păsări, cabaline, etc. - microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, - conjugat concentrat până la 10x cu diluant, - control pozitiv lichid sau leofilizat - control negativ lichid sau leofilizat - soluție de diluare pentru probe examenate și reactive - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată - soluţie stop În caz de diluare a probelor, aceasta etapa se va face direct în placa căptușită. Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals at World Organization for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. Certificat ISO 9001 | 23 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 586 264.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile lucratoare de la incheierea contractului  :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de       60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 de zile  lucratoare .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________________________________ .