APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Utilaj medical de laborator Cod CPV: 33100000-1 Autoritarea Contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I # INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). ### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: ### libera concurenţă; ### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; ### transparenţa; ### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; ### protecția mediului; ### respectarea ordinii de drept; ### confidenţialitatea; ### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ### Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. ### Participanţii la licitaţie - Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. ### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. ### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. ### Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract ### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. ### Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: ### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau ### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: ### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; ### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; ### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; ### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; ### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; - standarde de protecţie a mediului. ### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. ### Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ### Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. ### Capacitate tehnică și/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: - o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; - o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; - informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; - certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; - mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; - capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. ### Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ### Standarde de protecție a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. ### Calificarea candidaților în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; - propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; - Documentul unic de achiziții european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. ### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. ### Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ### Garanţia pentru ofertă - Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau - transfer pe contul autorităţii contractante; sau - alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. ### Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. ### Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. ### Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. ### Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. ### Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. ### Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. ### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. ### Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. ### Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. ### Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. ### Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. ### Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. ### Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. ### Anularea procedurii - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. ### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. ### Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. - Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. - Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. ### Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. ### Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. ### Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

|  | # CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, c/f 1007600000794. 1.2.; Obiectul achiziției:; Utilaj medical de laborator. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: Tipul procedurii de achiziție:. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33100000-1. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; Buget propriu 2019, proiecte. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; IP USMF ”Nicolae Testemițanu”. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, c/f 1007600000794. 1.11.; Limba de comunicare:; limba de stat. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire. electronic prin intermediul SIA RSAP. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; nu. 1.14.; Tipul contractului:; - Vînzare-cumpărare. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):. |  |
|  | ## Listă bunurilor și specificații tehnice: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |  |
| 1. |  |  | 1.Etuva | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida - circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 % - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB | 31775,00 |  |
| 2. |  |  | 2.Termostat | Buc. | 1 | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalica-acoperire cu pulbere - usa solida; - circulatia naturala a aerului - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB | 23677,50 |  |
| 3. |  |  | 3. Cântar electronic de laborator | buc | 1 | Caracteristici generale : Clasa de precizie a scalei 4 Limitele maxime de cântărire, g 500 Lizibilitatea, mg 5 Limitele erorilor admisibile ale scalelor, mg +/- 20 Limitele erorii de cântărire admise în domeniul de control automat, mg +/- 20 | 6666,67 |  |
| 4. |  |  | 4.Plită electrică de masa | Buc. | 2 | Caracteristici generale : Tip: de masă - Tip elementul de încălzire: fonta ▪ Număr arzătoare: 2 ▪ Suprafaţă: email ▪ Tip control: mecanic ▪ Putere maximă consumată, W: 2000 ▪ Dimensiuni (LxÎxA), cm: 35,5x4,6x25,5 | 666,66 |  |
| 5. |  |  | 5. Coagulometru portabil | bucată | 1 | Specificații: •Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm) •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică •Bloc de incubare: 12 poziții termostatate pentru probe; 3 poziții termostatate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostatate •Volum de reacție: Minim 75 µl, maxim 500µl •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda •Afișarea rezultatelor: Opțional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP Condiții de operare: •Temperatura: 18 grade C pana la 25 grade C •Umiditate: < 80% umiditate relative Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere) •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice •1 x interfață RS232 Opțional se poate atașa imprimanta termica, pipeta automata de start si scanner pentru cod de bare. | 43333,33 |  |
| 6. |  |  | 6. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica | Unitate | 1 | Diametru de 10-12 mm, lungimea 30-33 cm cu lame de unica folosinta in set (10 bucati). Compatibila cu unitarea electrochirurgicala existenta Lamidey Noury. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila articipantului.* Certificat CE sau declarație deconformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copieconfirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant –confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice. termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 12 luni | 50000,00 |  |
| 7. |  |  | 7. Trusă chirurgicală | bucată | 1 | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox japonez Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 Bisturiu monobloc, buc. 2 Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 Bisturiu varf ascutit, buc. 2 Chiureta Volkmann, buc. 1 Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60 | 4106,38 |  |
| 8. |  |  | 8. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare) | bucată | 3 | Factorul de marime X3,5 - 5,5, Distanţa de lucru 36 - 60cm | 80417,50 |  |
| 9. |  |  | 9. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings) | ambalaj | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide; Material: PEEK; Thread Port Configuration Coned: 10-32; For Tubing OD (in): 1/16; Ambalaj minim: 10 bucăţi. | 1350,00 |  |
| 10. |  |  | 10. Deuteriumlamp | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru detectorul UV-Vis al cromatografului de lichide; Specificaţie: 3 Pin, compatibil cu detector cu şir de diode, seria Agilent 1260 Infinity, model G1315C. | 10937,50 |  |
| 11. |  |  | 11. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. | unit. | 1 | In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. Analizator de gaze (ML206 Gas Analyzer, ADInstruments), - 1 unitate | 25833,33 |  |
| 12. |  |  | 12. Pipetă motorizată | Buc. | 1 | Utilizarea: Pentru lucru cu pipete cu volumul de la 0,1 pînă la 100 ml, predestinate pentru cultura celulară și pregătirea mediilor de nutriție pentru celule. Caracteristici: confecționat din plastic, cu încărcător, 2 baterii, înzestrat cu filtru hidrofob, să fie dotat cu minimum o membrană de filtru de 0.2 µm şi o membrană filtru de 0.45 µm, cu o valvă de protecţie, să aibă 3 moduri de lucru: înalt, jos şi scurgere gravitațională, cu un indicator de descărcare a bateriei. Garanție: minimum 24 luni | 7055,00 |  |
| 13. |  |  | 13. Set Imprimantă 3D cu SLA | Set | 1 | Utilizare: Imprimarea 3D a obiectelor dure cu o exactitate extrem de înaltă Caracteristici: Alimentare 100–220 V, 1.5 A 50/60 Hz, 40-50W Specificațiile laserului: ● Tehnologie de imprimare: imprimantă 3D SLA bazată pe LCD ● Sursa de lumină: lumină UV integrată lungime de undă 405nm ● DPI XY: 47um (2560 * 1440) ● Rezoluția axei Y: 1,25um ● Rezoluția stratului: 25 ~ 100um ● Viteza de imprimare: 20mm / h ● Dimensiunea imprimantei: 230mm * 200mm * 400mm ● Volumul de imprimare: 115mm * 65mm * 165mm (4.52 ″ * 2.56 ″ * 6.1 ″) ● Material de imprimare: rășină fotosensibilă de 405 nm ● Conectivitate: port USB ● Greutate pachet: 5,9 kg Suporturi de imprimare: ușor înlăturabile Compatibil cu sistem de operare Windows 8,10 x64, MacOS În comandă să intre: Soft pentru lucrul cu imprimanta. Rășină flexibilă – 1 litri specific imprimantei Rășină elastică – 1 litri specific imprimantei Rășină pentru modele dentare – 1 litri specific imprimantei Rășină transparentă – 1 litri specific imprimantei Rășină albă – 1 litri specific imprimantei. Livrare: Conform cerințelor procătorului. Garanție: minimum 12 luni | 158333,33 |  |
| 14. |  |  | 14. Scaner 3D | Bucată | 1 | Utilizare: scanarea obiectelor pentru obținerea structurii tridimensionale în variantă electronică. Specificații: Tehnologia de scanare – lumină ultrastrurată Sursa de lumină structurată – bec pentru bliț Distanța de lucru 0,4 – 1 m. Câmpul de vedere sub unghi, Lungime x Lățime 30 × 21° Viteză de scanare (Mod de scanare rapidă) 30 de cadre pe secundă 1.500.000 puncte / sec. Precizie de scanare (scanare fixă) 0,04mm Precizie de volum (Mod de scanare rapidă) 0,1mm + 0,3mm / m Distanța minimă între puncte (Manual HD / Rapid) Scanare) 0,2 mm Formate de ieșire: Pentru format 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB Formate pentru măsurări: CSV, DXF, XML Caracteristica generală: Consum de energie 12V, 48W de ieșire, Acumulator Li-Po 12V în scaner. Cablul de alimentare de la 1-2 metri Compatibilitate cu interfața 1 × USB 2.0, USB 3.0 Compatibil cu sistem de oprtare Windows 7,8,10, x64, MaOS Garanție: minimum 24 luni | 100000,00 |  |
| 15. |  |  | 15. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori | Bucată | 1 | Utilizarea: Preconizat pentru imprimarea simultană în 3d a unor figuri cu o mare varietate de culori Caracateristici: Nivelare automată a patului de plasă Înălțimea stratului: 0.05 – 0.35 mm Temperatura maximă de încălzire/încălzire: 300° C/120°C Suprafața de printare: placă de oțel Număr de materiale utilizate simultan: 5 Materiale suportate: orice termoplastic incluzând nailon și policarbonat pentru grosimea filamentului de 1.75 mm Consum de energie: setări PLA: setări 80W / ABS: 120W Viteza capului de printare: de la 30 la 300 mm/s Precizia pe axele XYZ (mm): 0.0125, 0.0125, 0.005 Specializare: Instruire, machetare, medicina Conectivitate: SD-card, wi-fi Software: specific sau propriu 3D imprimantei Monitor LCD integrat Sistemul de operare: Windows 7/8/10 Garantie și deservire tehnică: minimum 12 luni Accesorii: Duze înlocuibilile în timpul imprimării cu diametrul de: 0.25; 0.4; 0.6 și 0.8. Card memorie SD: 8GB Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 2,85mm: 1. Acid polilactic (PLA) – 2 bobine cu filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur) Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA) Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 1681,5 MPa Tensiune de întindere: 39,0 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 33,9 MPa Elongație la întindere: 3,5% Elongație la rupere: 4,8% Rezistența la încovoiere: 70,5 MPa Modul flexibil: 2070,0 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură (la 23˚C): 10,5 kJ / m2 Forța de impact Charpy (la 23˚C) absentă Duritate prin Shore D – 76 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 3. Poliamidă (Nailon) – 2 bobine de material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 4. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C absentă Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat într-un set cu 2 bobine de Acid polilactic (PLA), 2 bobine de Acrilonitril butadien stiren (ABS), 2 bobine de Poliamidă (Nailon) și 2 bobine de Poliuretan termoplastic (TPU 95°), conform recomandărilor producătorului. Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 1,75mm: 1. Acid polilactic (PLA) - 2 bobine de culoare alba; 2 bobine de culoare albastra; 2 bobine de culoare galbenă; 2 bobine de culoare rosie. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) - 1 bobina de culoare albă; 1 bobina de culoare albastra; 1 bobina de culoare galbena; 1 bobina de culoare rosie. 3. Poliamidă (nailon) - 2 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 2 bobine de culoare galbena; 2 bobine de culoare rosie. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat conform recomandărilor producătorului. | 158333,33 |  |
| 16. |  |  | 16. Analizor Profesional al compoziției corporale | bucată | 1 | Capacitate cantarire: pana la 270 kg Gradatie: 100 g Dimensiuni varianta S: 372x375x101 mm Dimensiuni varianta P: 372 x 690 x 1022mm Masa proprie: varianta S: 6,8 kg Masa proprie: varianta P: 12,1 kg Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Interfata calculator: RS232C sau USB Posibilitate printare: hartie termica Calibrat pentru 300 000 de utilizari Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Software inclus; SD card; User memory Bluetooth Măsurători: * Masa * Indicele de masa corporala * Grasimea corporala % * Grasimea viscerala (rating 1-60) * Masa de grasime * Masa fara grasime * Masa musculara * Apa totala din corp in kg * Apa totala din corp in procentaj * Rata metabolica de baza * Intervalele tinta * Indicatorul de masa minerala a osului * Varsta metabolica | 37500,00 |  |
| 17. |  |  | 17. Software pentru Analizor Profesional | bucată | 1 | pentru Analizor Profesional al compoziției corporale Tanita DC-360 P (Tanita FIT) | 8333,33 |  |
| 18. |  |  | 18. Banda de alergare | bucată | 1 | Puterea motorului: 1,5 CP; Viteza:0-16 km/h Greutatea maximă a utilizatorului: 130kg Display: 3,5 " LSD, lumină albastră Număr de programe: 12 plus program manual, Afișaj: timp, distanță, viteză, cheie de siguranță, calorii arse; Suprafața de alergare: 39 x 100 cm Dimensiunile benzii de alergare: 127 x 66 x 122 cm; Greutate: 30 kg. | 12666,67 |  |
| 19. |  |  | 19. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide) | bucată | 1 | Măsurarea procentajului de grăsimi | 1250,00 |  |
| 20. |  |  | 20. Ochelari cu lupă pentru operație | bucata | 1 | Compatibilitatea lupe/ramă: 2.5x – 4.8x Rama: aliaj de carbon, magneziu, siliciu și titan Greutate : lupe 2.5 x : 54 grame; lupe 4.8x : 79 grame;Intensitatea luminii: high: 43,000 lux; low: 26,875 lux; Baterie: de tip Lithium Ion; Durata baterie (set de 4): 10 ore pentru LOW; 6 ore pentru HIGH Timp incarcare: (set de 2):< 2 ore Componentele necesare. Sistemul System (lupe+lumina); Cablu alimentare; Incarcator baterii; 4 baterii reincarcabile (2 seturi); Filtru de polimerizare pentru compozite; Cutie transport 2 surubelnite; Servetel textil pentru curatare | 26805,83 |  |
| 21. |  |  | 21.Trusă de instrumente chirurgicale | set | 1 | Material – inox 1.Depărtător Fritch – 2buc 2.Depărtător Farabeuf – 2buc 3.Depărtător hepatic, lat, lung – 1buc 4.Depărtător hepatic, lat, scurt – 1buc 5.Mîner pentru bisturiu, lama nr. 20-24 – 1buc 6.Pincet chirurgical, 14cm – 2buc 7.Raci Backhaus, 12-14cm – 4buc 8.Pincet anatomic (pentru lucru a/m) 24cm – 1buc 9.Pincet anatomic, 20cm – 2buc 10.Portac Mayo Hegar, 20 cm – 1buc 11.Portac Mayo Hegar, 28cm -1buc 12.Corțang pt prelucrarea cîmp operator – 1buc 13.Foarfece abdominal – 1buc 14.Foarfece Cooper (de lucru a/m) – 1buc 15.Pensa Mikulicz, curb, 19cm – 8buc 16.Pensa Bilirot, curb, 19cm – 2buc 17.Pensa Bilirot, curb, 14cm – 4buc 18.Pensa Alisa, drept, 19cm – 2buc 19.Pensa Kocher, drept, 15cm – 1buc 20.Pensa Kocher, drept, 19cm – 2buc 21.Pensa Gray, dissektor – 2buc 22.Pensa Fiodorov – 2buc 23.Pensa fenestrat, Luier – 2buc 24.Corțang de lucru – 2buc 25.Pensa Pean(легочной) 26.Canula pentru tub de aspirație – 1buc | 4108,33 |  |
| 22. |  |  | 22.Trusă instrumentar oftalmologic | bucată | 1 | Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 Bisturiu varf rotund - buc. 1; Bisturiu varf ascutit - buc. 1; Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1; Ac pentru cataracta drept - buc .1; Ac pentru cataracta curb - buc. 1; Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1; Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1; Spatula Castroviejo - buc. 1; Ac de scos corpi straini drept - buc. 1; Ac de scos corpi straini curb - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 ; Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 ; Sonda Bowmann - buc. 5 ( set); Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 ; Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1; Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1; Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 ; Tavita renala, 160 mm - buc. 1; Port ac - buc. 1; Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 | 17083,33 |  |
| 23. |  |  | # 23. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna | Bucată | 1 | # Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) # Timp de reactie: maxim 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: cel putin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita | 21666,67 |  |
| 24. |  |  | 24. Micropipetă monocanal 10 µl | Bucată | 2 | # Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. | 2489,58 |  |
| 25. |  |  | 25. Micropipetă monocanal 200 µl | Bucată | 2 | Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200 µl sau 20 – 200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. | 2489,58 |  |
| 26. |  |  | 26. Plunger seal 42455 | unit | 2 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 1833,33 |  |
| 27. |  |  | 27. Suction filter | unit | 4 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 2533,33 |  |
| 28. |  |  | 28. Line filter assy | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 808,33 |  |
| 29. |  |  | 29. Check valve in-spb rev 2pcs | unit | 1 | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; | 5083,33 |  |
| 30. |  |  | 30. Ventilator pentru animale mici de laborator | bun | 1 | Specificări. Destinație – ventilator pentru animale mici de laborator (șoareci, șobolani sau cobai, expandabil la animale mai mari – iepuri, pisici, câini), operează cu volume și presiune (asigură un anumit volum prestabilit pentru fiecare respirație sau ventilează până la atingerea unei presiuni țintă de ventilare). Diapazonul frecvenței mișcărilor respiratorii – 5-200 respirații/minut. Diapazonul fluxului respirator – 0-1000 ml/min. Diapazonul volumului Tidal – 0,2-35 ml. Diapazonul timpului inspirației – 0-5 secunde. Diapazonul de control a presiunii – 0-50 cmH2O. Voltaj analog de ieșire pentru frecvența respirației – 10 mV/respirație/minut. Voltaj analog de ieșire pentru presiune – 50 mV/cmH2O. Sincronizare logică a voltajului de ieșire – 5 V (TTL). Cerințe de alimentare – 120/240 V, selectabil. Diapazonul presiunii de intrare – 3-20 psi. Dotat cu pompă internă de aer. Poate fi conectat la o sursă externă de gaze. Garanție – minim 3 ani. | 100000,00 |  |
| 31. |  |  | 31. Aparat de ultrasonografie cu aplicații avansate cardiovasculare | set | 1 | CARACTERISITICI A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME: Ecocardiograf stationar atat 2D cat si 4D, de inalta performanta conceput sa exceleze in imagistica cardiaca transtoracica si transesofagiana, de stres si cu substanta de contrast a sistemului cardiovascular adult, pediatric, neonatal, precum si in aplicatii abdominale, urologice, pentru obstetrica / ginecologie si organe mici, transcraniale, ecografie intraoperatorie CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE Sistem stationar cu urmatoarele caracteristici: - patru roti pentru stabilitatea in deplasarea - posibilitate de blocare a rotilor pentru deplasarea in linie dreapta Pentru o buna ergonomie, consola de comanda prezinta posibilitate de ajustare a inaltimii ecografului pentru un interval > 435 mm. Tehnologie moderna la gabarit redus: Sistemul sa dispuna de dimensiuni reduse de maxim 550x 850 x 1700 mm Greutatea ecografului: nu mai mult de 128 de kg Deplasara consolei concomitent cu cea a monitorului fara a-i afecta acestuia gradele de libertate independente Suporturi integrate pentru gel DESCRIEREA CONSOLEI Monitor ce prezinta tehnologie de ultima generatie tip OLED si tehnologie de tip flicker-free Monitorul cu tehnologie de inalta definitie Diagonala monitorului: 22 inch Rezolutia monitorului: 1920 x 1080 pixeli Unghi de vizualizare pe orizontala: 165° Monitor plasat pe un brat articulat care permite urmatoarele: - deplasare pe verticala: > 145 mm - deplasare pe orizontala: > 345 mm - rotatii in orice directie de vizualizare Ajustarea luminii de fundal, a luminozitatii si a contrastului pentru vizualizarea excelenta in diferite conditii de lumina ambientala in mod automat dar si manual (la nevoie) Echipamentul permite conectarea unui monitor extern si posibilitatea ajustarii independente a luminozitatii si a contrastului monitorului extern Echipamentul dispune de 4 porturi pentru conexiunea traductorilor, minim 1 port are tehnologie diferita de conector fata de ceilalti, in vederea atasarii mai multor generatii de traductori, excluzand traductorii de tip non-imagine Sistem prevazut cu sistem de management si asigurare al cablurilor INTERFATA CU UTILIZATORUL Ecograf cu ecran de comanda tactil LCD color, Diagonala ecranului de comanda tactil: 12 inch Posibilitate de ajustare a luminozitatii ecranului de comanda tactil Interfata software cu posibilitatea de a fi editabila pentru crearea unor profiluri individuale de utilizator Sistemul permite crearea de conturi securizate in vederea limitarii accesului la datele cu caracter confidential ale pacientilor cat si a informatiilor medicale deja stocate, si permite oricarui utilizator accesul imediat la modul de scanare in cazurile urgente. Sistemul de operare al ecografului in platforma Windows, versiunea 7 sau superior MODURI DE OPERARE (Fundamentale si derivate din cele fundamentale) Moduri de functionare fundamentale: - mod tip M - mod tip B (2D) - mod tip Doppler (Color, Power, Spectral) Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele funamentale: - mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasarii cursorului in orice plan - mod tip M Anatomic cu posibilitatea de plasare a cursorului independent de planul axial ce permite inregistrarea de informatii suplimentare, fara limitare de pozitionare liniara - mod tip M Color - mod tip Doppler Continuu - mod tip Doppler Spectral Pulsat - HPRF - mod tip Doppler Tisular Mod ce calculeaza si codeaza color deplasarile - diferentele de viteze intr-un interval de timp determinat ce are loc in timpul sistolei Imagistica cu armonici codate in inversie de faza Prezinta posibilitate de upgradare cu mod 4D transtoracic si transesofagian Prezinta posibilitate de upgradare cu moduri multidimensionale in timp real ce suporta combinatii cu alte moduri, inclusiv cu mod Doppler Color, programe speciale si masuratori automate: - biplan (cu posibilitatea de afisare simultana a 2 plane independente in care unul din acestea poate fi rotit si inclinat dupa cum doreste utilizatorul in vederea obtinerii imaginii necesare din seturile de date 4D) - triplan (trei plane de scanare independente, simultane, ce pot fi rotite dupa cum se doreste pentru obtinerea sectiunii necesare, modul triplan este compatibil si cu modul doppler color) Prezinta posibilitate de upgradare cu mod de operare pentru ecocardiografie de stress 4D Prezinta posibilitate de upgradare cu mod 4D bataie unica si multibataie care suporta combinatii cu alte moduri, programe speciale si masuratori automate Tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea vizualizarii cu exactitate a informatie hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu aceea a scalei modului 2D si permite afisarea informatiei pe intreaga suprafata de scanare. Metoda conceputa pentru studiul si analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activitatii nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc. TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL SI CARACTERISTICI ALE ACESTORA Echipament compatibil cu transductori in care sunt inglobate din punct de vedere arhitectural, tehnologiile de tip: mono-cristal/cristal pur, matricial cu amplificare acustica si inclusiv tehnologia integrata de racire a cristalelor Adancimea minima de scanare echipamentului < 0.2 cm Adancimea maxima de scanare a echipamentului > 48 cm Traductori de tip: Traductori de tip liniar acopera in intregime domeniul 2.5 - 14.5 MHz Traductori de tip sectorial arie fazata ce acopera in intregime domeniul 1.5 - 11.8 MHz Traductori de tip sectorial arie fazata 4D acopera in intregime domeniul 1.5 - 5.1 MHz Traductori de tip transesofagian pediatric acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz Traductori de tip transesofagian 4D acopera in intregime domeniul 3 - 7.8 MHz Traductori de tip transesofagian 2D acopera in intregime domeniul 3 - 7.8 MHz Traductori de tip micro-transesofagian pediatric acopera in intregime domeniul 3.5 - 9.5 MHz Traductori de tip convex si micro-convexa acopera in intregime domeniul 1.5 - 8.2 MHz Traductori de tip microconvex pediatric acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz Sistemul suporta sonde de tip creion PROCESAREA IMAGINII Pentru reducerea interactiunii cu utilizatorului, posibilitate de calcul automat al curbelor factorului de amplificare Calcul automat al factorului de amplificare lateral Prezinta posibilitatea de optimizare automata a imaginii Formator de unde de ultima generatie, cu minim 350.000.000 de canale efective Peste 500 db gama dinamica ajustabila Rata de improspatare in modul 2D: > 980 frame-uri(cadre) pe secunda Filtrul de perete cu interval de 10 - 1980 Hz (dependent de scala de velocitate) In vederea imbunatatirii rezolutiei de contrast, echipamentul prezinta tehnologie ce ofera fasculului de ultrasunete un profil ultra ingust concentrat pe doua directii de-a lungul campului de vizualizare Tehnologie pentru intensificarea structurilor anatomice prin inlaturarea informatiilor nerelevante cu scopul de a accentua marginile structurilor examinate. Aceasta tehnologie reduce in special ultrasunetele care se intorc din campul apropiat si pe cele din campul indepartat Posibilitatea largirii campului vizual la functionarea cu traductori liniari in scopul afisarii pe ecran a unor zone suplimentare de tesut – imagine trapezoidala Tehnologie pentru largirea sectorului de vizibilitate in plan apropiat prin utilizarea in totalitate a aperturii transductorului de tip arie fazata In vederea imbunatatirii calitatii imaginii, echipamentul ofera o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile efective, in relatie cu pixelii din imediata vecinatate Echipament ce prezinta imbunatatirea rezolutiei contrastului prin compunerea spatiala a mai multor cadre obtinute din unghiuri diferite ale aceleiasi zone scanate intr-o singura imagine Tehnica de achiziţionare a unor zone largi de scanare in vederea vizualizarii si masurarii acestora Echipamentul prezinta posibilitatea de a compara examinarile precedente ale unui pacient, cu imagini ale examinarii curente STOCAREA IMAGINII Informatiile stocate in baza de date prezinta posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate: - format tip DICOM - tip MPEG si tip JPEG - tip AVI Dispune de posibiliatte de upgradare cu soft ce permite inregistrare video digitala (DVR) Sistemul permite dezactivarea exportului datelor si informatiilor stocate in ecograf prin porturile USB pentru protectia datelor cu caracter confidential si medicale ale pacientului CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor) Spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de minim 500 MB Secventele memoriei imaginilor se pot vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultan Fiecare cadru din bucla CINE se identifica printr-un numar Pe baza fiecarui cadru din memoria imaginilor se pot realiza atat masuratori, calcule cat si adnotari Lungimea buclei CINE permite a fi selectata de utilizator COMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE DE STOCARE Permite standard lucrul si exportul informatiilor catre: USB CD-R Dispune de posibilitate de upgradare cu DVD-R POST-PROCESAREA IMAGINII Ecograful permite stocarea de date in format brut Arhitectura de lucru cu date brute permite postprocesarea urmatorilor parametri pentru imaginile stocate in memoria de lunga durata: - amplificare (la toate modurile de lucru: 2D, M, Doppler Color, Power, Spectral) - pozitia liniei de baza in modul Doppler Spectral - corectia de unghi in modul Doppler Spectral - modificarea paramentrului de procesare temporala si afisare a unei imagini mai netede atat in modul 2D cat si in modul Doppler Color - gama dinamica in modul 2D Prin activarea modului 4D echipamentul dispune de urmatoarele: - afisare simultan pe ecran cel putin 11 slice-uri in mod 4D - afisare simultan pe ecran trei slice-uri aleatoare independente din volumul 4D atat in mod live, cat si in mod de redare - pentru reducerea timpului de scanare in cazul procedurilor interventionale complexe si evaluarea a structurilor cardiace, echipamentul ofera posibilitatea de accesare a peste 26 de vizualizari predefinite 4D tip multiplan in timp real - imaginea reconstruita poate fi procesata pentru afisarea in modul de randare in adancime pentru vizualizarea diferentiala color a structurilor pe diferite niveluri de adancime Post-procesarea volumelor se realizeaza cu diverse instrumente software care pot inlatura reconstructiile afectate de artefacte si pe cele ale structurilor ce nu se doresc a fi vizualizate MASURATORI SI CALCULE Posibilitate de efectuare a următoarelor măsurători generice: - arii - volume - ritm cardiac - stenoza (%) - index de pulsatilitate - index de rezistivitate Echipament cu pachete de calcule/masurare specifice urmatoarelor aplicatii: - obstetrice - ginecologice - cardiace - vasculare Echipamentul ofera automat rezultatele masuratorilor in modul Doppler pentru diferiti parametrii de examinare cardiaca TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE Tehnologie ce calculeaza si codeaza color vitezele contractiei miocardice in axul longitudinal al cordului, rezultatul fiind afisat in cm/sec Aceasta tehnologie permite un afisaj in urmatoarele moduri: - Doppler Pulsat - Doppler Color - Mod M Color Tehnologie de recunoastere usoara a anomaliilor de miscare a peretelui ventriculului stang, atat regional cat si global, prin calculare si codare color a miscarii acestuia in timpul sistolei Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce realizeaza atat codarea color, cat si evaluarea sincronicitatii miscarii diferitelor zone miocardice prin analiza semnalelor de velocitate a tesutului Aceasta mod de lucru permite vizualizare inclusiv pe diafragma de tip "ochi de bou" si este activ si pe sonde transesofagiene Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica de analiza a proprietatilor functionale ale tesutului miocardic, in vederea evaluarii rapide a cardiopatiei ischemice Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica ce analizeaza prin codare color, rata deformarii tisulare in timp real Dispune de posibilitate de upgardare cu pachet complet ce ofera analiza cantitativa a curbelor de intarziere a miscarii peretului cardiac, imagistica deformarii 2D si rata de deformare a tesutului cardiac Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce permite vizualizarea hemodinamicii prin reprezentarea grafica a traiectoriilor celulelor sangvine. Acest soft are urmatoarele caracteristici: - reduce dependenta de unghi - reduce fenomenul de aliere - este disponibil pe traductor sectorial pediatric cat si pe traductor transesofagian volumetric Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica pentru vizualizarea rapida a structurilor de interes sau a valvei mitrale printr-o singura apasare de buton disponibil, pe traductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce ofera o interfata intre un sistem de cateterism cardio-vascular si ecograf, imaginea radiografica achizionata pe un sistem de fluoroscopie fiind afisata pe ecran in timp real Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce ofera o rata de volum ridicata fara a reduce calitatea imaginii in timpul achizitiei single-beat Dispune de posibilitate de upgradare cu mod de ecografiere cu substanta de contrast vascular/abdominal valabil atat pe sonda liniara cat si pe sonda convexa Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce calculeaza grosimea intimei media bazandu-se pe detectarea automata a conturului straturilor intimei si media dintr-o regiune de interes de-a lungul peretului vasului Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres folosind protocoale farmacologice sau exercitii de efort pentru examinari 4D Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres folosind protocoale farmacologice sau exercitii de efort pentru examinari biplanare 2D Modul de ecocardiografie de contrast pentru examinarea ventriculului stang inclusiv cu optiune de analiza la ecografie de stres Dispune de posibilitate de upgradare cu program de masurare semi-automat si evaluare bidimensionala a functiei miocardice ventriculului stang ce permite evidentierea strainului longitudinal maxim sistolic prin metoda speckle tracking Dispune de posibilitate de upgradare cu program dedicat ce se bazeaza pe rezultatele obtinute cu ajutorul programului de masurare semi-automata a functiei miocardice a ventriculului stang si ce ofera urmatoarele informatii despre aceasta: - curba de presiune a functiei miocardice - indice a functiei miocardice - procentaj a eficientei functiei miocardice Dispune de posibilitate de upgradare cu program de evaluare bidimensionala a functiei miocardice ventriculare stangi ce permite evidentierea strainului longitudinal maxim prin metoda speckle tracking integrat in protocolul de testare la efort In vederea imbunatatirii fluxului de lucru, echipamentul dispune de posibilitate de setare permanenta a unor protocoale standardizate si automate de lucru. Astfel fiecare medic va putea sa aiba protocoale personalizate, evitandu-se efectuarea de examinari/masuratori incomplete In vederea imbunatatirii perceptiei de adancime in imaginea de volum, echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu mod de vizualizare stereo polarizata in volum utilizand monitoare dedicate 3D Ecocardiograful dispune de posibilitate de upgradarea cu o stație de lucru externă care permite analiza avansată a datelor brute stocate în memoria proprie prin intermediul unui software specializat (imagini si bucle CINE) Stația de lucru externă utilizeaza același tip de bază de date pacienți de tip relațional, gestionată de o aplicație care să utilizeze limbaj SQL ca și ecocardiograful Această stație de lucru externă permite cel putin postprocesarea parametrilor, programele precum și întregul pachet de măsurători avansate permise de ecograf. In plus, această stație completeaza ecograful prin postprocesari suplimentare care sunt la randul lor reîncărcate în ecograf prin conexiune directa tip LAN sau Wireless Dispune de posibilitate de upgradare cu program ce permite evaluarea miocardica in volume a ventriculului drept incluzand fractia de ejectie si valori de deformare ale ventriculului drept, din seturile de date volumetrice, iar rezultatele si capturile de ecran se pot include in raportul de examinare al pacientului Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de lucru ce calculeaza masa diastolica a ventriculului stang Dispune de posibilitate de upgradare cu pachet complet ce include calculul masei diastolice a ventricului stang si calculul parametrilor de deformare a miocardului, bazat pe tehnica Tissue Tracking a datelor achizitionate volumetric (4D) Dispune de posbibilitate de upgradare cu pachet de masurare semi-automata ce permite evaluarea tridimensionala a morfologiei si functiei valvei mitrale cu ajutorul achizitiilor transtoracice si transesofagiene Dispune de posbibilitate de upgradare cu pachet de masurare semi-automata ce permite evaluarea morofologia si functia ventriculului drept Pentru calculul deformarii tesutului miocardic echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu instrumente de masurare automata a fractiei de ejectie Dispune de posibilitate de upgradare cu intrument specializat ce permite alinierea automata, segmentarea si masuratori la nivelul inelului aortic (dimensiune, arie, circumferinta) din seturile de date volumetrice in vederea pregatirii procedurilor de implantare percutana de proteza valvulara aortica (TAVI) Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie ce permit vizualizarea cat mai realistica a structurilor anatomice prin schimbarea sursei de lumina, din unghiuri gata presetate, sau ajustabile de catre utilizator Dispune de posibilitate de upgradare cu program de scanare ecocardiografica a animalelor mici Afisare a scorului Z pentru un set de masuratori pediatrice predefinite CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE Transferul datelor in format DICOM 3.0 MPPS (ofera posibilitatea de efectuare a procedurii pas cu pas – masurare precisa a distantei, ariei si volumului) Conexiune DVI-D Conexiune pentru transferul datelor USB B) CONFIGURATIE DE LIVRARE: B.1) Consola ecografica de inalta performanta care indeplineste toate cerintele de la punctul A) B.2) Traductor: 1 bucata traductor matricial de tip sectorial arie- fazata ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii cardiace, pediatrice, abdominale, transcraniene, coronariene, de stres, contrast ventricular stang, renale si pentru cord fetal - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 1.5 - 4.5 MHz - camp vizual de peste 118º - adancime maxima de scanare > 28 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial matricial arie-fazata conceput pentru aplicatii cardiace adult/pediatric, abdominale, trancraniene, contrast ventricular stang si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 1.5 - 5.1 MHz dimensiunea zonei active a traductorului sa nu depaseasca 30x20 mm pentru achizitionarea in conditii optime a imaginilor prin fereastra intercostala camp de vizualizare minim 90 de grade adancime de scanare minim 29 cm Sa permite achizitionarea in mod 4D Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial matricial arie-fazata conceput pentru aplicatii cardiace adult/pediatric, contrast ventricular stang, aplicatii stress si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 1.6 - 4 MHz din 25x25 mm pentru achizitionarea in conditii optime a imaginilor prin fereastra intercostala camp de vizualizare minim 90 de grade adancime de scanare minim 29 cm Sa permite achizitionarea in mod 4D Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip micro-transesofagian conceput pentru aplicatii pediatrice si neonatala cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 9.5 MHz adancime de scanare minim 12 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian conceput pentru aplicatii pediatrice cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 9.5 MHz adancime de scanare minim 12 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian conceput pentru aplicatii cardiace, coronare cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 8 MHz adancime de scanare minim 18 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian matricial conceput pentru aplicatii cardiace, coronare si de contrast cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 8 MHz adancime de scanare minim 18 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial arie fazata dedicat atat pentru aplicatii pediatrice, cardiace, abdominale cat si pentru examinari ale cordului fetal, craniului fetusului si coronare - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 7.8 MHz - camp vizual de peste 110º - adancimea maxima de scanare > 15 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial arie-fazata dedicat pentru aplicatii pediatrice, coronare, abdominale, neonatale, cardiace, craniene neonatale - banda de frecventa de lucru acopera minin intervalul: 4.5 - 12.0 MHz - camp vizual de peste 103º - adancimea maxima de scanare > 11 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor liniar pentru aplicatii vasculare, musculoscheletale, tiroida cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 9.8 MHz - camp vizual de peste 42 mm - adancimea maxima de scanare > 11 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor liniar pentru aplicatii vasculare, musculoscheletale, parti moi, san, iroida cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 4.6-11.5 MHz - camp vizual de peste 39 mm - adancimea maxima de scanare > 11 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor convex ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii abdominale, obstetrice, ginecologice, urologice, renale si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 1.6 - 6.0 MHz - camp vizual de peste 58 grade - adancimea maxima de scanare > 48 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor convex ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii abdominale, obstetrice, ginecologice, urologice, renale si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 8.2 MHz - camp vizual de peste 62º - adancimea maxima de scanare > 28 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor micro-convex pentru aplicatii abdominale, vasculare, musculoscheletale, neonatale cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 4.0 - 7.8 MHz - camp vizual de peste 125º - pentru examinari de precizie tip neonatale, lungimea razei convexe nu depaseste 22 mm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip convex endocavitar dedicat aplicatiilor in obstetrica-ginecologie, urologie si pentru cord fetal - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 3.5 - 8.5 MHz - camp vizual de peste 125º - adancimea maxima de scanare > 28 cm - poate dispune de kit de biopsie Posibilitatea de upgrade cu traductor micro-convex pentru aplicatii abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice, musculoscheletale cu banda de frecvente de lucru ce acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 3.5-10 MHz - camp vizual de peste 93º Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip liniar pentru aplicatii cardiace, vasculare, musculoscheletale si parti moi - banda de frecventa de lucru acopera in intregime intervalul: 5.0 - 17.5 MHz - camp vizual de peste 23 mm - pentru examinari intraoperatorii, lungimea amprentei nu depaseste 35 mm Posibilitatea de upgrade cu transductor de tip creion pentru aplicatii cardiace cu banda de frecventa de 2 MHz Posibilitatea de upgrade cu transductor de tip creion pentru aplicatii vasculare cu banda de frecventa de lucru este de 6.3 MHz B.3) PERIFERICE SI ALTE ACCESORII: Dispune posibilitate de upgradare cu printer termic alb/negru Dispune posibilitate de upgradare cu printer termic color Dispune posibilitate de upgradare cu pedala de control - 3 pedale Dispune de posibilitate de upgradare cu sistem de stocare si curatare pentru transductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu sistem de stocare pentru transductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu adaptor pentru transductorii tranesfogieni Dispune de posibilitate de upgradare cu ochelari 4D Dispune de posibilitate de upgradare cu monitor 3D C) CONFORMANTA DE SIGURANTA Echipamentul respecta urmatoarele standarde: ISO 9001, ISO 13485, Declaratie de Conformitate EC Certificat D) GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE: Garantie - 12 luni Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare D.1) SERVICE POSTGARANTIE: Post-garantie: 8 ani Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare E) SERVICII CONEXE: Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad în sarcina furnizorului și nu implică costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse în oferta financiară Instalare și punere în funcțiune de către personal autorizat si instruit de producator Instruire personal medical si tehnic la sediul beneficiarului în locația de instalare F) TERMEN DE LIVRARE: 45 de zile de la primirea comenzii | 1000000,00 |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  |  | 1947137,17 |  |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Denumirea Băncii: BC ”Moldova Agroindbank”SA Codul fiscal: 1007600000794 Contul de decontare: MD19AG000000022512015544 Contul bancar: AGRNMD2X723 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | Nu se aplică |  |
| 3.5. | Termenul de livrare: | 45 zile din momentul solicitării |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | La ocul indicat de către autoritatea contractantă |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. 100% - după livrarea fiecărei partide, în baza facturii fiscale, în decurs de 30 zile |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA RSAP |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Nu se acceptă ofertele în valută străină |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Nu se aplică |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Nu se aplică |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe loturi |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Cel mai mic preț cu corespunderea specidficațiilor tehnice |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5 % |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Denumirea Băncii: BC ”Moldova Agroindbank”SA Codul fiscal: 1007600000794 Contul de decontare: MD19AG000000022512015544 Contul bancar: AGRNMD2X723 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 numărul de zile |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20_

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. |  | 1.Etuva |  |  |  | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalic-acoperire cu vopsea tip pulbere; - usa solida - circulatia fortata a aerului cu reglarea vitezei ventilatorului de la 0 la 100 % - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient +300oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer - interfata RS 232 si port USB |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.Termostat |  |  |  | Caracteristici generale : - Volumul interior nu mai putin de 112 litri - interior din otel –inox - exterior metalica-acoperire cu pulbere - usa solida; - circulatia naturala a aerului - Domeniu de temperature: 5oC peste ambient .... +100oC; - display LCD graphic - taste illuminate la atingere - control prin microprocessor pentru timp si temperatura - profil temperatura/ timp cu min 6 segmente - min. 3 programe definite de utilizator - alarma in cazul defectarii senzorului de temperatura - alarma sonora la supratemperatura - sistem de control in cazul caderilor de curent - functie “self-check” (auto control) - ceas in timp real; - alarma sonora - monitorizarea parametrilor in timpul functionarii - posibilitate de ajustare automata a sistemului clapa-aer; - interfata RS 232 si port USB |  |  |  |  |
| 3. |  | 3. Cântar electronic de laborator |  |  |  | Caracteristici generale : Clasa de precizie a scalei 4 Limitele maxime de cântărire, g 500 Lizibilitatea, mg 5 Limitele erorilor admisibile ale scalelor, mg +/- 20 Limitele erorii de cântărire admise în domeniul de control automat, mg +/- 20 |  |  |  |  |
| 4. |  | 4.Plită electrică de masa |  |  |  | Caracteristici generale : Tip: de masă - Tip elementul de încălzire: fonta ▪ Număr arzătoare: 2 ▪ Suprafaţă: email ▪ Tip control: mecanic ▪ Putere maximă consumată, W: 2000 ▪ Dimensiuni (LxÎxA), cm: 35,5x4,6x25,5 |  |  |  |  |
| 5. |  | 5. Coagulometru portabil |  |  |  | Specificații: •Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm) •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică •Bloc de incubare: 12 poziții termostatate pentru probe; 3 poziții termostatate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostatate •Volum de reacție: Minim 75 µl, maxim 500µl •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda •Afișarea rezultatelor: Opțional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP Condiții de operare: •Temperatura: 18 grade C pana la 25 grade C •Umiditate: < 80% umiditate relative Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere) •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice •1 x interfață RS232 Opțional se poate atașa imprimanta termica, pipeta automata de start si scanner pentru cod de bare. |  |  |  |  |
| 6. |  | 6. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica |  |  |  | Diametru de 10-12 mm, lungimea 30-33 cm cu lame de unica folosinta in set (10 bucati). Compatibila cu unitarea electrochirurgicala existenta Lamidey Noury. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila articipantului.* Certificat CE sau declarație deconformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copieconfirmată prin semnatura și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant –confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice. termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 12 luni |  |  |  |  |
| 7. |  | 7. Trusă chirurgicală |  |  |  | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox japonez Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 Bisturiu monobloc, buc. 2 Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 Bisturiu varf ascutit, buc. 2 Chiureta Volkmann, buc. 1 Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60 |  |  |  |  |
| 8. |  | 8. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare) |  |  |  | Factorul de marime X3,5 - 5,5, Distanţa de lucru 36 - 60cm |  |  |  |  |
| 9. |  | 9. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings) |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide; Material: PEEK; Thread Port Configuration Coned: 10-32; For Tubing OD (in): 1/16; Ambalaj minim: 10 bucăţi. |  |  |  |  |
| 10. |  | 10. Deuteriumlamp |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru detectorul UV-Vis al cromatografului de lichide; Specificaţie: 3 Pin, compatibil cu detector cu şir de diode, seria Agilent 1260 Infinity, model G1315C. |  |  |  |  |
| 11. |  | 11. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. |  |  |  | In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii. Analizator de gaze (ML206 Gas Analyzer, ADInstruments), - 1 unitate |  |  |  |  |
| 12. |  | 12. Pipetă motorizată |  |  |  | Utilizarea: Pentru lucru cu pipete cu volumul de la 0,1 pînă la 100 ml, predestinate pentru cultura celulară și pregătirea mediilor de nutriție pentru celule. Caracteristici: confecționat din plastic, cu încărcător, 2 baterii, înzestrat cu filtru hidrofob, să fie dotat cu minimum o membrană de filtru de 0.2 µm şi o membrană filtru de 0.45 µm, cu o valvă de protecţie, să aibă 3 moduri de lucru: înalt, jos şi scurgere gravitațională, cu un indicator de descărcare a bateriei. Garanție: minimum 24 luni |  |  |  |  |
| 13. |  | 13. Set Imprimantă 3D cu SLA |  |  |  | Utilizare: Imprimarea 3D a obiectelor dure cu o exactitate extrem de înaltă Caracteristici: Alimentare 100–220 V, 1.5 A 50/60 Hz, 40-50W Specificațiile laserului: ● Tehnologie de imprimare: imprimantă 3D SLA bazată pe LCD ● Sursa de lumină: lumină UV integrată lungime de undă 405nm ● DPI XY: 47um (2560 * 1440) ● Rezoluția axei Y: 1,25um ● Rezoluția stratului: 25 ~ 100um ● Viteza de imprimare: 20mm / h ● Dimensiunea imprimantei: 230mm * 200mm * 400mm ● Volumul de imprimare: 115mm * 65mm * 165mm (4.52 ″ * 2.56 ″ * 6.1 ″) ● Material de imprimare: rășină fotosensibilă de 405 nm ● Conectivitate: port USB ● Greutate pachet: 5,9 kg Suporturi de imprimare: ușor înlăturabile Compatibil cu sistem de operare Windows 8,10 x64, MacOS În comandă să intre: Soft pentru lucrul cu imprimanta. Rășină flexibilă – 1 litri specific imprimantei Rășină elastică – 1 litri specific imprimantei Rășină pentru modele dentare – 1 litri specific imprimantei Rășină transparentă – 1 litri specific imprimantei Rășină albă – 1 litri specific imprimantei. Livrare: Conform cerințelor procătorului. Garanție: minimum 12 luni |  |  |  |  |
| 14. |  | 14. Scaner 3D |  |  |  | Utilizare: scanarea obiectelor pentru obținerea structurii tridimensionale în variantă electronică. Specificații: Tehnologia de scanare – lumină ultrastrurată Sursa de lumină structurată – bec pentru bliț Distanța de lucru 0,4 – 1 m. Câmpul de vedere sub unghi, Lungime x Lățime 30 × 21° Viteză de scanare (Mod de scanare rapidă) 30 de cadre pe secundă 1.500.000 puncte / sec. Precizie de scanare (scanare fixă) 0,04mm Precizie de volum (Mod de scanare rapidă) 0,1mm + 0,3mm / m Distanța minimă între puncte (Manual HD / Rapid) Scanare) 0,2 mm Formate de ieșire: Pentru format 3D: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB Formate pentru măsurări: CSV, DXF, XML Caracteristica generală: Consum de energie 12V, 48W de ieșire, Acumulator Li-Po 12V în scaner. Cablul de alimentare de la 1-2 metri Compatibilitate cu interfața 1 × USB 2.0, USB 3.0 Compatibil cu sistem de oprtare Windows 7,8,10, x64, MaOS Garanție: minimum 24 luni |  |  |  |  |
| 15. |  | 15. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori |  |  |  | Utilizarea: Preconizat pentru imprimarea simultană în 3d a unor figuri cu o mare varietate de culori Caracateristici: Nivelare automată a patului de plasă Înălțimea stratului: 0.05 – 0.35 mm Temperatura maximă de încălzire/încălzire: 300° C/120°C Suprafața de printare: placă de oțel Număr de materiale utilizate simultan: 5 Materiale suportate: orice termoplastic incluzând nailon și policarbonat pentru grosimea filamentului de 1.75 mm Consum de energie: setări PLA: setări 80W / ABS: 120W Viteza capului de printare: de la 30 la 300 mm/s Precizia pe axele XYZ (mm): 0.0125, 0.0125, 0.005 Specializare: Instruire, machetare, medicina Conectivitate: SD-card, wi-fi Software: specific sau propriu 3D imprimantei Monitor LCD integrat Sistemul de operare: Windows 7/8/10 Garantie și deservire tehnică: minimum 12 luni Accesorii: Duze înlocuibilile în timpul imprimării cu diametrul de: 0.25; 0.4; 0.6 și 0.8. Card memorie SD: 8GB Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 2,85mm: 1. Acid polilactic (PLA) – 2 bobine cu filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur) Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA) Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 1681,5 MPa Tensiune de întindere: 39,0 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 33,9 MPa Elongație la întindere: 3,5% Elongație la rupere: 4,8% Rezistența la încovoiere: 70,5 MPa Modul flexibil: 2070,0 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură (la 23˚C): 10,5 kJ / m2 Forța de impact Charpy (la 23˚C) absentă Duritate prin Shore D – 76 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 3. Poliamidă (Nailon) – 2 bobine de material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 579,0 MPa Tensiune de întindere: 27,8 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 34,4 MPa Elongație la întindere: 20,0% Elongație la rupere: 210,0% Rezistența la încovoiere: 24,0 MPa Modul flexibil: 463,5 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C – absentă Duritate prin Shore D – 74. Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr 4. Poliuretan termoplastic (TPU 95°) – 2 bobine cu material de culori neutre (incolor, alb sau sur) Filament cu diametru de 2.85 mm Modulul de tracțiune: 26,0 MPa Tensiune de întindere: 8,6 MPa Tensiunea la întindere la rupere: 39,0 MPa Elongație la întindere: 55,0% Elongație la rupere: 580.0% Rezistența la încovoiere: 4,3 MPa Modul flexibil: 78,7 MPa Rezistența la impact Izod, specimen cu crestătură la 23˚C de 34,4 kJ / m2 Forța de impact Charpy la 23˚C absentă Duritate Shore A – 95 și duritate Shore D – 46 Cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat într-un set cu 2 bobine de Acid polilactic (PLA), 2 bobine de Acrilonitril butadien stiren (ABS), 2 bobine de Poliamidă (Nailon) și 2 bobine de Poliuretan termoplastic (TPU 95°), conform recomandărilor producătorului. Consumabile compatibile cu imprimanta FDA cu diametrul de 1,75mm: 1. Acid polilactic (PLA) - 2 bobine de culoare alba; 2 bobine de culoare albastra; 2 bobine de culoare galbenă; 2 bobine de culoare rosie. 2. Acrilonitril butadien stiren (ABS) - 1 bobina de culoare albă; 1 bobina de culoare albastra; 1 bobina de culoare galbena; 1 bobina de culoare rosie. 3. Poliamidă (nailon) - 2 bobine de culoare alba; 4 bobine de culoare albastra; 2 bobine de culoare galbena; 2 bobine de culoare rosie. Ambare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului. Livrare: materialul să fie livrat conform recomandărilor producătorului. |  |  |  |  |
| 16. |  | 16. Analizor Profesional al compoziției corporale |  |  |  | Capacitate cantarire: pana la 270 kg Gradatie: 100 g Dimensiuni varianta S: 372x375x101 mm Dimensiuni varianta P: 372 x 690 x 1022mm Masa proprie: varianta S: 6,8 kg Masa proprie: varianta P: 12,1 kg Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Interfata calculator: RS232C sau USB Posibilitate printare: hartie termica Calibrat pentru 300 000 de utilizari Sursa curent: Adaptor Tanita 7 V Software inclus; SD card; User memory Bluetooth Măsurători: * Masa * Indicele de masa corporala * Grasimea corporala % * Grasimea viscerala (rating 1-60) * Masa de grasime * Masa fara grasime * Masa musculara * Apa totala din corp in kg * Apa totala din corp in procentaj * Rata metabolica de baza * Intervalele tinta * Indicatorul de masa minerala a osului * Varsta metabolica |  |  |  |  |
| 17. |  | 17. Software pentru Analizor Profesional |  |  |  | pentru Analizor Profesional al compoziției corporale Tanita DC-360 P (Tanita FIT) |  |  |  |  |
| 18. |  | 18. Banda de alergare |  |  |  | Puterea motorului: 1,5 CP; Viteza:0-16 km/h Greutatea maximă a utilizatorului: 130kg Display: 3,5 " LSD, lumină albastră Număr de programe: 12 plus program manual, Afișaj: timp, distanță, viteză, cheie de siguranță, calorii arse; Suprafața de alergare: 39 x 100 cm Dimensiunile benzii de alergare: 127 x 66 x 122 cm; Greutate: 30 kg. |  |  |  |  |
| 19. |  | 19. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide) |  |  |  | Măsurarea procentajului de grăsimi |  |  |  |  |
| 20. |  | 20. Ochelari cu lupă pentru operație |  |  |  | Compatibilitatea lupe/ramă: 2.5x – 4.8x Rama: aliaj de carbon, magneziu, siliciu și titan Greutate : lupe 2.5 x : 54 grame; lupe 4.8x : 79 grame;Intensitatea luminii: high: 43,000 lux; low: 26,875 lux; Baterie: de tip Lithium Ion; Durata baterie (set de 4): 10 ore pentru LOW; 6 ore pentru HIGH Timp incarcare: (set de 2):< 2 ore Componentele necesare. Sistemul System (lupe+lumina); Cablu alimentare; Incarcator baterii; 4 baterii reincarcabile (2 seturi); Filtru de polimerizare pentru compozite; Cutie transport 2 surubelnite; Servetel textil pentru curatare |  |  |  |  |
| 21. |  | 21.Trusă de instrumente chirurgicale |  |  |  | Material – inox 1.Depărtător Fritch – 2buc 2.Depărtător Farabeuf – 2buc 3.Depărtător hepatic, lat, lung – 1buc 4.Depărtător hepatic, lat, scurt – 1buc 5.Mîner pentru bisturiu, lama nr. 20-24 – 1buc 6.Pincet chirurgical, 14cm – 2buc 7.Raci Backhaus, 12-14cm – 4buc 8.Pincet anatomic (pentru lucru a/m) 24cm – 1buc 9.Pincet anatomic, 20cm – 2buc 10.Portac Mayo Hegar, 20 cm – 1buc 11.Portac Mayo Hegar, 28cm -1buc 12.Corțang pt prelucrarea cîmp operator – 1buc 13.Foarfece abdominal – 1buc 14.Foarfece Cooper (de lucru a/m) – 1buc 15.Pensa Mikulicz, curb, 19cm – 8buc 16.Pensa Bilirot, curb, 19cm – 2buc 17.Pensa Bilirot, curb, 14cm – 4buc 18.Pensa Alisa, drept, 19cm – 2buc 19.Pensa Kocher, drept, 15cm – 1buc 20.Pensa Kocher, drept, 19cm – 2buc 21.Pensa Gray, dissektor – 2buc 22.Pensa Fiodorov – 2buc 23.Pensa fenestrat, Luier – 2buc 24.Corțang de lucru – 2buc 25.Pensa Pean(легочной) 26.Canula pentru tub de aspirație – 1buc |  |  |  |  |
| 22. |  | 22.Trusă instrumentar oftalmologic |  |  |  | Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 Bisturiu varf rotund - buc. 1; Bisturiu varf ascutit - buc. 1; Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1; Ac pentru cataracta drept - buc .1; Ac pentru cataracta curb - buc. 1; Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1; Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1; Spatula Castroviejo - buc. 1; Ac de scos corpi straini drept - buc. 1; Ac de scos corpi straini curb - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1; Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 ; Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 ; Sonda Bowmann - buc. 5 ( set); Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 ; Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1; Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1; Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 ; Tavita renala, 160 mm - buc. 1; Port ac - buc. 1; Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 |  |  |  |  |
| 23. |  | # 23. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna |  |  |  | # Destinație: Domeniu dublu de cantarrie: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) # Timp de reactie: maxim 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: cel putin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita |  |  |  |  |
| 24. |  | 24. Micropipetă monocanal 10 µl |  |  |  | # Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. |  |  |  |  |
| 25. |  | 25. Micropipetă monocanal 200 µl |  |  |  | Utilizare: pentru lucrul in laborator Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200 µl sau 20 – 200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. |  |  |  |  |
| 26. |  | 26. Plunger seal 42455 |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 27. |  | 27. Suction filter |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 28. |  | 28. Line filter assy |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 29. |  | 29. Check valve in-spb rev 2pcs |  |  |  | Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograful de lichide Shimadzu Model: LC-20A ; |  |  |  |  |
| 30. |  | 30. Ventilator pentru animale mici de laborator |  |  |  | Specificări. Destinație – ventilator pentru animale mici de laborator (șoareci, șobolani sau cobai, expandabil la animale mai mari – iepuri, pisici, câini), operează cu volume și presiune (asigură un anumit volum prestabilit pentru fiecare respirație sau ventilează până la atingerea unei presiuni țintă de ventilare). Diapazonul frecvenței mișcărilor respiratorii – 5-200 respirații/minut. Diapazonul fluxului respirator – 0-1000 ml/min. Diapazonul volumului Tidal – 0,2-35 ml. Diapazonul timpului inspirației – 0-5 secunde. Diapazonul de control a presiunii – 0-50 cmH2O. Voltaj analog de ieșire pentru frecvența respirației – 10 mV/respirație/minut. Voltaj analog de ieșire pentru presiune – 50 mV/cmH2O. Sincronizare logică a voltajului de ieșire – 5 V (TTL). Cerințe de alimentare – 120/240 V, selectabil. Diapazonul presiunii de intrare – 3-20 psi. Dotat cu pompă internă de aer. Poate fi conectat la o sursă externă de gaze. Garanție – minim 3 ani. |  |  |  |  |
| 31. |  | 31. Aparat de ultrasonografie cu aplicații avansate cardiovasculare |  |  |  | CARACTERISITICI A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME: Ecocardiograf stationar atat 2D cat si 4D, de inalta performanta conceput sa exceleze in imagistica cardiaca transtoracica si transesofagiana, de stres si cu substanta de contrast a sistemului cardiovascular adult, pediatric, neonatal, precum si in aplicatii abdominale, urologice, pentru obstetrica / ginecologie si organe mici, transcraniale, ecografie intraoperatorie CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE Sistem stationar cu urmatoarele caracteristici: - patru roti pentru stabilitatea in deplasarea - posibilitate de blocare a rotilor pentru deplasarea in linie dreapta Pentru o buna ergonomie, consola de comanda prezinta posibilitate de ajustare a inaltimii ecografului pentru un interval > 435 mm. Tehnologie moderna la gabarit redus: Sistemul sa dispuna de dimensiuni reduse de maxim 550x 850 x 1700 mm Greutatea ecografului: nu mai mult de 128 de kg Deplasara consolei concomitent cu cea a monitorului fara a-i afecta acestuia gradele de libertate independente Suporturi integrate pentru gel DESCRIEREA CONSOLEI Monitor ce prezinta tehnologie de ultima generatie tip OLED si tehnologie de tip flicker-free Monitorul cu tehnologie de inalta definitie Diagonala monitorului: 22 inch Rezolutia monitorului: 1920 x 1080 pixeli Unghi de vizualizare pe orizontala: 165° Monitor plasat pe un brat articulat care permite urmatoarele: - deplasare pe verticala: > 145 mm - deplasare pe orizontala: > 345 mm - rotatii in orice directie de vizualizare Ajustarea luminii de fundal, a luminozitatii si a contrastului pentru vizualizarea excelenta in diferite conditii de lumina ambientala in mod automat dar si manual (la nevoie) Echipamentul permite conectarea unui monitor extern si posibilitatea ajustarii independente a luminozitatii si a contrastului monitorului extern Echipamentul dispune de 4 porturi pentru conexiunea traductorilor, minim 1 port are tehnologie diferita de conector fata de ceilalti, in vederea atasarii mai multor generatii de traductori, excluzand traductorii de tip non-imagine Sistem prevazut cu sistem de management si asigurare al cablurilor INTERFATA CU UTILIZATORUL Ecograf cu ecran de comanda tactil LCD color, Diagonala ecranului de comanda tactil: 12 inch Posibilitate de ajustare a luminozitatii ecranului de comanda tactil Interfata software cu posibilitatea de a fi editabila pentru crearea unor profiluri individuale de utilizator Sistemul permite crearea de conturi securizate in vederea limitarii accesului la datele cu caracter confidential ale pacientilor cat si a informatiilor medicale deja stocate, si permite oricarui utilizator accesul imediat la modul de scanare in cazurile urgente. Sistemul de operare al ecografului in platforma Windows, versiunea 7 sau superior MODURI DE OPERARE (Fundamentale si derivate din cele fundamentale) Moduri de functionare fundamentale: - mod tip M - mod tip B (2D) - mod tip Doppler (Color, Power, Spectral) Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele funamentale: - mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasarii cursorului in orice plan - mod tip M Anatomic cu posibilitatea de plasare a cursorului independent de planul axial ce permite inregistrarea de informatii suplimentare, fara limitare de pozitionare liniara - mod tip M Color - mod tip Doppler Continuu - mod tip Doppler Spectral Pulsat - HPRF - mod tip Doppler Tisular Mod ce calculeaza si codeaza color deplasarile - diferentele de viteze intr-un interval de timp determinat ce are loc in timpul sistolei Imagistica cu armonici codate in inversie de faza Prezinta posibilitate de upgradare cu mod 4D transtoracic si transesofagian Prezinta posibilitate de upgradare cu moduri multidimensionale in timp real ce suporta combinatii cu alte moduri, inclusiv cu mod Doppler Color, programe speciale si masuratori automate: - biplan (cu posibilitatea de afisare simultana a 2 plane independente in care unul din acestea poate fi rotit si inclinat dupa cum doreste utilizatorul in vederea obtinerii imaginii necesare din seturile de date 4D) - triplan (trei plane de scanare independente, simultane, ce pot fi rotite dupa cum se doreste pentru obtinerea sectiunii necesare, modul triplan este compatibil si cu modul doppler color) Prezinta posibilitate de upgradare cu mod de operare pentru ecocardiografie de stress 4D Prezinta posibilitate de upgradare cu mod 4D bataie unica si multibataie care suporta combinatii cu alte moduri, programe speciale si masuratori automate Tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea vizualizarii cu exactitate a informatie hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu aceea a scalei modului 2D si permite afisarea informatiei pe intreaga suprafata de scanare. Metoda conceputa pentru studiul si analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activitatii nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc. TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL SI CARACTERISTICI ALE ACESTORA Echipament compatibil cu transductori in care sunt inglobate din punct de vedere arhitectural, tehnologiile de tip: mono-cristal/cristal pur, matricial cu amplificare acustica si inclusiv tehnologia integrata de racire a cristalelor Adancimea minima de scanare echipamentului < 0.2 cm Adancimea maxima de scanare a echipamentului > 48 cm Traductori de tip: Traductori de tip liniar acopera in intregime domeniul 2.5 - 14.5 MHz Traductori de tip sectorial arie fazata ce acopera in intregime domeniul 1.5 - 11.8 MHz Traductori de tip sectorial arie fazata 4D acopera in intregime domeniul 1.5 - 5.1 MHz Traductori de tip transesofagian pediatric acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz Traductori de tip transesofagian 4D acopera in intregime domeniul 3 - 7.8 MHz Traductori de tip transesofagian 2D acopera in intregime domeniul 3 - 7.8 MHz Traductori de tip micro-transesofagian pediatric acopera in intregime domeniul 3.5 - 9.5 MHz Traductori de tip convex si micro-convexa acopera in intregime domeniul 1.5 - 8.2 MHz Traductori de tip microconvex pediatric acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz Sistemul suporta sonde de tip creion PROCESAREA IMAGINII Pentru reducerea interactiunii cu utilizatorului, posibilitate de calcul automat al curbelor factorului de amplificare Calcul automat al factorului de amplificare lateral Prezinta posibilitatea de optimizare automata a imaginii Formator de unde de ultima generatie, cu minim 350.000.000 de canale efective Peste 500 db gama dinamica ajustabila Rata de improspatare in modul 2D: > 980 frame-uri(cadre) pe secunda Filtrul de perete cu interval de 10 - 1980 Hz (dependent de scala de velocitate) In vederea imbunatatirii rezolutiei de contrast, echipamentul prezinta tehnologie ce ofera fasculului de ultrasunete un profil ultra ingust concentrat pe doua directii de-a lungul campului de vizualizare Tehnologie pentru intensificarea structurilor anatomice prin inlaturarea informatiilor nerelevante cu scopul de a accentua marginile structurilor examinate. Aceasta tehnologie reduce in special ultrasunetele care se intorc din campul apropiat si pe cele din campul indepartat Posibilitatea largirii campului vizual la functionarea cu traductori liniari in scopul afisarii pe ecran a unor zone suplimentare de tesut – imagine trapezoidala Tehnologie pentru largirea sectorului de vizibilitate in plan apropiat prin utilizarea in totalitate a aperturii transductorului de tip arie fazata In vederea imbunatatirii calitatii imaginii, echipamentul ofera o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile efective, in relatie cu pixelii din imediata vecinatate Echipament ce prezinta imbunatatirea rezolutiei contrastului prin compunerea spatiala a mai multor cadre obtinute din unghiuri diferite ale aceleiasi zone scanate intr-o singura imagine Tehnica de achiziţionare a unor zone largi de scanare in vederea vizualizarii si masurarii acestora Echipamentul prezinta posibilitatea de a compara examinarile precedente ale unui pacient, cu imagini ale examinarii curente STOCAREA IMAGINII Informatiile stocate in baza de date prezinta posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate: - format tip DICOM - tip MPEG si tip JPEG - tip AVI Dispune de posibiliatte de upgradare cu soft ce permite inregistrare video digitala (DVR) Sistemul permite dezactivarea exportului datelor si informatiilor stocate in ecograf prin porturile USB pentru protectia datelor cu caracter confidential si medicale ale pacientului CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor) Spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de minim 500 MB Secventele memoriei imaginilor se pot vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultan Fiecare cadru din bucla CINE se identifica printr-un numar Pe baza fiecarui cadru din memoria imaginilor se pot realiza atat masuratori, calcule cat si adnotari Lungimea buclei CINE permite a fi selectata de utilizator COMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE DE STOCARE Permite standard lucrul si exportul informatiilor catre: USB CD-R Dispune de posibilitate de upgradare cu DVD-R POST-PROCESAREA IMAGINII Ecograful permite stocarea de date in format brut Arhitectura de lucru cu date brute permite postprocesarea urmatorilor parametri pentru imaginile stocate in memoria de lunga durata: - amplificare (la toate modurile de lucru: 2D, M, Doppler Color, Power, Spectral) - pozitia liniei de baza in modul Doppler Spectral - corectia de unghi in modul Doppler Spectral - modificarea paramentrului de procesare temporala si afisare a unei imagini mai netede atat in modul 2D cat si in modul Doppler Color - gama dinamica in modul 2D Prin activarea modului 4D echipamentul dispune de urmatoarele: - afisare simultan pe ecran cel putin 11 slice-uri in mod 4D - afisare simultan pe ecran trei slice-uri aleatoare independente din volumul 4D atat in mod live, cat si in mod de redare - pentru reducerea timpului de scanare in cazul procedurilor interventionale complexe si evaluarea a structurilor cardiace, echipamentul ofera posibilitatea de accesare a peste 26 de vizualizari predefinite 4D tip multiplan in timp real - imaginea reconstruita poate fi procesata pentru afisarea in modul de randare in adancime pentru vizualizarea diferentiala color a structurilor pe diferite niveluri de adancime Post-procesarea volumelor se realizeaza cu diverse instrumente software care pot inlatura reconstructiile afectate de artefacte si pe cele ale structurilor ce nu se doresc a fi vizualizate MASURATORI SI CALCULE Posibilitate de efectuare a următoarelor măsurători generice: - arii - volume - ritm cardiac - stenoza (%) - index de pulsatilitate - index de rezistivitate Echipament cu pachete de calcule/masurare specifice urmatoarelor aplicatii: - obstetrice - ginecologice - cardiace - vasculare Echipamentul ofera automat rezultatele masuratorilor in modul Doppler pentru diferiti parametrii de examinare cardiaca TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE Tehnologie ce calculeaza si codeaza color vitezele contractiei miocardice in axul longitudinal al cordului, rezultatul fiind afisat in cm/sec Aceasta tehnologie permite un afisaj in urmatoarele moduri: - Doppler Pulsat - Doppler Color - Mod M Color Tehnologie de recunoastere usoara a anomaliilor de miscare a peretelui ventriculului stang, atat regional cat si global, prin calculare si codare color a miscarii acestuia in timpul sistolei Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce realizeaza atat codarea color, cat si evaluarea sincronicitatii miscarii diferitelor zone miocardice prin analiza semnalelor de velocitate a tesutului Aceasta mod de lucru permite vizualizare inclusiv pe diafragma de tip "ochi de bou" si este activ si pe sonde transesofagiene Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica de analiza a proprietatilor functionale ale tesutului miocardic, in vederea evaluarii rapide a cardiopatiei ischemice Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica ce analizeaza prin codare color, rata deformarii tisulare in timp real Dispune de posibilitate de upgardare cu pachet complet ce ofera analiza cantitativa a curbelor de intarziere a miscarii peretului cardiac, imagistica deformarii 2D si rata de deformare a tesutului cardiac Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce permite vizualizarea hemodinamicii prin reprezentarea grafica a traiectoriilor celulelor sangvine. Acest soft are urmatoarele caracteristici: - reduce dependenta de unghi - reduce fenomenul de aliere - este disponibil pe traductor sectorial pediatric cat si pe traductor transesofagian volumetric Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnica pentru vizualizarea rapida a structurilor de interes sau a valvei mitrale printr-o singura apasare de buton disponibil, pe traductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce ofera o interfata intre un sistem de cateterism cardio-vascular si ecograf, imaginea radiografica achizionata pe un sistem de fluoroscopie fiind afisata pe ecran in timp real Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce ofera o rata de volum ridicata fara a reduce calitatea imaginii in timpul achizitiei single-beat Dispune de posibilitate de upgradare cu mod de ecografiere cu substanta de contrast vascular/abdominal valabil atat pe sonda liniara cat si pe sonda convexa Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce calculeaza grosimea intimei media bazandu-se pe detectarea automata a conturului straturilor intimei si media dintr-o regiune de interes de-a lungul peretului vasului Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres folosind protocoale farmacologice sau exercitii de efort pentru examinari 4D Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres folosind protocoale farmacologice sau exercitii de efort pentru examinari biplanare 2D Modul de ecocardiografie de contrast pentru examinarea ventriculului stang inclusiv cu optiune de analiza la ecografie de stres Dispune de posibilitate de upgradare cu program de masurare semi-automat si evaluare bidimensionala a functiei miocardice ventriculului stang ce permite evidentierea strainului longitudinal maxim sistolic prin metoda speckle tracking Dispune de posibilitate de upgradare cu program dedicat ce se bazeaza pe rezultatele obtinute cu ajutorul programului de masurare semi-automata a functiei miocardice a ventriculului stang si ce ofera urmatoarele informatii despre aceasta: - curba de presiune a functiei miocardice - indice a functiei miocardice - procentaj a eficientei functiei miocardice Dispune de posibilitate de upgradare cu program de evaluare bidimensionala a functiei miocardice ventriculare stangi ce permite evidentierea strainului longitudinal maxim prin metoda speckle tracking integrat in protocolul de testare la efort In vederea imbunatatirii fluxului de lucru, echipamentul dispune de posibilitate de setare permanenta a unor protocoale standardizate si automate de lucru. Astfel fiecare medic va putea sa aiba protocoale personalizate, evitandu-se efectuarea de examinari/masuratori incomplete In vederea imbunatatirii perceptiei de adancime in imaginea de volum, echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu mod de vizualizare stereo polarizata in volum utilizand monitoare dedicate 3D Ecocardiograful dispune de posibilitate de upgradarea cu o stație de lucru externă care permite analiza avansată a datelor brute stocate în memoria proprie prin intermediul unui software specializat (imagini si bucle CINE) Stația de lucru externă utilizeaza același tip de bază de date pacienți de tip relațional, gestionată de o aplicație care să utilizeze limbaj SQL ca și ecocardiograful Această stație de lucru externă permite cel putin postprocesarea parametrilor, programele precum și întregul pachet de măsurători avansate permise de ecograf. In plus, această stație completeaza ecograful prin postprocesari suplimentare care sunt la randul lor reîncărcate în ecograf prin conexiune directa tip LAN sau Wireless Dispune de posibilitate de upgradare cu program ce permite evaluarea miocardica in volume a ventriculului drept incluzand fractia de ejectie si valori de deformare ale ventriculului drept, din seturile de date volumetrice, iar rezultatele si capturile de ecran se pot include in raportul de examinare al pacientului Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de lucru ce calculeaza masa diastolica a ventriculului stang Dispune de posibilitate de upgradare cu pachet complet ce include calculul masei diastolice a ventricului stang si calculul parametrilor de deformare a miocardului, bazat pe tehnica Tissue Tracking a datelor achizitionate volumetric (4D) Dispune de posbibilitate de upgradare cu pachet de masurare semi-automata ce permite evaluarea tridimensionala a morfologiei si functiei valvei mitrale cu ajutorul achizitiilor transtoracice si transesofagiene Dispune de posbibilitate de upgradare cu pachet de masurare semi-automata ce permite evaluarea morofologia si functia ventriculului drept Pentru calculul deformarii tesutului miocardic echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu instrumente de masurare automata a fractiei de ejectie Dispune de posibilitate de upgradare cu intrument specializat ce permite alinierea automata, segmentarea si masuratori la nivelul inelului aortic (dimensiune, arie, circumferinta) din seturile de date volumetrice in vederea pregatirii procedurilor de implantare percutana de proteza valvulara aortica (TAVI) Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie ce permit vizualizarea cat mai realistica a structurilor anatomice prin schimbarea sursei de lumina, din unghiuri gata presetate, sau ajustabile de catre utilizator Dispune de posibilitate de upgradare cu program de scanare ecocardiografica a animalelor mici Afisare a scorului Z pentru un set de masuratori pediatrice predefinite CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE Transferul datelor in format DICOM 3.0 MPPS (ofera posibilitatea de efectuare a procedurii pas cu pas – masurare precisa a distantei, ariei si volumului) Conexiune DVI-D Conexiune pentru transferul datelor USB B) CONFIGURATIE DE LIVRARE: B.1) Consola ecografica de inalta performanta care indeplineste toate cerintele de la punctul A) B.2) Traductor: 1 bucata traductor matricial de tip sectorial arie- fazata ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii cardiace, pediatrice, abdominale, transcraniene, coronariene, de stres, contrast ventricular stang, renale si pentru cord fetal - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 1.5 - 4.5 MHz - camp vizual de peste 118º - adancime maxima de scanare > 28 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial matricial arie-fazata conceput pentru aplicatii cardiace adult/pediatric, abdominale, trancraniene, contrast ventricular stang si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 1.5 - 5.1 MHz dimensiunea zonei active a traductorului sa nu depaseasca 30x20 mm pentru achizitionarea in conditii optime a imaginilor prin fereastra intercostala camp de vizualizare minim 90 de grade adancime de scanare minim 29 cm Sa permite achizitionarea in mod 4D Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial matricial arie-fazata conceput pentru aplicatii cardiace adult/pediatric, contrast ventricular stang, aplicatii stress si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 1.6 - 4 MHz din 25x25 mm pentru achizitionarea in conditii optime a imaginilor prin fereastra intercostala camp de vizualizare minim 90 de grade adancime de scanare minim 29 cm Sa permite achizitionarea in mod 4D Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip micro-transesofagian conceput pentru aplicatii pediatrice si neonatala cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 9.5 MHz adancime de scanare minim 12 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian conceput pentru aplicatii pediatrice cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 9.5 MHz adancime de scanare minim 12 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian conceput pentru aplicatii cardiace, coronare cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 8 MHz adancime de scanare minim 18 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip transesofagian matricial conceput pentru aplicatii cardiace, coronare si de contrast cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul 3.5 - 8 MHz adancime de scanare minim 18 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial arie fazata dedicat atat pentru aplicatii pediatrice, cardiace, abdominale cat si pentru examinari ale cordului fetal, craniului fetusului si coronare - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 7.8 MHz - camp vizual de peste 110º - adancimea maxima de scanare > 15 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip sectorial arie-fazata dedicat pentru aplicatii pediatrice, coronare, abdominale, neonatale, cardiace, craniene neonatale - banda de frecventa de lucru acopera minin intervalul: 4.5 - 12.0 MHz - camp vizual de peste 103º - adancimea maxima de scanare > 11 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor liniar pentru aplicatii vasculare, musculoscheletale, tiroida cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 9.8 MHz - camp vizual de peste 42 mm - adancimea maxima de scanare > 11 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor liniar pentru aplicatii vasculare, musculoscheletale, parti moi, san, iroida cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 4.6-11.5 MHz - camp vizual de peste 39 mm - adancimea maxima de scanare > 11 cm Posibilitatea de upgrade cu traductor convex ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii abdominale, obstetrice, ginecologice, urologice, renale si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 1.6 - 6.0 MHz - camp vizual de peste 58 grade - adancimea maxima de scanare > 48 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor convex ce inglobeaza trei tehnologii constructive, conceput pentru aplicatii abdominale, obstetrice, ginecologice, urologice, renale si cord fetal cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 2.5 - 8.2 MHz - camp vizual de peste 62º - adancimea maxima de scanare > 28 cm - poate dispune de kit de biopsie multiangular Posibilitatea de upgrade cu traductor micro-convex pentru aplicatii abdominale, vasculare, musculoscheletale, neonatale cu urmatoarele caracteristici: - banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 4.0 - 7.8 MHz - camp vizual de peste 125º - pentru examinari de precizie tip neonatale, lungimea razei convexe nu depaseste 22 mm Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip convex endocavitar dedicat aplicatiilor in obstetrica-ginecologie, urologie si pentru cord fetal - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 3.5 - 8.5 MHz - camp vizual de peste 125º - adancimea maxima de scanare > 28 cm - poate dispune de kit de biopsie Posibilitatea de upgrade cu traductor micro-convex pentru aplicatii abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice, musculoscheletale cu banda de frecvente de lucru ce acopera in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz - banda de frecventa de lucru acopera minim intervalul: 3.5-10 MHz - camp vizual de peste 93º Posibilitatea de upgrade cu traductor de tip liniar pentru aplicatii cardiace, vasculare, musculoscheletale si parti moi - banda de frecventa de lucru acopera in intregime intervalul: 5.0 - 17.5 MHz - camp vizual de peste 23 mm - pentru examinari intraoperatorii, lungimea amprentei nu depaseste 35 mm Posibilitatea de upgrade cu transductor de tip creion pentru aplicatii cardiace cu banda de frecventa de 2 MHz Posibilitatea de upgrade cu transductor de tip creion pentru aplicatii vasculare cu banda de frecventa de lucru este de 6.3 MHz B.3) PERIFERICE SI ALTE ACCESORII: Dispune posibilitate de upgradare cu printer termic alb/negru Dispune posibilitate de upgradare cu printer termic color Dispune posibilitate de upgradare cu pedala de control - 3 pedale Dispune de posibilitate de upgradare cu sistem de stocare si curatare pentru transductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu sistem de stocare pentru transductorul transesofagian Dispune de posibilitate de upgradare cu adaptor pentru transductorii tranesfogieni Dispune de posibilitate de upgradare cu ochelari 4D Dispune de posibilitate de upgradare cu monitor 3D C) CONFORMANTA DE SIGURANTA Echipamentul respecta urmatoarele standarde: ISO 9001, ISO 13485, Declaratie de Conformitate EC Certificat D) GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE: Garantie - 12 luni Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare D.1) SERVICE POSTGARANTIE: Post-garantie: 8 ani Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare E) SERVICII CONEXE: Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad în sarcina furnizorului și nu implică costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse în oferta financiară Instalare și punere în funcțiune de către personal autorizat si instruit de producator Instruire personal medical si tehnic la sediul beneficiarului în locația de instalare F) TERMEN DE LIVRARE: 45 de zile de la primirea comenzii |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Nr.; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; 1.Etuva; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 2.; 2.Termostat; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 3.; 3. Cântar electronic de laborator; buc; 1; 45 zile de la solicitare. 4.; 4.Plită electrică de masa; Buc.; 2; 45 zile de la solicitare. 5.; 5. Coagulometru portabil; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 6.; 6. Pensa bipolara pentru chirurgia laparoscopica; Unitate; 1; 45 zile de la solicitare. 7.; 7. Trusă chirurgicală; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 8.; 8. Ochelari cu lupă pentru operaţii (Ochelari Lupe chirurgicale binoculare); bucată; 3; 45 zile de la solicitare. 9.; 9. Fittinguripentru HPLC, dintr-o singură piesă (One-Piece Fingertight Fittings); ambalaj; 1; 45 zile de la solicitare. 10.; 10. Deuteriumlamp; unit; 1; 45 zile de la solicitare. 11.; 11. Sistem ADInstruments de analiză a concentrațiilor O2, CO2 in aerul inspirat si cel expirat. In combinație cu alte sisteme de monitorizare a parametrilor pulmonari, permite investigarea funcției respiratorii.; unit.; 1; 45 zile de la solicitare. 12.; 12. Pipetă motorizată; Buc.; 1; 45 zile de la solicitare. 13.; 13. Set Imprimantă 3D cu SLA; Set; 1; 45 zile de la solicitare. 14.; 14. Scaner 3D; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 15.; 15. Imprimantă 3D FDA cu 5 culori; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 16.; 16. Analizor Profesional al compoziției corporale; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 17.; 17. Software pentru Analizor Profesional; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 18.; 18. Banda de alergare; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 19.; 19. Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale (Skinfold caliper slim guide); bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 20.; 20. Ochelari cu lupă pentru operație; bucata; 1; 45 zile de la solicitare. 21.; 21.Trusă de instrumente chirurgicale; set; 1; 45 zile de la solicitare. 22.; 22.Trusă instrumentar oftalmologic; bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 23.; # 23. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna; Bucată; 1; 45 zile de la solicitare. 24.; 24. Micropipetă monocanal 10 µl; Bucată; 2; 45 zile de la solicitare. 25.; 25. Micropipetă monocanal 200 µl; Bucată; 2; 45 zile de la solicitare. 26.; 26. Plunger seal 42455; unit; 2; 45 zile de la solicitare. 27.; 27. Suction filter; unit; 4; 45 zile de la solicitare. 28.; 28. Line filter assy; unit; 1; 45 zile de la solicitare. 29.; 29. Check valve in-spb rev 2pcs; unit; 1; 45 zile de la solicitare. 30.; 30. Ventilator pentru animale mici de laborator; bun; 1; 45 zile de la solicitare. 31.; 31. Aparat de ultrasonografie cu aplicații avansate cardiovasculare; set; 1; 45 zile de la solicitare. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| ## Contract-model (F5.1) |  |
| --- | --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |  |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cod CPV: _____________________ “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea utilajului medical de laborator,denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |
| - Obiectul Contractului |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în în termen de 45 zile calendaristice din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a. originalele facturilor fiscale - 2 ex. b. originalele actelor de primire-predare -2 ex. c. certificat de garanție – 1 ex. - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |
| - Standarde |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze și să instaleze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător. - să asigure în perioada de garanție, reparația sau înlocuirea piesei de schimb, în caz de defect, în maxim 48 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |
| - Forţa majoră |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |
| - Rezilierea |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |
| - Reclamaţii |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. - Pentru livrarea și instalarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau instalate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |
| - Dispoziţii finale |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul contract este valabil pînă la 31 martie 2020. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: |
| Banca: | Banca: |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| - Semnăturile părţilor |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”