CAIET DE SARCINI

privind procurarea echipamentului medical și a bunurilor de protecție

| Nr. d/olot. | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Cantitate | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Foto/model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Mască chirurgicală | buc. | 100 000 | Masca chirurgicală de o singură folosință cu mai multe straturi (3 straturi/ pliuri cu elastic, tija metalică) pentru protecție împotriva virușilor, non-iritant pentru piele | Material : Bumbac nețesut + filtru. Dimensiune : 180 x 100 mm +/- 5 mm |  |
| 2. | Săpun lichid 0,5 l | buc. | 1 000 buc. (ambalaj 0,5 l cu dozator) | Săpun lichid hipoalergic, hidratant. Concentrația în masă clorură de benzalconiu 50% (minim 0,05%), Profesional cu glicerină pentru curățarea mâinilor și prevenirea pielii uscare. Cu miros de fructe, flori sau ocean, efect spumant. |  |  |
| 3. | Săpun lichid 5 l | litru | 2 000 litri (ambalate în butelii de 5l) | Săpun lichid hipoalergic, hidratant. Concentrația în masă clorură de benzalconiu 50% (minim 0,05%), Profesional cu glicerină pentru curățarea mâinilor și prevenirea pielii uscare. Cu miros de fructe, flori sau ocean, efect spumant. |  |  |
| 4. | Mănuși nitril | cutii | 1000 | Mănuși nitril, nesterile pentru mîni | 100 buc/cut.; Mărimea XL; |  |
| 5. | Termoscanere varianta 1 | buc. | 12 | Termometru infraroșu la distanță. Setează 32 măsurări în memorie. Indicator Laser încorporat. Ecranul retroiluminat (verde, portocaliu, roșu), își schimbă culoarea pentru a indica nivelul temperaturii corpului. Distanța efectivă: 5-15mm. Interval de temperatură corporală:32,0-42,9. Domeniul de temperatură al obiectivului: 0-100 grade Celisius. Temperatura de funcționare: 10-40 grade Celsius. Temperatura de depozitare: -20-50 grade Celsius. Alimentare cu 2 barerii AA. Proiectarea conducției. Funcție de oprire automată. Pavertisment baterie scăzută. |  |  |
| 6. | Termometru cu infraroșu | buc. | 28 | Fără contact, utilizare multiplă prin două moduri de măsurare:corporal și obiecte; cu senzor infraroșu de mare precizare de top stabil și solid; o bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex; capacitatea de stocare/MEMORIE:NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; unitate de măsură: opțional pentru Celsius; funcții de oprire automată și de economisire a energiei; ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iliminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afisaj clar și fin; gama de măsurători/interval de măsurare a temperaturii; regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2), distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator ,,baterie descărcată,, timpul măsurării temperaturii 0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achizitionat nu mai pușin de doi ani. Tipul de baterii:2bat. 1,5B-AAA. Durata de viață a bateriilor: aprox. 4 000 înregistrări neântrerupte. Certificat de garanție și manual de utilizare în limba română și rusă. |  |  |
| 7. | Costume de protecție cu glugă și botoșei | buc. | 1 000 Mărimea XL- 200 buc. 2XL -300-buc. 3XL -500buc. | - 1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 60g/m2. - 2.Botoși parte integral a combinezonului, prevăzut cu elastic la gleznă. - 3.Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă. - 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului, prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. - 5.Combinezonul trebuie să asigure protecție biologic împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusive sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. - 6.Să asigure libertate de mișcare. - 7.Ambalaj individual cu inscripțis mărimii. Produs de unică folosință. | - Material: nețesut; - Culoare: albă; - Marime: XXL / XXXL/XXXL; |  |
| 8. | Soluție dizinfectantă pentru mâini | litri | 2 000 (ambalate în butelii de 5l) | Soluție dizinfectată cu acțiune rapidă contra infecțiilor, pe bază de alcool cu o concentracție nu mai puțin de 72 %. | Compozitie: Etanol 72%; Apa dedurizata; Glicerina; Butelia de 5 litre. |  |
| 9. | Nebulizator încăperi și autospeciale | buc | 20 | Nebulizator electric pentru dezinfecție birouri, automobile și zone greu accesibile | Putere 1 200W, +/-50 Voltaj 220V Capacitate rezervor min 4l, +/-1l. Cantitatea pulverizată 0-260 ml/min Mărime particulă 5-50 microni Distanța maximă de pulverizare min 7 metri Greutatea netă Max.5 kg Perioada de garanție min.12 luni |  |
| 10. | Dezinfectant pentru nebulizator | litri | 400 | Produs biodistructiv. Uitilizat pentru nebulizatoare în scopul dezinfecției spațiilor mici, mijlocii și mari. Acțiune virucidă, bactericidă, fungicidă. | Lichid, conține substanțe active clor activ 0,005%. Ambalaj de 5l, marcat și etichetat de producător cu menținerea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termen de valabilitate, condiții de păstrare). |  |
| 11. | Lampă bactericidă (tub bactericid 30V) | buc. | 18 | Utilizat pentru dezinfectarea aerului si suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiana mare prin intermediul radiației ultraviolete. | Tensiune 220V Lungime de undă 200nm-280nm Să nu producă ozon Rata de sterilizare min.99,9% Timp de dezinfrctare 30 min. Timp de lucru min9000 ore confirmat de producător. Suprafața acopertă min 90mp Puterea lumină UV min 6X30W Data de producere lămpi min2021-02-24 Poziția lămpilor verticală Prezent contor ore de lucru Tip lampă UV pe platforma mobilă Manual instrucțiuni uitilizate și instalate (limba română/rusă) Taimer cu telecomandă Perioada de garanție min 2 ani |  |
| 12. | Pulsoximetru | buc. | 20 | Pulsoximetru pentru deget destinat măsurării saturației de oxigen al hemoglobinei din sângele arterial. | Interval de măsurarw min SPO2-100% Gama pulsului radial max 32-260 bpm Rezoluția SPO2+-1% Precizia saturației oxigenului sângelui +-2% Displey LED sau LCD Alarme auditiv /vizual Alimentare baterie tip-AAA Alkalibe Stingerea automată în caz de neutilizare Rzistență la lumina din jur Durata de funcționare încontinuu min+-9 ore Set de baterii inclus 3 seturi Prezența bateriilor de rezervă Perioada de garanție mim 24 luni |  |
| 13. | Mască din țesătură | buc. | 10000 | Masca din țesătură de bumbac în amestic , compus din două repere în două straturi , cu elastic. | Bumbac 100 %. Densitatea:140 gr/m2 Dimensiune : 260 x 290 mm +/- 5mm Culoarea neagră. |  |
| 14. | Recipiente pentru soluție dezinfectabtă pentru mâni | buc | 3000 | Recipient cu pulverizare (sprei) Cantitatea netă:60 ml Utilizare: igienizarea mâinilor | Culoare:transparentă |  |

NOTĂ: Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !