# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Reactivi și consumabile de laborator

prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Centru

- IDNO: 1003600153267 TREZMD2X

- Adresa: : mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 63

- Numărul de telefon/fax: : 0 22 27-51-21; Țurcanu Rita; Galina Padure:022-27-74-37;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amtcentru.contracte@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică

8.	Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante DA: __

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/anul-2022/

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reactivi pentru laboratorul clinic |  |  |  |  |  |
| Lot.1 | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | kg |  | 5 | Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj ≈ 1 kg | 3200 |
| Lot.2 | 33696500-0 | Iod cristalic | gram |  | 200 | Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj ≈ 100 g | 420 |
| Lot.3 | 33696500-0 | K iodid | gram |  | 200 | Ambalaj ≈ 100 g | 450 |
| Lot.4 | 33696500-0 | Acid Acetic concentrat | litru |  | 2 | Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru | 470 |
| Lot.5 | 33696500-0 | Silitra (Nitrat de Sodiu NaNO3) | kg |  | 200 | Ambalaj nu mai mult de 1 kg | 13000 |
| Lot.6 | 33696500-0 | Iodură de potasiu | gram |  | 100 |  | 220 |
| Lot 7 | 33696500-0 | Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi |  |  |  |  | 247450 |
| Lot.7.1 | 33696500-0 | Soluţie de diluare Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi | litru |  | 1000 | Ambalaj nu mai mult de 20 litri cu valabilitatea nu mai puţin de 3 ani |  |
| Lot.7.2 | 33696500-0 | Soluţie de lizare pentru determinarea hemoglobinei Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi | litru |  | 80 | Ambalaj nu mai mult de 5 litri cu valabilitatea nu mai puţin de 3 ani |  |
| Lot.7.3 | 33696500-0 | Soluţie de lizare (concentrată) pentru determinarea leucocitelor Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi | litru |  | 150 | Ambalaj nu mai mult de 5 litri cu valabilitatea nu mai puţin de 3 ani |  |
| Lot.7.4 | 33696500-0 | Control (CD26) Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi | set |  | 8 | 3x3 ml, valabilitatea nu mai puţin de 3 ani |  |
| Lot.7.5 | 33696500-0 | CD Enzymatic Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi | litru |  | 1 | Ambalaj nu mai mult de 1 litru cu valabilitatea nu mai puţin de 3 ani |  |
| Lot.7.6 | 33696500-0 | Calibtrator universal Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi | set |  | 2 | Ambalaj nu mai mult de 3 ml cu valabilitatea nu mai puţin de 3 ani |  |
|  |  | Reagenţi pentru activitatea centrului de microscopie (ftiziopneumologie) |  |  |  |  |  |
| Lot.8 | 33696500-0 | Acid sulfuric concentrat | mililitru |  | 3000 |  | 470 |
| Lot.9 | 33696500-0 | Fuxin | gram |  | 200 |  | 6300 |
| Lot.10 | 33696500-0 | Reactivi pentru analizatorul biochimic automat Selectro ProXL |  |  |  |  | 136600 |
| Lot.10.1 | 33696500-0 | Rotor pentru analizatorul biochimic ”Selectro Pro XL” | set |  | 40 | rotor cu 48 cuvete volum 220-400mcl, set – 3 buc |  |
| Lot.10.2 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem pentru analizator biochimic automat Selectro ProXL | mililitru |  | 10000 | ml (flacon ≈ 1litru) |  |
| Lot.10.3 | 33696500-0 | Soluţie pentru spălare pentru analizator biochimic automat Selectro ProXL | mililitru |  | 6000 | ml (flacon ≈ 1litru) |  |
| Lot.10.4 | 33696500-0 | Eprubete PP | bucată |  | 30000 | 75mm*13mm*5 ml , PP (set≈ 500buc) |  |
| Lot.11 | 33696500-0 | Reactivi pentru examinarea citologică după metoda Papanicolau |  |  |  |  | 38000 |
| Lot.11.1 | 33696500-0 | Colorant Papanicolau (Haematoxylin Stain) | litru |  | 28 | ambalaj 1 L |  |
| Lot.11.2 | 33696500-0 | Colorant Papanicolau (PAP Stain EA50 ) | litru |  | 28 | ambalaj 1 L |  |
| Lot.11.3 | 33696500-0 | Colorant Papanicolau (PAP Stain OG6) | litru |  | 28 | ambalaj 1 L |  |
| Lot.11.4 | 33696500-0 | Gel pentru vopsea (DPX mounting medium) | litru |  | 8 | ambalaj 1 L |  |
| Lot.11.5 | 33696500-0 | Soluție de spălare (Xylene or ClariTex (nonxilene based clering agent)) | litru |  | 44 | ambalaj 1 L |  |
|  |  | Reactive pentru biochimie, material de control |  |  |  |  |  |
| Lot.12 | 33696500-0 | Cloride cu standart | mililitru |  | 250 | CE; Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 125 ml | 325 |
| Lot.13 | 33696500-0 | Multicalibrator (ser uman) | mililitru |  | 500 | Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 5ml(ser uman) | 34500 |
| Lot.14 | 33696500-0 | Control lipidic |  |  |  |  | 160000 |
| Lot.14.1 | 33696500-0 | Control lipidic normal, liofilizat | mililitru |  | 100 | Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 1,0 ml |  |
| Lot.14.2 | 33696500-0 | Control lipidic patologic, liofilizat | mililitru |  | 100 | Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 1,0 ml |  |
| Lot.15 | 33696500-0 | Control colesterol |  |  |  |  | 7200 |
| Lot.15.1 | 33696500-0 | Calibrator LDL | mililitru |  | 12 | Flacoane cu volumul pînă la 5,0 ml |  |
| Lot.15.2 | 33696500-0 | Calibrator HDL | mililitru |  | 12 | Flacoane cu volumul pînă la 5,0 ml |  |
| Lot.16 | 33696500-0 | Control HbA-1C |  |  |  |  | 12300 |
| Lot.16.1 | 33696500-0 | control pentru HbA-1C N | mililitru |  | 10 | set |  |
| Lot.16.2 | 33696500-0 | control pentru HbA-1C P | mililitru |  | 10 | set |  |
| Lot.16.3 | 33696500-0 | calibrator HbA-1C | mililitru |  | 12 |  |  |
| Lot.17 | 33696500-0 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | teste |  | 768 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 9024 |
| Lot.18 | 33696500-0 | Calcitonin | teste |  | 480 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 13200 |
| Lot.19 | 33696500-0 | HBs Ag set confirmativ | teste |  | 960,00 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 10080 |
| Lot.20 | 33696500-0 | AntiHBcoreAg IgM |  | teste | 960 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 6240 |
| Lot.21 | 33696500-0 | Anti HCV IgM | teste |  | 960 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 8582,4 |
| Lot.22 | 33696500-0 | Teste de confirmare pentru Anti HCV sumar | teste |  | 1440 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 14400 |
| Lot.23 | 33696500-0 | Anti chlamydia trh. IgG | teste |  | 672 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 7560 |
| Lot.24 | 33696500-0 | Anti chlamydia trh. IgA | teste |  | 672 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 7560 |
| Lot.25 | 33696500-0 | Mycoplasma hominis IgM | teste |  | 768 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 8524,8 |
| Lot.26 | 33696500-0 | Acetonă chimică | kg |  | 2 | 1. Amb max 0,5kg | 260 |
| Lot.27 | 33696500-0 | Acid acetic glacial | kg |  | 2 | 1. Amb max 0,5kg | 400 |
| Lot.28 | 33696500-0 | Albastru de metilen | kg |  | 0,8 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | 2,3 |
| Lot.29 | 33696500-0 | Azur II | g |  | 500 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | 2550 |
| Lot.30 | 33696500-0 | Azur –Eozină Romanovski | ml |  | 80000 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml | 6240 |
| Lot.31 | 33696500-0 | Citrat de natriu | kg |  | 4 | 1. Amb max 1 kg | 1000 |
| Lot.32 | 33696500-0 | Clorură de natriu (NaCl) | kg |  | 20 | 1. Amb max 1 kg | 2000 |
| Lot.33 | 33696500-0 | Colorant Main-Grunvald | ml |  | 120000 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml | 6240 |
| Lot.34 | 33696500-0 | Eozin K | kg |  | 0,5 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | 1,5 |
| Lot.35 | 33696500-0 | Glucoză | kg |  | 0,5 | 1. Amb max 0,5kg | 100 |
| Lot.36 | 33696500-0 | Sudan-III | g |  | 200 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | 1300 |
| Lot.37 | 33696500-0 | Toliclon anti D Super | ml |  | 1000 | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) | 14000 |
| Lot.38 | 33696500-0 | Toliclon Kell antigen | ml |  | 150 | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) | 6450 |
| Lot.39 | 33696500-0 | Trilon B | g |  | 500 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | 60 |
| Lot.40 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-A | ml |  | 1500 | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) | 13500 |
| Lot.41 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-AB | ml |  | 150 | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) | 2100 |
| Lot.42 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-B | ml |  | 1500 | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) | 13500 |
| Lot.43 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-D IgG | ml |  | 150 | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) | 2100 |
| Lot.44 | 33696500-0 | Ulei de imersie | ml |  | 2000 | 1. Ambalaj până la 100 ml | 42000 |
| Valoarea estimativă fără TVA, lei |  |  |  |  |  |  | 859880 |

10.  În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot sau pentru toate loturile

11.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____NU SE ADMITE_

(indicați se admite sau nu se admite)

12.  Termenii și condițiile de livrare solicitați:  în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităţilor şi posibilităţilor reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2022, cu prezentarea următoarelor documente:

1. factura fiscală

2.certificat/declarație de conformitate pentru bunurile livrate

13. Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _Nu se aplică

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică_

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020((modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020) completat și semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta-specificații tehnice și de preț | Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238; Contul bancar: MOLDMD2X; cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”, autentificată prin semnatura electronica a participantului | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică,(90 zile) | Obligatoriu |
| Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 6- 11 vor fi prezentate adițional în decurs de 72 ore din data deschiderii ofertelor la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.plan@gmail.com. În cazul cînd documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 6 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate | copie - Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 8 | cerinţe generale - confirmare în scris de la ofertant (pentru reactivii biochimici) | Confirmare în scris de la ofertant că reactivii propuşi în ofertă corespund cu Cerinţe Generale specificate în Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicele de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa . Intrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţara în mod obligatoriu. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi. 2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) (vezi ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010) . La solicitare de prezentat: mostre, Declaraţie (certificat de conformitate). | Obligatoriu |
| 9 | cerinţe generale- confirmare în scris de la ofertant (pentru reactivii de laborator clinic | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicele de performanţă şi calitate. Intrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) . La solicitare de prezentat: mostre, Declaraţie (certificat de conformitate) |  |
| 10 | Certificat de atribure a contului bancar | Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 11 | Mostre | la solicitare de prezentat mostre în decurs de 5 zile după solicitare | Obligatoriu |
| 12 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și AAP. - (Conform modelului de pe saitul AAP) | Obligatoriu |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:_ nu se aplică __

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se se aplică

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ pe lot, conform cerinţelor solicitate.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

23.  Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Mtender

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romană_

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_nu se aplică_

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_nu se aplică_

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_BAP nr.15  din  25.02.2022

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.05.2022

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU________________________

(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: __NU sunt____________

Conducătorul grupului de lucru:  A.Barbăroșe

L.Ș.

Șef diagnostic de laborator           Pădure Galina