Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de finisare

| Nr. crt | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bandă adezivă de mascare |  |  |  | 48mm*50m Domeniul de utilizare - pentru protecția suprafețelor în cazul lucrărilor de vopsire și altor lucrări de finisaje |  |  |
|  | Bandă din fibră de sticlă |  |  |  | 100mm, tip pânză/împâslitură |  |  |
|  | Grund universal |  |  |  | Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Termen de valabilitate - 18 luni |  |  |
|  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă |  |  |  | Pentru lipirea țesăturilor de sticlă |  |  |
|  | Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată |  |  |  | Culoare albă, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2% |  |  |
|  | Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată |  |  |  | Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2% |  |  |
|  | Bandă din hârtie pentru armare rosturi gips-carton |  |  |  | 50mm*150m |  |  |
|  | Chit pentru rosturi |  |  |  | Culoare albă, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior |  |  |
|  | Chit pentru rosturi |  |  |  | Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior |  |  |
|  | Ușă de vizitare |  |  |  | 300x250mm, material plastic, culoare albă |  |  |
|  | Grilă de ventilare |  |  |  | 300x300 cu sită, material plastic, culoare albă |  |  |
|  | Profil exterior pentru gresie și faianță |  |  |  | L 2,5 m, material aluminiu, H=10mm formă ovală, culoare silver |  |  |
|  | Gresie ceramică / porțelanată |  |  |  | 300x300mm, mată, antiderapantă, pentru lucrări de exterior |  |  |
|  | Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE) |  |  |  | 3mm, l=1m |  |  |
|  | Gresie ceramică / porțelanată |  |  |  | 300x300mm, mată, pentru lucrări de interior |  |  |
|  | Spumă poliuretanică 750ml |  |  |  | Tip profesională, aplicare cu pistol, lucru la exterior și interior, pentru toate anotimpurile |  |  |
|  | Tencuială pe bază de ipsos |  |  |  | Tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare). Termen de valabilitate 5-6 luni |  |  |
|  | Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos |  |  |  | Tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). Termen de valabilitate 5-6 luni |  |  |
|  | Profil de ghidaj |  |  |  | H - 10mm, l - 3m |  |  |
|  | Pânză din fibră de sticlă |  |  |  | p=60g/m2 (стеклохолст) |  |  |
|  | Adeziv pentru gresie și faianță |  |  |  | Tip universal (pentru lucrări la interior și exterior). Termen de valabilitate 10-12 luni |  |  |
|  | Distanțiere pentru gresie și faianță |  |  |  | 1,5mm, 200buc |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de finisare

| Nr. crt | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 44190000-8 | Bandă adezivă de mascare | buc | 7,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra eșalonat, la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Bandă din fibră de sticlă | m | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grund universal | kg | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă | kg | 345,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată | kg | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată | kg | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă din hârtie pentru armare rosturi gips-carton | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - î |  | Chit pentru rosturi | kg | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chit pentru rosturi | kg | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ușă de vizitare | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grilă de ventilare | buc | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Profil exterior pentru gresie și faianță | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gresie ceramică / porțelanată | m2 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE) | m/l | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gresie ceramică / porțelanată | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spumă poliuretanică 750ml | buc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tencuială pe bază de ipsos | kg | 5100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos | kg | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Profil de ghidaj | buc | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pânză din fibră de sticlă | m2 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adeziv pentru gresie și faianță | kg | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distanțiere pentru gresie și faianță | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: