ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea   Reagenți  pentru realizarea  proiectului de cercetare  ,,Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară ,,

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  Valoare Mica
                                           (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _ IMSP Institutul de Cardiologie ________

- IDNO: 100360015061

- Adresa: _Testemitanu 29/1__

- Numărul de telefon/fax: _______022-256-125 ,73-36-00_____________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ____ icachizitii@gmail.com ___

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP_______

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | STA Liatest FM, Reactiv pentru determinarea monomerului fibrinei | set | 1 | Reactiv nesensibil la următoarele substanțe: hemoglobină (până la 5 g / l), bilirubină (până la 200 mg / l), nefracționată heparină (până la 1 UI / ml), heparină cu greutate moleculară mică (până la 2 anti-XaUI / ml). Măsurată prin metoda imuno turbidimetrică. 6x4ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39 | 18356.00 |
| 2 |  | STA STACHROM AT III Reactiv pentru determinarea activității antitrombinei III | set | 1 | Reactiv pentru determinarea concentrației D-Dimerului Metoda imunoturbidimetrică; rezultatele nu sunt afectate de hemoliză (hemoglobină până la 2 g / l), icter (bilirubină conjugată până la 290 mg / l, bilirubină neconjugată până la 200 mg / l), heparină nefracționată până la 2 UI / ml, heparină cu greutate moleculară mică până la 2 UI anti-Xa / ml. Eliminarea emboliei pulmonare - sensibilitate 97%, specificitate 75,5%, VAN 99,7%; stabilitatea reactivului după deschidere / preparare timp de 15 zile. Metodologia STA Liatest D-di plus . 6x6 ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39 | 10757.00 |
| 3 |  | STA STACHROM PROTEIN C, Reactiv pentru determinarea proteinei C | set | 1 | Reactiv pentru testul de screening anticoagulant al lupusului. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune, Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml. 12x5ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39, | 31447.00 |
| 4 |  | STA LIATEST FREE PROTEIN S 2ML, Reactiv pentru determinarea proteinei S | set | 1 | Reactiv pentru testarea confirmativă a anticoagulantelor lupice. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml , 12x2 ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39 | 13922.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 74482.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta)

- Pentru mai multe loturi

- Pentru un singur lot

- Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admite___________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu  06.12.2021   la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.01.2022________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________Nu_____________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _Nu____________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | CE sau EN | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 4 | Mostre | la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica__________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica_______

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ cel mai mic pret fara TVA,corespunderea cerinţelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _ conform SIA RSAP / BAP _____________________

- pe: [data] ____ conform SIA RSAP / BAP _________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __60 zile_______________________

- Locul deschiderii ofertelor: ___________ SIA RSAP ______________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română _

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSA_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.