|  |  |
| --- | --- |
|  | **Specificaţii tehnice (F4.1)** |
|  | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1,2,3,5]* |
| Numărulprocedurii de achiziție: **Nr.**, conform SIA RSAP / M-Tender |
| Denumireaprocedurii de achiziție: **«Consumabile si echipament telecomunicatii »** |
| **Cod CPV** | **Denumireabunurilor** | **Specificareatehnicădeplinăsolicitată de cătreautoritateacontractantă** | **Specificareatehnicădeplinăpropusă de cătreofertant** | **Standard de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32500000-8 | 1.1.Aliaj de lipit | 1.1.Aliaj de lipit |  |  |
|  | 1.2. Ciocan de lipit 40wt | 1.2. Ciocan de lipit 40wt, Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru |  |  |
|  | 1.3.Ciocan de lipit 60wt | 1.3.Ciocan de lipit 60wt, Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru |  |  |
|  | 1.4. Decapant (flux), ambalaj volum 30-50ml | 1.4. Decapant (flux), ambalaj volum 30-50ml |  |  |
|  | 2.Banda izolanta alba, 20 m | 2.Banda izolanta alba, subtire, lungimea 20 m |  |  |
|  | 2.Banda izolanta neagra, 20 m | 2.Banda izolanta neagra, subtire, lungimea 20 m |  |  |
|  | 3. Cablu cu doua perechi (pentru telefon) | 3. Cablu cu doua perechi (pentru telefon) |  |  |
|  | 4. Cablu liniar plat (pentru telefon) | 4. Cablu liniar plat (pentru telefon) |  |  |
|  | 5.Cablu telefon spiralat | 5.Cablu telefon spiralat |  |  |
|  | 6.Cablu TPR | 6.Cablu TPR |  |  |
|  | 7.Cablu UTP | 7.Cablu UTP |  |  |
|  | 8.1.Conectoare RG-11 | 8.1.Conectoare RG-11 |  |  |
|  | 8.2.Conectoare RG-12 | 8.2.Conectoare RG-12 |  |  |
|  | 9.Priza euro dubla (telefon) | 9.Priza euro dubla (telefon) |  |  |
|  | 10.Priza euro ordinara (telefon) | 10.Priza euro ordinara (telefon) |  |  |
|  | 11.1.Scoabe speciale telefonice | 11.1.Scoabe speciale telefonice |  |  |
|  | 11.2.Scoabe speciale UTP | 11.2.Scoabe speciale UTP |  |  |
|  | 12.Cleste de taiat oblic  | 12. minerul ergonomic acoperit cu material antialunecare |  |  |
|  | 13.Ciocan rotopercutor (perforator)  | 13.tip cartus SDS-plus, alimentare retea electrica, putere 800-1000 W, frecventa loviturilor minim 4000 l/minut, 3 regimuri de lucru (gaurire, daltuire si gaurire cu lovitura), cu maner, setul trebuie sa includa o valiză comodă din plastic pentru transportare ciocanului, garantie minim 12 luni |  |  |
|  | 14.Set burghiuri beton 3-10 mm | 14.Set burghiuri beton 3-10 mm |  |  |
|  | 15.Set burghiuri metal 3-8 mm | 15.Set burghiuri metal 3-8 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Specificaţii de preț(F4.2)** |
| Numărulprocedurii deachiziție: **Nr.**, conform SIA RSAP / M-Tender |
| Denumireaprocedurii de achiziție: **« Consumabile si echipament telecomunicatii »** |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **U/M** | **Cant.** | **Prețunitar (fără TVA)** | **Prețunitar (cu TVA)** | **Suma fără TVA** | **Suma cu TVA** | **Termen de livrare** | **Clasificațiebugetară (IBAN)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | La comandă, timp de 2 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 32500000-8 | 1.1.Aliaj de lipit | **kg** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ciocan de lipit 40wt | **buc** | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Ciocan de lipit 60wt | **buc** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Decapant (flux), ambalaj volum 30-50ml | **buc** | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Banda izolanta alba, 20 m | **buc** | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Banda izolanta neagra, 20 m | **buc** | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Cablu cu doua perechi (pentru telefon) | **m** | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Cablu liniar plat (pentru telefon) | **m** | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Cablu telefon spiralat | **m** | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Cablu TPR | **m** | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Cablu UTP | **m** | 1515 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Conectoare RG-11 | **buc** | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Conectoare RG-12 | **buc** | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Priza euro dubla (telefon) | **buc** | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Priza euro ordinara (telefon) | **buc** | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Scoabe speciale telefonice | **buc** | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Scoabe speciale UTP | **buc** | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Cleste de taiat oblic  | **buc** | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Ciocan rotopercutor (perforator)  | **Set** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Set burghiuri beton 3-10 mm | **Set** | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.Set burghiuri metal 3-8 mm | **Set** | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OFERTA:** |  |  |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_