Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea aparatelor de aer condiționat, inclusiv montarea prin achiziţie publică de valoare mică.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante:Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://tomaciorba.md/?go=news&n=278

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”

- IDNO:1003600132121

- Adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163

- Numărul de telefon/fax: tel.0-22-79-41-11; fax:0-22-24-21-77

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:https:www.

tomaciorba.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP:www.achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție implică o altă formă de achiziție comună):Instituție medico - sanitară publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42500000-1 | Conform anexei nr. 23 |  |  | Conform anexei nr. 22 | 120000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA 120000,00 lei |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant;

10. Termenele şi condiţiile de livrare şi montaj solicitate:

- În condiţii Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului și a solicitării de Cumpărător, la locațiile indicate de autoritatea contractantă: bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 163 şi str. Costiujeni, 5/1, or. Codru, mun. Chişinău, transportul fiind în totalitate responsabilitatea Vânzătorului.

11. Metoda și condițiile de plată vor fi:

- Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare, în termen de 30 de zile după semnarea actului de primire-predare.

12. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026.

13. Sursa de finanțare: CNAM.

14. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Declarație de eligibilitate | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea service-ului în 24 ore în perioada garanției a bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Fișa tehnică a produsului / broșura sau catalogul | Semnat electronic | Obligatoriu |

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1 %.

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se aplică.

17. Ofertele se prezintă în valută: lei MDL.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lotul întreg, la cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.

19. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică.

20. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor: Indicată în SIA RSAP / pe data de: Indicată în SIA RSAP.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP".

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

25. Alte informaţii relevante: Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru                                                                                    Lucia PÎRȚÎNĂ

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă''.

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării ____________                               Ofertant/candidat ____________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. _____

din "____" __________ 20____

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă -- în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ____________ din ____________

Denumirea procedurii de achiziție: ____________________________________________

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): pînă la 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41; - Regim de lucru: Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire): -20º ~ +53º; - Temperaturi exterioare admise (încălzire): -20º ~ +32º; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire): A+++/A++; - Aparatul de aer conditionat trebuie să fie noi, neutilizate, de ultimă generație și să corespundă integral următoarelor standarde de performanță; - Traseu frigorific: Maxim 7 metri liniari din țeavă de cupru izolata, asigurat pentru fiecare aparat în parte; -Elemente de fixare structurale: Console metalice rezistente la coroziune pentru unitatea exterioară, buloane și dibluri de ancorare rapide; -Elemente de izolare și drenaj: Bandă izolantă specială pentru protecția traseului, tub flexibil sau rigid pentru drenajul condensului; -Conexiune electrică: Cablu electric de alimentare și interconectare dimensionat corespunzător puterii aparatelor; -Punere în funcțiune: Executarea vidării traseului, verificarea etanșeității conexiunilor și testarea parametrilor de funcționare în regim de răcire/încălzire; - Termen de garanție: 36 (luni). - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7 m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, bandă izolantă traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun. Chișinău – 1 bucată; str. Costiujeni, 5/1, or. Codru, mun. Chișinău – 15 bucăți. |  |  |
| Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m2): 30 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; - Regim de lucru: Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire): -20º ~ +53º; - Temperaturi exterioare admise (încălzire): -20º ~ +32º; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire): A+++/A++; -Aparatul de aer conditionat trebuie să fie noi, neutilizate, de ultimă generație și să corespundă integral următoarelor standarde de performanță; -Traseu frigorific: Maxim 7 metri liniari din țeavă de cupru izolata, asigurat pentru fiecare aparat în parte; -Elemente de fixare structurale: Console metalice rezistente la coroziune pentru unitatea exterioară, buloane și dibluri de ancorare rapide; -Elemente de izolare și drenaj: Bandă izolantă specială pentru protecția traseului, tub flexibil sau rigid pentru drenajul condensului; -Conexiune electrică: Cablu electric de alimentare și interconectare dimensionat corespunzător puterii aparatelor; -Punere în funcțiune: Executarea vidării traseului, verificarea etanșeității conexiunilor și testarea parametrilor de funcționare în regim de răcire/încălzire; - Termen de garanție: 36 (luni). - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7 m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, bandă izolantă traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locația: str. Costiujeni, 5/1, or. Codru, mun. Chișinău – 2 bucăți. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: ________________________

În calitate de: ____________

Ofertantul: ____________________________ Adresa: ______________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. _____

din "____" __________ 20____

Specificaţii de preţ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă -- în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ____________ din ____________

Denumirea procedurii de achiziție: ____________________________________________

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42500000-1 | Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h, inclusiv montarea | Bucată | 16 |  |  | 120000,00 |  | 30 zile |  |  |
| 42500000-1 | Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h, inclusiv montarea | Bucată | 2 |  |  |  |  | 30 zile |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: ____________________________________

În calitate de: ___________________________

Ofertantul: ____________________________ Adresa:_____________________________________