Anexa Nr.1 (lot nr.1)

Caiet de sarcini

instalarea stației de filtrare/tratare a apei s.Troța Nouă

| Nr. | Parametri tehnici privind minim completație a stației de filtrare/tartare apei | UM | Cantitatea, minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTRU MECANIC 1" CU SPALARE MANUALA | Buc | 1 |
| 2 | CONTOR DE APA RECE CU IMPULSURI | Buc | 1 |
| 3 | STATIE DE DOZARE PINA LA 6 L/H | Buc | 1 |
| 4 | HIPOCLORIT DE NATRIU | KG | 30 |
| 5 | REZERVOR APA 400 - 500 LT. | Buc | 1 |
| 6 | POMPA DE RIDICARE A PRESIUNEI LA 3 BAR | Buc | 1 |
| 7 | CARCASA FILTRU MECANIC | Buc | 1 |
| 8 | CARTUS DIN FIR DE POLIPROPILENA INFASURAT 20 MKM | Buc | 1 |
| 9 | SISTEM UNIVERSAL DE FILTRARE A APEI | Buc | 1 |
| 10 | CARBUNI PENTRU ELIMINAREA HIDROGENULUI SULFURAT | Buc | 2 |
| 11 | INTRERUPATOR DE REGENERARE | Buc | 1 |
| 12 | SISTEM CU OSMOZA INVERSA 300-500 LT | Buc | 1 |
| 13 | MEMBRANA PENTRU SISTEM CU OSMOZA INVERSA | Buc | 2 |
| 14 | STATIE CU DOZARE PENTRU ANTISCALANT PINA LA 6 L/H | Buc | 1 |
| 15 | ANTISCALANT MULTIFUNCTIONAL 25 KG | Buc | 1 |
| 16 | REZERVOR CU IONI DE ARGINT DE 700 - 750 LT | Buc | 1 |
| 17 | POMPA ELECTRONICA PENTRU RECIRCULAREA APEI | Buc | 1 |
| 18 | SISTEM DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLET 1,2-1,3 MCPH | Buc | 1 |
| 19 | POMPA DE RIDICARE A PRESIUNEI CONFORM NECESARULUI DE APA | Buc | 1 |
| 20 | CARCASA FILTRU MECANIC | Buc | 2 |
| 21 | CARTUS CARBUNE ACTIV DIN NUCA COCOS | Buc | 1 |
| 22 | CARTUS CARBON BLOCK | Buc | 1 |

Notă: Toate cheltuielile ce țin de instalarea stației de filtrare/tratare a apei vor fi suportate de către furnizor, inclusiv:

- Accesoriile suplimentare pentru montare

- Montarea filtrelor minim 4 bucăți

- Cheltuielile de transportare/montaj

- Alte de cheltuieli ce fac obiectul montării/instalării stației de filtrare/tratare

- Mentenanța stației de filtrare/tratare a apei în decursul perioadei de 365 zile, începînd cu data instalarii.