CAIET DE SARCINI

la concursul pentru achiziționarea bunurilor

prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Lot 2

- Microscop digital cu ecran LCD

| Tipul microscopului | Digital, portabil |
| --- | --- |
| Ecran | Da, LCD digital 8,9 см (3,5”) sau mai mare |
| Tipul materialului sistemului optic | Sticlă optică |
| Intervalul de mărire optică | 20x–500x |
| Focusare | Manuală în intervalul 0 - 150 mm |
| Iluminare | Da, fotodiodă |
| Regulator de luminozitate | da |
| Sursa de alimentare | 100–240 V, 50/60 Hz; 5 V, 1 A la ieșire |
| Posibilitate de alimentare de la acumulator | da |
| Rezoluție cameră | 5 megapixeli (cu interpolare până la 12 megapixeli) |
| Posibilitate de înregistrare video | da |
| Frecvența de cadre | 30 cadre/sec. |
| Drivere | Software PC pentru captarea și editarea de fotografii și video, cu funcția de măsurare a obiectelor |
| Porturi | USB 2.0 |
| Compatibilitate cu sistemul de operare PC | Windows XP/Vista/7/8/10, port USB 2.0 |
| Suport microSD până la 32 GB | da |
| Format foto | *.jpeg |
| Format video | *.avi |
| Poziționarea sursei de iluminare | superioară |
| Metoda de cercetare | Câmp luminos |
| Rezoluția maximă | 12 megapixeli |