WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia incaperilor la cladirea din bdul Grigorie Vieru 22/2 mun. Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № 3

Retele interioare de apeduct si canalizare

(formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 |  | Stingator cu praf ОП-6 | buc |  |
|  | 28741173000002 | Stingator cu praf ОП-6 | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de firma | Dulap ШПК-320 | buc |  |
|  | ШПК-320 | Dulap ШПК-320 | buc | 1,0000 |
| 3 |  | Vas de closet cu iesire laterala ,,cu rezervor ,mecanizm de actionare si capac | buc |  |
|  | 2622102442760 | Vas de closet ,rezervor ,mecanizm de actionare si capac | buc | 1,0100 |
| 4 |  | Lavoar din ceramica cu picior de lavuar | buc |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar din ceramica cu picior de lavuar | buc | 1,0100 |
| 5 |  | Pisoar din portelan sanitar | buc |  |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 6 |  | Cada de dus | buc |  |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema A1 |  |  |
| 7 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 27221033060001 | Teava din otel, zincata D50 | m | 1,0100 |
|  | 27212041178001 | Cot din fonta , zincat D50 | buc | 0,0200 |
|  | 27212041150001 | Teu din fonta , zincat D50 | buc | 0,3500 |
|  | 27212041201001 | Mufa din fonta , zincata D50 | buc | 0,0400 |
|  | 27212041140401 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50 | buc | 0,1100 |
| 8 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 25212167170502535 | Teava din material plastic PP-R PN10 D25x3,5 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 |
| 9 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 252121671705020028 | Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2,8 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 29131245031503 | Robinet cu sfera si liver de actionare D20mm | buc | 1,0000 |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 291312450315031 | Robinet cu sfera si liver de actionareD15mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Conducte |  |  |
| 12 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 25212167170502535 | Teava din material plastic PP-R PN10 D25x3,5 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 |
| 13 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 252121671705020028 | Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2,8 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-25mm) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 3320517352225 | Termoizolatie conducte Трубки ПЭП d-25mm | m | 1,0300 |
| 17 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-20mm) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte ПЭП д=20мм | m | 1,0300 |
| 18 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d=50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| 19 | RpSA04A | Demontarea tevii din PP avind diametru de 20,25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
|  |  | 2.3. Sistema -T3 - (apa calda) |  |  |
|  |  | 2.3.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 20 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 25212167170501 | Teava din PPR PN16 D20mm | m | 1,0200 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic D20 | buc | 0,7000 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic D20 | buc | 0,4500 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D20 | buc | 0,1000 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe D20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0419 |
| 21 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 25212167170502 | Teava din PPR PN16 D25mm | m | 1,0200 |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic D25 | buc | 0,4500 |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 |
|  | 25231567195302 | Racord drept M x Fe D25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0419 |
| 22 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 29131245031503 | Robinet cu sfera si liver de actionare D20mm | buc | 1,0000 |
| 23 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 291312450315031 | Robinet cu sfera si liver de actionareD15mm | buc | 1,0000 |
| 24 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
| 25 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,0500 |
| 26 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte ПЭП д=20мм | m | 1,0300 |
| 27 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte ПЭП д=25мм | m | 1,0300 |
|  |  | 2.4. Sistema C1 |  |  |
| 28 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-100мм ПП | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252121672016050113 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф100 mm ПП. Трубы канализационные полипропилен ф-100 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP. Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм ПП | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672056050 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 30 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 31 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 110 mm ) Противопожарная муфта Д=110 мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2875277330522100 | Manson antiincendiara diam. 110 Противопожарная муфта Д=100 мм | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut. | 0,2600 |
| 32 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-50 mm-Trap emaliat ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  | 2622102455152 | Sifon de pardoseala | buc | 1,0000 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2500 |
|  | 2430116102006 | Chit Rexidur R | kg | 0,3000 |
|  |  | 2.5. Demotare |  |  |
| 33 | RpSA01A | Demontarea tevii din fonta existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
| 34 | RpSA01C | Demontarea tevii din fonta existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |

Intocmit 	______________________________

(funcюia, semnгtura)

Verificat	               ______________________________

(funcюia, semnгtura)