| NLC1374711 - Conectarea CEF 12kW la Gradinita de copii din or. Bucovat, r-nul.Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

CAIET DE SARCINI NR.1

Lista cu cantitaţile de lucrări

Alimentarea cu Energie Electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-02-013-13 |  | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |  |  | t |  | 0,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,389 |  |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  | h-ut |  | 1,395 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 0,723 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 2 |  |  | Profil din aluminiu 70 x 35 x 1.5mm |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
|  | 21369582 |  | Profil din aluminiu 40 x 40mm (2x 3,30m) |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
| 3 |  |  | Suporti de inox pentru acoperis de tigla |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2548774857 |  | Suporti de inox pentru acoperis de tigla |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
| 4 |  |  | Suruburi de inox M10 x 25mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 254548784 |  | Suruburi de inox M10 x 25mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
| 5 |  |  | Piulite inox M10 cu sistem de blocare |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 25487878 |  | Piulite inox M10 cu sistem de blocare |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
| 6 |  |  | Cleme de mijloc de aluminiu |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 21145741 |  | Cleme de mijloc de aluminiu |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
| 7 |  |  | Cleme de capat de aluminiu |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2145447454 |  | Cleme de capat de aluminiu |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 8 |  |  | Piulite cu profil pentru Nut cu filet M8 |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 24578454 |  | Piulite cu profil pentru Nut cu filet M8 |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
| 9 |  |  | Suruburi de inox cap imbus M8 x 45mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 254877845 |  | Suruburi de inox cap imbus M8 x 45mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
| 10 |  |  | Set conector pentru оmbinarea profilelor RailOne |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 254578784 |  | Set conector pentru imbinarea profilelor RailOne |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,440 |  |  |
| 12 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,240 |  |  |
| 13 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,250 |  |  |
| 15 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 25,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 16 | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 18 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje din desfaceri) |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 6,400 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 105,600 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  | m2 |  | 4,060 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Cutii si panouri |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM, ЩМП-2-0 U1 IP65 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cutii si panouri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 ВА47-100 3Р 10kA 100A С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 3P C20/ VA47-29/SGP 3P 25C6kA curba C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Separator de sarcina in BP-32-31 3P 100A 400V, Descarcator de supratensiuni ОПС 1-B 3P 30/60kA 400V ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-01-101-1 |  | Montare invertor On-Grid FRONIUS SYMO 12.5-3-M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
| 25 | 11-04-008-04 |  | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,250 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 26 | 08-03-574-1 |  | Conectori de racord compatibil cu MC4 |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 27 |  |  | Conectori de racord compatibil cu MC4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 25514564 |  | Conectori de racord compatibil cu MC4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V Descarcator SPD) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 29 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta (Sigurante fuzibile DC pentru PV 13A, 900-1000V cu soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC / PV-30x , 1000V) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cablu AVVG 5x16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,960 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 31 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC VVG 5x16 mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 255147544, |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC VVG 5x16 mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cablu VVGng 5x4 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,744 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
| 33 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izolatie PVC si manta PVC VVGng 5x4 mm2 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 2554745711 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izolatie PVC si manta PVC VVGng 5x4 mm2 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 34 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg PV1-F 1x6.0 |  |  | 100 m |  | 2,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,220 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 64,480 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 64,480 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 26,520 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,054 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,064 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,624 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 9,048 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 9,048 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 12,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,624 |  |  |
| 35 |  |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 |  |  | m |  | 260,000 |  |  |
|  | 2154478454 |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 |  |  | m |  | 260,000 |  |  |
| 36 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Tub gofrat 16 mm sur |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,900 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,420 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
| 37 |  |  | Tub met.gofrat 16 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 255778877 |  | Tub met.gofrat 16 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 38 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Tub met.gofrat 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,180 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,790 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 39 |  |  | Tub met.gofrat 40 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 2554447 |  | Tub met.gofrat 40 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 40 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,902 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,585 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
| 41 |  |  | Cablu canal metalic cu capac 100x60mm, Lbuc=3m, exterior, |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25545744142 |  | Cablu canal metalic cu capac 100x60mm, Lbuc=3m, exterior, |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 42 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,032 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,189 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,352 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,128 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,776 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,014 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,790 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 43 |  |  | Jgheab metalic cu capac 60x60mm, Lbuc=2m, exterior, |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 25545744141 |  | Jgheab metalic cu capac 60x60mm, Lbuc=3m, exterior, |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Utilaj pentru priza de pamant |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,762 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
| 45 |  |  | Otel rotund, diametru 20 mm |  |  | m |  | 7,500 |  |  |
|  | 2547844744 |  | Otel rotund, diametru 20 mm |  |  | m |  | 7,500 |  |  |
| 46 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,992 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,376 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 47 |  |  | Platbanda zincata 30x4 mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 255557874 |  | Platbanda zincata 30x4 mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
| 48 |  |  | Bara egalizare potential 188mm CuZn gri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 46841151251 |  | Bara egalizare potential 188mm CuZn gri |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj pentru priza de pamant |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Cutii si panouri |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Dulap de evidenta tip BZUM DDE-3 TIP 3 (100A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2544457571 |  | Dulap de evidenta tip BZUM DDE-3 TIP 3 (100A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 50 |  |  | Panou de Distributie PD ЩМП-2- 0 U1 IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254445757 |  | Panou de Distributie PD ЩМП-2- 0 U1 IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cutii si panouri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Contor bidirecюional100A, 220/380 3x220/380V 0,25-5(100)A, 50Hz tip: ATM B3E-FA4TEI4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5411254876321 |  | Contor bidirecюional100A, 220/380 3x220/380V 0,25-5(100)A, 50Hz tip: ATM B3E-FA4TEI4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 |  |  | Intreruptor automat modular (in BZUM) BA47-100 3P 10kA 100A C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1125487632 |  | Intreruptor automat modular (in BZUM) BA47-100 3P 10kA 100A C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 53 |  |  | Intreruptor automat modular BA47-29 3P C20 / VA47-29/SGP 3P 20A 6kA curba C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1125487632139 |  | Intreruptor automat modular BA47-29 3P C20 / VA47-29/SGP 3P 20A 6kA curba C 6kA curba C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 54 |  |  | Separator de sarcina BР-32-31 3P 100 A 400 V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 254114414419 |  | Separator de sarcina BР-32-31 3P 100 A 400 V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 55 |  |  | Descarcator de supratensiuni (оn PD) OPS1-B 3P 30/60kA 400V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25448445441 |  | Descarcator de supratensiuni (оn PD) OPS1-B 3P 30/60kA 400V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V Descarcator SPD |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2554488985 |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V Descarcator SPD |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 57 |  |  | Sigurante fuzibile DC pentru PV 13A, 900-1000V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 25541147445 |  | Sigurante fuzibile DC pentru PV 13A, 900-1000V |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 58 |  |  | Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC 2P EFH 10 DC / PV-30x , 1000V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25544774545 |  | Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC / PV-30x , 1000V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Invertor On-Grid FRONIUS SYMO 12.5-3-M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 221355869 |  | Invertor On-Grid FRONIUS SYMO 12.5-3-M |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 60 |  |  | Panouri fotovoltaice (PV) Longi LR5-72 HPH 465M |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 25545417745 |  | Panouri fotovoltaice (PV) Longi LR5-72 HPH 465M |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |

Investitor

()