____

| Lucrari de constructie a Sectiei Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hincesti (modificat CASM) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 06/17-1 15.18 -2023 AF

Alimentare cu frig. Rest actualizat 11.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) | set |  |
|  | 124578 | Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | Pretul firmei | VaporizatoareAcesteavor fi complectate cu: Ventiletermostatice; deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Electroventilemagnetice | set |  |
|  | 1245718 | VaporizatoareAcesteavor fi complectate cu: Ventiletermostatice; deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Electroventilemagnetice | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | Pretul firmei | Teava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava Agregatefrigorifice; (InTeava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava | set |  |
|  | 1241578 | Teava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava Agregatefrigorifice; (InTeava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | Pretul firmei | Tablou de comanda, Cablurielectrice (20 m la o camera) Agregatefrigorifice; (InTeava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava | set |  |
|  | 1241588 | Tablou de comanda, Cablurielectrice (20 m la o camera) izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava Agregatefrigorifice; (InTeava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | Pretul firmei | Teava de drenaj (5m/ o camera)+Coturi+ suporturi | set |  |
|  | 1241533 | Teava de drenaj (5m/ o camera)+Coturi+ suporturi izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava Agregatefrigorifice; (InTeava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | Pretul firmei | Camera Nr 1 cu dimensiunile 3600x1600x3000 H Captusireatavansipereti cu toateelementele de jonctiune din Sandwich panel gr. 100 mm siusatermoizolatoarepivotanta 2.1x1.2 | set |  |
|  | 12415322 | Camera Nr 1 cu dimensiunile 3600x1600x3000 H | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | Pretul firmei | Camera Nr 2 cu dimensiunile 5800x4200x3000 H | set |  |
|  | 1241535522 | Camera Nr 2 cu dimensiunile 5800x4200x3000 H | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | Pretul firmei | Camera Nr 3 cu dimensiunile 5200x4900x3000 H | set |  |
|  | 12415399 | Camera Nr 3 cu dimensiunile 5200x4900x3000 H | set | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,2 % |  |
|  |  | Total cu cheltuieli limitate | lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.