| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a s. Cepeleuti, r. Edinet cu nr. cad. 6216118.392 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | pret de piata |  |  | Ballu BEC/EZMR-1000 НС-1055666 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4446766443 |  |  |  | Ballu BEC/EZMR-1000 НС-1055666 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 2 |  |  | pret de piata |  |  | Balu BEC/EZER-2000 НС-1055674 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44467664436 |  |  |  | Balu BEC/EZER-2000 НС-1055674 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 3 |  |  | pret de piata |  |  | Balu BEC/EZМR-500 НС-1055661 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 444676644368 |  |  |  | Balu BEC/EZМR-500 НС-1055661 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 4 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, L=60 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV1-PV8) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 5656544133 |  |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, L=60 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV1-PV8) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema de refulare-aspiratie RD 200 Standart Climtec L=100 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV9) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1121214432113333 |  |  |  | Sistema de refulare-aspiratie RD 200 Standart Climtec L=100 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV9) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Ventilator Silent 200 Soler&Palau L=50m3/h, P=40Pa, N=0,016kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 343213323343333093 |  |  |  | Ventilator Silent 200 Soler&Palau L=50m3/h, P=40Pa, N=0,016kw |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Ventilator Silent 200 Soler&Palau L=75m3/h, P=40Pa, N=0,016kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3432133233433330934 |  |  |  | Ventilator Silent 200 Soler&Palau L=75m3/h, P=40Pa, N=0,016kw |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema split Hisense Energy SE KA25MR0EG/EW 9000BTU, Qx=2,6kwt, Qt=3,0kwt in complet bloc interior+bloc exterior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 34321 |  |  |  | Sistema split Hisense Energy SE KA25MR0EG/EW 9000BTU, Qx=2,6kwt, Qt=3,0kwt in complet bloc interior+bloc exterior |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema split Hisense Energy SE KA35MR0EG/EW 12000BTU, Qx=3,5kwt, Qt=3,9kwt in complet bloc interior+bloc exterior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3432133 |  |  |  | Sistema split Hisense Energy SE KA35MR0EG/EW 12000BTU, Qx=3,5kwt, Qt=3,9kwt in complet bloc interior+bloc exterior |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 08-03-602-1 |  |  | Dispozitive de incalzire: convector |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,1230 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,7800 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
| 11 |  |  | VB33A |  |  | Montarea sistemelor de ventilare Climtec RD-125, RD-200 - doar manopera si utilajele |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7129200011300 |  |  |  | Specialist mase plastice |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 39,2400 |  |
|  |  |  | 2513206621492 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 1,0350 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1800 |  |
| 12 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,5500 |  |  | 23,1000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
| 13 |  |  | VC37J |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 39,6000 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 113,4000 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 4,7250 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |  | 18,9000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 141,7500 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,2640 |  |  | 2,4948 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 14,1750 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4100 |  |  | 3,6900 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 1,2600 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Teava de cupru diametrul 6,35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 19 mm grosime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,0000 |  |
|  |  |  | 34332233 |  |  |  | Teava de cupru diametrul 6,35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 19 mm grosime |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 75,0000 |  |
| 15 |  |  | pret de piata |  |  | Teava de cupru diametrul 9,53 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 19 mm grosime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,0000 |  |
|  |  |  | 344443322 |  |  |  | Teava de cupru diametrul 9,53 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 19 mm grosime |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 75,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie PR300x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,9400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1112813133 |  |  |  | Grile de ventilatie PR300x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 17 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie PR250x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,9400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 111281313333 |  |  |  | Grile de ventilatie PR250x250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 18 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 9,8400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 27104053643000 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  |  | 28,8000 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2800 |  |
| 19 |  |  | IzH06A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 2682162611305223 |  |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм Isover Alu Rio |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1800 |  |
| 20 |  |  | IzI23A |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 0,9360 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 25231567167831 |  |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,1900 |  |  | 4,9028 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 1,1948 |  |
| 21 |  |  | GD08D |  |  | Umbrela, 450x450/H=250 mm (c.5.904-51) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2710401236733 |  |  |  | Umbrela, 450x450/H=250 mm (c.5.904-51) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7500 |  |  | 1,5000 |  |
| 22 |  |  | SA16C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 85,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 34,8500 |  |
|  |  |  | 252121671701115022 |  |  |  | Teava din material plastic D32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 86,7000 |  |
|  |  |  | 2523156719430 |  |  |  | Cot din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 6,8000 |  |
|  |  |  | 2523156719450 |  |  |  | Teu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 60,3500 |  |
|  |  |  | 2523156719400 |  |  |  | Mufa din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 5,9500 |  |
|  |  |  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 9,3500 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,7000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,5950 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0272 |  |  | 2,3120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |