Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Retele electrice externe
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente					
1	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	4,200			
 2	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	2,400			
 3	Цена поставщика
	Nisip	m3	1,800			
 4	Цена поставщика
	Caramida	buc	102,000			
   		Capitolul 1.2. Elemente din beton armat					
5	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опородностоечной - СВ95)	buc	3,000			
 6	Pretul firmei
	Стойка СВ-95	buc	3,000			
 7	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000			
 8	
	Consola de ancorare de tip CА-2000	SET	3,000			
 9	pret furnizor
	Consola У4	buc	3,000			
 10	pret furnizor
	Clema de fixare Г11	buc	3,000			
 11	pret furnizor
	Jug X16	buc	3,000			
 12	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	1,250			
 13	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	1,250			
 14	
	Conductor de legare la pamint ЗП-6	m	20,000			
 15	pret furnizor
	Traversa KC4	buc	2,000			
 16	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=50 мм)	1 km	0,010			
 17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=32мм)	1 km	0,010			
 18	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=32мм)	1 km	0,016			
 19	
	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare  sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip ЛМ-50 (F 2007)	m	22,000			
 20	
	Clema  lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip СГ-20 (A 200)	SET	5,000			
 21	
	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 de tip PA-2000	SET	3,000			
 22	
	Clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK	SET	50,000			
 23	
	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	SET	62,000			
    		Total	 lei				
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %				
		Cheltuieli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Dulapuri de distributie.					
24	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11)	buc	1,000			
 25	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	1,000			
 26	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000			
 27	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,000			
 28	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54 - ЩР-1)	buc	1,000			
 29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1)	buc	7,000			
   		Capitolul 2.2. Armatura					
30	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	3,000			
   		Capitolul 2.3. Стальные конструкции					
31	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,300			
 32	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	2,000			
 33	Pretul firmei
	Стяжка Г11	buc	4,000			
   		Capitolul 2.4. Ansamblu de cabluri					
34	pret furnizor
	Cablu autoportant de tip "Торсада" cu sectiunea: 4x35	m.l.	20,000			
 35	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,125			
 36	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,125			
 37	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta - limitator de supratensiuni	buc	3,000			
 38	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,200			
 39	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Cablu in transee)	100 m	0,760			
 40	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu  в трубе ПЭ)	100 m	0,650			
 41	Pret de piata
	Cablu  C2XY-F 3x1,5mm2	m	5,000			
 42	Pret de piata
	Cablu  C2XY-F 5x16,0mm2	m	5,000			
 43	Pret de piata
	Cablu  4x1.5mm2	m	65,000			
 44	Pret de piata
	Cablu  C2XY-F 4x16,0mm2	m	11,000			
 45	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu  ПВ1 1х6мм - 1 прокладка)	100 m	6,950			
 46	Pret de piata
	Cablu   1x1.5 mm2	m	230,000			
 47	Pret de piata
	Cablu   1x16,0 mm2	m	465,000			
   		Capitolul 2.5. Кабельнесущие системы					
48	08-02-390-2
	Teava metalica L=2,0 T40x3,5	100 m	0,020			
   		Capitolul 2.6. Echipamente de iluminat					
49	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente  Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000 clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230 V	buc	2,000			
 50	material
	Corp de iluminat 	buc	2,000			
 51	Pretul firmei
	Lampa fluorescenta compacta, 220V, 1	buc	2,000			
   		Capitolul 2.7. Прочие материалы					
52	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,200			
 53	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45х5мм)	100 m	0,300			
 54	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,040			
 55	Pretul firmei
	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2	buc	4,000			
 56	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,020			
    		Total	 lei				
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %				
		Cheltuieli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiul de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
57	Цена поставщика
	Шкаф Учета BZUM-TF-02-100-11	buc	1,000			
 58	pret furnizor
	Corp de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000K, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000			
 59	Pretul firmei
	Limitator de supratensiuni de tip LVA-440-CS	buc	4,000			
 60	pret furnizor
	Panou din metal, pentru montare exterioara,  dimensiuni 900x650x275 mm, IP54	buc	1,000			
 61	pret furnizor
	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, U=380V	buc	1,000			
 62	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,000			
 63	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	2,000			
 64	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,000			
 65	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	1,000			
 66	pret furnizor
	Contactor modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V	buc	1,000			
 67	pret furnizor
	Buton SB-7 	buc	2,000			
 68	pret furnizor
	Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V	buc	1,000			
 69	pret furnizor
	Separator tripolar orizontal, In=100А, U=400V cu 3 sigurante fuzibile Unom=0,4kV Inom.=32А, Ifuzibil.=100А	buc	1,000			
 70	pret furnizor
	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,000			
 71	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,000			
 72	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16A	buc	2,000			
 73	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000			
 74	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 A Ce	buc	1,000			
 75	Цена поставщика
	Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм. 410х330х120мм	buc	1,000			
 76	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,000			
 77	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С)	buc	1,000			
 78	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В)	buc	1,000			
 79	Цена поставщика
	Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/С 6/30мА	buc	2,000			
 80	Цена поставщика
	Таймер цифровой ТЭ15А	buc	1,000			
 81	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,000			
 82	Цена поставщика
	Конвектор электрич. 500W	buc	1,000			
  		Total	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()