| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Bare optical fiber (600µm fiber core, 3 m long, SMA905 connector/open-ended, reusable – up to 10 sterilization) |  |  |  | Bare optical fiber (600µ3 fiber core, 3 m long, SMA905 connector/open-ended, reusable – up to 10 sterilization) |  |  |  |
| 2.Adapter luer slip (LS) internal diameter 2,5 mm for proctology compatible with handpiece for microsurgery applications |  |  |  | Adapter luer slip (LS) internal diameter 2,5 mm for proctology compatible with handpiece for microsurgery applications |  |  |  |
| 3.Laser Surgery Fiber – Hemorrhoid Fiber Probe 600 µm |  |  |  | Laser Surgery Fiber – Hemorrhoid Fiber Probe 600 µm |  |  |  |
| 4.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 400 µm |  |  |  | Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 400 µm |  |  |  |
| 5.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 600 µm |  |  |  | Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 600 µm |  |  |  |
| 6.Sondă Pezzer FR 26 |  |  |  | Cateter Pezzer FR26, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale |  |  |  |
| 7.Sondă Pezzer FR 28 |  |  |  | Cateter Pezzer FR28, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale |  |  |  |
| 8.Sondă Pezzer FR 30 |  |  |  | Cateter Pezzer FR30, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale |  |  |  |
| 9.Sondă Pezzer FR 32 |  |  |  | Cateter Pezzer FR32, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale |  |  |  |
| 10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm |  |  |  | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic) |  |  |  |
| 11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm |  |  |  | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic) |  |  |  |
| 12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm |  |  |  | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic) |  |  |  |
| 13.1 Clip aplicator de mărime Large |  |  |  | Clip aplicator de mărime Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm, |  |  |  |
| 13.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Large |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse) |  |  |  |
| 14.1 Clip aplicator de mărime Medium - Large |  |  |  | Clip aplicator de mărime Medium - Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm, |  |  |  |
| 14.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Medium - Large |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Medium - Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse) |  |  |  |
| 15.1 Clip aplicator de mărime Extra Large |  |  |  | Clip aplicator de mărime Extra Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm, |  |  |  |
| 15.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Extra Large |  |  |  | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Extra Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse) |  |  |  |
| 16. Spatulă dublă mini Varady 17,5 cm |  |  |  | Spatulă dublă mini Varady 17,5 cm |  |  |  |
| 17. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm |  |  |  | Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm |  |  |  |
| 18. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm |  |  |  | Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm |  |  |  |
| 19. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" |  |  |  | Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" |  |  |  |
| 20. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" |  |  |  | Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________