| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1744369145776_din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  |  | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bită |  |  |  |  |  | ACR PH2 S2, din oțel cu o lungime-50mm, tip spline-în formă de cruce. |  |  |  |  |  |
| Bită |  |  |  |  |  | Cap tubular, cu dimensiuni 8x65mm, magnetic |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-18mm, lungimea-600mm, material-oțel |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-28mm, lungimea-600mm, material-oțel |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru metal, tip tijă- cilindric, diametrul-10mm, lungimea-133mm, lungimea de lucru-87mm, material-HSS |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru beton, tip tijă- cilindric, diametrul-12mm, lungimea-151mm, lungimea de lucru-101mm, material-HSS |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație- pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-6mm, lungimea-160mm, material-oțel |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-10mm, lungimea-160mm, material-oțel |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-12mm, lungimea-160mm, material-oțel |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-14mm, lungimea-210mm, material-oțel |  |  |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  |  |  | Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-16mm, lungimea-310mm, material-oțel |  |  |  |  |  |
| Carotă |  |  |  |  |  | Destinație-beton. Tip tijă- SDS-Plus, material-oțel. Diametrul-125mm. |  |  |  |  |  |
| Cuie |  |  |  |  |  | Pentru construcții lungime-100mm, diametru-4mm. |  |  |  |  |  |
| Cuie |  |  |  |  |  | Pentru construcții lungime-80mm, diametru-4mm. |  |  |  |  |  |
| Cuie |  |  |  |  |  | Pentru construcții lungime-120mm, diametru-4mm. |  |  |  |  |  |
| Cot |  |  |  |  |  | Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm, unghi-90 grade. |  |  |  |  |  |
| Cot |  |  |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, unghi de evacuare-87 grade |  |  |  |  |  |
| Teu |  |  |  |  |  | Material-polipropilenă PP-R, redus 20x20x20mm |  |  |  |  |  |
| Mufă |  |  |  |  |  | PVC(policlorură de vinil), diametrul-50mm. |  |  |  |  |  |
| Mufă |  |  |  |  |  | Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm. |  |  |  |  |  |
| Priză |  |  |  |  |  | De apă, diametrul-20mm, diametrul filetului-1/2. |  |  |  |  |  |
| Disc |  |  |  |  |  | abraziv cu velcro, diametrul discului-125mm.Tipul de fixare-pe filet.Material-platic. |  |  |  |  |  |
| Disc |  |  |  |  |  | Abraziv, autofixare diametrul-125mm, granulație-320R. Tip-disc pentru șlefuire. |  |  |  |  |  |
| Rulou |  |  |  |  |  | Cu mîner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-250mm. |  |  |  |  |  |
| Pensulă |  |  |  |  |  | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt. |  |  |  |  |  |
| Pensulă |  |  |  |  |  | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt. |  |  |  |  |  |
| Pensulă |  |  |  |  |  | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mîner din plastic.Confecționată din păr mixt. |  |  |  |  |  |
| Perie |  |  |  |  |  | Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm. |  |  |  |  |  |
| Bidinea |  |  |  |  |  | Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm. |  |  |  |  |  |
| Profil |  |  |  |  |  | De ghidaj,W10mmx2,5m |  |  |  |  |  |
| Profil |  |  |  |  |  | terminal L, de culoare albă 30x10x2900 din PVC |  |  |  |  |  |
| Şpaclu |  |  |  |  |  | Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-100mm. |  |  |  |  |  |
| Şpaclu |  |  |  |  |  | Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-400mm. |  |  |  |  |  |
| Mistrie |  |  |  |  |  | Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime 150mm, lungime-190mm. |  |  |  |  |  |
| Bandă |  |  |  |  |  | de mascare universala pe baza de hartie cu lungime de 23m, lățime 50mm. |  |  |  |  |  |
| Ruletă |  |  |  |  |  | Pentru măsurare, cu fixare.Lățime-25 mm și cu o lungime-10m Echivalentul Total TMT126101M |  |  |  |  |  |
| Silicon |  |  |  |  |  | Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40, termoreistența-de la -50°С pana la +120.Culoare albă. |  |  |  |  |  |
| Spumă |  |  |  |  |  | Poliuretanică de montaj, rezinstentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml. |  |  |  |  |  |
| Sticlă sodică lichidă |  |  |  |  |  | Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a cîte 6,2 kg |  |  |  |  |  |
| Șurub |  |  |  |  |  | Din oțel, tip-pentru lemn, diamentrul-6mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc. |  |  |  |  |  |
| Șurub |  |  |  |  |  | Din oțel, tip-pentru lemn, diamentrul-6mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH. |  |  |  |  |  |
| Șurub |  |  |  |  |  | Din oțel, tip-pentru lemn, diamentrul-6mm, lungime-100mm. Codul producatorului KMH. |  |  |  |  |  |
| Vinclu |  |  |  |  |  | Îmbinare KPL4 ranforsat. Material-metal, grosime-2mm, înălțime-70mm, lățime-55mm, lungime-70mm |  |  |  |  |  |
| Tijă |  |  |  |  |  | Filetată, material-oțel zincat. Codul producătorului-PGO, diametrul-10mm, lungime-1000mm |  |  |  |  |  |
| Sîrmă |  |  |  |  |  | Material-oțel zincat, diametru-3mm. |  |  |  |  |  |
| Prelungitor |  |  |  |  |  | Pentru carotă, tipul de tijă-SDS. Lungimea-1000mm. |  |  |  |  |  |
| Fugă |  |  |  |  |  | mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Ambalaj în peliculă de 5kg. Culoare albă. |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  |  |  | Acrilică concentrat. Coler.Ambalat în tub -100ml. Culoare-verde. |  |  |  |  |  |
| Diluant |  |  |  |  |  | Destinat pentru vopsele alchidice, uretan-alchidice și de ulei, lacuri alchidice și chituri pe baza de ulei. Ambalat în sticle-0,9L |  |  |  |  |  |
| Spatulă |  |  |  |  |  | destinat pentru chituire, rostuire sau siliconare. Corp integral din material plastic-polietilenă, având formă specială de tip „K” pentru o mânuire mai adecvată. |  |  |  |  |  |
| Plasă |  |  |  |  |  | Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a cîte 10 bucăți. |  |  |  |  |  |
| Peliculă |  |  |  |  |  | Pentru sere 200 microni, cu lățimea de 12m și lungimea de 50m. |  |  |  |  |  |
| Țeavă |  |  |  |  |  | polietilenă Diametru 40mm. |  |  |  |  |  |
| Dop pentru țeavă |  |  |  |  |  | Diametru 40 mm. |  |  |  |  |  |
| Troinic |  |  |  |  |  | Diametru 40mm. |  |  |  |  |  |
| Pînză de ferestrău |  |  |  |  |  | Echivalent JW10 FHCS Pentru lemn, lungimea 100 mm. |  |  |  |  |  |
| Grund |  |  |  |  |  | Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuart, pentru suprafețele neabsorbante în interior și exterior. Ambalat în căldări-13,5kg. |  |  |  |  |  |
| Baghetă |  |  |  |  |  | decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete. |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  |  |  | superlavabila pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare si se prezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba, care se poate pigmenta cu pigmenti Deutek. Utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi rezistente. Ambalată în căldări de 15 L. Echivalentul Oskar Super Weiss |  |  |  |  |  |
| Total lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bordură |  |  |  |  |  | De fronton, care acoperă părțile de capăt ale acoperișului. Lungimea standard a placii 2 metri, lățimea este de 150 mm, înălțimea este de 80 mm.Culoarea Mușchi verde. |  |  |  |  |  |
| Colțar |  |  |  |  |  | necesar pentru a asigura protecția îmbinărilor materialului de acoperiș și fațadă de vânt și umiditate. Lungimea regletei standard = 2 metri. Lățime perete 50*50 mm. Grosimea metalului 0,45mm. Culoarea Semnal ALB. |  |  |  |  |  |
| Jgheab(uluc) |  |  |  |  |  | Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. 1buc-3m |  |  |  |  |  |
| Cîrlig |  |  |  |  |  | compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm. |  |  |  |  |  |
| Brățară(jgheab) |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm. |  |  |  |  |  |
| Capac(jgheab) |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. Diametrul de 125mm. |  |  |  |  |  |
| Guler (jgheab) |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de montat pe jgheab, fără găurire suplimentară. |  |  |  |  |  |
| Cot burlan |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan. |  |  |  |  |  |
| Burlan țeavă |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab şi o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-3m) |  |  |  |  |  |
| Burlan țeavă |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab şi o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-2m) |  |  |  |  |  |
| Burlan țeavă |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab şi o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-1m) |  |  |  |  |  |
| Brățară burlan |  |  |  |  |  | zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click„ |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744369145776_din_________. Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și articole conexe. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; Livrarea gratis la sediul beneficiarului: or.Rezina str.Nistreană 1,la solicitare, termen maxim pînă la data de 25 mai.. 44100000-1; Lotul nr.1. Bită; buc; 20. Bită; buc; 10. Burghiu; buc; 1. Burghiu; buc; 1. Burghiu; buc; 5. Burghiu; buc; 10. Burghiu; buc; 15. Burghiu; buc; 5. Burghiu; buc; 3. Burghiu; buc; 3. Burghiu; buc; 3. Carotă; buc; 2. Cuie; kg; 15. Cuie; kg; 15. Cuie; kg; 15. Cot; buc; 50. Cot; buc; 30. Teu; buc; 30. Mufă; buc; 20. Mufă; buc; 50. Priză; buc; 30. Disc; buc; 2. Disc; buc; 30. Rulou; buc; 50. Pensulă; buc; 50. Pensulă; buc; 50. Pensulă; buc; 50. Perie; buc; 5. Bidinea; buc; 40. Profil; buc; 30. Profil; buc; 20. Şpaclu; buc; 30. Şpaclu; buc; 30. Mistrie; buc; 10. Bandă; buc; 20. Ruletă; buc; 5. Silicon; buc; 15. Spumă; buc; 10. Sticlă sodică lichidă; buc; 15. Șurub; cut.; 10. Șurub; buc; 1000. Șurub; buc; 400. Vinclu; buc; 150. Tijă; buc; 50. Sîrmă; kg; 40. Prelungitor; buc; 2. Fugă; kg; 15. Vopsea; buc; 10. Diluant; sticla; 40. Spatulă; buc; 2. Plasă; set; 15. Peliculă; m 2; 600. Țeavă; m; 30. Dop pentru țeavă; buc; 2. Troinic; buc; 1. Pînză de ferestrău; buc; 10. Grund; buc; 4. Baghetă; buc; 30. Vopsea; căldare; 2. Total lot nr.1. 44100000-1; Lot nr.2. Bordură; buc; 56. Colțar; buc; 74. Jgheab(uluc); buc; 30. Cîrlig; buc; 100. Brățară(jgheab); buc; 30. Capac(jgheab); buc; 6. Guler (jgheab); buc; 12. Cot burlan; buc; 36. Burlan țeavă; buc; 6. Burlan țeavă; buc; 8. Burlan țeavă; buc; 12. Brățară burlan; buc; 48. Total lot nr.2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |