- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR pentru anul 2025                                                                            (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă  IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,  or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1_                                                                              (denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL I Reactive pentru analizorul automat biochimic A-25 (tip închis) Cod CPV 33696500-0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 2000 | **Informatia se anexeaza | 4800 |  |
|  |  | ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 2000 | **Informatia se anexeaza | 4800 |  |
|  |  | Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 250 | **Informatia se anexeaza | 240 |  |
|  |  | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1000 | **Informatia se anexeaza | 11280 |  |
|  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 750 | **Informatia se anexeaza | 817,5 |  |
|  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 750 | **Informatia se anexeaza | 832,5 |  |
|  | 33696500-0 | Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A25 | ml | 2000 | **Informatia se anexeaza | 3480 |  |
|  |  | Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1000 | **Informatia se anexeaza | 680 |  |
|  |  | Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 2500 | **Informatia se anexeaza | 1700 |  |
|  |  | Trigliceride (Triglicerides) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1000 | **Informatia se anexeaza | 2000 |  |
|  |  | Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1000 | **Informatia se anexeaza | 2440 |  |
|  |  | Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1000 | **Informatia se anexeaza | 1830 |  |
|  |  | Antistreptolizi na 0 (ASO) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 200 | **Informatia se anexeaza | 3128 |  |
|  | 33696500-0 | Proteina C reactivă (CRP) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 300 | **Informatia se anexeaza | 3990 |  |
|  |  | Iron (fer) | ml | 250 | **Informatia se anexeaza | 850 |  |
|  |  | Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 250 | **Informatia se anexeaza | 240 |  |
|  |  | Factorul Reumatic (RF) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | 1014 |  |
|  |  | MultiCalibrator uman | ml | 200 | **Informatia se anexeaza | 13802 |  |
|  |  | Control ser normal uman | ml | 200 | **Informatia se anexeaza | 13802 |  |
|  |  | Control ser patologic uman | ml | 200 | **Informatia se anexeaza | 13802 |  |
|  |  | Rotor de reacţie, 10 buc/set (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 50 | **Informatia se anexeaza | 103414 |  |
|  |  | Solutie concentrata de spalare 100 ml/set | set | 1 | **Informatia se anexeaza | 1902,13 |  |
|  |  | Soluţie de spălare 1000 ml/set (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 2 | **Informatia se anexeaza | 2292,1 |  |
|  |  | Soluţie concentrată de sistem 1000 ml/set (consumabil p/u A25) | set | 3 | **Informatia se anexeaza | 4782,06 |  |
|  | 33696500-0 | Calciu (Calcium) cu ambalaj special pentru A-15 10x50 ml ml | ml | 500 | **Informatia se anexeaza | 680 |  |
|  |  | cholesterol HDL, set + calibrator | set | 80 | **Informatia se anexeaza | 112708,8 |  |
|  |  | cholesterol LDL, set + calibrator | set | 80 | **Informatia se anexeaza | 189265,6 |  |
|  |  | hemoglobina glicolizata cu standard si material de control | set | 10 | **Informatia se anexeaza | 151660,5 |  |
|  |  | Calibrator Antistreptolizina fl 1ml | ml | 3 | **Informatia se anexeaza | 422,37 |  |
|  |  | Calibrator Proteina C reactivă fl 1ml | ml | 3 | **Informatia se anexeaza | 422,37 |  |
|  | 33696500-0 | Calibrator Factorul Reumatoid fl 5ml | ml | 3 | **Informatia se anexeaza | 422,37 |  |
|  |  | Control CRP, ASO, RF normal | ml | 3 | **Informatia se anexeaza | 1073,58 |  |
|  |  | Control CRP, ASO, RF patologic | ml | 3 | **Informatia se anexeaza | 1073,58 |  |
|  |  | Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set | set | 50 | **Informatia se anexeaza | 33466 |  |
|  |  | Lampa halogen 6v-10W | buc | 2 | **Informatia se anexeaza | 2236,32 |  |
|  |  | Lampa halogen 12v-20W | buc | 1 | **Informatia se anexeaza | 2206,62 |  |
|  |  | material de control extern biochimic Prevacal (set) | set | 1 | **Informatia se anexeaza | 6500 |  |
|  |  | Fosfataza alcalina | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | 376 |  |
| Valoarea estimată pentru tot LOTUL I este de 700 432,40 lei f/TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE - copie confirmată prin ştampila şisemnătura participantului. 2. Reactivii să fie adaptaţi la Analizatorul A-25, cu certificat de confirmare de la producatorul analizorului. 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător. 4. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. 6. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 7. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat cu marcaj CE şi etichetat de producător. 8. Metodicele de adaptare pentru A-25 sunt obligatorii (prezentate odată cu oferta). 9. Ambalaj standard pentru A-25 cu prezentarea mostrei de la operatorul economic câstigător în timp de cinici zile inainte de semnarea contractului sau certificat de confirmare de la producătorul analizorului că ambalajul corespunde analizatorului A-25. 10. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 11. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductubilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). 12. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial. 13. Evaluarea se va face pe lot. Ofertantul va asigura gratuit deservirea analizatorului biochimic A-25 în mod de urgenţă (12-24 ore de la solicitare), inclusiv în zilele de odihnă Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi materialul de control v-a corespunde cu setul de reactivi, adică v-a fi de la acelaşi producător. Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). Ofertantul va prezenta certificate de compatibilitate al consumabilelor propuse pentru analizatorul A-25, eliberate de producătorul analizatorului. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător! |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| 2 | 33696500-0 | LOTUL 2 M-52 Diluent ~20 l pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | canistre | 30 | ~20 l pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | 24557,4 |  |
| 3 | 33696500-0 | LOTUL 3 M-52 Diff Lyze 4*~500 ml (set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | set | 10 | 4*~500 ml (set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | 56618,5 |  |
| 4 | 33696500-0 | LOTUL 4 M-52 LH Lyze. 4*~100 ml(set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | set | 10 | 4*~100 ml(set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | 37518,2 |  |
| 5 | 33696500-0 | LOTUL 5 M-53 Probe Cleaner~ 50 ml (fl) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | fl | 20 | ~ 50 ml (fl) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis | 10252,8 |  |
| 6 | 33696500-0 | LOTUL 6 material de control pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis3 flx~3 ml (set) | set | 5 | pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis3 flx~3 ml (set) | 13340 |  |
| 7 | 33696500-0 | LOTUL 7 hirtie pentru pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis cu latimea de ~55 mm , buc | buc | 200 | pentru pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis cu latimea de ~55 mm , buc | 1100 |  |
| 8 | 33696500-0 | LOTUL 8 material de control extern pentru analizator hematologic Mindray 5 diff | set | 4 | pentru analizator hematologic Mindray 5 diff | 36000 |  |
| 9 | 33696500-0 | LOTUL 9 Brilliant crezil albastrum, ~ 50 ml fl | fl | 1 | ~ 50 ml fl | 388,8 |  |
| 10 | 33696500-0 | LOTUL 10 Acid sulfosalicilic, kg | kg | 2 | kg | 1386 |  |
| 11 | 33696500-0 | LOTUL 11 material de control urina (normal si patologic) fl cite ˜10ml | fl | 1 | (normal si patologic) fl cite ˜10ml | 378 |  |
| 12 | 33696500-0 | LOTUL 12 Citrat de natriu, kg | kg | 1 | kg | 450 |  |
| 13 | 33696500-0 | LOTUL 13 ulei de imersie fl ~100 ml | fl | 10 | fl ~100 ml | 720 |  |
| 14 | 33696500-0 | LOTUL 14 Lancete (scarificatoare ) metalice | buc | 10000 | (scarificatoare ) metalice | 1500 |  |
| 15 | 33696500-0 | LOTUL 15 Eprubete Eppendorf~ 1,5 ml cu capac | buc | 20000 | ~ 1,5 ml cu capac | 400 |  |
| 16 | 33696500-0 | LOTUL 16 Azopiram (set) Sol. Azopiram, set 4 flacoane, pt ~100 ml sol. (2x~50 ml) | set | 5 | Sol. Azopiram, set 4 flacoane, pt ~100 ml sol. (2x~50 ml) | 450 |  |
| Valoarea estimativă totală a achiziției (loturile 1-16) este de 885 492,10 lei f/TVA TERMENUL DE VALABILITATE A REACTIVILOR CHIMICI TREBUIE SĂ FIE NU MAI MIC DE 12 LUNI DIN DATA LIVRĂRII |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor:

LIVRAREA LA COMANDA în termen de 5 zile de la comanda Cumpărătorului, cu transportul Vînzătorului, la sediul Beneficiarului.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conformitatea reactivilor conform  standardelor în vigoare

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul fără și cu TVA, în lei moldovenești.

- Mostre

Prezentarea  mostrelor la solicitarea Cumpărătorului.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| Oferta: |  |  |  |
|  | Oferta: Specificația tehnica | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Oferta: Specificatia de preț | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Cererea de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă (cuantum 1%) sau transfer bancar la contul autorităţii contractante | Anexa nr. 9 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura şi ştampila a băncii acreditată în RM, scanată și semnată prin semnatura electronica a ofertantului sau transfer bancar la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP CS Drochia IBAN:MD38TRPCBZ518430A00261AA Banca: MF-TT Drochia Adresa poştală a băncii: or. Drochia Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1008600001156 cu nota ,,Garanția pentru ofertă’’; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). original scanat - cu semnătura electronică a operatorul economic | obligatoriu |
|  | Garanția de bună execuție a contractului (cuantum 5%) prezentat odată cu semnarea contractului | Anexa nr. 10 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, (formular de la banca), a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP CS Drochia IBAN:MD38TRPCBZ518430A00261AA Banca: MF-TT Drochia Adresa poştală a băncii: or. Drochia Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1008600001156 | obligatoriu |
|  | Toate certificatele solicitate obligatoriu in lista reagentilor chimici CE | Semnate electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Oferta finală și toate documentele solicitate de autoritatea contractantă la etapa depunerii.

Autoritatea contractantă  _______________________ sefa, Liliana MOROȘAN