| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot.1 Compresor GA75VSD+ SN: API235159 |  |  |  |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit service filtre de aer |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit service valva scurgere a condensului de 4000H |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit service valva de scurgere a condensului de 8000H |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit service a termostatului de 40˚ C |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit de service preventiva tip, GA75VSD+ |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit-ul pentru revizia motorului GA75VSD+ |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Valva de drenaj LD202 de 115V compatibila cu compresorul GA75VSD+ SN: API235159 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Canistra de ulei de 20 L, sintetic, tip RXD |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot.2 Uscator FD 260VSD SN: ITJ457151 |  |  |  |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit mentenanta valva de scurgere a condensului |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Kit intrare aer cu filtru 150x150 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Valva de drenaj LD200 de 24V 50/60 Hz |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot.3 Sistem de filtrare aer |  |  |  |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Coloana de cărbune QDT 245 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Filtru pentru cărtus tip IPF163SMA |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Filtru pentru cărtus tip IPF163CA |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Filtru pentru cărtus tip IPF79FF3 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Filtru pentru cărtus tip P-EG 0012 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Filtru pentru cărtus tip TGA110/16C-B/O2 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comanda |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |