|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49 | 2  | Cazan Erensan 290 KServicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 1  Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) | 2  | Cazan Termona 50 Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 2 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan celMare, 107) | 2  | Cazan Baxi 24 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 3 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1) | 2 | Cazan Ariston 60 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 4 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Deservire tehnică a centralei termice ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A) |  2  | Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw  Servicii de deservire tehnică a ecipamentelor centralei termice nr 5 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți ( or.Fălești,str.Toma Ciorba 3)  |  2 | Cazan Heatline HKB-124 24 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 6 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18) | 3  | Cazan CSG 60 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 7 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4) | 2 | Cazan Bogdan 50 Kw Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 8 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
|  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13) | 2 | cazan Florida 28kWt cazan Power 50kWtServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 9  Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centraleitermice CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20), | 2 | Cazan Termona 50 Kw Cazan Termona 28 kWServicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr 10 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1)  | 2 | Cazan Saunier Duval 24 Kw Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr. 11 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
|  Servicii de deservire tehnicăa echipamentelor centraleiCSP Cahul(or.Cantemir str. N.Testemițeanu,3) | 2 | cazan Cerone 35 kWcazan Airfel 35kW 1 Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr12 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Căușeni(or. Căușeni, str Ana șiAlexandru, 16)  | 2 | Cazan: Imergaz 24 Kw Cazan Vision 24 KwServicii de deservire tehnicăa echipamentelor centralei termice nr.13Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă) | 2 | Cazan Imergaz 24 Kw Servicii de deservire tehnică aechipamentelor centralei termice nr.14 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Căușeni(or. Anenii Noi, str. Suvorov,107) | 1 | Cazan Romstal 45 Kw Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termic e nr.15 Verificarea etanșietății centralei termice Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termiceCSP Orhei(or.Orhei str.C.Negruzzi,78)  | 2 | cazah Rielo condexa 90kWtNova Florida 90kWtServicii de deservire tehnice a echipametelor centralei termice nr16 Verificarea etanșietății centralei Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
|  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termiceCSP Orhei(or.Rezina str.Scuiseva 2A) | 2 | Cazan Rielo Condexa 90kWT Sime 75k WtServicii de deservire tehnică a ecipamentelor centralei temici nr.17 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termiceCSP Orhei(or.Șoldănești str.Păcii 13) | 2 | Cazan Termona 45 kwServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.18 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termiceCSP Orhei(or.Telenești str.Eugen Coca 4) | 2 | cazan Riello Condexa 90 kw Nova Florida 60 kwServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.19 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Soroca(or. Soroca, str. Alexandrucel Bun, 42) | 1 | cazan Bereta 35 kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.20 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Soroca(or.Drochia str. S. Lazo,9) | 1 | cazan Digifel PremixServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.21 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Soroca(or. Florești (bd.Victoriei 64a) | 1 | cazan Bereta 35kWServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.22 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (str. Pușcin,16) | 2 | cazan Bereta 48,5 kW cazan Bereta 50 kWServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.23 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Edineț(or. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1) | 1 | Cazan Nova Florida-65kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.24 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Edineț(or.Ocnița,str.Sănătății 18) | 1 | cazan Viaduas 65 kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.25 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice CSP Edineț(or. Dondiușeni,swtr.Păcii,5) | 1 |  Cazan Solaris-50kWServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 26 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni(str. Cosmescu,5) | 2 |  Cazan Sime 55 Kw Casan bereta100kwServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 27 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni(or.Calarași,str.Bujola,2) | 2 | Cazan Termona 50 Kw-Cazan Bereta 50 kw-Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.28 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleior. Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2 | 1 | Cazan Bereta 90 kWt Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.29 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice CSPHîncești(or.Leova,str.Unirii,39) | 1 |  Cazan Maxodtimus 27 kW-Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.30  Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Hîncești(or.Cimișlia,str,Cetatea Albă 27) | 1 |  Cazan Aerfel 40 kW Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.31  Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Hîncești(or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei2) | 2 |  Cazan de import de 45kWCazan de import de 24kWServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.32 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centraleitermice CSP Comrat(str, Pobeda,26) | 2 | cash Termona- 50kwServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr33 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice CSP Comrat(or. Ceadîr-Lunga str.Miciurin,2/3) | 2 |  cazan Ariston-24kwServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.34 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |
| Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice CSP Comrat(or.Vulcănești ,str.Ceapaev,4) | 1 | cazan Bereta-24kWServicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.35 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzireVerificare termostat de siguranța totală  |