|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49 | 2 | Cazan Erensan 290 K  Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 1  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) | 2 | Cazan Termona 50  Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 2  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel  Mare, 107) | 2 | Cazan Baxi 24 Kw  Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 3  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1) | 2 | Cazan Ariston 60 Kw  Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 4  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Deservire tehnică a centralei termice ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A) | 2 | Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw  Servicii de deservire tehnică a ecipamentelor centralei termice nr 5  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți ( or.Fălești,str.Toma Ciorba 3) | 2 | Cazan Heatline HKB-124 24 Kw  Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 6 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18) | 3 | Cazan CSG 60 Kw  Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 7 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4) | 2 | Cazan Bogdan 50 Kw  Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 8 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Bălți  (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13) | 2 | cazan Florida 28kWt  cazan Power 50kWt  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 9  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei  termice CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20), | 2 | Cazan Termona 50 Kw  Cazan Termona 28 kW  Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr 10  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1) | 2 | Cazan Saunier Duval 24 Kw  Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr. 11  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică  a echipamentelor centralei  CSP Cahul  (or.Cantemir str. N.Testemițeanu,3) | 2 | cazan Cerone 35 kW  cazan Airfel 35kW 1  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr12 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Căușeni  (or. Căușeni, str Ana și  Alexandru, 16) | 2 | Cazan: Imergaz 24 Kw  Cazan Vision 24 Kw  Servicii de deservire tehnicăa echipamentelor centralei termice nr.13  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Căușeni  (r. Ștefan Vodă) | 2 | Cazan Imergaz 24 Kw  Servicii de deservire tehnică aechipamentelor centralei termice nr.14  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Căușeni  (or. Anenii Noi, str. Suvorov,107) | 1 | Cazan Romstal 45 Kw  Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termic e nr.15  Verificarea etanșietății centralei termice  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicicii de deservire tehnică  a echipamentelor centralei termice  CSP Orhei  (or.Orhei str.C.Negruzzi,78) | 2 | cazah Rielo condexa 90kWt  Nova Florida 90kWt  Servicii de deservire tehnice a echipametelor centralei termice nr16  Verificarea etanșietății centralei  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice  CSP Orhei  (or.Rezina str.Scuiseva 2A) | 2 | Cazan Rielo Condexa 90kWT  Sime 75k Wt  Servicii de deservire tehnică a ecipamentelor centralei temici nr.17 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice  CSP Orhei  (or.Șoldănești str.Păcii 13) | 2 | Cazan Termona 45 kw  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.18 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice  CSP Orhei  (or.Telenești str.Eugen Coca 4) | 2 | cazan Riello Condexa 90 kw  Nova Florida 60 kw  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.19 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Soroca  (or. Soroca, str. Alexandru  cel Bun, 42) | 1 | cazan Bereta 35 kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.20 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Soroca  (or.Drochia str. S. Lazo,9) | 1 | cazan Digifel Premix  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.21 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Soroca  (or. Florești (bd.Victoriei 64a) | 1 | cazan Bereta 35kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.22 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei termice  CSP Edineț  (str. Pușcin,16) | 2 | cazan Bereta 48,5 kW  cazan Bereta 50 kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.23 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  termice CSP Edineț  (or. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1) | 1 | Cazan Nova Florida-65kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.24 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centraleitermice CSP Edineț  (or.Ocnița,str.Sănătății 18) | 1 | cazan Viaduas 65 kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.25 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei termice CSP Edineț  (or. Dondiușeni,swtr.Păcii,5) | 1 | Cazan Solaris-50kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 26 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni  (str. Cosmescu,5) | 2 | Cazan Sime 55 Kw  Casan bereta100kw  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 27  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni  (or.Calarași,str.Bujola,2) | 2 | Cazan Termona 50 Kw-  Cazan Bereta 50 kw-  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.28 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei  or. Hîncești,  str. Toma Ciorbă, 2 | 1 | Cazan Bereta 90 kWt  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.29 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei termice CSPHîncești  (or.Leova,str.Unirii,39) | 1 | Cazan Maxodtimus 27 kW-  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.30  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centraleitermice CSP Hîncești  (or.Cimișlia,str,Cetatea Albă 27) | 1 | Cazan Aerfel 40 kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.31  Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centraleitermice CSP Hîncești  (or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei2) | 2 | Cazan de import de 45kW  Cazan de import de 24kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.32 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centraleitermice CSP Comrat  (str, Pobeda,26) | 2 | cash Termona- 50kw  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr33 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei termice CSP Comrat  (or. Ceadîr-Lunga str.Miciurin,2/3) | 2 | cazan Ariston-24kw  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.34 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică,  a echipamentelor centralei termice CSP Comrat  (or.Vulcănești ,str.Ceapaev,4) | 1 | cazan Bereta-24kW  Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.35 Verificarea etanșietății centralei.  Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul  Curățarea și reglarea electrodului de aprindere  Verificarea presiunii la combustibil  Verificarea pompei de circulație  Verificarea vanei cu 3 căi  Verificarea presostatelor  Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare)  Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural)  Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există)  Verificarea presiune apă instalație de încălzire  Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz  Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță  Verificare-curățare corp cazan  Verificare-curățare corp arzător  Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)  Verificare-curățare dispensor flacără  Verificare-curățare ventilator aspirație aer  Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător  Verificare condensator pornire motor ventilator  Verificare termostat temperatura încălzire  Verificare termostat de siguranța totală |