## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) |  |  |  | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ), Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară, tip C-5, 24 canale, Bucată
33100000-1 | 2 | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov ( 006048 ) | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov ( 006048 ) |  |  |  | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov ( 006048 ), Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm. (echivalente cu art. 10002001 de la minimed.ru). Ambalare până la 100 bucăți., Bucată
33100000-1 | 3 | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) |  |  |  | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ), Capilare Sahli 0.02 ml 1.material: sticlă Ambalare până la 100 bucăți., Bucată
33100000-1 | 4 | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) |  |  |  | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ), Colbă cotată 100-125 ml . Material PP - Autoclavabile, Bucată
33100000-1 | 5 | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) |  |  |  | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ), Colbă cotată 50 ml. Material PP - Autoclavabile, Bucată
33100000-1 | 6 | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) |  |  |  | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ), Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 500 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată
33100000-1 | 7 | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ), Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330 cm (devieri admisibile- de 10 cm), Bucată
33100000-1 | 8 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) |  |  |  | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 250-500 ml 2. Gradat (marcat) în ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 9 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) |  |  |  | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ), Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sînge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 10 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) |  |  |  | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ), Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural. Volumul total 10 ml., Bucată
33100000-1 | 11 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) |  |  |  | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 12 | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) |  |  |  | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ), Eprubetă V-3 ml cu fund cilindric (rotund) 1. NeSteril 2. Material: PP/PS/PET 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 11x55mm ±0,5mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 13 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) |  |  |  | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ), Flacon cilindric cu capac. volum 25ml. cu fundul plat. din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație, Bucată
33100000-1 | 14 | Furtun,tip VI ( 006377 ) | Furtun,tip VI ( 006377 ) |  |  |  | Furtun,tip VI ( 006377 ), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a)diametrul ID–9,5 mm. b)diametrul OD–15,9 mm. c)grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub – NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun, metru
33100000-1 | 15 | Hârtie Kraft ( 006335 ) | Hârtie Kraft ( 006335 ) |  |  |  | Hârtie Kraft ( 006335 ), Hartie kraft, L=71 cm, kg
33100000-1 | 16 | Hîrtie de pergament ( 006376 ) | Hîrtie de pergament ( 006376 ) |  |  |  | Hîrtie de pergament ( 006376 ), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinaţia: pentru ambalarea veselei de Laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare)., kg
33100000-1 | 17 | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) |  |  |  | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie, Bucată
33100000-1 | 18 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) |  |  |  | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie., Bucată
33100000-1 | 19 | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) |  |  |  | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ), Lame 26 х76mm (±1,0 m) din sticlă. degresate. şlefuite gata pentru folosire. pentru diagnostic in vitro cu colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de culoare albă. Ambalate până la 50 bucăți, Bucată
33100000-1 | 20 | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) |  |  |  | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ), Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine galbenă. până la 50 lame/cutie, Bucată
33100000-1 | 21 | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) |  |  |  | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie, Bucată
33100000-1 | 22 | Lame histologice de sticla ( 006194 ) | Lame histologice de sticla ( 006194 ) |  |  |  | Lame histologice de sticla ( 006194 ), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată
33100000-1 | 23 | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) |  |  |  | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ), 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm până la 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER) , Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza oferte, Bucată
33100000-1 | 24 | Lame pentru criotom R ( 006196 ) | Lame pentru criotom R ( 006196 ) |  |  |  | Lame pentru criotom R ( 006196 ), Lungimea:80mm; latimea:8mm; 34-35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată = 1 lamă. 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată
33100000-1 | 25 | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) |  |  |  | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ), lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei. O bucată= o Lamă, Bucată
33100000-1 | 26 | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) |  |  |  | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 27 | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) |  |  |  | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei, compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 28 | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) |  |  |  | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ), Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 29 | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) |  |  |  | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ), Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 30 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) |  |  |  | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza, Bucată
33100000-1 | 31 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) |  |  |  | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ), Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x50 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= O lamelă, Bucată
33100000-1 | 32 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) |  |  |  | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ), Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x60 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= o Lamelă., Bucată
33100000-1 | 33 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) |  |  |  | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ), Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată, Bucată
33100000-1 | 34 | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) |  |  |  | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ), Pipete Paster 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 35 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) |  |  |  | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ), Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm), Bucată
33100000-1 | 36 | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) |  |  |  | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ), Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare,de unica folosintă, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistenta mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic.Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg;, Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 37 | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) |  |  |  | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 38 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) |  |  |  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ), Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru. transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - invioLabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de Laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține: Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de vaLabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități, Bucată
33100000-1 | 39 | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) |  |  |  | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ), Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. Pentru investigaţii citogenetice, cu prezentarea mosrelor., Bucată
33100000-1 | 40 | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) |  |  |  | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ), Ștativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80ºC, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm, Bucată
33100000-1 | 41 | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) |  |  |  | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ), Stative din plastic pentru 40 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005009 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃, Bucată
33100000-1 | 42 | Suport, tip I ( 006368 ) | Suport, tip I ( 006368 ) |  |  |  | Suport, tip I ( 006368 ), Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru suportul eprubetelor Proprietăţi: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a)înălţimea 7 cm, b)lăţimea -11,5 cm, c)lungimea – 24 cm, d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezentarea mostrei : 1 unități, Bucată
33100000-1 | 43 | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) |  |  |  | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ), Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet., Bucată
33100000-1 | 44 | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) |  |  |  | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ), Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete), Bucată
33100000-1 | 45 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) |  |  |  | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ), Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu bandă abrazivă pentru marcaj, cu testul ermetic.- Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză., Bucată
33100000-1 | 46 | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) |  |  |  | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ), Dozatorul pentru discuri cu antibiotic , potrivit pentru cutii Petri cu diametrul de 90 mm., Bucată
33100000-1 | 47 | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) |  |  |  | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ), Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) p/u EAB + ionograma , Bucată
33100000-1 | 48 | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) |  |  |  | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ), Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici. Prezentarea mostrelor, Bucată
33100000-1 | 49 | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) |  |  |  | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ), Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; otel-carbon; sterile, ambalate cate 50 in cutie; 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 50 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) |  |  |  | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ), Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Ambalare până la 100 de pelicule, Bucată
33100000-1 | 51 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) |  |  |  | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ), Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată
33100000-1 | 52 | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) |  |  |  | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ), Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L , Bucată
33100000-1 | 53 | Sită pentru celule ( G48022 ) | Sită pentru celule ( G48022 ) |  |  |  | Sită pentru celule ( G48022 ), 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc 2. Material: polipropilenă. 3. Material plasă: nailon. 4. Dimensiunea porilor: 100 μm 5. Sterilitate: steril 6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml 7. Ambalaj individual Prezentarea mostrei - 1 unități, la IMSP IO , Bucată
33100000-1 | 54 | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) |  |  |  | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ), Filtre de membrana de nitrat de celuloza echivalente cu modelul MCNE-450-100,filtre de membrana de nitrat de celuloza,albe cu grilă verde/negru d-50 mm,diametru pori-0,45mkm,sterile,ambalaj individual (în set 100 buc.) , Bucată
33100000-1 | 55 | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) |  |  |  | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ), Pipetă monocanal cu volum reglabil de la 0,1 la 10 µl., Bucată
33100000-1 | 56 | Saci pentru deșeuri biologice, V=50kg | Saci pentru deșeuri biologice, V=50kg |  |  |  | Saci (galbene) 50 kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Biodegradabile. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Rezistență înaltă, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. CE.
33100000-1 | 57 | Set de Recipiente pentru colectare a urinilor cu extragere în tuburi vacuum | Set de Recipiente pentru colectare a urinilor cu extragere în tuburi vacuum |  |  |  | Cerințe specifice pentru consumabile: 1 set = 1 recipient pentru urină + 1 eprubetă vidată. (1) Recipient pentru urină cu capac tip holder cu ac-canal pentru extragere vidată a urinei din recipient în eprubetă vidată pentru urină. Volum recipient pînă la 120ml. CE/ISO13485. (2) Eprubetă vidată pentru urină pentru extragere vidată a urinei din recipient de unică folosință cu urină. Eprubeta compatibilă cu recipient pentru urini. Volum 10 mL. CE/ISO13485. IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător.
33100000-1 | 58 | tub tip 10x75 mm (un) ( 006026 ) | tub tip 10x75 mm (un) ( 006026 ) |  |  |  | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. Proprietăţi: dimensiuni 10mm×75mm, fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termen de valabilitate, condiţii de păstrare). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
33100000-1 | 59 | Burete filtre pentru biopsii | Burete filtre pentru biopsii |  |  |  | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului)
33100000-1 | 60 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml |  |  |  | Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 2 unități
33100000-1 | 61 | Cupe de reactie | Cupe de reactie |  |  |  | Cupe de reactie cu volum de 2ml, dimensiuni 16x24mm, material polystyrene, transparente. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 62 | Cupe de reactie tip Hitachi | Cupe de reactie tip Hitachi |  |  |  | Cupe de reactie cu volum de 2-5,5ml, dimensiuni 17x38mm, material polystyrene, transparente. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 63 | Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR |  |  |  | Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95Сº pînă la -80 Сº, transparente, incolore, cu suprafata interna slefuita, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.
33100000-1 | 64 | Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR |  |  |  | Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cmpatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.
33100000-1 | 65 | Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR | Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR |  |  |  | Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR. Sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cite 4 bucăți în strip, compatibile cu Rotor Gene Q – rotor de 72 locuri, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.
33100000-1 | 66 | Exicator | Exicator |  |  |  | Exicator din sticla intunecata. Dimensiune gura 15,5 cm, capac 21cm. Rezistent la substante chimice.
33100000-1 | 67 | Stripuri PCR | Stripuri PCR |  |  |  | Stripuri cite 8 eprubete tip Eppendorf, conice, cu capace bombate atasate de fiecare eprubeta, cu posibilitate de a inchide fiecare eprubeta in parte, cu volum de 0,2 ml pentru reactiile PCR. Sterile, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze şi RN-aze ; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereţi subţiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatoarele tip planseta cu 96 locuri, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. Ambalaj - cutie 120 stripuri Nota *bucata = cutie
33100000-1 | 68 | Eprubete tip Ependorf 2,0 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf 2,0 ml pentru PCR |  |  |  | Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze şi RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95Сº pînă la -80 Сº, transparente, incolore, cu suprafata interna slefuita, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.
33100000-1 | 69 | Benzi cu Fluorisceină (oftalomologică) | Benzi cu Fluorisceină (oftalomologică) |  |  |  | Benzi cu Fluorisceină (oftalomologică) N1
33100000-1 | 70 | Containere p/u mase fecale cu lingurita | Containere p/u mase fecale cu lingurita |  |  |  | Containere p/u mase fecale cu lingurita N1 (sterile)
33100000-1 | 71 | Containere p/u urină (nesterile) | Containere p/u urină (nesterile) |  |  |  | Containere p/u urină (nesterile) gradația de la 100 ml -120 ml.
33100000-1 | 72 | Containere p/u urină (sterile) | Containere p/u urină (sterile) |  |  |  | Containere p/u urină (sterile) gradația de la 100 ml -120 ml.
33100000-1 | 73 | Scarificatoare sterile | Scarificatoare sterile |  |  |  | LANCETĂ STERILĂ CU ADÎNCIMEA DE PENETRARE 1.8-2.4mm, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PENTRU COLECTAREA SÂNGELUI DIN DEGET LA MATURI. LĂȚIMEA MINIMĂ DE PENETRARE 0.8mm.
33100000-1 | 74 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos |  |  |  | Ace pentru abordul intraosos 15G -15 mm
33100000-1 | 75 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos |  |  |  | Ace pentru abordul intraosos 15G - 25 mm
33100000-1 | 76 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos |  |  |  | Ace pentru abordul intraosos 15G - 35 mm
33100000-1 | 77 | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) |  |  |  | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ), Eprubeta vacumată cu activator de coagulare 4,5-5 ml. 1. Dimensiuni : 13x75 mm 3. Volumul de sînge:4,5-5 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 78 | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) |  |  |  | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată
33100000-1 | 79 | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) |  |  |  | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23G. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități. Capătul posterior al tubului de cauciuc să fie detașabil, pentru a putea efectua manopere de colectare, nu numai cu holderul dar și cu seringa, Bucată
33100000-1 | 80 | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) |  |  |  | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ), Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător., Bucată
33100000-1 | 81 | Salfete cu alcool ( 006251 ) | Salfete cu alcool ( 006251 ) |  |  |  | Salfete cu alcool ( 006251 ), Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată. O bucată= Un servețel, Bucată

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
33100000-1 | 1 | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 57584
33100000-1 | 2 | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov ( 006048 ) | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov ( 006048 ) | Bucată | 228400 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 274973
33100000-1 | 3 | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) | Bucată | 1910 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7640
33100000-1 | 4 | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 61.8
33100000-1 | 5 | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 53
33100000-1 | 6 | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 529.2
33100000-1 | 7 | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 39583.5
33100000-1 | 8 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) | Bucată | 550 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2200
33100000-1 | 9 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) | Bucată | 84200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 114411.67
33100000-1 | 10 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) | Bucată | 3810 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3352.8
33100000-1 | 11 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5360
33100000-1 | 12 | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 600
33100000-1 | 13 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3375
33100000-1 | 14 | Furtun,tip VI ( 006377 ) | Furtun,tip VI ( 006377 ) | metru | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 78900
33100000-1 | 15 | Hârtie Kraft ( 006335 ) | Hârtie Kraft ( 006335 ) | Kg | 61 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10758.57
33100000-1 | 16 | Hîrtie de pergament ( 006376 ) | Hîrtie de pergament ( 006376 ) | Kg | 236 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 36178.8
33100000-1 | 17 | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13200
33100000-1 | 18 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) | Bucată | 61500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 44280
33100000-1 | 19 | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) | Bucată | 119650 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 23930
33100000-1 | 20 | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) | Bucată | 22600 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18532
33100000-1 | 21 | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) | Bucată | 133050 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 26610
33100000-1 | 22 | Lame histologice de sticla ( 006194 ) | Lame histologice de sticla ( 006194 ) | Bucată | 75200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 141376
33100000-1 | 23 | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 9250
33100000-1 | 24 | Lame pentru criotom R ( 006196 ) | Lame pentru criotom R ( 006196 ) | Bucată | 650 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 500.5
33100000-1 | 25 | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1000
33100000-1 | 26 | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) | Bucată | 12250 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8820
33100000-1 | 27 | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) | Bucată | 5600 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4032
33100000-1 | 28 | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) | Bucată | 850 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 544
33100000-1 | 29 | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) | Bucată | 850 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1428
33100000-1 | 30 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) | Bucată | 82500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 243375
33100000-1 | 31 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) | Bucată | 158100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 32220
33100000-1 | 32 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) | Bucată | 141400 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 25452
33100000-1 | 33 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) | Bucată | 53 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3092.02
33100000-1 | 34 | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) | Bucată | 4740 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4787.4
33100000-1 | 35 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) | Bucată | 9768 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 280830
33100000-1 | 36 | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) | Bucată | 2959 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 44385
33100000-1 | 37 | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) | Bucată | 39200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 98000
33100000-1 | 38 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 76700
33100000-1 | 39 | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 100
33100000-1 | 40 | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1650.06
33100000-1 | 41 | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) | Bucată | 161 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4025
33100000-1 | 42 | Suport, tip I ( 006368 ) | Suport, tip I ( 006368 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1787.5
33100000-1 | 43 | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3780
33100000-1 | 44 | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3333.34
33100000-1 | 45 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 301875
33100000-1 | 46 | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1250
33100000-1 | 47 | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18750
33100000-1 | 48 | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1250
33100000-1 | 49 | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) | Bucată | 750 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 24375
33100000-1 | 50 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1958.34
33100000-1 | 51 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3333.34
33100000-1 | 52 | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13000
33100000-1 | 53 | Sită pentru celule ( G48022 ) | Sită pentru celule ( G48022 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 15000
33100000-1 | 54 | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2700
33100000-1 | 55 | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3350.84
33100000-1 | 56 | Saci pentru deșeuri biologice, V=50kg | Saci pentru deșeuri biologice, V=50kg | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6050
33100000-1 | 57 | Set de Recipiente pentru colectare a urinilor cu extragere în tuburi vacuum | Set de Recipiente pentru colectare a urinilor cu extragere în tuburi vacuum | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 23333.34
33100000-1 | 58 | tub tip 10x75 mm (un) ( 006026 ) | tub tip 10x75 mm (un) ( 006026 ) | Bucată | 9800 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2156
33100000-1 | 59 | Burete filtre pentru biopsii | Burete filtre pentru biopsii | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3333.34
33100000-1 | 60 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 150000
33100000-1 | 61 | Cupe de reactie | Cupe de reactie | Bucată | 50000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.67
33100000-1 | 62 | Cupe de reactie tip Hitachi | Cupe de reactie tip Hitachi | Bucată | 30000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7000
33100000-1 | 63 | Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.67
33100000-1 | 64 | Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR | Bucată | 36000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 69000
33100000-1 | 65 | Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR | Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 120000
33100000-1 | 66 | Exicator | Exicator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 850
33100000-1 | 67 | Stripuri PCR | Stripuri PCR | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 112500
33100000-1 | 68 | Eprubete tip Ependorf 2,0 ml pentru PCR | Eprubete tip Ependorf 2,0 ml pentru PCR | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13333.34
33100000-1 | 69 | Benzi cu Fluorisceină (oftalomologică) | Benzi cu Fluorisceină (oftalomologică) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 333.34
33100000-1 | 70 | Containere p/u mase fecale cu lingurita | Containere p/u mase fecale cu lingurita | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3250
33100000-1 | 71 | Containere p/u urină (nesterile) | Containere p/u urină (nesterile) | Bucată | 2850 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13300
33100000-1 | 72 | Containere p/u urină (sterile) | Containere p/u urină (sterile) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1500
33100000-1 | 73 | Scarificatoare sterile | Scarificatoare sterile | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 225
33100000-1 | 74 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6250
33100000-1 | 75 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6250
33100000-1 | 76 | Ace pentru abordul intraosos | Ace pentru abordul intraosos | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2500
33100000-1 | 77 | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) | Bucată | 120000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 69600
33100000-1 | 78 | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 19333.34
33100000-1 | 79 | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8500
33100000-1 | 80 | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) | Bucată | 50000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20000
33100000-1 | 81 | Salfete cu alcool ( 006251 ) | Salfete cu alcool ( 006251 ) | Bucată | 100000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 45000
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 2876354.72

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________