| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de energie termică, contoarelor de apă caldă/rece din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2025” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 25 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 40 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 50 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 50 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 65 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 65(cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 80 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 100 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 100 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66,Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603. |  |  |  | DN 150 |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 |  |  |  | DN 50 |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 50 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 65 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 80 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet: Multical 21, Flow IQ |  |  |  | DN 100 |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena |  |  |  | DN 32 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena |  |  |  | DN 32 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________