|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1772799019809/ 21576915 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Întrerupătoare automate » |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31214100-0 | 1. Întrerupător diferențial automat C 16A | 1.Întrerupător diferențial automat C 16 A, 30mA, 1P+N, 240V (echivalent HIMEL) |  |  |
|  | 2. Întrerupător diferențial automat C 20A | 2.Întrerupător diferențial automat C 20 A, 30mA, 1P+N, 240V (echivalent HIMEL) |  |  |
|  | 3. Întrerupător automat C 10A | 3. Întrerupător automat C 10A, 1P, 240V (echivalent HIMEL) |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1772799019809/ 21576915, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Întrerupătoare automate » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M Cant. | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Denumirea, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31214100-0 | 1. Întrerupător diferențial automat C 16A | buc | 57 |  |  |  |  | Conform anunțului de participare |  |
|  | 2. Întrerupător diferențial automat C 20A | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Întrerupător automat C 10A | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________