Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de construcție a porții si îngrădirii cu nr. cadastral 0100118224 situat în mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7                                 (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: ÎM „Grădina Zoologică”, mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7

(denumirea, adresa)

Urmează să fie realizate lucrări:

Conform F.1

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de deviz

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la Lucrările de reparatie în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor. Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Sunt redate în documentația de proiect și F1

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări. Sunt redate în documentația de proiect și F1

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. În documentația de proiect și F1 sunt redate modelele de utilaj

16. Definiţii:

Perioada de execuție până la 30.11.2025 de la semnarea contractului

.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate documentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "09" septembrie  2025

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat ÎM „Grădina Zoologică”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ÎM „Grădina Zoologică”

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de construcție a porții si îngrădirii cu nr. cadastral 0100118224 situat in mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Deviz 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Площадка |  |  |
| 1 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 1,5 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
| 2 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,5 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000030 | Beton C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 3 |  | Сетка арматурная на площадку 9 м2 подготовка щебня | h-om. | 0,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Перегородка |  |  |
| 4 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 2,8 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 2,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000030 | Beton C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 6 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata 80x80x4 h=2.5 m 3 buc, перемычки 80 x80x3 L=12 m | t | 0,1900 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |
|  | 28111063020001 | Stilpi din teava profilata 80x80x4 h=2.5 m 3 buc, перемычки 80 x80x3 L=12 m | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |
| 7 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul l=5.36 ml, h=2.1 m | kg | 340,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 |
| 8 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1 (h) x 1.0 m - 1 buc | m2 | 2,1 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Portita pentru persoane 2.1 (h) x 1.0 m - 1 buc inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 9 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane ограждения сетка рабица 55х55х2,8 мм оцинкованная профиль 40х40 х 3 | m2 | 13,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |
|  | 28731363060001 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - ограждения сетка рабица 55х55х2,8 мм оцинкованная профиль 40х40 х 3 | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle / Lacat cu miiner pentru portita | buc | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 28631463102371 | Broasca Yalle / Lacat cu miiner pentru portita | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 11 | RpCR20A | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat покраска металлоконструкций эпоксидным грундом расход 0,3 кг / м2 | m2 | 28,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |
|  | 24301161032181 | эпоксидный грунд | kg | 0,3000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Deviz 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Перегородка с кормушкой |  |  |
| 12 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 5,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 4,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000030 | Beton C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 14 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata 80x80x4 h=2.5 m 3 buc, перемычки 80 x80x3 L=12 m | t | 0,27 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |
|  | 28111063020001 | Stilpi din teava profilata 80x80x4 h=2.5 m 3 buc, перемычки 80 x80x3 L=12 m | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |
| 15 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul l=5.36 ml, h=2.1 m | kg | 630,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 |
| 16 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1 (h) x 1.0 m - 1 buc | m2 | 2,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Portita pentru persoane 2.1 (h) x 1.0 m - 1 buc inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 17 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Шибер 2.1 (h) x 1.0 m - 1 buc | m2 | 2,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Portita pentru persoane 2.1 (h) x 1.0 m - 1 buc inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 18 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane ограждения сетка рабица 55х55х2,8 мм оцинкованная профиль 40х40 х 3 | m2 | 24,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |
|  | 28731363060001 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - ограждения сетка рабица 55х55х2,8 мм оцинкованная профиль 40х40 х 3 | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |
| 19 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle / Lacat cu miiner pentru portita | buc | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 28631463102371 | Broasca Yalle / Lacat cu miiner pentru portita | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 20 | RpCR20A | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat покраска металлоконструкций эпоксидным грундом расход 0,3 кг / м2 | m2 | 28,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |
|  | 24301161032181 | эпоксидный грунд | kg | 0,3000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Монтаж оборудования |  |  |
| 21 | SE21B | Evier, asezt pe pardoseala, inoxidabil, avind dimensiuni de 520 x 520 x 900 mm si greutate de 28 kg, - поилка 1 шт и кормушка 1 шт | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0800 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0800 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2746163336656 | Teava din plumb de scurgere 105 x 2,5 mm | kg | 1,6000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0400 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0120 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Поилка 600 х 400 сталь нержавейка | buc | 1,00 |
|  | 11651561 | Поилка 600 х 400 сталь нержавейка | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Кормушка 600 х 400 сталь нержавейка | buc | 1,00 |
|  | 116515612 | Кормушка 600 х 400 сталь нержавейка | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Deviz 3 |  |  |
|  |  | 3.1. Ворота и ограждения |  |  |
| 24 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000030 | Beton C20/25 F50W6 cu adaosu de plastificator | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 26 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata 150x150x5 h=4.7 m 2 шт 100x100x5 h=4.7 m - 1 шт перемычка 100х100х5 L=3 m | t | 0,32 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |
|  | 28111063020001 | Stilpi din teava profilata 80x80x4 h=2.5 m 3 buc, перемычки 80 x80x3 L=12 m | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |
| 27 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul l=0.7 ml h=3 | kg | 78,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 |
| 28 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 3.0 (h) x 3.0 m - 1 buc | m2 | 9,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 20301129301502 | Portita pentru persoane 3.0 (h) x 3.0 m - 1 buc - 1 buc inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Șurub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 29 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane ограждения сетка рабица 55х55х2,8 мм оцинкованная профиль 40х40 х 3 | m2 | 6,300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |
|  | 28731363060001 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - ограждения сетка рабица 55х55х2,8 мм оцинкованная профиль 40х40 х 3 | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle / Lacat cu miiner pentru portita | buc | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 28631463102371 | Broasca Yalle / Lacat cu miiner pentru portita | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 31 | RpCR20A | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat покраска металлоконструкций эпоксидным грундом расход 0,3 кг / м2 | m2 | 26,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |
|  | 24301161032181 | эпоксидный грунд | kg | 0,3000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total CD |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |
|  |  | TVA |  |  |

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)