## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anul 2027 (subsecvent 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură | Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548) | 6: Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561) | 6: Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 5 | Ac pentru anestezie epidurală | Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 | 13 | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 14 | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 15 | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 17 | Ac pentru puncție lombară 18 G | Ac pentru puncție lombară 18 G (002618) | 6: Ac pentru puncție lombară 18 G
33100000-1 | 21 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 22 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 23 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 24 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 26 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632) | 6: G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633) | 6: G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634) | 6: G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635) | 6: G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636) | 6: G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637) | 6: G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638) | 6: G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 27 | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639) | 6: 1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640) | 6: 1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641) | 6: 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642) | 6: 1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643) | 6: 1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 | 32 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie 15mm (002673) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 20mm (002674) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 25mm (002675) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 33 | Ansa pentru polipectomie EGDS | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 37 | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) (002682) | 6: Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)
33100000-1 | 40 | Lingurița Folkman | Lingurița Folkman (003059) | 6: Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual
33100000-1 | 41 | Oglindă proctoscopică | Oglindă proctoscopică (003128) | 6: Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.
33100000-1 | 45 | Periuță citologică Cervex Brush | Periuță citologică Cervex Brush (003156) | 6: Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.
33100000-1 | 46 | Periuță citologică pentru bronhoscop | Periuță citologică pentru bronhoscop (003157) | 6: Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm
33100000-1 | 47 | Periuță citologică sterilă | Periuță citologică sterilă (003158) | 6: Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.
33100000-1 | 48 | Piesă bucală | Piesă bucală (003160) | 6: Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.
33100000-1 | 49 | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm (003258) | 6: Salfete imbibate cu alcool 70% în stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată.
33100000-1 | 50 | Set clismă unică folosință | Set clismă unică folosință (003316) | 6: Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conţine 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării
33100000-1 | 51 | Set ginecologic | Set ginecologic L (003350) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 |  |  | Set ginecologic M (003351) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 |  |  | Set ginecologic S (003352) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 52 | Set mucosectomie | Set mucosectomie (003368) | 6: Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm
33100000-1 | 54 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476) | 6: Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului
33100000-1 | 55 | Speculă ginecologică tip Cusco | Speculă ginecologică tip Cusco L (003520) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco M (003521) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco S (003522) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 59 | Tampoane impregnate cu alcool (large size) | Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579) | 6: 1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.
33100000-1 | 60 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580) | 6: 1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.
33100000-1 | 62 | Tampon absorbabil 10cm x 10cm | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582) | 6: Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac
33100000-1 | 63 | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583) | 6: Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac
33100000-1 | 66 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (003586) | 6: Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a) steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică,
33100000-1 | 68 | Test pentru sarcina HCG | Test pentru sarcina HCG (003589) | 6: Teste pentru determinarea sarcinii. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anul 2027 (subsecvent 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură | Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548) | Bucată | 5100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2550
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549) | 4: 8000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4000
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550) | 4: 62000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 31000
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551) | 4: 3000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1500
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552) | 4: 93100; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 46550
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553) | 4: 56700; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 28350
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554) | 4: 25000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12500
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555) | 4: 300; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 150
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556) | 4: 29200; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14600
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557) | 4: 122600; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 61300
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558) | 4: 18000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9000
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559) | 4: 2100; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1050
33100000-1 |  |  | Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561) | 4: 1000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 500
33100000-1 | 5 | Ac pentru anestezie epidurală | Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579) | Bucată | 785 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15700
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580) | 4: 143; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2860
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 22G (002581) | 4: 408; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8160
33100000-1 |  |  | Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582) | 4: 110; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2200
33100000-1 | 13 | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 216.57
33100000-1 | 14 | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat | Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613) | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4114.83
33100000-1 | 15 | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7796.52
33100000-1 | 17 | Ac pentru puncție lombară 18 G | Ac pentru puncție lombară 18 G (002618) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 187.5
33100000-1 | 21 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1222.4
33100000-1 | 22 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628) | Bucată | 805 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 98403.2
33100000-1 | 23 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1222.4
33100000-1 | 24 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1255.6
33100000-1 | 26 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632) | Bucată | 1796 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10799.7156
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633) | 4: 758; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4558.0091
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634) | 4: 2578; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15502.0417
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635) | 4: 11745; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 70625.0889
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636) | 4: 4025; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 24203.1488
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637) | 4: 5440; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 32711.8335
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638) | 4: 2830; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17017.3692
33100000-1 | 27 | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639) | Bucată | 3140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20472.8
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640) | 4: 1030; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6715.6
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (002641) | 4: 12245; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 79837.4
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G (002642) | 4: 2550; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16626
33100000-1 |  |  | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G (002643) | 4: 1470; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9584.4
33100000-1 | 32 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie 15mm (002673) | Bucată | 435 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 87870
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 20mm (002674) | 4: 316; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 63832
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie 25mm (002675) | 4: 265; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 53530
33100000-1 | 33 | Ansa pentru polipectomie EGDS | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 633
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677) | 4: 56; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11816
33100000-1 |  |  | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678) | 4: 55; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11605
33100000-1 | 37 | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) | Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.) (002682) | Bucată | 59 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 47102.06
33100000-1 | 40 | Lingurița Folkman | Lingurița Folkman (003059) | Bucată | 22600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 22600
33100000-1 | 41 | Oglindă proctoscopică | Oglindă proctoscopică (003128) | Bucată | 1155 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 36578.85
33100000-1 | 45 | Periuță citologică Cervex Brush | Periuță citologică Cervex Brush (003156) | Bucată | 76200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 91440
33100000-1 | 46 | Periuță citologică pentru bronhoscop | Periuță citologică pentru bronhoscop (003157) | Bucată | 290 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 47850
33100000-1 | 47 | Periuță citologică sterilă | Periuță citologică sterilă (003158) | Bucată | 11700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12870
33100000-1 | 48 | Piesă bucală | Piesă bucală (003160) | Bucată | 111 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1850.37
33100000-1 | 49 | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm (003258) | Bucată | 1202250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 336630
33100000-1 | 50 | Set clismă unică folosință | Set clismă unică folosință (003316) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 750
33100000-1 | 51 | Set ginecologic | Set ginecologic L (003350) | Bucată | 11216 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 91746.88
33100000-1 |  |  | Set ginecologic M (003351) | 4: 57641; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 471503.38
33100000-1 |  |  | Set ginecologic S (003352) | 4: 16591; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 135714.38
33100000-1 | 52 | Set mucosectomie | Set mucosectomie (003368) | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 150416.73
33100000-1 | 54 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476) | Bucată | 1530 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 64734.3
33100000-1 | 55 | Speculă ginecologică tip Cusco | Speculă ginecologică tip Cusco L (003520) | Bucată | 22195 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 71197.2117
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco M (003521) | 4: 119890; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 384583.6318
33100000-1 |  |  | Speculă ginecologică tip Cusco S (003522) | 4: 41580; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 133380.4939
33100000-1 | 59 | Tampoane impregnate cu alcool (large size) | Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579) | Bucată | 57757 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 501330.76
33100000-1 | 60 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580) | Bucată | 23012 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 150268.36
33100000-1 | 62 | Tampon absorbabil 10cm x 10cm | Tampon absorbabil 10cm x 10cm (003582) | Bucată | 21100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16247
33100000-1 | 63 | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm | Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (003583) | Bucată | 3415 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5122.5
33100000-1 | 66 | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod | Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (003586) | Bucată | 2830 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2207.4
33100000-1 | 68 | Test pentru sarcina HCG | Test pentru sarcina HCG (003589) | Bucată | 3800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11020
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 3681472.7342

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________