ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic, pentru anul 2025.

prin procedura de achiziție  licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:  1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-357, 022-436-490

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Canti- tatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 | 24962000-5 | Sare tehnică (NaCl) | t | 230 | Conform Caietului de sarcini CAS 7647-14-5 ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul Granulația, mm, nu mai mult de – 4 Aspectul – produs cristalin în vrac, măcinată Conținutul clorurii de sodiu (NaCl), %, nu mai puțin de – 97,0 Fracția de masă a Ca -ion, % ,nu mai mult de – 0,65 Culoarea – Alb, gri, fără mirosuri străine Сonținutul de umiditate, % ,nu mai mult de – 5 Fracțiunea de masă a sedimentului insolubil în apă, %, nu mai mult de –0,85 | 540 000 |
| LOT 2 | 24962000-5 | Var nestins (CaO) | t | 140 | Conform Caietului de sarcini SM EN 459-1:2015 ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de – 90 CO2, % ,nu mai mult de – 3 MgO activ, %, nu mai mult de – 5 Conținutul de impurități, %, nu mai mult de – 7 Granulația, mm, nu mai mult de – 2 | 640 000 |
| LOT 3 | 24311411-1 | Acid sulfuric tehnic (H2SO4) | t | 140 | Conform Caietului de sarcini CAS 7664-93-9 ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul Calificarea – Calitatea 1 Aspectul exterior – Lichid transparent puțin vâscos Conținutul de monohidrat H2SO4, % – 92-94 Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de – 0,02 Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de – 0,05 | 1 200 000 |
| LOT 4 | 24962000-5 | Acid clorhidric | t | 5 | Conform Caietului de sarcini CAS 7647-01-0 ГОСТ 857-95 sau echivalentul Aspectul exterior – Lichid incolor sau de culoare slab gălbuie Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de – 33 Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de – 0,001 Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de – 0,01 | 60 000 |
| LOT 5 | 24962000-5 | Sulfat de zinc hidratat | kg | 800 | Conform Caietului de sarcini CAS 7446-20-0 ГОСТ 4174–77 sau echivalentul Fracție de masă de zinc, % , nu mai puțin de – 22 Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, %, nu mai mult de – 0,2 pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 5% – 4,4 - 6 Aspectul - pulbere cristalină albă | 23 000 |
| LOT 6 | 24963000-2 | Octadecilamina (ODA) | kg | 120 | Conform Caietului de sarcini CAS 124-30-1 Densitatea, g/cm³ – 0,86 Fracția de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de – 98,0 Valoarea conținutului de amină – min. 207 mgKOH/g Umiditatea, %, nu mai mult de – 0,04 Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) nu mai mult de – 10 Aspectul – Masă ceroasă de culoare albă sub formă de fulgi (granule mici de culoarea albă cu miros specific). Solubilitatea – Slab solubil | 70 000 |
| LOT 7 | 24315610-4 | Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 | kg | 1560 | Conform Caietului de sarcini CAS 1344-09-8 ГОСТ 13078-2021 sau echivalentul Modulul – 2,6 – 3 Aspectul – Lichid transparent, fără miros Solubilitatea – Solubil în apă Conţinutul SiO2, % – 29,7 - 36,0 Conţinutul Na2O, % – 10,9 - 13,8 Densitatea, g/cm3 – 1,47- 1,52 pH-ul soluţiei – 11 - 13 | 40 000 |
|  | Valoarea estimativă totală, lei (fără TVA) |  |  |  |  | 2 573 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.  Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor Caietului de sarcini.

Cantitatea livrată a reagenților va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.

Măsurile de recepționare a reagenților chimici (verificarea calității și descărcarea) se vor realiza pînă la orele 16:30.

Lotul 1 - Sare tehnică (NaCl) – sub formă solidă, livrarea va fi în vrac cu autovehiculul.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe, și anume în lunile: martie, mai, august, septembrie, octombrie 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale.

Lotul 2 - Var nestins (CaO) – sub formă de pulbere, trebuie să fie furnizat cu autocamion basculant, șoferul va fi echipat cu echipament individual de protecție. Nu se  acceptă în saci Big Bag.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe pe perioada anului 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale.

Lotul 3 - Acid sulfuric tehnic H2SO4 – sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în cisterne pe cale     feroviară cu volumul V = 60 – 65 m3 sau în cisternă auto cu volumul V = 20 – 25 m3, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului. Șoferul va fi echipat cu echipament individual de protecție.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe în perioada martie - noiembrie 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale.

Lotul 4 - Acid clorhidric (HCl) – sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din masă plastică rezistente chimic, returnabile, cu volumul de V=1000 l.  Termenul de livrare: august 2025.

Lotul 5 - Sulfat de zinc – substanță în formă de cristale sau pulbere, trebuie să fie furnizat în saci returnabili de câte 20-30 kg. Termenul de livrare: mai 2025.

Lotul 6 - Octadecilamina (ODA) – substanța sub  formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă). Trebuie să fie furnizată în saci returnabili de câte 20 kg. Termenul de livrare: aprilie 2025.

Lotul 7 - Silicatul de sodiu – sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic returnabil cu volumul de 6 litri. Termenul de livrare: martie 2025.

Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului rezident RM,  conform facturii/fiscale  după  utilizarea produsului.

12. Termenul de valabilitate a contractului:  01.01.2025 - 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- |
| Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Lista fondatorilor / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz), în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului (substanțelor chimice periculoase) și conținutul procentual al acestuia | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| - Documentul autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate, emis și semnat de către producătorul reagentului chimic sau de către laboratorul acreditat de încercări | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3 ani | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| - Documentul care atestă capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile Legii 277/2018 și HG505/2020 | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Ultimul raport financiar | Copie scanată de pe original, semnat electronic, ultimul raport financiar | Obligatoriu |
| Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IDNO:1003600026295 IBAN:MD63ML000000002251328842 (lei MD) Cod Bancar MOLDMD2X IBAN: MD79VI000000022245112112 (Euro Dolari SUA) SWIFT VICBMD2X Correspondent bank EURO DZ BANK AG, FRANKFURT/MAIN, GERMANY SWIFT CODE GENODEFF Correspondent bank USD The bank of New York Mellon , New York , USA SWIFT IRVTUS3N Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |
| Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IDNO:1003600026295 IBAN:MD63ML000000002251328842 (lei MD) Cod Bancar MOLDMD2X IBAN: MD79VI000000022245112112 (Euro Dolari SUA) SWIFT VICBMD2X Correspondent bank EURO DZ BANK AG, FRANKFURT/MAIN, GERMANY SWIFT CODE GENODEFF Correspondent bank USD The bank of New York Mellon , New York , USA SWIFT IRVTUS3N Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Conform cerințelor indicate în Caietul de sarcini (se anexează la procedura publicată).

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

  - Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării;

-  Actul de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar/Prestator după ce vor fi livrate, prezentate la fața locului în set cu toate actele și testările de rigoare, conform parametrilor tehnici solicitați, vor fi prezentate toate documentele tehnice solicitate - certificat de calitate /conformitate, document ce indică data producerii și  termenul de garanție a bunului, pașaportul  tehnic - fișa de securitate, foaia de ambalare cu descrierea detaliată a denumirii, cantității ambalajului, certificat de origine în original (EURO1) p/u operatori economici nerezidenți RM de la producător,  per partide livrate (după caz);

-	 Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 5 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 5 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

- Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

Sancțiuni:

1.  Pentru întârzierea livrarii bunurilor (întârzierea cu mai mult de 10 zile lucrătoare), Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

2.  Pentru refuzul de a livra Bunurile  prevăzute în prezentul Contract se va reține garanția de bună execuție a contractului.

3.  În cazul rezoluțiunii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN