| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  | 1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  |  |  |
| 2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos |  |  |  | 2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos |  |  |  |  |  |
| 3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama. |  |  |  | 3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama. |  |  |  |  |  |
| 4.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara,buton clasic cromat. Econom.Aniplast W |  |  |  | 4.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara,buton clasic cromat. Econom.Aniplast W |  |  |  |  |  |
| 5.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | 5.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| 6.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 6.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 7.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 7.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 8.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 8.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 9.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 9.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 10.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1 1/2" PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 10.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1 1/2" PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 11.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1 1/4" PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 11.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1 1/4" PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 12.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mînerele lungi |  |  |  | 12.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mînerele lungi |  |  |  |  |  |
| 13.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  | 13.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 14.Ţeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90° |  |  |  | 14.Ţeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90° |  |  |  |  |  |
| 15.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb |  |  |  | 15.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb |  |  |  |  |  |
| 16.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1” |  |  |  | 16.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1” |  |  |  |  |  |
| 17.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1” |  |  |  | 17.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1” |  |  |  |  |  |
| 18.Trecere cu Olandez PP-R FE 20х1/2 |  |  |  | 18.Trecere cu Olandez PP-R FE 20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 19.Trecere cu Olandez PP-R FI 20х1/2 |  |  |  | 19.Trecere cu Olandez PP-R FI 20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 20.Dop alama FI 1/2 |  |  |  | 20.Dop alama FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 21.Dop alama FI 3/4 |  |  |  | 21.Dop alama FI 3/4 |  |  |  |  |  |
| 22.Trecere PP-R FE/FI d20х1/2 |  |  |  | 22.Trecere PP-R FE/FI d20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 23.Dop PPR PE 1/2 |  |  |  | 23.Dop PPR PE 1/2 |  |  |  |  |  |
| 24.Dop teava PPR, D 20 mm, |  |  |  | 24.Dop teava PPR, D 20 mm, |  |  |  |  |  |
| 25.Mufa PP-R d20 alba |  |  |  | 25.Mufa PP-R d20 alba |  |  |  |  |  |
| 26.Colier PP-R d20 alb |  |  |  | 26.Colier PP-R d20 alb |  |  |  |  |  |
| 27.Colier PP-R d25 alb |  |  |  | 27.Colier PP-R d25 alb |  |  |  |  |  |
| 28.Ţeavă PP-R C d25x4,2; 90° |  |  |  | 28.Ţeavă PP-R C d25x4,2; 90° |  |  |  |  |  |
| 29.Cot alama FE 1/2 |  |  |  | 29.Cot alama FE 1/2 |  |  |  |  |  |
| 30.Cot alama FI 1/2 |  |  |  | 30.Cot alama FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 31.Teu alama FE FE FI 1/2 |  |  |  | 31.Teu alama FE FE FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 32.Teu PP-R C 90° d25 |  |  |  | 32.Teu PP-R C 90° d25 |  |  |  |  |  |
| 33.Mufa PP-R C d25 alba |  |  |  | 33.Mufa PP-R C d25 alba |  |  |  |  |  |
| 34.Trecere PP-R FE d25х 1/2 |  |  |  | 34.Trecere PP-R FE d25х 1/2 |  |  |  |  |  |
| 35.Trecere PP-R FE d25х3/4 |  |  |  | 35.Trecere PP-R FE d25х3/4 |  |  |  |  |  |
| 36.ReductiePP-R FIFI 32- 25 |  |  |  | 36.ReductiePP-R FIFI 32- 25 |  |  |  |  |  |
| 37.Ţeavă PP Ø110x2,2; L-1m |  |  |  | 37.Ţeavă PP Ø110x2,2; L-1m |  |  |  |  |  |
| 38.Teu PP 45⁰ Ø110/110/110 |  |  |  | 38.Teu PP 45⁰ Ø110/110/110 |  |  |  |  |  |
| 39.Teu PP 90⁰ Ø110/110/110 |  |  |  | 39.Teu PP 90⁰ Ø110/110/110 |  |  |  |  |  |
| 40.Trecere PPR FE cu olandez d.63x2 |  |  |  | 40.Trecere PPR FE cu olandez d.63x2 |  |  |  |  |  |
| 41.Trecere PPR FEFI d.63x2 |  |  |  | 41.Trecere PPR FEFI d.63x2 |  |  |  |  |  |
| 42.Reductie FEFI d.63x40PPR |  |  |  | 42.Reductie FEFI d.63x40PPR |  |  |  |  |  |
| 43.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m |  |  |  | 43.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m |  |  |  |  |  |
| 44.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani |  |  |  | 44.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| 45.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa |  |  |  | 45.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 46.Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox |  |  |  | 46.Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |