| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția reagenților chimici necesari pentru spălarea chimică a schimbătoarelor de căldură nedemontabile |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Reagenți chimici pentru spălarea chimică a schimbătoarelor de căldură Alfa-Laval |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Reagent acid inhibat pentru spălare chimică |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7664-38-2 și / sau CAS 5329-14-6 sau analog Aspectul - granule mici sau pulbere Culoarea – alb pH-ul soluției cu concentrația de 5% - 1,0 –1,5 Solubilitate - solubil în apă Compoziția chimică: conținutul аcidului fosforic (H₃PO₄) cu nr. CAS 7664-38-2 sau acidului sulfamic (NH₂SO₃H) cu nr. CAS 5329-14-6, nu mai puțin de, % - 95 Inhibitor de coroziune a metalului - prezent |  |  |
| 1.2 Reagent alcalin pentru neutralizare |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 1310-73-2 și / sau CAS 497-19-8 sau analog Aspectul - granule mici sau pulbere cristalină Culoarea – alb Solubilitate - solubil în apă Compoziția chimică: conținutul hidroxidului de sodiu (NaOH) cu nr.CAS 1310-73-2 sau carbonatului de sodiu (Na₂CO₃) cu nr. CAS 497-19-8, nu mai puțin de % - 95 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________