| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea armaturii de secționare” REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 42100000-0 | Lotul 1 Robinete sferice ”capete sudură” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură | buc | 150 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitatea Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  |  | achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură | buc | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 capete sudură . (Reduced bore) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 capete sudură . (Reduced bore) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, , L=210mm Pasajul – direct (full bore); | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, L=330mm.Pasajul – direct (full bore); | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN10 cu filet FF (Fem/Fem) | buc | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM (Mas/Masc) | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN10 cu filet FF | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet MM | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN10 cu filet FF | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN10 cu filet FF | buc | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN10 cu filet FF | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN10 cu filet FF | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Vane din oțel / fontă / inox | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana inox DN50, PN25 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din oțel DN80, PN25 | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșă DN125, PN16 30ч6бр | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă DN80, PN10 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă DN150, PN16 (30ч6бр) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă DN200, PN16 (30ч6бр) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana din fontă DN250, PN16 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 Ventile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil fontă DN65, PN16, cu flanșe | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN15, PN16, filet FF | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN20, PN16, filet FF | buc | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN25, PN16, filet FF | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 | buc | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |