APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020 Cod CPV: 33696500-0 Autoritarea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I # INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). ### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: ### libera concurenţă; ### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; ### transparenţa; ### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; ### protecția mediului; ### respectarea ordinii de drept; ### confidenţialitatea; ### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ### Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. ### Participanţii la licitaţie - Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. ### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. ### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. ### Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract ### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. ### Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: ### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau ### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: ### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; ### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; ### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; ### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; ### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; - standarde de protecţie a mediului. ### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. ### Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ### Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. ### Capacitate tehnică și/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: - o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; - o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; - informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; - certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; - mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; - capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. ### Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ### Standarde de protecție a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. ### Calificarea candidaților în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; - propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; - Documentul unic de achiziții european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. ### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. ### Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ### Garanţia pentru ofertă - Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau - transfer pe contul autorităţii contractante; sau - alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. ### Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. ### Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. ### Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. ### Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. ### Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. ### Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. ### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. ### Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. ### Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. ### Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. ### Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. ### Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. ### Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. ### Anularea procedurii - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. ### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. ### Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. - Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. - Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. ### Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. ### Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. ### Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

| # CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IDNO: 1003600150783. 1.2.; Obiectul achiziției:; Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; Bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33696500-0. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; CNAM, anul 2020. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; Nu se utilizează. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IDNO: 1003600150783. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IDNO: 1003600150783. 1.11.; Limba de comunicare:; Limba română. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire; SIA RSAP. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; Nu se aplică. 1.14.; Tipul contractului:; Vânzare-cumpărare. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):; Nu se aplică. |
| ## Listă bunurilor și specificații tehnice: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumire poziție | Canti-tate |  | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| Lot 1. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | AFP reagent, | 42 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.2 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | CEA reagent | 39 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.3 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | CA 19-9 reagent | 39 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.4 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | CA 125 reagent | 23 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.5 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | PSA total reagent, | 42 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.6 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | HBsAg reagent, | 90 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.7 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HBs reagent | 25 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.8 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | HBeAg reagent | 4 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.9 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-Hbe reagent | 4 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.10 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HBc reagent, | 55 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.11 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HBc IgM reagent | 4 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.12 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HCV reagent | 90 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.13 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Control Anti-HBc | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.14 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Control Anti-HBs | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.15 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Control HBsAg | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.16 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Control Anti-HCV | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.17 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Control Anti-HBc IgM | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.18 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Control Anti-Hbe | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.19 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Control HBeAg | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.20 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | AFP calibrator | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.21 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | CA 125 calibrator | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.22 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | CA 19-9 calibrator | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.23 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | CEA calibrator | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 1.24 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | PSA total calibrator | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| Lot 2. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreciControl Tumormarker | 3 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 2.2 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | ProCell | 25 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 2.3 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | CleanCell | 23 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 2.4 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreClean M | 7 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 2.5 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | Assay Tips/Cups | 6 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 2.6 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | Probe Wash M | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| Lot 3. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Solutie Triger | 8 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.2 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Solutie Pre-Triger | 8 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.3 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Wash Bufer | 48 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.4 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Cupe de reactie | 12 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.5 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Probe conditioning solution | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.6 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Septuri | 7 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.7 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Anti-HBc calibrator | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.8 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Anti-HBc IgM calibrator | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.9 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Anti-Hbe calibrator | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.10 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Anti-HBs calibrator | 3 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.11 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Anti-HCV calibrator | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.12 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | HBeAg calibrator | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.13 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | HBsAg calibrator | 3 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 3.14 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Multichem IA Plus control | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| Lot 4. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | TSH reagent, (200 teste în set) | 32 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.2 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT3 reagent, (200 teste în set) | 5 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.3 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT4 reagent (200 teste în set) | 14 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.4 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | T3 reagent, (200 teste în set) | 3 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.5 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | T4 reagent, (200 teste în set) | 3 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.6 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-TPO reagent | 27 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.7 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | TSH CS | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.8 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT3 CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.9 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT4 CS | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.10 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | T3 CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.11 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | T4 CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 4.12 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-TPO CS | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| Lot 5. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreciControl Universal | 3 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 5.2 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreciControl ThyroAB | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 5.3 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | ProCell | 12 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 5.4 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | CleanCell | 12 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 5.5 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreClean M | 7 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 5.6 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | Assay Tips/Cups | 4 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| Lot 6. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Multichem IA Plus control | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 6.2 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Solutie Triger | 6 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 6.3 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Solutie Pre-Triger | 6 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 6.4 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Wash Bufer | 20 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 6.5 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Cupe de reactie | 5 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 6.6 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Probe conditioning solution | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 6.7 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Septuri | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| Lot 7. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Prolactin reagent, | 8 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.2 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FSH reagent, | 3 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.3 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | LH reagent, | 3 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.4 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Estradiol reagent, | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.5 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Progesterone reagent, | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.6 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | DHEA-S reagent, | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.7 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Cortisol reagent, | 6 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.8 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | hGH reagent | 3 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.9 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | PTH reagent, | 28 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.10 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | C-Peptide reagent | 14 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.11 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Prolactin CS | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.12 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FSH CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.13 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | LH CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.14 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Estradiol CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.15 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Progesterone CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.16 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | DHEAS CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.17 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Cortisol CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.18 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | hGH CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.19 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | PTH CS | 2 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| 7.20 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | C-Peptide CS | 1 |  | set | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |
| Lot 8. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | ProCell | 8 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 8.2 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | CleanCell | 8 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 8.3 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreClean M | 6 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 8.4 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | Assay Tips/Cups | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 8.5 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreciControl Universal | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| 8.6 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis | PreciControl Varia | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |
| Lot 9. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Multichem IA Plus control | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 9.2 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Solutie Triger | 5 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 9.3 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Solutie Pre-Triger | 5 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 9.4 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Wash Bufer | 12 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 9.5 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Cupe de reactie | 2 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 9.6 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Probe conditioning solution | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| 9.7 | 33696500-0 | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis | Septuri | 1 |  | set | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |
| Lot 10. Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics | Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste | 3 |  | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |
| 10.2 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics | Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste | 3 |  | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |
| 10.3 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics | Tuburi K 12X96 | 1 |  | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |
| 10.4 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics | Tuburi S intrare | 1 |  | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |
| 10.5 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics | Set tuburi pentru reactie SPU | 1 |  | set | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |
| 10.6 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics | Solutie tampon pentru spalare, fl.5L | 8 |  | fl | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |
| Lot 11. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | INNOVIN | 4 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.2 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | ACTIN FS | 5 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.3 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CALCIU CLORID (25MM) | 4 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.4 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | TEST TROMBIN ( 3NIH) | 4 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.5 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | TROMBIN ( 100NIH) | 8 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.6 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | OWREN'S VERONAL BUFFER | 3 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.7 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CITROL N | 2 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.8 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CINTROL P | 2 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.9 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | MULTICALIBRATOR P | 1 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.10 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | STANDARD PLASMA | 1 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.11 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CA CLEAN I | 29 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| 11.12 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i | CA CLEAN II | 2 |  | set | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |
| Lot 12. Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL5 flac.100-110 ml | 1 |  | fl | Compatibil cu an ABL 5 |
| 12.2 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru spălare aparat ABL5 "Rinse S4930"flac.340-350ml | 30 |  | fl | Compatibil cu an ABL 5 |
| 12.3 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru calibrare Ph 7,381 flac.140-145 ml | 30 |  | fl | Compatibil cu an ABL 5 |
| 12.4 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru calibrare Ph 6,841 flac.140 -150ml | 5 |  | fl | Compatibil cu an ABL 5 |
| 12.5 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Soluţie pentru curăţare, 5 flac.100-110 ml | 2 |  | fl | Compatibil cu an ABL 5 |
| 12.6 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | Cilindru gaz N 1pentru analizator ABL 5, conc.CO2 5,61%,conc.O2 19,76% ,2,5L | 2 |  | buc | Compatibil cu an ABL 5 |
| 12.7 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | control patologic acidemia (30amp x2 ml) | 1 |  | set | Compatibil cu an ABL 5 |
| 12.8 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 | control normal (30amp x2 ml) | 1 |  | set | Compatibil cu an ABL 5 |
| Lot 13. Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696500-0 | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Pachet de reactive 800-850ml | 10 |  | buc | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |
| 13.2 | 33696500-0 | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Solutie de spălare, fl 50-55ml | 1 |  | fl | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |
| 13.3 | 33696500-0 | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Material de control cu 3nivele | 1 |  | set | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |
| 13.4 | 33696500-0 | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Solutie internă de Kcl fl 125-130ml | 2 |  | fl | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |
| 13.5 | 33696500-0 | Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K | Daily Rinza , praf, 90 -95ml | 5 |  | set | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |
| Lot 14. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696500-0 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L | 16 |  | fl | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |
| 14.2 | 33696500-0 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8 L | 6 |  | fl | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |
| 14.3 | 33696500-0 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Diluent,fl.minim 20 L | 40 |  | fl | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |
| 14.4 | 33696500-0 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) | 12 |  | set | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |
| 14.5 | 33696500-0 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set calibrator 2 nivele | 1 |  | set | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |
| 14.6 | 33696500-0 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set solutie de spalare enzimatica | 1 |  | set | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |
| Lot 15. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | DCL -Cell pack DCL 20L | 75 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.2 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Lysercell WNR 5,0L | 11 |  | buc | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.3 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Lysercell WDF 2,0L | 36 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.4 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | SULFOLYSER SLS -220A 5,0L | 8 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.5 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml | 14 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.6 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml | 22 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.7 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | CellClean CL-50 50,0ml | 65 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.8 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L1 8 x 3,0ml | 4 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.9 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L2 8 x 3,0ml | 4 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.10 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L3 8 x 3,0ml | 4 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| 15.11 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN CAL | 2 |  | set | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |
| Lot 16. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | MEDITAPE II 9U | 250 |  | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.2 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UX II SHEATH 20L | 65 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.3 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | BAC-1 UX II SEARCH-BAC 25,0ml | 18 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.4 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | BAC-2 UX II PACK-BAC 2,1L | 25 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.5 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | SED-1 UX II SEARCH-SED 29,0ml | 18 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.6 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | SED-2 UX II PACK-SED 2,1L | 25 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.7 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UX CLEAN-C 1L | 12 |  | flacon | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.8 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UF II CONTROL UTC -900A 2 x 47,0ml | 5 |  | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.9 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | UF II Calibrator UTA -100A 2 x 47,0ml | 2 |  | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.10 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml | 51 |  | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| 16.11 | 33696500-0 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml | 51 |  | set | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |
| Lot 17. Reagenţi pentru Pentra 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | ALT CP | 80 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |
| 17.2 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Amilaza CP | 150 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |
| 17.3 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | AST CP | 80 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |
| 17.4 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Total bilirubin CP | 150 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 130 teste) |
| 17.5 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Urea CP | 90 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 220 teste) |
| 17.6 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Albumin CP | 35 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 327 teste) |
| 17.7 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Glucoza PAP CP | 15 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 295 teste) |
| 17.8 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Proteina Totală | 150 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 100 teste) |
| 17.9 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Creatinina | 170 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 120 teste) |
| 17.10 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Multical , container | 4 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*3ml) |
| 17.11 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | N Control , container | 4 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |
| 17.12 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | P Control , container | 4 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |
| 17.13 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Deproteinizator CP | 24 |  | buc | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container flacon 30 ml |
| 17.14 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Pentra 400 | Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete | 25 |  | set | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 buc 450*12 ) |
| Lot 18. Consumabile și piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33696500-0 | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Kit Luer/capillarry, set | 50 |  | Buc | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |
| 18.2 | 33696500-0 | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Cartuș 750 teste | 85 |  | Buc | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |
| 18.3 | 33696500-0 | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Cartuș de spălare (1*4) set | 76 |  | Set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |
| 18.4 | 33696500-0 | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Rapid QC Complete,N1 | 4 |  | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |
| 18.5 | 33696500-0 | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Rapid QC Complete, N2 | 4 |  | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |
| 18.6 | 33696500-0 | Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" | Rapid QC Complete,N3 | 4 |  | set | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |
| Lot 19. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) | 6 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.2 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) | 5 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.3 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) | 8 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.4 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Amylase (AMYL, 300T) | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.5 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Amylase-Pancreatic (AMY-P, 200T) | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.6 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Antistreptolysin O (ASLO TQ, 150T) | 48 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.7 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.8 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.9 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.10 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Calcium (CA, 300T) | 7 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.11 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) | 5 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.12 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | C-Reactive Protein (CRP, 250T) | 45 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.13 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | C-Reactive Protein high-sensitive (CRP LX HS, 300T) | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.14 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) | 8 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.15 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | g-Glutamyltransferase (GGT,400T) | 6 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.16 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Glucose HK (GLUC HK, 800T) | 4 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.17 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | HDL-Cholesterol (HDL-C, 200T) | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.18 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Hemoglobin A1c (HBA1C TQ, 150T) | 18 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.19 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Hemoglobin A1c hemol.reag.WB | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.20 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Iron (IRON, 200T) | 9 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.21 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | LDL-Cholesterol (LDL-C, 175T) | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.22 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Lipase colorimetric (LIPC, 200T) | 13 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.23 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Magnesium (MG, 175T) | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.24 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Phosphor (PHOS, 250T) | 5 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.25 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Rheumatoid Factors (RF II, 100T) | 62 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.26 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Total Protein (TP, 300T) | 4 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.27 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Triglycerides (TRIGL, 250T) | 4 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.28 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Urea (UREAL, 500T) | 6 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.29 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Uric Acid (UA, 400T) | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.30 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | CKL, 200T | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.31 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | LDHI IFCC,300T | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.32 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Immunglobulin E Gen. 2 | 27 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.33 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Ferritin Gen. 4 (FERR) | 8 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.34 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Transferrin Gen. 2 (TRSF) | 8 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.35 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Capacitatea de legare a fierului- Iron Binding Capacity (UIBC) . | 12 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.36 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ACTH reagent, | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.37 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Testosterone reagent, | 6 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.38 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Toxo IgG reagent, | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.39 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Tacrolimus reagent, | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.40 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | 9% NaCl cobas C | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.41 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Diluent | 4 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.42 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Internal Standard | 5 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.43 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Reference Electrolyte Solution | 4 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.44 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Cleaning Solution | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.45 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | NaOH-D cobas C | 5 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.46 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | SMS cobas C | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.47 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L | 8 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.48 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Acid Wash solution 2*2 L | 4 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.49 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Sample Cleaner 1, cobas c | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.50 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ECOtergent C501/502 | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.51 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl ClinChem Multi 1 | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.52 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl ClinChem Multi 2 | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.53 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl HbA1c norm. | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.54 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl HbA1c path | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.55 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | RF II Control Set | 4 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.56 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | CFAS | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.57 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas PAC | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.58 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas lipids | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.59 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas Proteins | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.60 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cfas HbA1C | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.61 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PRECISET RF | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.62 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ProCell | 5 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.63 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | CleanCell | 5 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.64 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreClean M | 3 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.65 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl Universal | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.66 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PreciControl MultiMarker | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.67 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Ig E CS | 2 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.68 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ACTH CS | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.69 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Testosterone CS | 1 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.70 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Mixed-bed resin MBH 100 | 2 |  | buc. | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| 19.71 | 33696500-0 | Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Cobas sample cup 5000 pcs | 7 |  | set | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |
| Lot 20. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Alanil amino- Transferaza (ALT) | 6 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.2 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Fosfataza alcalina | 8 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.3 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Amilaza pancreatica | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.4 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Amilaza | 15 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.5 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Aspartat amino- Transferaza (AST) | 6 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.6 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Colinesterazei | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.7 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Creatin Kinaza MB (CK-MB) | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.8 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Creatin Kinaza (CK) | 2 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.9 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000γ- Glutamil Transpeptidaza | 8 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.10 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Lactat-dehidrogenaza | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.11 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Architect Lipaza | 4 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.12 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Albumina BCP/BCG | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.13 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Bilirubina Totala | 7 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.14 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Bilirubina directa | 8 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.15 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Calciu (U) | 5 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.16 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Colesterol | 2 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.17 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Creatinina (U) 7500 teste | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.18 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Glucoza - Glicemie (U) 15000 teste | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.19 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Hemoglobina glicozilata | 2 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.20 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Fier | 5 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.21 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 direct LDL | 2 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.22 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Magneziu (U) | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.23 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Fosfor | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.24 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Proteine Totale | 4 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.25 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Trigliceride | 5 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.26 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Uree (U) 17 000 teste | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.27 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Ac. Uric (U) | 4 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.28 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Feritina | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.29 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Microalbumina (U) | 2 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.30 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 ultra HDL | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.31 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 Imunoglobulina А (IGA Reagent) | 4 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.32 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina G (IgG Reagent) | 4 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.33 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina M (IgM Reagent) | 4 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.34 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi biochimici) | Calibrator Proteine specifice | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.35 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Bilirubina Calibrator | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.36 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Lipid multiconstituent calibrator | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.37 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | MCC Multiconstituent Calibrator | 2 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.38 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Microalbuminurie Calibrator | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.39 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | HbA1c Calibrator( cerinte) | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200, metoda Whole Blood, cu 2 nivele |
| 20.40 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Feritina Calibrator | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200, metoda imunoturbidimetrica, cu 5 nivele |
| 20.41 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | ICT Calibrator ser | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.42 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Lipaza calibrator | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.43 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Ser MultiControl patologic scazut | 2 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.44 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Ser MultiControl normal | 2 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.45 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Ser MultiControl patologic ridicat | 2 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.46 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Microalbuminurie Control | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.47 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | HbA1 Control | 1 |  | set | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.48 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (ARCHITECT c8000 CONTROALE) | Acid Wash | 8 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.49 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Alcalin Wash | 12 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.50 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Detergent A | 12 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.51 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Detergent B | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.52 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Water Bath Aditive | 3 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.53 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Reference Solution | 4 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.54 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Sample Diluent Concentrat | 2 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.55 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Cleaning Fluid | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.56 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Sample Cups | 1 |  | set | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |
| 20.57 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-CCP reagent | 16 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.58 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-CCP calibrator | 2 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.59 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-CCP control | 2 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.60 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Solutie Triger | 2 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.61 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Solutie Pre-Triger | 2 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.62 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Wash Bufer | 6 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.63 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Cupe de reactie | 4 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.64 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Probe conditioning solution | 1 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| 20.65 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Consumabile pentru Staţia de Apă “Elga”) | Tablete de dezinfectie CT 1pachet = 12 tablete | 1 |  | set | Compatibili cu Staţia de Apă “Elga” |
| 20.66 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | CK MB Calibrator | 1 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200, pentru metoda enzimatică, cu 1 nivel de calibrare |
| 20.67 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | CK MB Control | 1 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200, pentru metoda enzimatică, cu 1 nivel de control |
| 20.68 | 33696500-0 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Calibratori biochimie Architect c8000 ) | Multigent Clin Chem calibrator | 1 |  | set | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |
| Lot 21. Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi | 150 |  | set | Compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |
| 21.2 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive | 53 |  | set | compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |
| 21.3 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea fungiilor | 3 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.4 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor | 1 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.5 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea Neisseria şi Haemophilus | 1 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.6 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru identificarea Bacillus | 1 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.7 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive | 50 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.8 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL | 100 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.9 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative | 50 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.10 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor | 3 |  | set | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |
| 21.11 | 33696500-0 | Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 18 |  | set | set 3 fl. X 500ml |
| 21.12 | 33696500-0 | Reactivi p/u microbiologia | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 | 3 |  | set | compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |
| Lot 22. Reactivi pentru microbiologia |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33696500-0 | Reactivi p/u microbiologia | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT /ALERT FN Plus | 100 |  | flacon | compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |
| 22.2 | 33696500-0 | Reactivi p/u microbiologia | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT /ALERT FA Plus | 1300 |  | flacon | compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |
| 22.3 | 33696500-0 | Reactivi p/u microbiologia | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT /ALERT FP Plus | 100 |  | flacon | compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |
| 22.4 | 33696500-0 | Ace sterile pentru ventilare flacoane de hemocultura | Sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT /ALERT | 500 |  | buc | Sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT |
| Lot 23. Reagenţi pentru analizator HematologicYumizen H 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 | ABX Diluent | 30 |  | buc | Ambalaj 20 l, compatibili cu analizatorul hematologic Yumizen H500 |
| 23.2 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 | Lizant unic | 35 |  | buc | Ambalaj 1 l.,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |
| 23.3 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 | Reactiv pentru curăţare | 35 |  | fl | Ambalaj 1 l,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |
| 23.4 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Reactiv pentru întreţinere | 7 |  | buc | Ambalaj 0,5 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |
| 23.5 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Material de control N | 24 |  | buc | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |
| 23.6 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Material de control L | 24 |  | buc | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |
| 23.7 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Hematologic Yumizen H 500 | Material de control H | 24 |  | buc | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |
| Lot 24. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 | PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | 1 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |
| 24.2 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 | D-Dimeri Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt, 6vl/box | 1 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |
| 24.3 | 33696500-0 | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 | CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | 1 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |
| 24.4 | 33696500-0 | Expres teste diagnostice p/u analiza | Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% | 1000 |  | teste | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |
| 24.5 | 33696500-0 | Expres teste diagnostice p/u analiza | Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98% | 100 |  | buc | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |
| 24.6 | 33696500-0 | Expres teste diagnostice p/u analiza | Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% | 300 |  | buc | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |
| Lot 25. Reagenţi pentru analizator Cobas 121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Soluţie de calibrare 1(2*1750) | 2 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |
| 25.2 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Soluţie de calibrare 2(2*1750) | 2 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |
| 25.3 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Fluid pack | 2 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |
| 25.4 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Sol.control Auto-trol TS nivel 1 | 2 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |
| 25.5 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Sol.control Auto-trol TS nivel 2 | 2 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |
| 25.6 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Sol.control Auto-trol TS nivel 3 | 2 |  | set | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |
| 25.7 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Cobas 121 | Set Tubing Cobas b 121 | 1 |  | buc | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |
| Lot 26. Reagenţi pentru analizator de VSH iSed ALCOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator de VSH iSed ALCOR | material de control în 2 nivele, total 6 fl*4,5 ml fiecare | 2 |  | set | Produs original de la producătorului analizatorului de VSH iSED ALCOR |
| Lot 27. Reagenţi pentru analizator Coalyser automat |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Fibrinogen-Kit | 2 |  | set | Ambalaj solicitatː 400 teste .Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |
| 27.2 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Plasmă Ref .Coag.Normală (lyof) | 1 |  | set | Ambalaj solicitat:5*8 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |
| 27.3 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Plasma Patologică (lyof) | 1 |  | set | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |
| 27.4 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Plasmă Normală (lyof) | 1 |  | set | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |
| 27.5 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Soluţie de spălare | 2 |  | buc | Ambalaj solicitat:5*15 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |
| 27.6 | 33696500-0 | Reagenţi p/u analizator Coalyser automat | Soluţie de curăţare | 1 |  | set | Ambalaj solicitat:6*12 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |
| Lot 28. Reactivi pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 33696500-0 | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze | 3600 |  | ml | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze |
| 28.2 | 33696500-0 | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze | 3600 |  | ml | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze |
| 28.3 | 33696500-0 | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze | 1050 |  | ml | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze |
| 28.4 | 33696500-0 | Reactivi p/u hematologie | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze | 2200 |  | ml | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze |
| 28.5 | 33696500-0 | Ţoliclon anti A1 p/u aprecierea subgrupei sanguine | Ţoliclon anti A1 p/u aprecierea subgrupei sanguine | 30 |  | ml | P/u aprecierea subgrupei sanguine |
| Lot 29. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | ASAT (GOT) | 2000 |  | ml | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |
| 29.2 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | ALAT (GPT) | 2000 |  | ml | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 4 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1.7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Hemoglobina pînă la3.8 g/l,Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |
| 29.3 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Albumina (Albumin) | 1000 |  | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu BCG; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Va contine Albumina umana. Standard 6 fl |
| 29.4 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | 3000 |  | ml | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire.Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |
| 29.5 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | 2000 |  | ml | Metoda de determinare - metodă Malloy-Evelyn modificată сu dimetilsulfoxid. Fotometrică.End point; Lungimea de undă 550 nm. Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 1.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,3 mgl/dl, Hemoglobina pină la 125 mg/dl, Acid acetilsalicilic pînă 200 mg/dl.Lipemie pină la 21 g/l; Flacoane cu volumul 100 ml.Componenţa setːReagent 1ːR1Acid sulfanilic 29 mmol/l, Acid Clorhidric 67 mmol/l, Cetrimide 37 mmol/l, Reagent 2ːR2 Sodium nitrite 5,8 mmol/l, flacon cu volumul 50 ml. |
| 29.6 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | 7000 |  | ml | Metoda de determinare - metodă Malloy-Evelyn modificată сu dimetilsulfoxid. Fotometrică.End point.Lungimea de undă 550 nm. Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 1.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,3 mgl/dl, Hemoglobina pină la 125 mg/dl, Acid acetilsalicilic pînă 200 mg/dl. Lipemie pină la 21 g/l; Flacoane cu volumul100 ml.Componenţa set ːReagent 1ːR1 Acid sulfanilic 29 mmol/l, Acid Clorhidric 67 mmol/l. Reagent 2ːR2 Sodium nitrite 5,8 mmol/l, flacon cu volumul 50 ml. |
| 29.7 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Calciu (Calcium) | 1000 |  | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu arsenazo III; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.01m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Magneziu pină la 8 mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Calciu Standard 2 fl |
| 29.8 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Creatinina (Creatinine) | 2000 |  | ml | Metoda de determinare - Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determi -nare cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.01m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Magneziu pină la 8 mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Calciu Standard 2 fl |
| 29.9 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Glucoza (Glucose) | 14000 |  | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu GOD-PAP; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 0.1 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,9 mmol/l, Bilirubina pină la 0,9 mmol/l,Hemoglobina pină la 5 g/l, Lipemie pină la 20 g/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. V a contine Glucoza Standard, 20 fl |
| 29.10 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Magneziu (Magnesium) | 100 |  | ml | Metoda de determinare – Fotometrica; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.02m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pоnă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pоnă la 0,7 mmol/l,Lipemie - trigliceride pоnă la 21g/l; Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 15 ml. Va contine Magneziu Standard, 5 fl |
| 29.11 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Proteina Totală (Total Protein) | 2000 |  | ml | Metoda de determinare - Fotometrică cu biuret; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 5,0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Lipemie - trigliceride pină la 11g/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. V a contine Proteina Totală Standard, 3 fl |
| 29.12 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Uree (Urea) | 2000 |  | ml | Metoda de determinare - Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma fara hepariniat de amo -niu,urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 0.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Lipemie - trigliceride pină la 21g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml Va contine Uree Standard, 12 fl |
| 29.13 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Acid uric | 1000 |  | ml | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, monoreagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. |
| 29.14 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) | 1500 |  | ml | Metoda de determinare - Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml |
| 29.15 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml | 150 |  | ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml. Compatibil cu analizatorul biochimic automat Flexor XL |
| 29.16 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, | 150 |  | ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml |
| 29.17 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Cloride | 1 |  | set | Metoda de determinare - DeterminareSpectrofoto-metrica; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la5,5 g/l, Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 20 ml. |
| 29.18 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Lactat | 4 |  | set | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. |
| 29.19 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Multicalibrator | 20 |  | flacon | flacoane a cîte 3 ml, compatibil cu an.biochimic Flexor XN |
| Lot 30. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test HBs Ag | 2 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 30.2 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HCV | 2 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 30.3 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HCV IgM | 2 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 30.4 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HDV | 13 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 30.5 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti HDV IgM | 2 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| Lot 31. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-ds DNA | 28 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.2 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | 32 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.3 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.4 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.5 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.6 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.7 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti -SS –A | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.8 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti - SS – B | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.9 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti - Scl – 70 | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.10 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti sm/RNP | 8 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.11 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anti-Centromere B | 8 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.12 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 31.13 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | 10 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| Lot 32. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 33696500-0 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) |  | 25 | set | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set de 100 teste , compatibil cu Trombotimer-4 |
| 32.2 | 33696500-0 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick Reagent tromboplastin-calciu reagent liofilizat, ISI 1,05 |  | 180 | set | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 înclus în set |
| 32.3 | 33696500-0 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) cu acid elagic |  | 46 | set/480 | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA), Set 6*4 ml. Componenţa setːAPTT-El reagent ːcreer de epure <1.0% , acid ellagic. Sodium azide <0.01%, |
| 32.4 | 33696500-0 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR; TTPA;Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 |  | 130 | fl | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat |
| 32.5 | 33696500-0 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic;protrombina dupa Quick;INR;TTPA;Timpul trombinic;Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 |  | 110 | fl | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat |
| Lot 33. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-septonest | 16 |  | set | Anticorpi IgE specific anti-septonest (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer, solutia stop,pozitiv control, negativ control, reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |
| 33.2 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | 12 |  | set | Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control, reference set,reference inel, micropla. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |
| 33.3 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-scandonest | 18 |  | set | Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste). disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropla. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |
| 33.4 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-ubistezin | 9 |  | set | Anticorpi IgE specific anti-ubistezin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |
| 33.5 | 33696500-0 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Anticorpi IgE specific anti-ultracain | 5 |  | set | Anticorpi IgE specific anti-ultracain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |
| 33.6 | 33696500-0 | Anticorpi IgE Specific anti-adrenalin | Anticorpi IgE Specific anti-adrenalin | 5 |  | set | Anticorpi IgE specific anti-adrenalin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |
| 34 | 33696500-0 | Lot 34. Materiale şi consumabile de laborator | Ansa bacteriologică d=4 mm sterila din polistirol | 3000 |  | buc | Ansa bacteriologică d=4 mm sterila din polistirol |
| 35 | 33696500-0 | Lot 35. Materiale şi consumabile de laborator | Ansa bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | 500 |  | buc | Ansa bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" |
| 36 | 33696500-0 | Lot 36. Materiale şi consumabile de laborator | Container gradat, volumul 200 ml Ø 64x90 pentru urină cu capac înşurubat albastru filetat ,etiketa, cu zonă de lucru, polipropilen | 37000 |  | buc | Container gradat, volumul 200 ml Ø 64x90 pentru urină cu capac înşurubat albastru filetat ,etiketa, cu zonă de lucru, polipropilen |
| 37 | 33696500-0 | Lot 37. Materiale şi consumabile de laborator | Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, Ø 26 x 92 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual | 500 |  | buc | Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, Ø 26 x 92 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual |
| 38 | 33696500-0 | Lot 38. Materiale şi consumabile de laborator | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual | 5000 |  | buc | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual |
| 39 | 33696500-0 | Lot 39. Materiale şi consumabile de laborator | Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen, diam. 114x243x115 mm | 150 |  | buc | Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen, diam. 114x243x115 mm |
| 40 | 33696500-0 | Lot 40. Materiale şi consumabile de laborator | Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml | 1000 |  | buc | Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml |
| 41 | 33696500-0 | Lot 41. Materiale şi consumabile de laborator | Etichete autoadezive diam. mm 40x30 | 2200 |  | buc | Etichete autoadezive diam. mm 40x30 |
| 42 | 33696500-0 | Lot 42. Materiale şi consumabile de laborator | Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) | 2000 |  | buc | Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) |
| 43 | 33696500-0 | Lot 43. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml | 3000 |  | buc | Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml |
| 44 | 33696500-0 | Lot 44. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat | 12000 |  | buc | Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat |
| 45 | 33696500-0 | Lot 45. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac,12x140mm | 1000 |  | buc | Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac,12x140mm |
| 46 | 33696500-0 | Lot 46. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14 ml cu etichetă în ambalaj individual | 2500 |  | buc | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14 ml cu etichetă în ambalaj individual |
| 47 | 33696500-0 | Lot 47. Materiale şi consumabile de laborator | Vîrfuri de pipeta sterile (0.5 -250 ul) | 4000 |  | buc | 0.5 -250 ul , sterile |
| 48 | 33696500-0 | Lot 48. Materiale şi consumabile de laborator | Vîrfuri de pipeta sterile (100-1000 ul) | 1000 |  | buc | 100-1000 ul, sterile |
| 49 | 33696500-0 | Lot 49. Materiale şi consumabile de laborator | Container pentru deseuri 1 L cu capac | 2 |  | buc | 107x90x190 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina. |
| 50 | 33696500-0 | Lot 50. Materiale şi consumabile de laborator | Container pentru deseuri 2 L cu capac | 14 |  | buc | 195x120x170 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura mina. |
| 51 | 33696500-0 | Lot 51. Pipete Paster de plastic | Pipete Paster de plastic 1,0 ml | 31000 |  | buc | Pipete plastic transparente 1,0 ml |
| 52 | 33696500-0 | Lot 52. Materiale şi consumabile de laborator | Saci pentru autoclav 2-3kg | 6500 |  | buc | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 17 x30 cm |
| 53 | 33696500-0 | Lot 53. Materiale şi consumabile de laborator | Saci pentru autoclav 3-5kg | 2600 |  | buc | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 30 x50cm |
| 54 | 33696500-0 | Lot 54. Saci pentru autoclav, 50kg | Saci pentru autoclav, 50kg | 2300 |  | buc | Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm |
| 55 | 33696500-0 | Lot 55. Saci deșeuri (galbene) 50 kg | Saci deșeuri (galbene) 50 kg | 2400 |  | buc | Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm |
| 56 | 33696500-0 | Lot 56. Materiale şi consumabile de laborator | Hîrtie de filtru | 40 |  | kg | Hîrtie de filtru |
| 57 | 33696500-0 | Lot 57. Materiale şi consumabile de laborator | Lamele 24x24 mm | 34000 |  | buc | Lamele 24x24 mm |
| 58 | 33696500-0 | Lot 58. Materiale şi consumabile de laborator | Marcher pe sticlă cu alcool | 50 |  | buc | Marcher pe sticlă cu alcool |
| 59 | 33696500-0 | Lot 59. Materiale şi consumabile de laborator | Marcher CD -PEN | 390 |  | buc | Marcher CD -PEN |
| 60 | 33696500-0 | Lot 60. Materiale şi consumabile de laborator | Pipetă virusologică sterilă de 1 ml în pachet. | 4000 |  | buc | Pipetă virusologică sterilă de 1 ml în pachet. |
| 61 | 33696500-0 | Lot 61. Materiale şi consumabile de laborator | Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | 4000 |  | buc | Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile |
| 62 | 33696500-0 | Lot 62. Materiale şi consumabile de laborator | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | 32000 |  | buc | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm |
| 63 | 33696500-0 | Lot 63. Materiale şi consumabile de laborator | Tampon nesteril din lemn şi bumbac | 2000 |  | buc | Tampon nesteril din lemn şi bumbac |
| 64 | 33696500-0 | Lot 64. Materiale şi consumabile de laborator | Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl | 113000 |  | buc | Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl |
| 65 | 33696500-0 | Lot 65. Materiale şi consumabile de laborator | Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) | 20 |  | buc | Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) |
| 66 | 33696500-0 | Lot 66. Materiale şi consumabile de laborator | Tampon steril din lemn si coton 150mm x 2,5 mm in pachet | 4000 |  | buc | Tampon steril din lemn si coton 150mm x 2,5 mm in pachet.Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc.. |
| 67 | 33696500-0 | Lot 67. Materiale şi consumabile de laborator | Spirtiera 100 ml | 5 |  | buc | Spirtiera 100 ml |
| 68 | 33696500-0 | Lot 68. Materiale şi consumabile de laborator | Lamele pentru camera Goreaev | 20 |  | buc | Lamele pentru camera Goreaev |
| 69 | 33696500-0 | Lot 69. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă | 20000 |  | buc | Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă |
| 70 | 33696500-0 | Lot 70. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren | 34000 |  | buc | Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transpartente) |
| 71 | 33696500-0 | Lot 71. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din sticlă borosilicat volum 5 ml 12x75 mm fund rotund | 500 |  | buc | Eprubete din sticlă borosilicat volum 5 ml 12x75 mm fund rotund |
| 72 | 33696500-0 | Lot 72. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă, capac din 3 componente cu filet, de la acelaş producător, cu activator de coagulare 4,5ml 13/75 mm | 158200 |  | buc | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă, capac din 3 componente cu filet, de la acelaş producător, cu activator de coagulare 4,5ml 13/75 mm |
| 73 | 33696500-0 | Lot 73. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | 70000 |  | buc | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm |
| 74 | 33696500-0 | Lot 74. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu citrat de sodiu 3,8% 3,5ml 13/75 mm | 45000 |  | buc | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu citrat de sodiu 3,8% 3,5ml 13/75 mm |
| 75 | 33696500-0 | Lot 75. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 5ml 13/75mm | 2400 |  | buc | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria pr |
| 76 | 33696500-0 | Lot 76. Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm | 16000 |  | buc | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm |
| 77 | 33696500-0 | Lot 77. Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 26000 |  | buc | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă |
| 78 | 33696500-0 | Lot 78. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete din sticlă biologice 16 x 150 mm | 500 |  | buc | Eprubete din sticlă biologice 16 x 150 mm |
| 79 | 33696500-0 | Lot 79. Materiale şi consumabile de laborator | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 1500 |  | buc | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |
| 80 | 33696500-0 | Lot 80. Materiale şi consumabile de laborator | Ace cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 15000 |  | buc | Ace cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |
| 81 | 33696500-0 | Lot 81. Materiale şi consumabile de laborator | Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | 20 |  | buc | Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm |
| 82 | 33696500-0 | Lot 82. Materiale şi consumabile de laborator | Stativ cu două niveluri , pentru 60 eprubete 13/75mm. | 6 |  | buc | Stativ cu două niveluri , pentru 60 eprubete 13/75mm. Autoclavabil, polipropilen. |
| 83 | 33696500-0 | Lot 83. Materiale şi consumabile de laborator | Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC) Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM | 2 |  | buc | Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic, inregistrat in Registrul de Stat RM diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC |
| 84 | 33696500-0 | Lot 84. Materiale şi consumabile de laborator | Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic | 12 |  | buc | Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic |
| 85 | 33696500-0 | Lot 85. Materiale şi consumabile de laborator | Perie p-u curaţarea eprubetelor | 85 |  | buc | Perie p-u curaţarea eprubetelor |
| 86 | 33696500-0 | Lot 86. Materiale şi consumabile de laborator | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml. Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri | 3 |  | buc | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri |
| 87 | 33696500-0 | Lot 87. Materiale şi consumabile de laborator | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | 7000 |  | buc | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) |
| 88 | 33696500-0 | Lot 88. Materiale şi consumabile de laborator | Psipette sterile | 500 |  | buc | Psipette sterile |
| 89 | 33696500-0 | Lot 89. Materiale şi consumabile de laborator | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | 4000 |  | buc | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml |
| 90 | 33696500-0 | Lot 90. Materiale şi consumabile de laborator | Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl | 1000 |  | buc | Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl |
| 91 | 33696500-0 | Lot 91. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Acid acetic glaciar | 0.2 |  | l | Acid acetic glaciar |
| 92 | 33696500-0 | Lot 92. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Acid sulfosalycilic | 3 |  | kg | Acid sulfosalycilic |
| 93 | 33696500-0 | Lot 93. Materiale şi consumabile de laborator | Acid clorhidric HCl k | 0.5 |  | kg | Acid clorhidric HCl k |
| 94 | 33696500-0 | Lot 94. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Acid boric | 200 |  | gr | Acid boric |
| 95 | 33696500-0 | Lot 95. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Tetraborat de sodiu | 200 |  | gr | Tetraborat de sodiu |
| 96 | 33696500-0 | Lot 96. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 | 1.25 |  | kg | Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 |
| 97 | 33696500-0 | Lot 97. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Albastru de metilen | 0.2 |  | kg | Albastru de metilen |
| 98 | 33696500-0 | Lot 98. Materiale şi consumabile de laborator | Albastru de bromtimol | 0.6 |  | kg | Albastru de bromtimol |
| 99 | 33696500-0 | Lot 99. Reactivi chimici pentru analize de rutină | Polyethyleneglycol 6000 | 0.5 |  | kg | Polyethyleneglycol 6000 |
| 100 | 33696500-0 | Lot 100. Expres teste diagnostice p/u analiza | Strip-test la troponin I în ser | 1100 |  | strip | sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specifitatea 98,4% , precisitatea 98,5% |
| 101 | 33696500-0 | Lot 101. Expres teste diagnostice p/u analiza | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) | 1300 |  | buc | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) |
| 102 | 33696500-0 | Lot 102. Expres teste diagnostice p/u analiza | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | 450 |  | buc | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina |
| 103 | 33696500-0 | Lot 103. Reactivi p/u hematologie | Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. | 27 |  | l | Fixator Main-Griunvald - Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. |
| 104 | 33696500-0 | Lot 104. Reactivi p/u hematologie | Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. | 22 |  | l | Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. |
| 105 | 33696500-0 | Lot 105. Reactivi p/u hematologie | Ulei de imersie | 900 |  | ml | Ulei de imersie |
| 106 | 33696500-0 | Lot 106. Reagenţi pentru clinică | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | 2 |  | set | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator |
| 107 | 33696500-0 | Lot 107. Reagenţi pentru clinică | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | 8 |  | set | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. În paşaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sînt gata pentu lucru. Caracteristica analiticăːConcentraţii /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variaţie nu mai mult 10%. |
| 108 | 33696500-0 | Lot 108. Reactivi p/u microbiologia | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | 3000 |  | buc | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) |
| 109 | 33696500-0 | Lot 109. Reactivi p/u microbiologia | Resazurin-indicator al anaerobiozei | 25 |  | buc | Resazurin-indicator al anaerobiozei |
| 110 | 33696500-0 | Lot 110. Reactivi p/u microbiologia | Anaerogen 2,5 L | 25 |  | buc | Anaerogen 2,5 L |
| 111 | 33696500-0 | Lot 111. Reactivi p/u microbiologia | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | 1 |  | set | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |
| 112 | 33696500-0 | Lot 112. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Termohirtie cu densitatea №4 | 300 |  | buc | Termohirtie cu densitatea №4 |
| 113 | 33696500-0 | Lot 113. Consumabile pentru analizator bioch. semiautomat Star Dust MC15 | Bloc de 15 cuve Star Dust MC15 | 300 |  | buc | compatibil cu analizatorul Star Dust MC15 |
| 114 | 33696500-0 | Lot 114. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test anticorpi anti- lamblia | 30 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 115 | 33696500-0 | Lot 115. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test anticorpi la toxocara Ig G | 30 |  | set | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |
| 116 | 33696500-0 | Lot 116. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Seruri hemolitice titru 1:3000 | 10 |  | ml | Seruri hemolitice titru 1:3000 |
| 117 | 33696500-0 | Lot 117. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Test RPR destinat detectării anticorpilor prin testul la sifilis | 20 |  | set | Ambalaj per kit - 500 teste. Suspensie antigenică prezinta antigen VDRL modificat: microparticule de cărbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina și colesterol, cu conservant.. Set continne in mod obligator: - Antigen RPR Carbon – suspenzie de carbon, pentru 500 teste. -Control negativ: preparat din ser uman cu conservant (1 ml), rezultat valid dupa 8 minute; -Control pozitiv: preparat din ser imun cu anticorpii contra T. Pallidum, cu conservant. (1 ml), rezultat pozitiv la nivelul titrului 1/4 cu + sau – unu dublu dilutie dupa 8 minute. Carduri pentru testare: de unică folosință sau carduri reutilizabili pînă la 10 locuri rotunde cu marginea colorată sau evidențiată, incluse în set pentru 500 teste. Baghete pentru etalarea probei: de unică folosință în set pentru 500 teste. Flaconas-dispenser din masa plastica cu virf. Sensibilitate si specificitate maximala posibila. |
| 118 | 33696500-0 | Lot 118. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Phenilalanine Malonate broth( bulion) | 0.1 |  | kg | Phenilalanine Malonate broth( bulion). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,1 kg |
| 119 | 33696500-0 | Lot 119. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Geloza sulfit cu fier(total pregatit) | 0.5 |  | kg | Geloza sulfit cu fier(total pregatit) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 120 | 33696500-0 | Lot 120. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediu MRS lichid | 0.5 |  | kg | Mediu MRS lichid. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 121 | 33696500-0 | Lot 121. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Medium Bifidobacterium broth( bulion) | 1 |  | kg | Medium Bifidobacterium broth( bulion). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 122 | 33696500-0 | Lot 122. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | 100 |  | buc | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes |
| 123 | 33696500-0 | Lot 123. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediul Saburoud lichid (bulion) | 0.5 |  | kg | Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 124 | 33696500-0 | Lot 124. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediul MacConkey agar | 0.5 |  | kg | Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 125 | 33696500-0 | Lot 125. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Mediul Tioglicolic | 2.5 |  | kg | Mediul Tioglicolic Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 126 | 33696500-0 | Lot 126. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Agar hiperclorurat cu manitol | 2.5 |  | kg | Agar hiperclorurat cu manitol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 127 | 33696500-0 | Lot 127. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice | Suspenzie de galbenuş | 1 |  | l | Suspenzie de galbenuş,tipul reagenților lichid amb. 100 ml |
| 128 | 33696500-0 | Lot 128. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Endo | 1 |  | kg | Mediul Endo. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 129 | 33696500-0 | Lot 129. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat | 0.5 |  | kg | Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 130 | 33696500-0 | Lot 130. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ | 0.5 |  | kg | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 131 | 33696500-0 | Lot 131. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Saburoud | 1 |  | kg | Mediul Saburoud. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 132 | 33696500-0 | Lot 132. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Rappaport-Vassiladis | 0.5 |  | kg | Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 133 | 33696500-0 | Lot 133. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul Kligler | 0.5 |  | kg | Mediul Kligler. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 134 | 33696500-0 | Lot 134. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | 1 |  | flacon | amb – flacon 3 ml |
| 135 | 33696500-0 | Lot 135. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | 1 |  | flacon | amb – flacon 1 ml |
| 136 | 33696500-0 | Lot 136. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | 1 |  | flacon | amb – flacon 1 ml |
| 137 | 33696500-0 | Lot 137. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul SS (salmonella, shigella) | 0.5 |  | kg | Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 138 | 33696500-0 | Lot 138. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Disc cu optohin | 100 |  | buc | Disc cu optohin |
| 139 | 33696500-0 | Lot 139. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Oxidase disc | 200 |  | buc | Oxidase disc |
| 140 | 33696500-0 | Lot 140. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | 50 |  | buc | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus |
| 141 | 33696500-0 | Lot 141. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | 50 |  | buc | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus |
| 142 | 33696500-0 | Lot 142. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi | 5000 |  | buc | Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi semilichid |
| 143 | 33696500-0 | Lot 143. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare | 300 |  | buc | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare lichid |
| 144 | 33696500-0 | Lot 144. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediu Simmons | 0.5 |  | kg | Mediu Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 145 | 33696500-0 | Lot 145. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar cu lizină şi fer | 0.5 |  | kg | Agar cu lizină şi fer Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 146 | 33696500-0 | Lot 146. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | 0.5 |  | kg | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 147 | 33696500-0 | Lot 147. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) | 18 |  | kg | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză singe (Columbia ). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 148 | 33696500-0 | Lot 148. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | 125 |  | ml | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram. Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |
| 149 | 33696500-0 | Lot 149. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl | 125 |  | ml | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |
| 150 | 33696500-0 | Lot 150. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | 125 |  | ml | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram. Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |
| 151 | 33696500-0 | Lot 151. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ser de cal | 100 |  | ml | Ser de cal. Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri |
| 152 | 33696500-0 | Lot 152. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | 2 |  | cutie | Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic. Forma de ambalarea: cutii a cîte 50 teste |
| 153 | 33696500-0 | Lot 153. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Colistin ( Methane Suphonate) 10 mcg | 250 |  | buc | Colistin ( Methane Suphonate) 10 mcg livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 154 | 33696500-0 | Lot 154. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Rifampicină 5 mcg | 250 |  | buc | Rifampicină 5 mcg. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 155 | 33696500-0 | Lot 155. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amicacină 30 mcg/disc | 4000 |  | buc | Amicacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 156 | 33696500-0 | Lot 156. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amoxiclav 20/10 mcg/disc | 3000 |  | buc | Amoxiclav 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 157 | 33696500-0 | Lot 157. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ampicilină 10mcg/disc | 2000 |  | buc | Ampicilină 10mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 158 | 33696500-0 | Lot 158. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Erythromicin 10mcg/disc | 3000 |  | buc | Erythromicin 10mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 159 | 33696500-0 | Lot 159. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc | 250 |  | buc | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 160 | 33696500-0 | Lot 160. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftazidim 10 mcg/disc | 3000 |  | buc | Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 161 | 33696500-0 | Lot 161. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefepime 30mcg/disc | 250 |  | buc | Cefepime 30mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 162 | 33696500-0 | Lot 162. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftriaxon 30 mcg/disc | 3000 |  | buc | Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 163 | 33696500-0 | Lot 163. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefuroxim 30 mcg/disc | 3000 |  | buc | Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 164 | 33696500-0 | Lot 164. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoxitin 30 mcg/disc | 6000 |  | buc | Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 165 | 33696500-0 | Lot 165. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Piperacilin/Tazobactam 30 /6 mcg/disc | 500 |  | buc | Piperacilin/Tazobactam 30/6mcg/disc, livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 166 | 33696500-0 | Lot 166. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cloramfenicol 30 mcg/disc | 500 |  | buc | Cloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 167 | 33696500-0 | Lot 167. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ciprofloxacină 5 mcg/disc | 4000 |  | buc | Ciprofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 168 | 33696500-0 | Lot 168. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Clindamicină 2 mcg/disc | 1000 |  | buc | Clindamicină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 169 | 33696500-0 | Lot 169. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Co-Trimoxazol 25 mcg/disc | 3000 |  | buc | Co-Trimoxazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 170 | 33696500-0 | Lot 170. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc | 500 |  | buc | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc, livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 171 | 33696500-0 | Lot 171. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Fosfomicină 200 mcg/disc | 3000 |  | buc | Fosfomicină 200 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 172 | 33696500-0 | Lot 172. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Gentamicină 10 mcg/disc | 250 |  | buc | Gentamicină 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 173 | 33696500-0 | Lot 173. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Imipenem 10 mcg/disc | 750 |  | buc | Imipenem 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 174 | 33696500-0 | Lot 174. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Levofloxacină 5 mcg/disc | 3000 |  | buc | Levofloxacină 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 175 | 33696500-0 | Lot 175. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Norfloxacin 10 mcg/disc | 1000 |  | buc | Norfloxacin 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 176 | 33696500-0 | Lot 176. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Meropenem 10 mcg/disc | 750 |  | buc | Meropenem 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 177 | 33696500-0 | Lot 177. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Acid nalidixic 30 mcg/disc | 500 |  | buc | Acid nalidixic 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 178 | 33696500-0 | Lot 178. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nitrofurantoin 300 mcg/disc | 3000 |  | buc | Nitrofurantoin 300 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 179 | 33696500-0 | Lot 179. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nitroxolină 30 mcg/disc | 3000 |  | buc | Nitroxolină 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 180 | 33696500-0 | Lot 180. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ofloxacină 5 mcg/disc | 2000 |  | buc | Ofloxacină 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 181 | 33696500-0 | Lot 181. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Penicilină-G 1 unit/disc | 5000 |  | buc | Penicilină-G 1 unit/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 182 | 33696500-0 | Lot 182. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Tobramicină 10 mcg/disc | 250 |  | buc | Tobramicină 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 183 | 33696500-0 | Lot 183. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Vancomicină 5 mcg/disc | 250 |  | buc | Vancomicină 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 184 | 33696500-0 | Lot 184. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amfotericină B 100 unit/disc | 1250 |  | buc | Amfotericină B 100 unit/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 185 | 33696500-0 | Lot 185. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Clotrimazol 10 mcg/disc | 1250 |  | buc | Clotrimazol 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 186 | 33696500-0 | Lot 186. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Fluconazol 25 mcg/disc | 1250 |  | buc | Fluconazol 25 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 187 | 33696500-0 | Lot 187. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Itraconazol 10 mcg/disc | 1250 |  | buc | Itraconazol 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 188 | 33696500-0 | Lot 188. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ketoconazol 10 mcg/disc | 1250 |  | buc | Ketoconazol 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 189 | 33696500-0 | Lot 189. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nistatină 100 unit/disc | 1250 |  | buc | Nistatină 100 unit/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 190 | 33696500-0 | Lot 190. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Moxifloxacina 5 mcg/disc | 500 |  | buc | Moxifloxacina 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 191 | 33696500-0 | Lot 191. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Linezolid 10mcg/disc | 250 |  | buc | Linezolid 10mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 192 | 33696500-0 | Lot 192. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Tetraciclin 30mcg/disc | 5000 |  | buc | Tetraciclin 30mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 193 | 33696500-0 | Lot 193. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Voriconazol 1 mcg | 250 |  | buc | Voriconazol 1 mcg livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 194 | 33696500-0 | Lot 194. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale | 5 |  | kg | *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 195 | 33696500-0 | Lot 195. Materiale şi consumabile de laborator | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | 1 |  | buc | Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi |
| 196 | 33696500-0 | Lot 196. Materiale şi consumabile de laborator | Clorura de sodiu "ср" NaCl | 0.5 |  | kg | Clorura de sodiu "ср" NaCl. PRAF |
| 197 | 33696500-0 | Lot 197. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | E.coli AТСС 25922 | 1 |  | set | Tulpini liofelizat |
| 198 | 33696500-0 | Lot 198. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | P.aeruginosa AТСС 27853 | 1 |  | set | Tulpini liofelizat |
| 199 | 33696500-0 | Lot 199. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | S.aureus AТСС 29213 | 1 |  | set | Tulpini liofelizat |
| 200 | 33696500-0 | Lot 200. Materiale şi consumabile de laborator | Suport petru pipete tip carousel | 1 |  | buc | Pentru 6-7 pipete multicanal si cu un singur canal.Cu element rotativ. Din polypropylen sau polycarbonate. Rezistent la factori chimici agresive. |
| 201 | 33696500-0 | Lot 201. Materiale şi consumabile de laborator | Virfuri 0.5-20mkl | 10000 |  | buc | VIRFURI NESTERILE, UNIVERSALE, TRANSPARENTE. Compatibile cu dozator ACCUMAX, LEMPIPET |
| 202 | 33696500-0 | Lot 202. Materiale şi consumabile de laborator | Virfuri sterile 0.5-10mkl | 2880 |  | buc | RNAse,DNAse liber, metal liber, pyrogen liber |
| 203 | 33696500-0 | Lot 203. Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată | Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată | 1000 |  | buc | Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată |
| 204 | 33696500-0 | Lot 204. Materiale şi consumabile de laborator | Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.1.35-1.5 mm, pentru microscopie cu margine neslefuita | 34000 |  | buc | Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.1.35-1.5 mm, pentru microscopie cu margine neslefuita |
| 205 | 33696500-0 | Lot 205. Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | 39000 |  | buc | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) |
| 206 | 33696500-0 | Lot 206. Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate | Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate x10ml | 3300 |  | buc | Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate x10ml |
| 207 | 33696500-0 | Lot 207. Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate | Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate x10ml | 3000 |  | buc | Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate x10ml |
| 208 | 33696500-0 | Lot 208. Eprubete Eppendorf 1,5 ml | Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac | 15500 |  | buc | Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac |
| 209 | 33696500-0 | Lot 209. Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | 1000 |  | buc | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile |
| 210 | 33696500-0 | Lot 210. Reactivi p/u microbiologia | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) | 3000 |  | buc | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) |
| 211 | 33696500-0 | Lot 211. Reactivi p/u microbiologia | HiCrome Candida Differential Agar | 0.5 |  | kg | HiCrome Candida Differential Agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 212 | 33696500-0 | Lot 212. Reactivi p/u microbiologia | Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | 1 |  | set | Tulpini liofelizat |
| 213 | 33696500-0 | Lot 213. Reactivi p/u microbiologia | Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | 1 |  | set | Tulpini liofelizat |
| 214 | 33696500-0 | Lot 214. Reactivi p/u microbiologia | SIM medium | 0.5 |  | kg | SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |
| 215 | 33696500-0 | Lot 215. Reactivi p/u microbiologia | Ampicilină 2 mcg/disc | 1500 |  | buc | Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 216 | 33696500-0 | Lot 216. Reactivi p/u microbiologia | Oxacillin 1 mcg | 500 |  | buc | Oxacillin 1 mcg livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 217 | 33696500-0 | Lot 217. Reactivi p/u microbiologia | Cefotaxime 5 mcg/disc | 4000 |  | buc | Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 218 | 33696500-0 | Lot 218. Reactivi p/u microbiologia | Ticarcillin/Clavulanic acid 75/10 mcg/disc | 250 |  | buc | Ticarcillin/Clavulanic acid 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |
| 219 | 33696500-0 | Lot 219. Reactivi p/u microbiologia | PolyVitex 4 x1 ml | 50 |  | set | set 4 x1 ml |
| 220 | 33696500-0 | Lot 220. Reactivi p/u microbiologia | ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 |  | set | Set 30 Stripuri |
| 221 | 33696500-0 | Lot 221. Reactivi p/u microbiologia | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 1 |  | set | Set 30 Stripuri |
| 222 | 33696500-0 | Lot 222. Reactivi p/u microbiologia | ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 |  | set | Set 30 Stripuri |
| 223 | 33696500-0 | Lot 223. Reactivi p/u microbiologia | ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 1 |  | set | Set 30 Stripuri |
| 224 | 33696500-0 | Lot 224. Reactivi p/u microbiologia | ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 1 |  | set | Set 30 Stripuri |
| 225 | 33696500-0 | Lot 225. Reactivi p/u microbiologia | ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 |  | set | Set 30 Stripuri |
| 226 | 33696500-0 | Lot 226. Reactivi p/u microbiologia | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 1 |  | set | Set 30 Stripuri |
| 227 | 33696500-0 | Lot 227. Reactivi p/u microbiologia | KPC&MBL Disc kit (acc. To EUCAST) | 1 |  | set | Disc kit (acc. To EUCAST) |
| 228 | 33696500-0 | Lot 228. Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 | Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 | 200 |  | buc | Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 |
| 229 | 33696500-0 | Lot 229. Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl | Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl | 5 |  | buc | Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl |
| 230 | 33696500-0 | Lot 230. Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl | Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl | 3 |  | buc | Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl |
| 231 | 33696500-0 | Lot 231. K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) | K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) | 1 |  | set | Tulpini liofelizat |
| 232 | 33696500-0 | Lot 232. Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu substanţa aditivă „K3EDTA”, 100 mcl, | 2100 |  | buc | Necesare pentru colectare dozată a sîngelui capilar., cu capac fixat de tub, ambalate individual. Cu capac rosu. Ulterior sa fie posibil de efectuat investigatii la analizator automat. Prezentarea mostrelor. |
| 233 | 33696500-0 | Lot 233. Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | 12 |  | litru | Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru |
| 234 | 33696500-0 | Lot 234. Materiale şi consumabile de laborator | Cuvete p/u probe pediatrice 24*15 din polisteren | 3000 |  | buc | Cuvete p/u probe pediatrice 24*15 din polisteren |
| 235 | 33696500-0 | Lot 235. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Soluţie pentru sistemă "System solution for Vital Scientific Equipment" | 7 |  | buc | Flacoane cu volumul de la 750 pînă la 1000 ml. |
| 236 | 33696500-0 | Lot 236. Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | 5 |  | set | Set înclude plasma control- plus şi control- minus.Varianta in flacoane set 100 determinari |
| 237 | 33696500-0 | Lot 237. Set pentru determinrea D-dimerilor prin testul de latex | Set pentru determinrea D-dimerilor prin testul de latex | 44 |  | set | Set înclude suspensia de latex, control pozitiv si negativ, tampon glicina, 0,1 mol/l, pH 8,2), pentru min 80 de teste |
| 238 | 33696500-0 | Lot 238. Tromboplastina cu activ. 14-18 s | Tromboplastina cu activ. 14-18 s | 35 |  | fl | Praf liofelizat. Tromboplastina cu activ. 14-18 s |
| 239 | 33696500-0 | Lot 239. Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 | Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 | 140 |  | set | Set de 1200-1250 buc, legate în patru buc., cuve cu bilă pereţii transparenţi,din polistiren, diam.ex 8,3 mm |
| 240 | 33696500-0 | Lot 240. Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | 60 |  | set/100 | Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice |
| 241 | 33696500-0 | Lot 241. Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele | Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele | 1 |  | set | Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele |
| 242 | 33696500-0 | Lot 242. Plasma calibrator 100-105 % | Plasma calibrator 100-105 % | 4 |  | fl | Plasma calibrator 100-105 % |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Forma garanției a/b - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii:B.C. „Moldindconbank” S.A. fil.„Testemițanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Contul bancar: MOLDMD2X302 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |  |
| 3.5. | Termenul de livraree: | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 90 zile |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  | SIA RSAP |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: |  | Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: |  | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: |  | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: |  | Data deschiderii ofertelor |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: |  | Evaluarea va fi efectuată pe: pe loturi sau pe poziții. |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: |  | Nu se aplică |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot. Iar pentru loturile cu materiale de control și consumabile și loturile cu reagenți (lot1-9), operatorii economici care vor oferi cel mai mic preț pe ambele loturi, dat fiind compatibilitatea ce trebuie respectată a reactivelor cu materialele de control și consumabile („Lot 1+Lot 2 sau Lot 1+Lot 3”, „Lot 4+Lot 5 sau Lot 4+Lot 6”, „Lot 7+Lot 8 sau Lot 7+Lot 9”). |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b] - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii:B.C.„Moldindconbank” S.A. fil.„Testemițanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Contul bancar: MOLDMD2X302 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________”. |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 de zile |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________Ion BALICA

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție_Conform SIA RSAP_din____ianuarie 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | AFP reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CEA reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CA 19-9 reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CA 125 reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PSA total reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | HBsAg reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HBs reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | HBeAg reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-Hbe reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HBc reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HBc IgM reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HCV reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Control Anti-HBc |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Control Anti-HBs |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Control HBsAg |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Control Anti-HCV |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Control Anti-HBc IgM |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Control Anti-Hbe |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Control HBeAg |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | AFP calibrator |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CA 125 calibrator |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CA 19-9 calibrator |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CEA calibrator |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PSA total calibrator |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tomorali compatibil cu analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 2. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl Tumormarker |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ProCell |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CleanCell |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreClean M |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Assay Tips/Cups |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Probe Wash M |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 3. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Triger |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Pre-Triger |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Wash Bufer |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cupe de reactie |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Probe conditioning solution |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Septuri |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HBc calibrator |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HBc IgM calibrator |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-Hbe calibrator |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HBs calibrator |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-HCV calibrator |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | HBeAg calibrator |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | HBsAg calibrator |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Multichem IA Plus control |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 4. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | TSH reagent, (200 teste în set) |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | FT3 reagent, (200 teste în set) |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | FT4 reagent (200 teste în set) |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | T3 reagent, (200 teste în set) |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | T4 reagent, (200 teste în set) |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-TPO reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | TSH CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | FT3 CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | FT4 CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | T3 CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | T4 CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-TPO CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 5. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl Universal |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl ThyroAB |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ProCell |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CleanCell |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreClean M |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Assay Tips/Cups |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 6. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Multichem IA Plus control |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Triger |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Pre-Triger |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Wash Bufer |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cupe de reactie |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Probe conditioning solution |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Septuri |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 7. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Prolactin reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | FSH reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | LH reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Estradiol reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Progesterone reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | DHEA-S reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cortisol reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | hGH reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PTH reagent, |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | C-Peptide reagent |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Prolactin CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | FSH CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | LH CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Estradiol CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Progesterone CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | DHEAS CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cortisol CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | hGH CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PTH CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | C-Peptide CS |  |  |  | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor compatibili analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 8. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ProCell |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CleanCell |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreClean M |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Assay Tips/Cups |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl Universal |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl Varia |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 9. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Multichem IA Plus control |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Triger |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Pre-Triger |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Wash Bufer |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cupe de reactie |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Probe conditioning solution |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Septuri |  |  |  | Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 10. Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Tuburi K 12X96 |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Tuburi S intrare |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set tuburi pentru reactie SPU |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie tampon pentru spalare, fl.5L |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 11. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | INNOVIN |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ACTIN FS |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CALCIU CLORID (25MM) |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | TEST TROMBIN ( 3NIH) |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | TROMBIN ( 100NIH) |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | OWREN'S VERONAL BUFFER |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CITROL N |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CINTROL P |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | MULTICALIBRATOR P |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | STANDARD PLASMA |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CA CLEAN I |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CA CLEAN II |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 12. Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL5 flac.100-110 ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie pentru spălare aparat ABL5 "Rinse S4930"flac.340-350ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie pentru calibrare Ph 7,381 flac.140-145 ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie pentru calibrare Ph 6,841 flac.140 -150ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie pentru curăţare, 5 flac.100-110 ml |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cilindru gaz N 1pentru analizator ABL 5, conc.CO2 5,61%,conc.O2 19,76% ,2,5L |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | control patologic acidemia (30amp x2 ml) |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | control normal (30amp x2 ml) |  |  |  | Compatibil cu an ABL 5 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 13. Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Pachet de reactive 800-850ml |  |  |  | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie de spălare, fl 50-55ml |  |  |  | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Material de control cu 3nivele |  |  |  | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie internă de Kcl fl 125-130ml |  |  |  | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Daily Rinza , praf, 90 -95ml |  |  |  | Compatibil cu an Easy Lyte Na/K |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 14. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8 L |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Diluent,fl.minim 20 L |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set calibrator 2 nivele |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set solutie de spalare enzimatica |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 15. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | DCL -Cell pack DCL 20L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | WNR - Lysercell WNR 5,0L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | WDF - Lysercell WDF 2,0L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | SULFOLYSER SLS -220A 5,0L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CellClean CL-50 50,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | XN Check L1 8 x 3,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | XN Check L2 8 x 3,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | XN Check L3 8 x 3,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | XN CAL |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 16. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | MEDITAPE II 9U |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | UX II SHEATH 20L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | BAC-1 UX II SEARCH-BAC 25,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | BAC-2 UX II PACK-BAC 2,1L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | SED-1 UX II SEARCH-SED 29,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | SED-2 UX II PACK-SED 2,1L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | UX CLEAN-C 1L |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | UF II CONTROL UTC -900A 2 x 47,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | UF II Calibrator UTA -100A 2 x 47,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex UX 2000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 17. Reagenţi pentru Pentra 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ALT CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Amilaza CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | AST CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Total bilirubin CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 130 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Urea CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 220 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Albumin CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 327 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Glucoza PAP CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 295 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Proteina Totală |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 100 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Creatinina |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 120 teste) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Multical , container |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*3ml) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | N Control , container |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | P Control , container |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Deproteinizator CP |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container flacon 30 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 buc 450*12 ) |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 18. Consumabile și piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Kit Luer/capillarry, set |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cartuș 750 teste |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cartuș de spălare (1*4) set |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Rapid QC Complete,N1 |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Rapid QC Complete, N2 |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Rapid QC Complete,N3 |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 19. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Amylase (AMYL, 300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Amylase-Pancreatic (AMY-P, 200T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Antistreptolysin O (ASLO TQ, 150T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Calcium (CA, 300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | C-Reactive Protein (CRP, 250T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | C-Reactive Protein high-sensitive (CRP LX HS, 300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | g-Glutamyltransferase (GGT,400T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Glucose HK (GLUC HK, 800T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | HDL-Cholesterol (HDL-C, 200T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Hemoglobin A1c (HBA1C TQ, 150T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Hemoglobin A1c hemol.reag.WB |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Iron (IRON, 200T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | LDL-Cholesterol (LDL-C, 175T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lipase colorimetric (LIPC, 200T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Magnesium (MG, 175T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Phosphor (PHOS, 250T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Rheumatoid Factors (RF II, 100T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Total Protein (TP, 300T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Triglycerides (TRIGL, 250T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Urea (UREAL, 500T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Uric Acid (UA, 400T) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CKL, 200T |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | LDHI IFCC,300T |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Immunglobulin E Gen. 2 |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ferritin Gen. 4 (FERR) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Transferrin Gen. 2 (TRSF) |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Capacitatea de legare a fierului- Iron Binding Capacity (UIBC) . |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ACTH reagent, |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Testosterone reagent, |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Toxo IgG reagent, |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Tacrolimus reagent, |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | 9% NaCl cobas C |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ISE Diluent |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ISE Internal Standard |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ISE Reference Electrolyte Solution |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ISE Cleaning Solution |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | NaOH-D cobas C |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | SMS cobas C |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Acid Wash solution 2*2 L |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Sample Cleaner 1, cobas c |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ECOtergent C501/502 |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl ClinChem Multi 1 |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl ClinChem Multi 2 |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl HbA1c norm. |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl HbA1c path |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | RF II Control Set |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CFAS |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cfas PAC |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cfas lipids |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cfas Proteins |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cfas HbA1C |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PRECISET RF |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ProCell |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CleanCell |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreClean M |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl Universal |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PreciControl MultiMarker |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ig E CS |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ACTH CS |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Testosterone CS |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Mixed-bed resin MBH 100 |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cobas sample cup 5000 pcs |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas 6000; |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 20. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Alanil amino- Transferaza (ALT) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Fosfataza alcalina |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Amilaza pancreatica |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Amilaza |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Aspartat amino- Transferaza (AST) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Colinesterazei |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Creatin Kinaza MB (CK-MB) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Creatin Kinaza (CK) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000γ- Glutamil Transpeptidaza |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Lactat-dehidrogenaza |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Architect Lipaza |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Albumina BCP/BCG |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Bilirubina Totala |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Bilirubina directa |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Calciu (U) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Colesterol |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Creatinina (U) 7500 teste |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Glucoza - Glicemie (U) 15000 teste |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Hemoglobina glicozilata |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Fier |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 direct LDL |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Magneziu (U) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Fosfor |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Proteine Totale |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Trigliceride |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Uree (U) 17 000 teste |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Ac. Uric (U) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Feritina |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Microalbumina (U) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 ultra HDL |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 Imunoglobulina А (IGA Reagent) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina G (IgG Reagent) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina M (IgM Reagent) |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Calibrator Proteine specifice |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Bilirubina Calibrator |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lipid multiconstituent calibrator |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | MCC Multiconstituent Calibrator |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Microalbuminurie Calibrator |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | HbA1c Calibrator( cerinte) |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200, metoda Whole Blood, cu 2 nivele |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Feritina Calibrator |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200, metoda imunoturbidimetrica, cu 5 nivele |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ICT Calibrator ser |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lipaza calibrator |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ser MultiControl patologic scazut |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ser MultiControl normal |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ser MultiControl patologic ridicat |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Microalbuminurie Control |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | HbA1 Control |  |  |  | Compatibili cu reagenti pentru analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Acid Wash |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Alcalin Wash |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Detergent A |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Detergent B |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Water Bath Aditive |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ICT Reference Solution |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ICT Sample Diluent Concentrat |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ICT Cleaning Fluid |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Sample Cups |  |  |  | Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-CCP reagent |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-CCP calibrator |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anti-CCP control |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Triger |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Pre-Triger |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Wash Bufer |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cupe de reactie |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Probe conditioning solution |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Tablete de dezinfectie CT 1pachet = 12 tablete |  |  |  | Compatibili cu Staţia de Apă “Elga” |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CK MB Calibrator |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200, pentru metoda enzimatică, cu 1 nivel de calibrare |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CK MB Control |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200, pentru metoda enzimatică, cu 1 nivel de control |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Multigent Clin Chem calibrator |  |  |  | Compatibili cu aparatul Architect Ci8200 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 21. Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru identificarea fungiilor |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru identificarea Neisseria şi Haemophilus |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru identificarea Bacillus |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) |  |  |  | Set 3 fl. X 500ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 |  |  |  | Compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 22. Reactivi pentru microbiologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT /ALERT FN Plus |  |  |  | Compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT /ALERT FA Plus |  |  |  | Compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT /ALERT FP Plus |  |  |  | Compatibil cu aparatul V BacT/ALERT |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT /ALERT |  |  |  | Sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 23. Reagenţi pentru analizator HematologicYumizen H 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ABX Diluent |  |  |  | Ambalaj 20 l, compatibili cu analizatorul hematologic Yumizen H500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lizant unic |  |  |  | Ambalaj 1 l.,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reactiv pentru curăţare |  |  |  | Ambalaj 1 l,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reactiv pentru întreţinere |  |  |  | Ambalaj 0,5 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Material de control N |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Material de control L |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Material de control H |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 24. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | D-Dimeri Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt, 6vl/box |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98% |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 25. Reagenţi pentru analizator Cobas 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie de calibrare 1(2*1750) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie de calibrare 2(2*1750) |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Fluid pack |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Sol.control Auto-trol TS nivel 1 |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Sol.control Auto-trol TS nivel 2 |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Sol.control Auto-trol TS nivel 3 |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set Tubing Cobas b 121 |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Cobas 121 |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 26. Reagenţi pentru analizator de VSH iSed ALCOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Material de control în 2 nivele, total 6 fl*4,5 ml fiecare |  |  |  | Produs original de la producătorului analizatorului de VSH iSED ALCOR |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 27. Reagenţi pentru analizator Coalyser automat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Fibrinogen-Kit |  |  |  | Ambalaj solicitatː 400 teste .Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Plasmă Ref .Coag.Normală (lyof) |  |  |  | Ambalaj solicitat:5*8 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Plasma Patologică (lyof) |  |  |  | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Plasmă Normală (lyof) |  |  |  | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie de spălare |  |  |  | Ambalaj solicitat:5*15 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Soluţie de curăţare |  |  |  | Ambalaj solicitat:6*12 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 28. Reactivi pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze |  |  |  | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze |  |  |  | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze |  |  |  | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze |  |  |  | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ţoliclon anti A1 p/u aprecierea subgrupei sanguine |  |  |  | P/u aprecierea subgrupei sanguine |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 29. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ASAT (GOT) |  |  |  | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | ALAT (GPT) |  |  |  | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 4 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la3.8 g/l,Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Albumina (Albumin) |  |  |  | Metoda de determinare - Fotometrică cu BCG; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Va contine Albumina umana. Standard 6 fl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) |  |  |  | Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire.Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) |  |  |  | Metoda de determinare - metodă Malloy-Evelyn modificată сu dimetilsulfoxid. Fotometrică.End point; Lungimea de undă 550 nm. Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 1.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,3 mgl/dl, Hemoglobina pină la 125 mg/dl, Acid acetilsalicilic pînă 200 mg/dl. Lipemie pină la 21 g/l; Flacoane cu volumul 100 ml.Componenţa setːReagent 1ːR1Acid sulfanilic 29 mmol/l, Acid Clorhidric 67 mmol/l, Cetrimide 37 mmol/l, Reagent 2ːR2 Sodium nitrite 5,8 mmol/l, flacon cu volumul 50 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) |  |  |  | Metoda de determinare - metodă Malloy-Evelyn modificată сu dimetilsulfoxid. Fotometrică.End point.Lungimea de undă 550 nm. Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 1.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,3 mgl/dl, Hemoglobina pină la 125 mg/dl, Acid acetilsalicilic pînă 200 mg/dl. Lipemie pină la 21 g/l; Flacoane cu volumul 100 ml.Componenţa set ːReagent 1ːR1 Acid sulfanilic 29 mmol/l, Acid Clorhidric 67 mmol/l. Reagent 2ːR2 Sodium nitrite 5,8 mmol/l, flacon cu volumul 50 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Calciu (Calcium) |  |  |  | Metoda de determinare - Fotometrică cu arsenazo III; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.01m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Magneziu pină la 8 mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Calciu Standard 2 fl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Creatinina (Creatinine) |  |  |  | Metoda de determinare - Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determi -nare cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.01m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Magneziu pină la 8 mmol/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. Calciu Standard 2 fl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Glucoza (Glucose) |  |  |  | Metoda de determinare - Fotometrică cu GOD-PAP; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 0.1 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 0,9 mmol/l, Bilirubina pină la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pină la 5 g/l, Lipemie pină la 20 g/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. V a contine Glucoza Standard, 20 fl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Magneziu (Magnesium) |  |  |  | Metoda de determinare – Fotometrica; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR; Limita minimă de detectie pentru set ≤0.02m mol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pоnă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pоnă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pоnă la 21g/l; Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 15 ml. Va contine Magneziu Standard, 5 fl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Proteina Totală (Total Protein) |  |  |  | Metoda de determinare - Fotometrică cu biuret; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 5,0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pină la 5,5 g/l,Lipemie - trigliceride pină la 11g/l; Flacoane cu volumul de la 15 pînă la 20 ml. V a contine Proteina Totală Standard, 3 fl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Uree (Urea) |  |  |  | Metoda de determinare - Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma fara hepariniat de amo -niu,urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 0.3 mmol/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l,Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml Va contine Uree Standard, 12 fl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Acid uric |  |  |  | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, monoreagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) |  |  |  | Metoda de determinare - Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferenţe - Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l,lipemie pină la 600 mg/dl; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml |  |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml. Compatibil cu analizatorul biochimic automat Flexor XL |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, |  |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Cloride |  |  |  | Metoda de determinare - DeterminareSpectrofoto-metrica; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 20 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lactat |  |  |  | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Multicalibrator |  |  |  | flacoane a cîte 3 ml, compatibil cu an.biochimic Flexor XN |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 30. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test HBs Ag |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti HCV |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti HCV IgM |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti HDV |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti HDV IgM |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 31. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti-ds DNA |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti -SS –A |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti - SS – B |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti - Scl – 70 |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti sm/RNP |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anti-Centromere B |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 32. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set de 100 teste , compatibil cu Trombotimer-4 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick Reagent tromboplastin-calciu reagent liofilizat, ISI 1,05 |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 înclus în set |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) cu acid elagic |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA), Set 6*4 ml. Componenţa setːAPTT-El reagent ːcreer de epure <1.0% , acid ellagic. Sodium azide <0.01%, |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR;TTPA;Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic;protrombina dupa Quick;INR;TTPA;Timpul trombinic;Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 |  |  |  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| Lot 33. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anticorpi IgE specific anti-septonest |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-septonest (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control,reference set, reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anticorpi IgE specific anti-lidocain |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control,reference set, reference inel,micropla. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anticorpi IgE specific anti-scandonest |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste). disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare,substrat bufer, solutia stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel,micropla. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ubistezin |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ubistezin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control,reference set, reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ultracain |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ultracain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control,reference set, reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Anticorpi IgE Specific anti-adrenalin |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-adrenalin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer,solutia stop, pozitiv control, negativ control,reference set, reference inel,micropl. vezi cerinte generale din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 34. Materiale şi consumabile de laborator - Ansa bacteriologică d=4 mm sterila din polistirol |  |  |  | Ansa bacteriologică d=4 mm sterila din polistirol |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 35. Materiale şi consumabile de laborator - Ansa bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" |  |  |  | Ansa bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 36. Materiale şi consumabile de laborator - Container gradat, volumul 200 ml Ø 64x90 pentru urină cu capac înşurubat albastru filetat ,etiketa, cu zonă de lucru, polipropilen |  |  |  | Container gradat, volumul 200 ml Ø 64x90 pentru urină cu capac înşurubat albastru filetat ,etiketa, cu zonă de lucru, polipropilen |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 37. Materiale şi consumabile de laborator - Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, Ø 26 x 92 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual |  |  |  | Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, Ø 26 x 92 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 38. Materiale şi consumabile de laborator - Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual |  |  |  | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 39. Materiale şi consumabile de laborator - Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen, diam. 114x243x115 mm |  |  |  | Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen, diam. 114x243x115 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 40. Materiale şi consumabile de laborator - Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml |  |  |  | Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 41. Materiale şi consumabile de laborator - Etichete autoadezive diam. mm 40x30 |  |  |  | Etichete autoadezive diam. mm 40x30 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 42. Materiale şi consumabile de laborator - Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) |  |  |  | Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 43. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml |  |  |  | Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 44. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat |  |  |  | Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 45. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac,12x140mm |  |  |  | Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac,12x140mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 46. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14 ml cu etichetă în ambalaj individual |  |  |  | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14 ml cu etichetă în ambalaj individual |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 47. Materiale şi consumabile de laborator - Vîrfuri de pipeta sterile (0.5 -250 ul) |  |  |  | 0.5 -250 ul , sterile |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 48. Materiale şi consumabile de laborator - Vîrfuri de pipeta sterile (100-1000 ul) |  |  |  | 100-1000 ul, sterile |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 49. Materiale şi consumabile de laborator - Container pentru deseuri 1 L cu capac |  |  |  | 107x90x190 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 50. Materiale şi consumabile de laborator - Container pentru deseuri 2 L cu capac |  |  |  | 195x120x170 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura mina. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 51. Pipete Paster de plastic - Pipete Paster de plastic 1,0 ml |  |  |  | Pipete plastic transparente 1,0 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 52. Materiale şi consumabile de laborator - Saci pentru autoclav 2-3kg |  |  |  | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 17 x30 cm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 53. Materiale şi consumabile de laborator - Saci pentru autoclav 3-5kg |  |  |  | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 30 x50cm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 54. Saci pentru autoclav, 50kg - Saci pentru autoclav, 50kg |  |  |  | Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 55. Saci deșeuri (galbene) 50 kg - Saci deșeuri (galbene) 50 kg |  |  |  | Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 56. Materiale şi consumabile de laborator - Hîrtie de filtru |  |  |  | Hîrtie de filtru |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 57. Materiale şi consumabile de laborator - Lamele 24x24 mm |  |  |  | Lamele 24x24 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 58. Materiale şi consumabile de laborator - Marcher pe sticlă cu alcool |  |  |  | Marcher pe sticlă cu alcool |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 59. Materiale şi consumabile de laborator - Marcher CD -PEN |  |  |  | Marcher CD -PEN |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 60. Materiale şi consumabile de laborator - Pipetă virusologică sterilă de 1 ml în pachet. |  |  |  | Pipetă virusologică sterilă de 1 ml în pachet. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 61. Materiale şi consumabile de laborator - Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile |  |  |  | Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 62. Materiale şi consumabile de laborator - Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm |  |  |  | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 63. Materiale şi consumabile de laborator - Tampon nesteril din lemn şi bumbac |  |  |  | Tampon nesteril din lemn şi bumbac |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 64. Materiale şi consumabile de laborator - Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl |  |  |  | Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 65. Materiale şi consumabile de laborator - Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) |  |  |  | Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 66. Materiale şi consumabile de laborator - Tampon steril din lemn si coton 150mm x 2,5 mm in pachet |  |  |  | Tampon steril din lemn si coton 150mm x 2,5 mm in pachet.Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc.. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 67. Materiale şi consumabile de laborator – Spirtiera 100 ml |  |  |  | Spirtiera 100 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 68. Materiale şi consumabile de laborator – Lamele pentru camera Goreaev |  |  |  | Lamele pentru camera Goreaev |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 69. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă |  |  |  | Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 70. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren |  |  |  | Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transpartente) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 71. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din sticlă borosilicat volum 5 ml 12x75 mm fund rotund |  |  |  | Eprubete din sticlă borosilicat volum 5 ml 12x75 mm fund rotund |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 72. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă, capac din 3 componente cu filet, de la acelaş producător, cu activator de coagulare 4,5ml 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă, capac din 3 componente cu filet, de la acelaş producător, cu activator de coagulare 4,5ml 13/75 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 73. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 74. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu citrat de sodiu 3,8% 3,5ml 13/75 mm |  |  |  | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu citrat de sodiu 3,8% 3,5ml 13/75 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 75. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 5ml 13/75mm |  |  |  | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria pr |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 76. Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm |  |  |  | Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 77. Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă |  |  |  | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 78. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din sticlă biologice 16 x 150 mm |  |  |  | Eprubete din sticlă biologice 16 x 150 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 79. Materiale şi consumabile de laborator - Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  |  | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 80. Materiale şi consumabile de laborator - Ace cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  |  | Ace cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 81. Materiale şi consumabile de laborator - Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm |  |  |  | Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 82. Materiale şi consumabile de laborator - Stativ cu două niveluri, pentru 60 eprubete 13/75mm. |  |  |  | Stativ cu două niveluri , pentru 60 eprubete 13/75mm. Autoclavabil, polipropilen. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 83. Materiale şi consumabile de laborator - Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC) Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM |  |  |  | Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 84. Materiale şi consumabile de laborator - Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic |  |  |  | Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 85. Materiale şi consumabile de laborator - Perie p-u curaţarea eprubetelor |  |  |  | Perie p-u curaţarea eprubetelor |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 86. Materiale şi consumabile de laborator - Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml. Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri |  |  |  | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 87. Materiale şi consumabile de laborator - Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) |  |  |  | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 88. Materiale şi consumabile de laborator – Pipette sterile |  |  |  | Psipette sterile |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 89. Materiale şi consumabile de laborator - Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml |  |  |  | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 90. Materiale şi consumabile de laborator- Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl |  |  |  | Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 91. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Acid acetic glaciar |  |  |  | Acid acetic glaciar |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 92. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Acid suflosalycilic |  |  |  | Acid sulfosalycilic |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 93. Materiale şi consumabile de laborator – Acid clorhidric HCl k |  |  |  | Acid clorhidric HCl k |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 94. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Acid boric |  |  |  | Acid boric |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 95. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Tetraborat de sodiu |  |  |  | Tetraborat de sodiu |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 96. Reactivi chimici pentru analize de rutină - Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 |  |  |  | Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 97. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Albastru de metilen |  |  |  | Albastru de metilen |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 98. Materiale şi consumabile de laborator - Albastru de bromtimol |  |  |  | Albastru de bromtimol |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 99. Reactivi chimici pentru analize de rutină - Polyethyleneglycol 6000 |  |  |  | Polyethyleneglycol 6000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 100. Expres teste diagnostice p/u analiza - Strip-test la troponin I în ser |  |  |  | sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specifitatea 98,4% , precisitatea 98,5% |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 101. Expres teste diagnostice p/u analiza - Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza +corpi cetonici) |  |  |  | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 102. Expres teste diagnostice p/u analiza - Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 103. Reactivi p/u hematologie - Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. |  |  |  | Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 104. Reactivi p/u hematologie - Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. |  |  |  | Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 105. Reactivi p/u hematologie – Ulei de imersie |  |  |  | Ulei de imersie |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 106. Reagenţi pentru clinică - Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 107. Reagenţi pentru clinică - Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. În paşaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sînt gata pentu lucru. Caracteristica analiticăːConcentraţii /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variaţie nu mai mult 10%. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 108. Reactivi p/u microbiologia - ndicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 109. Reactivi p/u microbiologia - Resazurin-indicator al anaerobiozei |  |  |  | Resazurin-indicator al anaerobiozei |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 110. Reactivi p/u microbiologia - Anaerogen 2,5 L |  |  |  | Anaerogen 2,5 L |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 111. Reactivi p/u microbiologia - Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |  |  |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 112. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA - Termohirtie cu densitatea №4 |  |  |  | Termohirtie cu densitatea №4 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 113. Consumabile pentru analizator bioch. semiautomat Star Dust MC15 - Bloc de 15 cuve Star Dust MC15 |  |  |  | compatibil cu analizatorul Star Dust MC15 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 114. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Test anticorpi anti-lamblia |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 115. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Test anticorpi la toxocara Ig G |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinte generale si Nota** din Anexa nr. 2 al Ordinului MS nr.701 din 18.10.2010, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 116. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Seruri hemolitice titru 1:3000 |  |  |  | Seruri hemolitice titru 1:3000 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 117. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Test RPR destinat detectării anticorpilor prin testul la sifilis |  |  |  | Ambalaj per kit - 500 teste. Suspensie antigenică prezinta antigen VDRL modificat: microparticule de cărbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina și colesterol, cu conservant.. Set continne in mod obligator: - Antigen RPR Carbon – suspenzie de carbon, pentru 500 teste. -Control negativ: preparat din ser uman cu conservant (1 ml), rezultat valid dupa 8 minute; -Control pozitiv: preparat din ser imun cu anticorpii contra T. Pallidum, cu conservant. (1 ml), rezultat pozitiv la nivelul titrului 1/4 cu + sau – unu dublu dilutie dupa 8 minute. Carduri pentru testare: de unică folosință sau carduri reutilizabili pînă la 10 locuri rotunde cu marginea colorată sau evidențiată, incluse în set pentru 500 teste. Baghete pentru etalarea probei: de unică folosință în set pentru 500 teste. Flaconas-dispenser din masa plastica cu virf. Sensibilitate si specificitate maximala posibila. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 118. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Phenilalanine Malonate broth( bulion) |  |  |  | Phenilalanine Malonate broth( bulion). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,1 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 119. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Geloza sulfit cu fier(total pregatit) |  |  |  | Geloza sulfit cu fier(total pregatit) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 120. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediu MRS lichid |  |  |  | Mediu MRS lichid. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 121. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Medium Bifidobacterium broth( bulion) |  |  |  | Medium Bifidobacterium broth( bulion). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 122. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes |  |  |  | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 123. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediul Saburoud lichid (bulion) |  |  |  | Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 124. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediul MacConkey agar |  |  |  | Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 125. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediul Tioglicolic |  |  |  | Mediul Tioglicolic Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 126. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Agar hiperclorurat cu manitol |  |  |  | Agar hiperclorurat cu manitol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 127. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Suspenzie de galbenuş |  |  |  | Suspenzie de galbenuş,tipul reagenților lichid amb. 100 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 128. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Mediul Endo |  |  |  | Mediul Endo. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 129. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul HiCrome UTI Agar, Modificat |  |  |  | Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 130. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ |  |  |  | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 131. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul Saburoud |  |  |  | Mediul Saburoud. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 132. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul Rappaport-Vassiladis |  |  |  | Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 133. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul Kligler |  |  |  | Mediul Kligler. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 134. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA |  |  |  | amb – flacon 3 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 135. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 |  |  |  | amb – flacon 1 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 136. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 |  |  |  | amb – flacon 1 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 137. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul SS (salmonella, shigella) |  |  |  | Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 138. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Disc cu optohin |  |  |  | Disc cu optohin |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 139. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Oxidase disc |  |  |  | Oxidase disc |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 140. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus |  |  |  | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 141. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus |  |  |  | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 142. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi |  |  |  | Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi semilichid |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 143. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare |  |  |  | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare lichid |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 144. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediu Simmons |  |  |  | Mediu Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 145. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Agar cu lizină şi fer |  |  |  | Agar cu lizină şi fer. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 146. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium |  |  |  | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 147. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia) |  |  |  | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză singe (Columbia ). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 148. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram. Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 149. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Soluţie de fuxină fenicată Ziehl |  |  |  | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 150. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram. Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 151. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Ser de cal |  |  |  | Ser de cal. Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 152. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G |  |  |  | Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic. Forma de ambalarea: cutii a cîte 50 teste |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 153. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Colistin (Methane Suphonate) 10 mcg |  |  |  | Colistin ( Methane Suphonate) 10 mcg livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 154. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Rifampicină 5 mcg |  |  |  | Rifampicină 5 mcg. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 155. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Amicacină 30 mcg/disc |  |  |  | Amicacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 156. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Amoxiclav 20/10 mcg/disc |  |  |  | Amoxiclav 20/10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 157. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ampicilină 10mcg/disc |  |  |  | Ampicilină 10mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 158. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Erythromicin 10mcg/disc |  |  |  | Erythromicin 10mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 159. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc |  |  |  | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 160. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ceftazidim 10 mcg/disc |  |  |  | Ceftazidim 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 161. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefepime 30mcg/disc |  |  |  | Cefepime 30mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 162. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ceftriaxon 30 mcg/disc |  |  |  | Ceftriaxon 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 163. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefuroxim 30 mcg/disc |  |  |  | Cefuroxim 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 164. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefoxitin 30 mcg/disc |  |  |  | Cefoxitin 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 165. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Piperacilin/Tazobactam 30 /6 mcg/disc |  |  |  | Piperacilin/Tazobactam 30/6mcg/disc, livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 166. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cloramfenicol 30 mcg/disc |  |  |  | Cloramfenicol 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 167. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ciprofloxacină 5 mcg/disc |  |  |  | Ciprofloxacină 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 168. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Clindamicină 2 mcg/disc |  |  |  | Clindamicină 2 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 169. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Co-Trimoxazol 25 mcg/disc |  |  |  | Co-Trimoxazol 25 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 170. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc |  |  |  | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc, livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 171. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Fosfomicină 200 mcg/disc |  |  |  | Fosfomicină 200 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 172. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Gentamicină 10 mcg/disc |  |  |  | Gentamicină 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 173. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Imipenem 10 mcg/disc |  |  |  | Imipenem 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 174. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Levofloxacină 5 mcg/disc |  |  |  | Levofloxacină 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 175. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Norfloxacin 10 mcg/disc |  |  |  | Norfloxacin 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 176. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Meropenem 10 mcg/disc |  |  |  | Meropenem 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 177. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Acid nalidixic 30 mcg/disc |  |  |  | Acid nalidixic 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 178. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Nitrofurantoin 300 mcg/disc |  |  |  | Nitrofurantoin 300 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 179. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Nitroxolină 30 mcg/disc |  |  |  | Nitroxolină 30 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 180. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ofloxacină 5 mcg/disc |  |  |  | Ofloxacină 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 181. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Penicilină-G 1 unit/disc |  |  |  | Penicilină-G 1 unit/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 182. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Tobramicină 10 mcg/disc |  |  |  | Tobramicină 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 183. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Vancomicină 5 mcg/disc |  |  |  | Vancomicină 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 184. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Amfotericină B 100 unit/disc |  |  |  | Amfotericină B 100 unit/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 185. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Clotrimazol 10 mcg/disc |  |  |  | Clotrimazol 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 186. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Fluconazol 25 mcg/disc |  |  |  | Fluconazol 25 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 187. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Itraconazol 10 mcg/disc |  |  |  | Itraconazol 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 188. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ketoconazol 10 mcg/disc |  |  |  | Ketoconazol 10 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 189. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Nistatină 100 unit/disc |  |  |  | Nistatină 100 unit/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 190. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Moxifloxacina 5 mcg/disc |  |  |  | Moxifloxacina 5 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 191. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Linezolid 10mcg/disc |  |  |  | Linezolid 10mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 192. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Tetraciclin 30mcg/disc |  |  |  | Tetraciclin 30mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 193. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Voriconazol 1 mcg |  |  |  | Voriconazol 1 mcg. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 194. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice -*Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale |  |  |  | *Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 195. Materiale şi consumabile de laborator - Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi |  |  |  | Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 196. Materiale şi consumabile de laborator - Clorura de sodiu "ср" NaCl |  |  |  | Clorura de sodiu "ср" NaCl. PRAF |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 197. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - E.coli AТСС 25922 |  |  |  | Tulpini liofelizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 198. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - P.aeruginosa AТСС 27853 |  |  |  | Tulpini liofelizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 199. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - S.aureus AТСС 29213 |  |  |  | Tulpini liofelizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 200. Materiale şi consumabile de laborator - Suport petru pipete tip carousel |  |  |  | Pentru 6-7 pipete multicanal si cu un singur canal.Cu element rotativ. Din polypropylen sau polycarbonate. Rezistent la factori chimici agresive. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 201. Materiale şi consumabile de laborator - Virfuri 0.5-20mkl |  |  |  | VIRFURI NESTERILE, UNIVERSALE, TRANSPARENTE. Compatibile cu dozator ACCUMAX, LEMPIPET |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 202. Materiale şi consumabile de laborator - Virfuri sterile 0.5-10mkl |  |  |  | RNAse,DNAse liber, metal liber, pyrogen liber |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 203. Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată |  |  |  | Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 204. Materiale şi consumabile de laborator - Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.1.35-1.5 mm, pentru microscopie cu margine neslefuita |  |  |  | Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.1.35-1.5 mm, pentru microscopie cu margine neslefuita |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 205. Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) |  |  |  | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 206. Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate |  |  |  | Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate x10ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 207. Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate |  |  |  | Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate x10ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 208. Eprubete Eppendorf 1,5 ml |  |  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 209. Container plast.cu capac p/u fecale nesterile |  |  |  | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 210. Reactivi p/u microbiologia - Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 211. Reactivi p/u microbiologia - HiCrome Candida Differential Agar |  |  |  | HiCrome Candida Differential Agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 212. Reactivi p/u microbiologia - Enterobacter hormaechei ATCC 700323 |  |  |  | Tulpini liofelizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 213. Reactivi p/u microbiologia - Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 |  |  |  | Tulpini liofelizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 214. Reactivi p/u microbiologia - SIM medium |  |  |  | SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 215. Reactivi p/u microbiologia - Ampicilină 2 mcg/disc |  |  |  | Ampicilină 2 mcg/disc. livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 216. Reactivi p/u microbiologia - Oxacillin 1 mcg |  |  |  | Oxacillin 1 mcg livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 217. Reactivi p/u microbiologia - Cefotaxime 5 mcg/disc |  |  |  | Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 218. Reactivi p/u microbiologia - Ticarcillin/ Clavulanic acid 75/10 mcg/disc |  |  |  | Ticarcillin/Clavulanic acid 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, compatibile cu dispenserul in care se livreaza |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 219. Reactivi p/u microbiologia - PolyVitex 4 x1 ml |  |  |  | set 4 x1 ml |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 220. Reactivi p/u microbiologia - ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 221. Reactivi p/u microbiologia - ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 222. Reactivi p/u microbiologia - ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 223. Reactivi p/u microbiologia - ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 224. Reactivi p/u microbiologia - ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 225. Reactivi p/u microbiologia - ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 226. Reactivi p/u microbiologia - ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Set 30 Stripuri |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 227. Reactivi p/u microbiologia - KPC&MBL Disc kit (acc. To EUCAST) |  |  |  | Disc kit (acc. To EUCAST) |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 228. Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 |  |  |  | Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 229. Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl |  |  |  | Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 230. Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl |  |  |  | Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 231. K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) |  |  |  | Tulpini liofelizat |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 232. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu substanţa aditivă „K3EDTA”, 100 mcl |  |  |  | Necesare pentru colectare dozată a sîngelui capilar., cu capac fixat de tub,ambalate individual. Cu capac rosu. Ulterior sa fie posibil de efectuat investigatii la analizator automat. Prezentarea mostrelor. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 233. Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru |  |  |  | Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 234. Materiale şi consumabile de laborator |  |  |  | Cuvete p/u probe pediatrice 24*15 din polisteren |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 235. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL |  |  |  | Flacoane cu volumul de la 750 pînă la 1000 ml. |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 236. Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante |  |  |  | Set înclude plasma control- plus şi control- minus.Varianta in flacoane set 100 determinari |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 237. Set pentru determinrea D-dimerilor prin testul de latex |  |  |  | Set înclude suspensia de latex, control pozitiv si negativ, tampon glicina, 0,1 mol/l, pH 8,2), pentru min 80 de teste |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 238. Tromboplastina cu activ. 14-18 s |  |  |  | Praf liofelizat. Tromboplastina cu activ. 14-18 s |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 239. Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 |  |  |  | Set de 1200-1250 buc, legate în patru buc., cuve cu bilă pereţii transparenţi,din polistiren, diam.ex 8,3 mm |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 240. Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice |  |  |  | Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 241. Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele |  |  |  | Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele |  |  | CE, ISO |  |  |
| 33696500-0 |  |  | Lot 242. Plasma calibrator 100-105 % |  |  |  | Plasma calibrator 100-105 % |  |  | CE, ISO |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Specificaţii de preț (F4.2) |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție_Conform SIA RSAP_din____ianuarie 2020 |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020 |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA), lei | Preț unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lot 1. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea marcherilor hepatitelor virale si marcheri tumorali analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | AFP reagent, | set | 42 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | CEA reagent | set | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA 19-9 reagent | set | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA 125 reagent | set | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PSA total reagent, | set | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HBsAg reagent, | set | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HBs reagent | set | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HBeAg reagent | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-Hbe reagent | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HBc reagent, | set | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HBc IgM reagent | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HCV reagent | set | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control Anti-HBc | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control Anti-HBs | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control HBsAg | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control Anti-HCV | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control Anti-HBc IgM | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control Anti-Hbe | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control HBeAg | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | AFP calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA 125 calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA 19-9 calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CEA calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PSA total calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Tumormarker | set | 3 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | ProCell | set | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CleanCell | set | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreClean M | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Assay Tips/Cups | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Probe Wash M | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie Triger | set | 8 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Solutie Pre-Triger | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Wash Bufer | set | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cupe de reactie | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Probe conditioning solution | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Septuri | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HBc calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HBc IgM calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-Hbe calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HBs calibrator | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HCV calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HBeAg calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HBsAg calibrator | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Multichem IA Plus control | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor tiroidieni, analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TSH reagent, (200 teste în set) | set | 32 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | FT3 reagent, (200 teste în set) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | FT4 reagent (200 teste în set) | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | T3 reagent, (200 teste în set) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | T4 reagent, (200 teste în set) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-TPO reagent | set | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TSH CS | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | FT3 CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | FT4 CS | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | T3 CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | T4 CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-TPO CS | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Universal | set | 3 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | PreciControl ThyroAB | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ProCell | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CleanCell | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreClean M | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Assay Tips/Cups | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Multichem IA Plus control | set | 2 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Solutie Triger | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie Pre-Triger | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Wash Bufer | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cupe de reactie | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Probe conditioning solution | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Septuri | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru determinarea hormonilor analizatorul Cobas 6000/Architect Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Prolactin reagent, | set | 8 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | FSH reagent, | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LH reagent, | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Estradiol reagent, | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Progesterone reagent, | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | DHEA-S reagent, | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cortisol reagent, | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | hGH reagent | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PTH reagent, | set | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | C-Peptide reagent | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Prolactin CS | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | FSH CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LH CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Estradiol CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Progesterone CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | DHEAS CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cortisol CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | hGH CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PTH CS | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | C-Peptide CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Cobas 6000 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ProCell | set | 8 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | CleanCell | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreClean M | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Assay Tips/Cups | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Universal | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Varia | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9. Materiale de control si consumabile pentru analizatorul Architect Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Multichem IA Plus control | set | 2 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Solutie Triger | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie Pre-Triger | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Wash Bufer | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cupe de reactie | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Probe conditioning solution | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Septuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10. Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste | set | 3 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Tuburi K 12X96 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Tuburi S intrare | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set tuburi pentru reactie SPU | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie tampon pentru spalare, fl.5L | fl | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | INNOVIN | set | 4 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | ACTIN FS | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CALCIU CLORID (25MM) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TEST TROMBIN ( 3NIH) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TROMBIN ( 100NIH) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | OWREN'S VERONAL BUFFER | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CITROL N | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CINTROL P | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | MULTICALIBRATOR P | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | STANDARD PLASMA | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA CLEAN I | set | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA CLEAN II | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12. Reagenţi pentru Analizatorul ABL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL5 flac.100-110 ml | fl | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Soluţie pentru spălare aparat ABL5 "Rinse S4930"flac.340-350ml | fl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie pentru calibrare Ph 7,381 flac.140-145 ml | fl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie pentru calibrare Ph 6,841 flac.140 -150ml | fl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie pentru curăţare, 5 flac.100-110 ml | fl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cilindru gaz N 1pentru analizator ABL 5, conc.CO2 5,61%,conc.O2 19,76% ,2,5L | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | control patologic acidemia (30amp x2 ml) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | control normal (30amp x2 ml) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13. Consumabile şi reagenţi pentru Analizator EasуLуte Na/K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pachet de reactive 800-850ml | buc | 10 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Solutie de spălare, fl 50-55ml | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Material de control cu 3nivele | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie internă de Kcl fl 125-130ml | fl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Daily Rinza , praf, 90 -95ml | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L | fl | 16 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8 L | fl | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Diluent,fl.minim 20 L | fl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set calibrator 2 nivele | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set solutie de spalare enzimatica | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | DCL -Cell pack DCL 20L | flacon | 75 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | WNR - Lysercell WNR 5,0L | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | WDF - Lysercell WDF 2,0L | set | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SULFOLYSER SLS -220A 5,0L | flacon | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml | set | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CellClean CL-50 50,0ml | set | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | XN Check L1 8 x 3,0ml | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | XN Check L2 8 x 3,0ml | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | XN Check L3 8 x 3,0ml | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | XN CAL | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină SYSMEX UX- 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | MEDITAPE II 9U | set | 250 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | UX II SHEATH 20L | flacon | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BAC-1 UX II SEARCH-BAC 25,0ml | flacon | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BAC-2 UX II PACK-BAC 2,1L | flacon | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SED-1 UX II SEARCH-SED 29,0ml | flacon | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SED-2 UX II PACK-SED 2,1L | flacon | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | UX CLEAN-C 1L | flacon | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | UF II CONTROL UTC -900A 2 x 47,0ml | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | UF II Calibrator UTA -100A 2 x 47,0ml | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | MEDITAPE CHECK 1 5 x 10,0ml | set | 51 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17. Reagenţi pentru Pentra 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALT CP | set | 80 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Amilaza CP | set | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | AST CP | set | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Total bilirubin CP | set | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Urea CP | set | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Albumin CP | set | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Glucoza PAP CP | set | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Proteina Totală | set | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Creatinina | set | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Multical , container | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | N Control , container | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | P Control , container | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Deproteinizator CP | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete | set | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18. Consumabile și piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit Luer/capillarry, set | buc | 50 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Cartuș 750 teste | buc | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cartuș de spălare (1*4) set | set | 76 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Rapid QC Complete,N1 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Rapid QC Complete, N2 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Rapid QC Complete,N3 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) | set | 6 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Amylase (AMYL, 300T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Amylase-Pancreatic (AMY-P, 200T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Antistreptolysin O (ASLO TQ, 150T) | set | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calcium (CA, 300T) | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | C-Reactive Protein (CRP, 250T) | set | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | C-Reactive Protein high-sensitive (CRP LX HS, 300T) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | g-Glutamyltransferase (GGT,400T) | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Glucose HK (GLUC HK, 800T) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HDL-Cholesterol (HDL-C, 200T) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hemoglobin A1c (HBA1C TQ, 150T) | set | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hemoglobin A1c hemol.reag.WB | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Iron (IRON, 200T) | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LDL-Cholesterol (LDL-C, 175T) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lipase colorimetric (LIPC, 200T) | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Magnesium (MG, 175T) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Phosphor (PHOS, 250T) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Rheumatoid Factors (RF II, 100T) | set | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Total Protein (TP, 300T) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Triglycerides (TRIGL, 250T) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Urea (UREAL, 500T) | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Uric Acid (UA, 400T) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CKL, 200T | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LDHI IFCC,300T | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Immunglobulin E Gen. 2 | set | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ferritin Gen. 4 (FERR) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Transferrin Gen. 2 (TRSF) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Capacitatea de legare a fierului- Iron Binding Capacity (UIBC) . | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ACTH reagent, | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Testosterone reagent, | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Toxo IgG reagent, | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Tacrolimus reagent, | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 9% NaCl cobas C | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISE Diluent | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISE Internal Standard | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISE Reference Electrolyte Solution | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISE Cleaning Solution | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | NaOH-D cobas C | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SMS cobas C | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Acid Wash solution 2*2 L | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sample Cleaner 1, cobas c | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ECOtergent C501/502 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl ClinChem Multi 1 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl ClinChem Multi 2 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl HbA1c norm. | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl HbA1c path | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | RF II Control Set | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CFAS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas PAC | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas lipids | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas Proteins | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas HbA1C | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PRECISET RF | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ProCell | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CleanCell | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreClean M | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Universal | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl MultiMarker | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ig E CS | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ACTH CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Testosterone CS | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Mixed-bed resin MBH 100 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cobas sample cup 5000 pcs | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Alanil amino- Transferaza (ALT) | set | 6 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Fosfataza alcalina | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Amilaza pancreatica | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Amilaza | set | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Aspartat amino- Transferaza (AST) | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Colinesterazei | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Creatin Kinaza MB (CK-MB) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Creatin Kinaza (CK) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000γ- Glutamil Transpeptidaza | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Lactat-dehidrogenaza | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Architect Lipaza | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Albumina BCP/BCG | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Bilirubina Totala | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Bilirubina directa | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Calciu (U) | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Colesterol | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Creatinina (U) 7500 teste | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Glucoza - Glicemie (U) 15000 teste | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Hemoglobina glicozilata | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Fier | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 direct LDL | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Magneziu (U) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Fosfor | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Proteine Totale | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Trigliceride | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Uree (U) 17 000 teste | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Ac. Uric (U) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Feritina | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Microalbumina (U) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 ultra HDL | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 Imunoglobulina А (IGA Reagent) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina G (IgG Reagent) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina M (IgM Reagent) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calibrator Proteine specifice | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bilirubina Calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lipid multiconstituent calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | MCC Multiconstituent Calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Microalbuminurie Calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HbA1c Calibrator( cerinte) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Feritina Calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ICT Calibrator ser | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lipaza calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ser MultiControl patologic scazut | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ser MultiControl normal | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ser MultiControl patologic ridicat | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Microalbuminurie Control | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HbA1 Control | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Acid Wash | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Alcalin Wash | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Detergent A | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Detergent B | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Water Bath Aditive | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ICT Reference Solution | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ICT Sample Diluent Concentrat | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ICT Cleaning Fluid | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sample Cups | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-CCP reagent | set | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-CCP calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-CCP control | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie Triger | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie Pre-Triger | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Wash Bufer | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cupe de reactie | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Probe conditioning solution | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Tablete de dezinfectie CT 1pachet = 12 tablete | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CK MB Calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CK MB Control | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Multigent Clin Chem calibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21. Reagenţi pentru Vitek 2 Compact sistem închis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi | set | 150 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive | set | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru identificarea fungiilor | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru identificarea Neisseria şi Haemophilus | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru identificarea Bacillus | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL | set | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | set | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22. Reactivi pentru microbiologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT /ALERT FN Plus | flacon | 100 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT /ALERT FA Plus | flacon | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT /ALERT FP Plus | flacon | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT /ALERT | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23. Reagenţi pentru analizator HematologicYumizen H 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ABX Diluent | buc | 30 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Lizant unic | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reactiv pentru curăţare | fl | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reactiv pentru întreţinere | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Material de control N | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Material de control L | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Material de control H | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | set | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | D-Dimeri Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt, 6vl/box | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel: 1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% | teste | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98% | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 25. Reagenţi pentru analizator Cobas 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie de calibrare 1(2*1750) | set | 2 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Soluţie de calibrare 2(2*1750) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Fluid pack | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 1 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sol.control Auto-trol TS nivel 3 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set Tubing Cobas b 121 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 26. Reagenţi pentru analizator de VSH iSed ALCOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | material de control în 2 nivele, total 6 fl*4,5 ml fiecare | set | 2 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| Lot 27. Reagenţi pentru analizator Coalyser automat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Fibrinogen-Kit | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plasmă Ref .Coag.Normală (lyof) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plasma Patologică (lyof) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plasmă Normală (lyof) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie de spălare | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie de curăţare | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 28. Reactivi pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze | ml | 3600 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze | ml | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze | ml | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze | ml | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ţoliclon anti A1 p/u aprecierea subgrupei sanguine | ml | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 29. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ASAT (GOT) | ml | 2000 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | ALAT (GPT) | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Albumina (Albumin) | ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | ml | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calciu (Calcium) | ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Creatinina (Creatinine) | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Glucoza (Glucose) | ml | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Magneziu (Magnesium) | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Proteina Totală (Total Protein) | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Uree (Urea) | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Acid uric | ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml | ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, | ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cloride | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lactat | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Multicalibrator | flacon | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 30. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test HBs Ag | set | 2 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Test Anti HCV | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti HCV IgM | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti HDV | set | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti HDV IgM | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 31. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti-ds DNA | set | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | set | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | set | 10 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti -SS –A | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti - SS – B | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti - Scl – 70 | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti sm/RNP | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anti-Centromere B | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 32. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) | set | 25 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick Reagent tromboplastin-calciu reagent liofilizat, ISI 1,05 | set | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) cu acid elagic | set/480 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR;TTPA;Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 | fl | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic;protrombina dupa Quick;INR;TTPA;Timpul trombinic;Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 | fl | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 33. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anticorpi IgE specific anti-septonest | set | 16 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anticorpi IgE specific anti-scandonest | set | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anticorpi IgE specific anti-ubistezin | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anticorpi IgE specific anti-ultracain | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anticorpi IgE Specific anti-adrenalin | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 34. Materiale şi consumabile de laborator - Ansa bacteriologică d=4 mm sterila din polistirol | buc | 3000 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2020, în termen de până la 30 de zile de la solicitare | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33696500-0 | Lot 35. Materiale şi consumabile de laborator - Ansa bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 36. Materiale şi consumabile de laborator - Container gradat, volumul 200 ml Ø 64x90 pentru urină cu capac înşurubat albastru filetat ,etiketa, cu zonă de lucru, polipropilen | buc | 37000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 37. Materiale şi consumabile de laborator - Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, Ø 26 x 92 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 38. Materiale şi consumabile de laborator - Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 39. Materiale şi consumabile de laborator - Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen, diam. 114x243x115 mm | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 40. Materiale şi consumabile de laborator - Container pu colectarea sputei cu capac înşurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 41. Materiale şi consumabile de laborator - Etichete autoadezive diam. mm 40x30 | buc | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 42. Materiale şi consumabile de laborator - Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 43. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 44. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat | buc | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 45. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac,12x140mm | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 46. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14 ml cu etichetă în ambalaj individual | buc | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 47. Materiale şi consumabile de laborator - Vîrfuri de pipeta sterile (0.5 -250 ul) | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 48. Materiale şi consumabile de laborator - Vîrfuri de pipeta sterile (100-1000 ul) | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 49. Materiale şi consumabile de laborator - Container pentru deseuri 1 L cu capac | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 50. Materiale şi consumabile de laborator - Container pentru deseuri 2 L cu capac | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 51. Pipete Paster de plastic - Pipete Paster de plastic 1,0 ml | buc | 31000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 52. Materiale şi consumabile de laborator - Saci pentru autoclav 2-3kg | buc | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 53. Materiale şi consumabile de laborator - Saci pentru autoclav 3-5kg | buc | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 54. Saci pentru autoclav, 50kg - Saci pentru autoclav, 50kg | buc | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 55. Saci deșeuri (galbene) 50 kg - Saci deșeuri (galbene) 50 kg | buc | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 56. Materiale şi consumabile de laborator - Hîrtie de filtru | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 57. Materiale şi consumabile de laborator - Lamele 24x24 mm | buc | 34000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 58. Materiale şi consumabile de laborator - Marcher pe sticlă cu alcool | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 59. Materiale şi consumabile de laborator - Marcher CD -PEN | buc | 390 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 60. Materiale şi consumabile de laborator - Pipetă virusologică sterilă de 1 ml în pachet. | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 61. Materiale şi consumabile de laborator - Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 62. Materiale şi consumabile de laborator - Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | buc | 32000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 63. Materiale şi consumabile de laborator - Tampon nesteril din lemn şi bumbac | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 64. Materiale şi consumabile de laborator - Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl | buc | 113000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 65. Materiale şi consumabile de laborator - Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 66. Materiale şi consumabile de laborator - Tampon steril din lemn si coton 150mm x 2,5 mm in pachet | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 67. Materiale şi consumabile de laborator – Spirtiera 100 ml | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 68. Materiale şi consumabile de laborator – Lamele pentru camera Goreaev | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 69. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă | buc | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 70. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren | buc | 34000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 71. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din sticlă borosilicat volum 5 ml 12x75 mm fund rotund | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 72. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă, capac din 3 componente cu filet, de la acelaş producător, cu activator de coagulare 4,5ml 13/75 mm | buc | 158200 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 73. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | buc | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 74. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu citrat de sodiu 3,8% 3,5ml 13/75 mm | buc | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 75. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 5ml 13/75mm | buc | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 76. Eprubete tip K3 EDTA 5ml cu capac şi etichetă, 12x84 mm | buc | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 77. Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | buc | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 78. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete din sticlă biologice 16 x 150 mm | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 79. Materiale şi consumabile de laborator - Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 80. Materiale şi consumabile de laborator - Ace cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | buc | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 81. Materiale şi consumabile de laborator - Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 82. Materiale şi consumabile de laborator - Stativ cu două niveluri, pentru 60 eprubete 13/75mm. | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 83. Materiale şi consumabile de laborator - Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC) Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 84. Materiale şi consumabile de laborator - Termometru pentru frigidere. Verificat metrologic | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 85. Materiale şi consumabile de laborator - Perie p-u curaţarea eprubetelor | buc | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 86. Materiale şi consumabile de laborator - Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml. Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 87. Materiale şi consumabile de laborator - Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | buc | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 88. Materiale şi consumabile de laborator – Pipette sterile | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 89. Materiale şi consumabile de laborator - Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 90. Materiale şi consumabile de laborator- Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 91. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Acid acetic glaciar | l | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 92. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Acid suflosalycilic | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 93. Materiale şi consumabile de laborator – Acid clorhidric HCl k | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 94. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Acid boric | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 95. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Tetraborat de sodiu | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 96. Reactivi chimici pentru analize de rutină - Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 | kg | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 97. Reactivi chimici pentru analize de rutină – Albastru de metilen | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 98. Materiale şi consumabile de laborator - Albastru de bromtimol | kg | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 99. Reactivi chimici pentru analize de rutină - Polyethyleneglycol 6000 | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 100. Expres teste diagnostice p/u analiza - Strip-test la troponin I în ser | strip | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 101. Expres teste diagnostice p/u analiza - Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza +corpi cetonici) | buc | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 102. Expres teste diagnostice p/u analiza - Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | buc | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 103. Reactivi p/u hematologie - Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. | l | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 104. Reactivi p/u hematologie - Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. | l | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 105. Reactivi p/u hematologie – Ulei de imersie | ml | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 106. Reagenţi pentru clinică - Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 107. Reagenţi pentru clinică - Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 108. Reactivi p/u microbiologia - ndicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 109. Reactivi p/u microbiologia - Resazurin-indicator al anaerobiozei | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 110. Reactivi p/u microbiologia - Anaerogen 2,5 L | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 111. Reactivi p/u microbiologia - Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 112. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA - Termohirtie cu densitatea №4 | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 113. Consumabile pentru analizator bioch. semiautomat Star Dust MC15 - Bloc de 15 cuve Star Dust MC15 | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 114. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Test anticorpi anti-lamblia | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 115. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Test anticorpi la toxocara Ig G | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 116. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Seruri hemolitice titru 1:3000 | ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 117. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice - Test RPR destinat detectării anticorpilor prin testul la sifilis | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 118. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Phenilalanine Malonate broth( bulion) | kg | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 119. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Geloza sulfit cu fier(total pregatit) | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 120. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediu MRS lichid | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 121. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Medium Bifidobacterium broth( bulion) | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 122. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 123. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediul Saburoud lichid (bulion) | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 124. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediul MacConkey agar | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 125. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Mediul Tioglicolic | kg | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 126. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Agar hiperclorurat cu manitol | kg | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 127. Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice - Suspenzie de galbenuş | l | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 128. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Mediul Endo | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 129. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul HiCrome UTI Agar, Modificat | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 130. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 131. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul Saburoud | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 132. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul Rappaport-Vassiladis | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 133. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul Kligler | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 134. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 135. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 136. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 137. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediul SS (salmonella, shigella) | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 138. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Disc cu optohin | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 139. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Oxidase disc | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 140. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 141. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 142. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Sistema de transport cu bulion tioglicolat şi tampon pentru microbi aerobi, microaerifili şi anaerobi | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 143. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 144. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Mediu Simmons | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 145. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Agar cu lizină şi fer | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 146. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 147. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia) | kg | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 148. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | ml | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 149. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Soluţie de fuxină fenicată Ziehl | ml | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 150. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | ml | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 151. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice – Ser de cal | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 152. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | cutie | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 153. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Colistin (Methane Suphonate) 10 mcg | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 154. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Rifampicină 5 mcg | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 155. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Amicacină 30 mcg/disc | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 156. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Amoxiclav 20/10 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 157. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ampicilină 10mcg/disc | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 158. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Erythromicin 10mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 159. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 160. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ceftazidim 10 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 161. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefepime 30mcg/disc | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 162. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ceftriaxon 30 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 163. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefuroxim 30 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 164. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cefoxitin 30 mcg/disc | buc | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 165. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Piperacilin/Tazobactam 30 /6 mcg/disc | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 166. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Cloramfenicol 30 mcg/disc | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 167. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ciprofloxacină 5 mcg/disc | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 168. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Clindamicină 2 mcg/disc | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 169. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Co-Trimoxazol 25 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 170. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 171. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Fosfomicină 200 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 172. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Gentamicină 10 mcg/disc | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 173. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Imipenem 10 mcg/disc | buc | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 174. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Levofloxacină 5 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 175. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Norfloxacin 10 mcg/disc | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 176. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Meropenem 10 mcg/disc | buc | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 177. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Acid nalidixic 30 mcg/disc | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 178. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Nitrofurantoin 300 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 179. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Nitroxolină 30 mcg/disc | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 180. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ofloxacină 5 mcg/disc | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 181. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Penicilină-G 1 unit/disc | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 182. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Tobramicină 10 mcg/disc | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 183. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Vancomicină 5 mcg/disc | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 184. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Amfotericină B 100 unit/disc | buc | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 185. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Clotrimazol 10 mcg/disc | buc | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 186. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Fluconazol 25 mcg/disc | buc | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 187. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Itraconazol 10 mcg/disc | buc | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 188. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Ketoconazol 10 mcg/disc | buc | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 189. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Nistatină 100 unit/disc | buc | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 190. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Moxifloxacina 5 mcg/disc | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 191. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Linezolid 10mcg/disc | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 192. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Tetraciclin 30mcg/disc | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 193. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - Voriconazol 1 mcg | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 194. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice -*Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 195. Materiale şi consumabile de laborator - Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 196. Materiale şi consumabile de laborator - Clorura de sodiu "ср" NaCl | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 197. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - E.coli AТСС 25922 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 198. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - P.aeruginosa AТСС 27853 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 199. Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice - S.aureus AТСС 29213 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 200. Materiale şi consumabile de laborator - Suport petru pipete tip carousel | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 201. Materiale şi consumabile de laborator - Virfuri 0.5-20mkl | buc | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 202. Materiale şi consumabile de laborator - Virfuri sterile 0.5-10mkl | buc | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 203. Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 204. Materiale şi consumabile de laborator - Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.1.35-1.5 mm, pentru microscopie cu margine neslefuita | buc | 34000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 205. Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | buc | 39000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 206. Eprubete sticlă p/u centrifugare gradate | buc | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 207. Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 208. Eprubete Eppendorf 1,5 ml | buc | 15500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 209. Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 210. Reactivi p/u microbiologia - Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 211. Reactivi p/u microbiologia - HiCrome Candida Differential Agar | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 212. Reactivi p/u microbiologia - Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 213. Reactivi p/u microbiologia - Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 214. Reactivi p/u microbiologia - SIM medium | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 215. Reactivi p/u microbiologia - Ampicilină 2 mcg/disc | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 216. Reactivi p/u microbiologia - Oxacillin 1 mcg | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 217. Reactivi p/u microbiologia - Cefotaxime 5 mcg/disc | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 218. Reactivi p/u microbiologia - Ticarcillin/ Clavulanic acid 75/10 mcg/disc | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 219. Reactivi p/u microbiologia - PolyVitex 4 x1 ml | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 220. Reactivi p/u microbiologia - ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 221. Reactivi p/u microbiologia - ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 222. Reactivi p/u microbiologia - ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 223. Reactivi p/u microbiologia - ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 224. Reactivi p/u microbiologia - ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 225. Reactivi p/u microbiologia - ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 226. Reactivi p/u microbiologia - ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 227. Reactivi p/u microbiologia - KPC&MBL Disc kit (acc. To EUCAST) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 228. Indicator Ph Paper Ph Range 1.0 to 14.0 | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 229. Dozator automat cu volum variabil 20/200 mcl | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 230. Dozator automat cu volum variabil 100/1000 mcl | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 231. K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL ) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 232. Materiale şi consumabile de laborator - Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu substanţa aditivă „K3EDTA”, 100 mcl | buc | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 233. Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | litru | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 234. Materiale şi consumabile de laborator | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 235. Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 236. Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 237. Set pentru determinrea D-dimerilor prin testul de latex | set | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 238. Tromboplastina cu activ. 14-18 s | fl | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 239. Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 | set | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 240. Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | set/100 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 241. Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 242. Plasma calibrator 100-105 % | fl | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_________________________ Numele, Prenumele:________________________ În calitate de:_______________________

Ofertantul:_______________________ Adresa: _______________________________________________________________

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

|  | ## Contract-model (F5.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |  |
|  | Contract Nr.06-1/ de achiziţionare Consumabilelor și reagenților de laborator pentru anul 2020 Cod CPV:33696500-0 “___”_________2020 mun.Chișinău (localitataea) |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri |  | Autoritatea contractantă |  |
|  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, |  | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin Dl Anatol Ciubotaru, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |  |
|  | ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea Consumabilelor și reagenților de laborator pentru anul 2020, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisă nr._______ din_____ianuarie 2020, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 2020. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - Garanție de bună execuție. - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |  |  |  |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |  |  |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: - Originalele facturilor; - Act de predare-primire; - Certificatul de conformitate conform specificației prezentului contract. - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, în decurs de 30 de zile după livrarea fiecărei partide. - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |  |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |  |
| - Forţa majoră |  |  |  |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |  |  |  |
| - Rezilierea |  |  |  |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |  |
|  | Adresa poştală: | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Adresa poştală: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu, 29 |  |  |
|  | Telefon: | Telefon: 022 403 484 |  |  |
|  | Cont de decontare: | Cont IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA |  |  |
|  | Banca: | Banca: MF-trezoreria de Stat |  |  |
|  | Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: mun.Chișinău, str.Constantin Tănase, 9 |  |  |
|  | Cod: | Cod: TREZMD2X |  |  |
|  | Cod fiscal: | Cod fiscal: 1003600150783 |  |  |
|  | - Semnăturile părţilor |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri |  | Autoritatea contractantă |  |
|  | Semnătura autorizată: |  | Semnătura autorizată: Anatol CIUBOTARU:__________________ |  |
|  | L.Ș. |  | L.Ș. |  |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”