| Reparația capital a cazangeriei autonome la Gimnaziul ''Ion Vatamanu'' din s.Pirlita, r-nul Ungheni. №11-18-1-SM | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii termomecanice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Thermona | Котел настенный газовый Therm KD.A (Q=88,7-95 кВт) , в к-те с дымоходом и отводами | buc | 4,000 |
| 2 | Thermona | Гидравлический разделитель динамических давлений D300mm | buc | 1,000 |
| 3 | Varem | Pасширительный бак ''Maxivarem LR 300'' | buc | 1,000 |
| 4 | WILO | Насос сетевой Yonos MAXO 65/05-12 | buc | 2,000 |
| 5 | WILO | Насос сетевой ''гидрофор'' HWJ 50L 204 | buc | 1,000 |
| 6 | WILO | Насос самовсасывающийб для отвода дренажных вод Drain LP 40/10 | buc | 1,000 |
| 7 | Romstal | Устройство магнитной обработки GEL Antical d25mm | buc | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Грязевик отстойник d250mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw | buc | 4,000 |
| 10 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. разделитель | buc | 1,000 |
| 11 | IA28A | Vas de expansiune, Pасширительный бак V=300l | buc | 1,000 |
| 12 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, | buc | 4,000 |
| 13 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw. | buc | 4,000 |
| 14 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Магнитное устройство. | buc | 1,000 |
| 15 | IA25C | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 250 - 350 mm (Грязевик отстойник ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранительный d40mm | buc | 1,000 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d25mm | buc | 3,000 |
| 18 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d40mm | buc | 3,000 |
| 19 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d50mm | buc | 13,000 |
| 20 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый d65mm | buc | 2,000 |
| 21 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый d100mm | buc | 7,000 |
| 22 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый d25mm | buc | 1,000 |
| 23 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый d40mm | buc | 1,000 |
| 24 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый d50mm | buc | 4,000 |
| 25 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный фланцевый d100mm | buc | 2,000 |
| 26 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d25mm | buc | 1,000 |
| 27 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d40mm | buc | 1,000 |
| 28 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d50mm | buc | 4,000 |
| 29 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d100mm | buc | 1,000 |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль дренажный d25mm | buc | 6,000 |
| 31 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик DN 1/2'' | buc | 6,000 |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной воздухоотводящий d25mm | buc | 6,000 |
| 33 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Гибкая вставка d65mm | buc | 4,000 |
| 34 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 3,000 |
| 35 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 7,000 |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль трехходовой под манометр d10mm | buc | 10,000 |
| 37 | IC18E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 2,8 mm | m | 7,500 |
| 38 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm | m | 8,000 |
| 39 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50mm | m | 11,500 |
| 40 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm | m | 24,000 |
| 41 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 3,000 |
| 42 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 45,000 |
| 43 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 45,000 |
| 44 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 38,500 |
| 45 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 15,500 |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
| 47 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 15,000 |
| 48 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d28x10mm | m | 20,000 |
| 49 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d35x10mm | m | 3,000 |
| 50 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d42х20mm | m | 10,000 |
| 51 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d54х20mm | m | 8,500 |
| 52 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d89х20mm | m | 8,000 |
| 53 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d108х20mm | m | 7,500 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm | buc | 1,000 |
| 55 | VB13B | Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 450х200) | buc | 1,000 |
| 56 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,500 |
| 57 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Isover KIM-AL | m2 | 7,700 |
| 58 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 7,700 |
| 59 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 7,700 |
| 60 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 3.3. Incalzire |  |  |
| 61 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22 500/1200 | buc | 1,000 |
| 62 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран радиаторный термост. с термоголовкой d1/2'' | buc | 1,000 |
| 63 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран радиаторный угловой обратный d1/2'' | buc | 1,000 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d15mm | buc | 2,000 |
| 65 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 1,000 |
| 66 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 14,000 |
| 67 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15,000 |
| 68 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Klimaflex с фольгированным покрытием d18x20mm | m | 1,000 |
| 69 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Sanflex с фольгированным покрытием d22x20mm | m | 14,000 |
| 70 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 0,100 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele de gaze interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Clapeta el.magnetica de inchidere rapida d80mm | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | ID10G | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Клапан эл.магнитный газовый d80mm | buc | 1,000 |
| 4 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer,Semnalizator de gaz | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| 5 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d15x2.8mm | m | 2,000 |
| 6 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d20x2.8mm | m | 12,000 |
| 7 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д25х3,2мм | m | 2,000 |
| 8 | IC24G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д89х3,0мм | m | 9,000 |
| 9 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д108х3,0мм | m | 6,000 |
| 10 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 6,670 |
| 11 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 16,000 |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 15,000 |
| 13 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 16,000 |
| 14 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 15,000 |
| 15 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 32,000 |
| 16 | ID12B | Robinet cu flanse instalatii de gaze, Кран ст.шаровый фланц. д80мм | buc | 1,000 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Изолир. фланцевое соединение д80 mm | buc | 2,000 |
| 18 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфтовый д25мм | buc | 4,000 |
| 19 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфтовый д20мм | buc | 1,000 |
| 20 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран муфтовый д15мм | buc | 1,000 |
| 21 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Клапан термозапорный КТЗ д25мм | buc | 4,000 |
| 22 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm | buc | 1,000 |
| 23 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 133 mm . | buc | 1,000 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,Отвод d89mm | buc | 7,000 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,Заглушка d108mm | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

SAAC.Порошковое пожаротушение

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н-Т)-4-И-ГЭ-У2 потолочный | buc | 2,000 |
| 2 | Pret de piata | Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н-Т)-0,65-И-ГЭ-У2 потолочный | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Огнетушитель ОП-5 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Модуль порошкового пожаротушения МПП потолочный | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
| 5 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, 57 x 3,0 mm | m | 4,000 |
| 6 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д25 mm | buc | 1,000 |
| 7 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый стальной д50мм | buc | 2,000 |
| 8 |  | Головка заглушка ГЗ 50 | buc | 1,000 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод 90* д57мм | buc | 7,000 |
| 10 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doii straturi de email). | m2 | 1,040 |
| 11 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Деревянные лаги 200х200х1000 (4шт) | m3 | 0,160 |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,160 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

SAAC. Lucrari electrotehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП-1 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПВ1-16М1 16A | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДСП44-19-045Flagman F EM1 840 с БАП | 100 buc | 0,01 |
| 4 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ДСП44-19-005Flagman F EM1 840 | 100 buc | 0,01 |
| 5 | 507-0103 | Lanterna cu acumulator IP44 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 7 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,91 |
| 8 | 590-4001 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 4,00 |
| 9 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 104,00 |
| 10 | 590-4006 | Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 | m | 8,00 |
| 11 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 12 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 13 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 14 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,35 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, (главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8/шкаф 250х350х170мм 8зажимов) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 17 | 245108 | Cutie У409 | buc | 2,00 |
| 18 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 25,00 |
| 19 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1720 | m | 21,00 |
| 20 | 2451089 | Внешний угол (мini-canal TMK1020) | buc | 6,00 |
| 21 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (metize) | t | 0,005 |
| 22 |  | Демонтаж существующего электрооборудования | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime 600х400х250мм | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Ящик учета со счетчиком на 380В | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-529-1 | Contactor | buc | 2,00 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in blocuri si cutii pozate | 100 m | 0,90 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

SAAC Automatizarea  AIT/AAGI

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 |  | Оборудование для управления котлами ф-мы "Thermona" | buc | 1,00 |
| 2 | ID03A | Regulator TKR MAS x 3 | buc | 1,00 |
| 3 | 11-02-002-01 | Avertizoare t THERM Q01 | buc | 1,00 |
| 4 | ID03A | Температурный зонд с кабелем So10001 | buc | 1,00 |
| 5 | 11-06-001-02 | Cutie TKR BOX | buc | 1,00 |
| 6 | ID03A | Modul TKR SOT расширения | buc | 1,00 |
| 7 | ID03A | Sina TKR BUS соединения | buc | 1,00 |
| 8 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 9 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг-0.4 | buc | 3,00 |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-100 | buc | 2,00 |
| 11 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, ДЕ-57-6 | buc | 2,00 |
| 12 | 11-02-032-01 | Convertizor РОС-301 | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-066-05 | Sensor SEISMIC M16 | buc | 1,00 |
| 14 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 11Б 12бк ) | buc | 3,00 |
| 15 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) | buc | 2,00 |
| 16 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 10*1,2 mm | 100 m | 0,015 |
| 17 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18*1,2 mm | 100 m | 0,01 |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm | 100 m | 0,10 |
| 19 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ нг - LS 4*1,2 | 100 m | 1,30 |
| 20 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-5*1,0 | 100 m | 0,32 |
| 21 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-7*1,0 | 100 m | 0,22 |
| 22 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-14*1,5 | 100 m | 0,60 |
| 23 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 48,00 |
| 24 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1720 | m | 26,00 |
| 25 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie TMK-AD70 | buc | 4,00 |
| 26 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane 50x100x2mm L=2.0m | 100 m | 0,40 |
| 27 | 08-02-394-2 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 (tros) | 100 m | 0,02 |
| 28 | 11-06-001-02 | Panou ЩУС 800х650х250 ЩМП-4 1P54 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, УП5312 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ALCLR | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7 | buc | 4,00 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37 | buc | 18,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РКВ11 | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS | buc | 18,00 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б | buc | 18,00 |
| 37 |  | Электроаппаратура раздела EEF/IEI | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M/1 | buc | 14,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AД12/2/10/30 | buc | 6,00 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, PH-47 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, COMO-C-3-25 | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMR110A SE | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, свет.индикатор фаз | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, розетка | buc | 1,00 |
| 45 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,50 |
| 46 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 0,50 |
| 47 |  | Аппаратура пожаротушения раздела RAC | buc | 0,00 |
| 48 | 10-08-001-12 | Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-0,65" | buc | 1,00 |
| 49 | 10-08-002-02 | Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1 | buc | 1,00 |
| 50 | 11-06-001-02 | Panou ПА 395х310х220 ЩМП-1 1P31 | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА | buc | 2,00 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37 | buc | 2,00 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS | buc | 7,00 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ЗД-47 | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б | buc | 7,00 |
| 56 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,38 |
| 57 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 0,38 |
| 58 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 59 |  | Стоимость материалов, неучтенных ценником | buc | 0,00 |
| 60 | 080260 | Кран 11Б12бк | buc | 3,00 |
| 61 | 080261 | Кран 14М1-16 | buc | 2,00 |
| 62 | 080262 | Труба стальная Д10*1.2 мм | m | 1,50 |
| 63 | 080263 | Труба стальная Д18*1.2 мм | m | 1,00 |
| 64 | 080263 | Furtun din metalic РЗ-ЦХ-Ш Д15 мм | m | 10,00 |
| 65 | 080264 | Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2 | m | 130,00 |
| 66 | 080266 | Cablu KBBГнг-LS-5*1.0 mm2 | m | 32,00 |
| 67 | 080266 | Cablu KBBГнг-LS-7*1.0 mm2 | m | 22,00 |
| 68 | 080267 | Cablu KBBГнг-LS-14*1.5 mm2 | m | 60,00 |
| 69 | 080268 | Провод ПВ1*1,5 мм2 | m | 70,00 |
| 70 | 080269 | Провод ПВ3*1,5 мм2 | m | 40,00 |
| 71 | 080270 | Mini-canal TMK 1020 | m | 48,00 |
| 72 | 080271 | Mini-canal TMK 1720 | m | 26,00 |
| 73 | 080277 | Коробка соединительная ТМК-АД70 | buc | 4,00 |
| 74 | Pretul firmei | Canal metalic У1105У3-50x100x2mm L=2.0m | m | 40,00 |
| 75 | 774421 | Трос d-8,3mm оцинкованный | m | 2,00 |
| 76 | Pretul firmei | Manson K804У3 натяжная | buc | 2,00 |
| 77 | Pretul firmei | Трубостойка K987У3 | buc | 1,00 |
| 78 | Pretul firmei | Suspensie pentru pozarea cablurilor (Подвес кабельный) | buc | 8,00 |
| 79 | Pretul firmei | Ancora-element de fixare К809У3 (Анкер) | buc | 1,00 |
| 80 | 080268 | Провод ПВ1*1,5 мм2 | m | 10,00 |
| 81 | 080269 | Провод ПВ3*1,5 мм2 | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Regulator TKR MAS/3 + сutie TKR BOX | buc | 1,00 |
| 83 | Pretul firmei | Traductor THERM Q01 + температурный зонд | buc | 1,00 |
| 84 | Pretul firmei | Modul TKR SOT расширения | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Sina TKR BUS соединения | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Bloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 87 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010Сгх0.25 | buc | 3,00 |
| 88 | Pretul firmei | Naporometru HMП-100 | buc | 2,00 |
| 89 | Pretul firmei | Traductor DЕ-57-6 | buc | 2,00 |
| 90 | Pretul firmei | Traductor POC-301 | buc | 1,00 |
| 91 | Pretul firmei | Sensor SEISMIC M16 | buc | 1,00 |
| 92 | Pretul firmei | Dulap ЩУС ЩМП-4 800х650х250 | buc | 1,00 |
| 93 | Pretul firmei | Переключатель УП5312-С86 | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Comutator ALCLR-22 | buc | 2,00 |
| 95 | Цена поставщика | Post SB-7 зеленый | buc | 2,00 |
| 96 | Цена поставщика | Post SB-7 красный | buc | 2,00 |
| 97 | Цена поставщика | Post АЕА-22 зеленый | buc | 1,00 |
| 98 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 17,00 |
| 99 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-62У3 | buc | 1,00 |
| 100 | Pretul firmei | Releu РKВ11-33-11УХЛ4 | buc | 1,00 |
| 101 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS белый | buc | 1,00 |
| 102 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS красный | buc | 11,00 |
| 103 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS желтый | buc | 4,00 |
| 104 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS зеленый | buc | 2,00 |
| 105 | Pretul firmei | Diod Д226Б | buc | 18,00 |
| 106 |  | Электроаппаратура раздела EEF/IEI | buc | 1,00 |
| 107 | Pretul firmei | Аutomat BA47-29M/1/С2A | buc | 5,00 |
| 108 | Pretul firmei | Аutomat BA47-29M/1/С5A | buc | 6,00 |
| 109 | Pretul firmei | Аutomat BA47-29M/1/В5A | buc | 2,00 |
| 110 | Pretul firmei | Аutomat BA47-29M/3/С20A | buc | 1,00 |
| 111 | Pretul firmei | Аutomat АД12/2/10/30 | buc | 6,00 |
| 112 | Pretul firmei | Расцепитель РН47 | buc | 1,00 |
| 113 | Pretul firmei | Comutator СОМО-С-3-25 | buc | 1,00 |
| 114 | Pretul firmei | Contor ZMR110A SE 380B 5-50A | buc | 1,00 |
| 115 | Pretul firmei | Cвет.индикатор фаз | buc | 1,00 |
| 116 | Pretul firmei | Priza | buc | 1,00 |
| 117 | Pretul firmei | Sina 8/2 | buc | 3,00 |
| 118 |  | Аппаратура пожаротушения раздела RAC | buc | 0,00 |
| 119 | Pretul firmei | Modul Тунгус-0.65 | buc | 1,00 |
| 120 | Pretul firmei | Устройство сигнально-пусковое УСПАА-1 | buc | 1,00 |
| 121 | Pretul firmei | Dulap ПA ЩМП-1 395х310х220 | buc | 1,00 |
| 122 | Цена поставщика | Post АЕА-22 зеленый | buc | 1,00 |
| 123 | Цена поставщика | Post АЕА-22 красный | buc | 1,00 |
| 124 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 2,00 |
| 125 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS белый | buc | 1,00 |
| 126 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS красный | buc | 6,00 |
| 127 | Pretul firmei | Sonerie ЗД-47 | buc | 1,00 |
| 128 | Pretul firmei | Diod Д226Б | buc | 7,00 |
| 129 | Pretul firmei | Cleme de bloc BZ 24 4P16 | buc | 3,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

SAAC. Semnalizarea incendiu si paza

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizarea incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Concentrator: bloc de baza Варта-1/2 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Acumulator EN-54 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ИПК-9 | buc | 3,00 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 1,00 |
| 5 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,08 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul de paza |  |  |
| 6 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze РС-585 | buc | 1,00 |
| 7 | 10-06-037-08 | Box | buc | 1,00 |
| 8 | 10-08-001-02 | Concentrator: modul GSS-02 | buc | 1,00 |
| 9 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Modul PC5204 | buc | 1,00 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic CMK-1 | buc | 3,00 |
| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: LC 102 PIGBSS | buc | 1,00 |
| 12 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,08 |
| 13 | 08-01-080-1 | Releu RM-1 | buc | 2,00 |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-913F | buc | 1,00 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭнг-FRLS | 100 m | 0,19 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu KВВГнг-LSLTx | 100 m | 0,18 |
| 17 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,00 |
| 18 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 31,00 |
| 19 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 20 | 590-4000 | Cablu КПСЭнг-FRLS-2х2x0.2 | m | 19,00 |
| 21 | 590-4002 | Cablu KВВГнг-LSLTx-4*1.0 | m | 18,00 |
| 22 | 24566 | Mini-canal TMK 1020 | m | 31,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea incendiu |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Panou "Варта-1/2GSM" | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
| 25 | 62012 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3,00 |
| 26 | 600083 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistemul de paza |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone PC-585 | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Box | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Modul GSM GSS-02 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Modul PC5204 | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Avertizoare CMK-1 | buc | 3,00 |
| 33 | Pretul firmei | Avertizoare LC 102 PIGBS | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Releu RM-1 | buc | 2,00 |
| 36 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 11-18

Пункт замера расхода газа

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Cчетчик газа ротационный G16 d50 RVG | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Корректор объема расхода газа ,,Mini Elcor" | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Шит противопож. инвентаря | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc | 1,000 |
| 5 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaze, cu presiunea max de intrare de 2 at .Корректор объема расхода газа | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesorii. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Наружные сети площадки ПЗРГ |  |  |
| 6 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm | m | 3,000 |
| 7 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57 mm | m | 2,000 |
| 8 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,840 |
| 9 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,005 |
| 10 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Внутренние устр-ва ПЗРГ |  |  |
| 11 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G6T | buc | 1,000 |
| 12 | GB01A | Фильтр волосяный ФВ-50 | buc | 1,000 |
| 13 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 50 mm | buc | 2,000 |
| 14 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 40 mm | buc | 2,000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый д20mm | buc | 2,000 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere cu 3 cai cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Кран 3-х ход муфтовый д15mm с контр.фланцем для манометра | buc | 1,000 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый д15мм 15с54бк1 | buc | 2,000 |
| 18 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0 mm | m | 1,800 |
| 19 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 45x2.0 mm | m | 2,300 |
| 20 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2.0 mm | m | 3,600 |
| 21 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 20x2.0 mm | m | 0,500 |
| 22 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, д50mm | buc | 8,000 |
| 23 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, д40mm | buc | 4,000 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д45 mm | buc | 2,000 |
| 25 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,300 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами давления газ FES-50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h. Шкафной ГРП | buc | 1,000 |
| 3 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/Электрод заземл,d20mm/ | 10 buc | 0,200 |
| 4 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление полосой 40-10/ | 100 m | 0,080 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Среднее давление |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,880 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,000 |
| 7 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 9,100 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) | 100 m3 | 0,091 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 5,600 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,091 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 24,000 |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 24,000 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,960 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,960 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Conducte si accesori (Подземная прокладка) |  |  |
| 15 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d50x4.6mm | m | 6,000 |
| 16 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d90x8.2mm | m | 0,000 |
| 17 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,006 |
| 18 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 90 mm | 1 km | 0,000 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/Ст д50/50мм | buc | 1,000 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закладными нагревателями ПЕ д50мм | buc | 2,000 |
| 21 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закладными нагревателями ПЕ д90мм | buc | 2,000 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод с закладными нагревателями ПЕ д50мм | buc | 1,000 |
| 23 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод с закладными нагревателями ПЕ д90мм 90* | buc | 1,000 |
| 24 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод с закладными нагревателями ПЕ д90мм 45* | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Прокладка ПЕ газ-да в футляре д140х12.7мм (УПГ-8-6) -8шт |  |  |
| 25 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Прокладка ПЕ газ-да в АЦ футляре д150х10мм (УПГ-8-6) -2шт |  |  |
| 26 | AcA15B | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, d150mm | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. Контр. ПЕ трубка (УПГ-25) - 10шт. |  |  |
| 27 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) | buc | 10,000 |
| 28 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 5,000 |
| 29 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,500 |
| 30 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32х3 mm | m | 10,000 |
| 31 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка) | m3 | 0,600 |
| 32 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка) | m2 | 6,000 |
| 33 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 | m3 | 0,010 |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.6. Пункт провода спутника (ППС) совмещенный с контр.трубкой (ППС-КТ)-14шт (УПГ-6 л.3) |  |  |
| 35 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) | buc | 14,000 |
| 36 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка) | m2 | 0,840 |
| 37 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 | m3 | 0,014 |
| 38 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 29,400 |
| 39 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,280 |
|  |  | Capitolul 3.1.7. Кран шаровый cu diam. de 80 mm in caminul de vizitare УПГ-18 (1шт). |  |  |
| 40 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. стальной ГШК д80мм | buc | 1,000 |
| 41 | GD01C | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 125 mm (футляр ст.Л=0,3м-2шт) | m | 0,600 |
| 42 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,000 |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |
| 44 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,100 |
| 45 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,160 |
| 46 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Тип Л | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.8. Цокольный ввод газ-да д50мм УПГ-16-3 (1шт) |  |  |
| 47 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, д100 mm | m | 1,500 |
| 48 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d15mm | buc | 1,000 |
| 49 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Tub de protectie gofrat PEd 90 mm | m | 1,600 |
| 50 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d50х4,6mm | m | 1,500 |
| 51 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm | m | 0,500 |
| 52 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закладными нагревателями ПЕ д50мм | buc | 1,000 |
| 53 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/Ст д50/50мм | buc | 1,000 |
| 54 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16,Кран шаровый фланцевый д50мм | buc | 1,000 |
| 55 |  | Flansa din otel Dn 50 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.9. Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом,канализацией,газопроводом (УПГ-31-6) -11шт |  |  |
| 56 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm | m | 2,000 |
| 57 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,600 |
|  |  | Capitolul 3.1.10. Тройниковый переходной узел ТПУ 90/50(1шт) |  |  |
| 58 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ д90/63мм терморезисторный с закл. нагреват. | buc | 1,000 |
| 59 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход с закл. нагревателями д63/50мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.11. Conducte si accesori (Надземная прокладка) |  |  |
| 60 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д57х3,5мм | m | 12,000 |
| 61 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 2,160 |
| 62 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,012 |
| 63 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 50 mm | buc | 2,000 |
| 64 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Изолирующее фланцевое соединение д50мм | buc | 4,000 |
| 65 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Отвод д57 mm | buc | 4,000 |
| 66 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Заглушка д57 mm | buc | 1,000 |
| 67 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 3.1.12. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП на стене здания в ограждении) |  |  |
| 68 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d57x3.0mm H=2.1m-5buc-42kg. Beton B7.5-0.35m3, Beton B12.5-0.07m3) | m | 6,400 |
| 69 | CN21A | Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 9,600 |
| 70 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,027 |
| 71 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 40 mm | buc | 1,000 |
| 72 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д32х2,5мм | m | 1,000 |
| 73 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25х3,2 mm | m | 3,500 |
| 74 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д57х3,5мм | m | 1,000 |
| 75 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,380 |
| 76 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,240 |
| 77 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,150 |
|  |  | Capitolul 3.1.13. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.13.1. Drumul din asfalt |  |  |
| 78 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 48,000 |
| 79 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 4,800 |
| 80 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,150 |
| 81 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,800 |
| 82 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,700 |
| 83 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 48,000 |
| 84 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 48,000 |
| 85 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,050 |
| 86 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 9,120 |
| 87 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,050 |
|  |  | Capitolul 3.2. Низкое давление |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Conducte si accesori (Надземная прокладка) |  |  |
| 88 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д89х3,5мм | m | 6,000 |
| 89 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,680 |
| 90 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,006 |
| 91 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Отвод д89 mm | buc | 1,000 |
| 92 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Заглушка д89 mm | buc | 1,000 |

Investitor:

Directorul Gimnaziului                                                                    Burlacu N.

“Ion Vatamanu”