CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de proiectare

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor electrice exterioare  cu scopul conectării directe a imobilelor     IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească la rețelele electrice în calitate de consumator de bază

| Rețele electrice exterioare |  |  |  | Date inițiale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Lot | Denumirea Obiectului | Furnizorul | Aviz de Racordare NR. | Punct de racordare | Lungimea liniei (m) | Puterea (kW) | Cat. de fiabilitate | Tensiu nea (V) | Cost proiect lei fără TVA |
| Lot Ι | Stația de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Ialoveni | Premier Energy | P40702021010009 | PT-59IU fid.17, CC-11512 | 80 | 18 | ΙΙΙ | 380 | 7500,00 |
| Lot ΙΙ | Stația de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Edineț | Red Nord | 134 din 21.01.2021 | ID 0,4kV PT453ED11 | 200 | 15 | ΙΙΙ | 380 | 9500,00 |
| Lot ΙΙΙ | Stația de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Rezina | Red Nord | 195 din 27.01.2021 | ID 0,4kV PT163RZ6 | 110 | 15 | ΙΙΙ | 380 | 5500,00 |
| Lot ΙV | Stația de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Buiucani | Premier Energy | P40202021020109 | PDC-18 fid. 41, PT-1199S1 fid. 1, CC4960 | 35 | 20 | ΙΙΙ | 380 | 3500,00 |
| Lot V | Punctul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Otaci | Red Nord | 194 din 27.01.2021 | ID 0,4kV PT169OT10 | 170 | 15 | ΙΙΙ | 380 | 5200,00 |
| Lot VΙ | Punctul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Zîrnești | Premier Energy | P30302021010004 | PDC-238, fid. 2, PT-183S1O/250 kVA, fid. 3, LEA-0,4 kV, Pilon-15 | 30 | 8 | ΙΙΙ | 380 | 2000,00 |
| Lot VΙΙ | Punctul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Cociulia | Premier Energy | P30202021010003 | PDC-215, fid. 6, PT-519N/250 kVA, fid. 2, LEA-0,4 kV, Pilon-1 | 80 | 8 | ΙΙΙ | 380 | 5000,00 |
| Lot VΙΙ | Punctul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Brînzeni | Red Nord | 87 din 19.01.2021 | lD 0,4kV PT265CCN5 | 325 | 16 | ΙΙΙ | 380 | 15500,00 |
| Lot ΙX | Punctul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Drăgănești | Red Nord | 185 din 27.01.2021 | Stîlpul nr. 6, LEA0,4kV, PT187RD7F1 | 175 | 9 | ΙΙΙ | 380 | 8500,00 |
| Lot X | Punctul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Zubrești | Premier Energy | P20902021010010 | PDC-188 fid. 3, PT-145S1J fid. 2, LEA-0,4 kv, Pilon-12 | 80 | 8 | ΙΙΙ | 380 | 4200,00 |
| Lot XΙ | Punctul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Marinici | Premier Energy |  |  | 120 | 8 | ΙΙΙ | 380 | 6100,00 |
| TOTAL lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 500,00 |

Condiții de proiectare

- Proiectul trebuie să fie coordonat cu toate instituțiile necesare pentru a putea fi dat în exploatare

- Costul transportului și a topografiei să fie incluse în ofertă, după necesitate

- Proiectul să fie prezentat în 3 exemplare.

- Perioada de execuție a lucrărilor în termen de 30 zile.

Executor: Stegarescu S.    Tel: 068015353