# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Cada/Vas din plastic pentru dezinfectarea si sterilizarea instrumentelor în solutie
prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Denumire bunurilor solicitate Cod CPV: 39226220-0 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vas/recipient din plastic pentru dezinfectarea si sterilizarea instrumentelor în solutie | buc | 92 | Specificații Vas/recipient de dezinfectare si sterilizare cu capac 1.Destinația - Pentru Solutia pregatita la sterilizarea/dezinfectarea instrumentelor medicale -Pastrarea solutiei de lucru in dependenta de termenul de valabilitate a acesteia 2. Componenta-din plastic 3. Volum-pentru Solutia in volum de minim 10L 4. Cu capac si coș de sterilizare și depozitare 5. Culoare: Alba sau Transparenta 6. Plastic/Aliaj rezistent la solutii chimice si la temperatura maxima de 50 grade | 158334,00 |  |
| Valoarea totală estimativă (fără TVA): |  |  |  | 158334,00 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 15 zile din data semnării contractului în depozitul Beneficiatului la adresa mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, 16.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligati vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 4 | Prezentarea mostrelor | Operatorii economici participanți vor prezenta mostra produsului propus în termen de 5 zile lucrătoare din data deschiderii licitației in SIA RSAP. | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- pe: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP      Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

Conducătorul grupului de lucru: Tatiana BICIC